## Sheet1
VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei (Antakalnio g. 57, Antakalnio 124 , 10207 Vilnius) 1- 45 pirkimo dalys
Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Orientacinė poreikio suma, EUR (be PVM) | Orientacinė poreikio suma, EUR (su PVM) | Reikalavimai | Siūlomi techniniai parametrai | Gamin-tojas | Katalo-ginis Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Sterilūs apklotai:
2019-01-01 | Apklotų rinkinys artroskopinėms operacijoms, sterilus | vnt. | 1800 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis;2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema;3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.5. Rinkinio sudėtis:5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm – 1 vnt.5.2 Maišas Mayo staliukui 80x145 ± 5 cm - 1vnt.5.3 Paciento apklotas 230x300 cm ± 10 cm su elastine 7 cm ± 1 cm diametro anga ir skysčių surinkimo maišu. Pagamintas iš vientisos hidrofobiškos medžiagos su perpintomis polipropileno gijomis, ne plonesnės nei 43 g/m2 . Apklotas turi padidinto skysčių sugėrimo zoną (sugeriamumas ne mažiau 400%), ne mažesnę nei 70x90 cm– 1 vnt. 5.4 Popierinės servetėlės 30x35 cm ± 5 cm – 2 vnt. 5.5 Padidintos apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, ne trumpesnis nei 170 cm ilgio – 1 vnt. 5.6 Standartinės apsaugos chalatas, L dydžio, ne trumpesnis nei 120 cm ilgio – 1 vnt. 5.7 Švirkštas 20 ml, dviejų dalių, L/S - 1 vnt. 5.8 Adata 21G, 4 cm ± 0.2 cm – 1 vnt. 5.9 Adata 18G, 5 cm ± 0.5 cm – 1 vnt. 5.10 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt.5.11 Dubuo 500 ml, skaidrus, sugraduotas - 1 vnt. 5.12 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 1 vnt. 5.13 Atsiurbimo vamzdelis D-0.6 cm, 300cm ±10 cm – 1 vnt. 5.14 Apklotas 75x90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 5.15 Maišas kojai, pagamintas iš skysčiams nepralaidžios neaustinės medžiagos 35x75cm ± 3 cm – 1 vnt. 5.16 Elastinis bintas 12x500cm± 3 cm – 1 vnt. 5.17 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm ilgio – 1 vnt.5.18 Drenas žaizdai Ch 8 – 50-60 cm-1 vnt.
2019-01-02 | TUR rinkinys, sterilus | vnt. | 2160 | 14.96 |  |  |  | 1. Vienkartinis;2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema;3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.5. Rinkinio sudėtis:5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm – 1 vnt.5.2 Maišas Mayo staliukui 80x145 ± 5 cm - 1vnt.5.3 Paciento apklotas 280/180x250 cm ± 10 cm su 8 cm ±1 cm diametro lipnia suprapubine anga. Turi integruotus užvalkalus kojoms ir skysčių surinkimo maišą su filtru bei skysčių išleidimo anga. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 5.4 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm ilgio – 1 vnt. 5.5 Padidintos apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, ne trumpesnis nei 170 cm ilgio – 1 vnt. 5.6 Šlapimo surinktuvas 2000 ml, su išleidimo antgaliu – 1 vnt. 5.7 Dubuo 500 ml, skaidrus, sugraduotas - 1 vnt. 5.8 Dubuo 250 ml, spalvotas, sugraduotas – 1 vnt5.9 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 2 vnt. 5.10 Marlinės servetėlės 10x20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 5 vnt.
2019-01-03 | Nefroskopinis rinkinys, sterilus | vnt. | 400 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis;
2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema;
3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto.
4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.
5. Rinkinio sudėtis:
5.1 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 2 vnt.
5.2 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm ilgio – 1 vnt.
5.5 Standartinės apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, ne trumpesnis nei 170 cm ilgio – 1 vnt.
5.6 Paciento apklotas pagamintas iš neaustinės medžiagos poliesterio ir viskozės. Apkloto dydis - 300x180 cm (+/- 10 cm), incizinis plotas 20x30 cm (+/- 5 cm) anga 5 cm. (+/-1 cm). Skaidrus maišas 60x110 cm (±2cm) skysčių surinkimui su lanksčiu metaliniu sutvirtinimu formos suteikimui.
2019-01-04 | Rinkinys histeroskopijai | vnt. | 9000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis;2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema;3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.5. Rinkinio sudėtis:5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm – 1 vnt.5.2 Litotominis apklotas 89/312x229 cm± 10 cm, pagamintas iš neaustinės gerai sugeriančios trijų sluoksnių medžiagos, su lipnia 6x17cm ±1 cm dydžio anga, integruotais kojų apvalkalais bei padidinta skysčių sugėrimo zona ne mažesne nei 52x58 cm- 1vnt.5.3 Trisluoksnis apkloptas su lipniu kraštu 65x49 cm± 5 cm – 1 vnt. 5.4 Apklotas po sėdmenimis 96x126 cm± 10 cm – 1 vnt. 5.5 Popieriniai rankšluosčiai– 2vnt.
2019-01-05 | Apklotų rinkinys laparotomijoms, universalus, sterilus | vnt. | 9000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis;
2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema;
3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto.
4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.
5. Rinkinio sudėtis:
1. Apklotas Mayo staliukui 80x142 cm± 5 cm – 1 vnt.
2. Apklotas lipniu kraštu 98 cm x 100 cm± 10 cm, sutvirtintos zonos dydis 67 cm x 39 cm± 5 cm - 2 vnt.
3. Apklotas lipniu kraštu 196 cm x 200 cm± 10 cm, sutvirtintos zonos dydis 67x x 39 cm± 5 cm – 1 vnt.
4. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260 cm x 160 cm± 10 cm, sutvirtintos zonos dydis 67 cm x 39 cm± 5 cm – 1 vnt.
5. Apklotas instrumentiniam staliukui 140cm x 190 cm± 10 cm – 1 vnt.
6. Sugeriamieji rankšluosčiai ne mažiau 30 x 20 cm - 4 vnt
7. “Velcro” juostelė 2,5x13 cm ± 1 cm - 1 vnt.
2019-01-06 | U-Apklotas, sterilus | vnt. | 5900 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis;
2. Supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema;
3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto.
4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.
5. Apklotas 200x260 cm ± 10 cm su lipniu plyšiu 20x100 cm ± 5 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių neaustinės medžiagos. Viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis gerai sugeria skysčius, apatinis - neperšlampamas, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt.
2019-01-07 | Apklotas laparoskopinėms operacijoms su stačiakampe anga, sterilus | vnt. | 7200 |  |  |  |  | Sterilus, nepirogeniškas, netoksiškas. Pagamintas iš ne mažiau 3 sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos, vidurinis iš polietileno, apatinis – apsauginis popieriaus / neaustinės medžiagos sluoksnis. Apklotas 200/250x310 cm± 5 cm dydžio su 28 x 36 ± 2 cm anga ir integruotomis instrumentų kišenėmis bei laidų ir vamzdelių laikikliais.
Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Produktas turi būti pagamintas laikantis ISO 9001/46001 kokybės sistemų kontrolės standartų. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. Turi būti pažymėtas CE ženklu su numeriu.
2019-01-08 | Laparsokopinis rinkinys su trikampe anga | vnt. | 3000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis; 2. Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema;3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.5. Rinkinio sudėtis:5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm – 1 vnt.5.2 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 2 vnt. 5.3 Tvarstukas su pleistru 5x7cm± 0,5 cm –2 vnt.5.4 Tvarstukas su pleistru 8x10cm± 0,5 cm – 1 vnt. 5.5 Skalpelio ašmenys Nr. 11 – 1 vnt. 5.6 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm ilgio - 3 vnt. 5.7 Dubuo 250 ml, skaidrus, sugraduotas – 1 vnt5.8 Marliniai tvarstukai 7,5x7,5 cm, ±0,5cm, 8 sluoksnių – 10 vnt.5.9 Paciento apklotas 240x325 cm± 10 cm, pagamintas iš hidrofobiškos neaustinės medžiagos su lipnia trikampe anga 21x29 cm± 1 cm ir padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesne nei 58x66 cm bei integruotais kojų apvalkalais – 1 vnt.
2019-01-09 | Laparoskopinis rinkinys su stačiakampe anga | vnt | 1000 |  |  |  |  | 1.Vienkartinis;2.Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema;
3. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto.
4. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus.
5.Rinkinio sudėtis: 5.1 Apklotas instrumentiniam staliukui 150x200 cm ± 10 cm 1 vnt.
5.2 Maišas Mayo staliukui 80x145 ± 5 cm - 1vnt.
5.3 Paciento apklotas 260/300x300 cm ± 10 cm su abdominaline lipnia anga 30x35 cm ± 3 cm ir dviem instrumentų kišenėmis. Pagamintas iš ne plonesnės nei 56 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius – (sugeriamumas ne mažesnis nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apklotas turi padidinto skysčių sugėrimo zoną (sugeriamumas ne mažiau 650%), ne mažesnę nei 55x70 cm – 1 vnt. 5.4 Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 2 vnt.
5.5 Standartinės apsaugos chalatas, XLL dydžio, ne trumpesnis nei 150 cm ilgio – 1 vnt.
5.6 Standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm ilgio – 1 vnt.
5.7 Tvarstukas su pleistru 5x7cm± 0,5 cm –1 vnt.
5.8 Tvarstukas su pleistru 8x10cm±0, 5 cm – 3 vnt.
5.10 Dubuo 250 ml, spalvotas, sugraduotas – 2 vnt.
5.11 Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt.
5.12 Marliniai tvarstukai 7,5x7,5 cm ±0,5 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt.
5.13 Marlinės skaros 10x10 cm ±1 cm, 16 sluoksnių – 20 vnt.
2019-01-10 | Laparoskopinis vaginalinis rinkinys | vnt. | 1500 |  |  |  |  | Laparoskopinis-Vaginalinis rinkinys. Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 3 sluoksnių pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta. Apkloto paviršius neslidus, ant apkloto paviršiaus matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis:
1. Stalo apklotas 145x190cm ± 5 cm– 1 vnt.
2. Dubenėlis 250ml skaidrus – 1 vnt.
3. Skalpelio ašmenys Nr.11 - 1 vnt.
4. Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm – 4 vnt.
5. Marliniai tvarstukai 7,5x7,5 cm±0.5 cm , 8 sluoksnių – 10 vnt.
6. Rankovė kamerai su perforuotu galu 13x244cm ± 2 cm – 3 vnt.
7. Tvarstukas su pleistru 5x7cm ±0.5 cm – 2 vnt.
8. Tvarstukas su pleistru 8x10cm±0.5 cm – 1vnt.
9. Ginekologinis-laparaskopinis apklotas 250/280x280cm ± 10cm, su abdominaloine anga 18x23x23 cm ±1 cm, bei padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesne nei 42.5/30x49cm ir perinealine anga 8x15 cm ±0.5 cm, bei su padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesne 30x30 cm. Apklotas turi integruotus apvalkalus kojoms, skysčių surinkimo maišą, laidų ir vamzdelių laikiklius- 6 vnt. – 1 vnt.
2019-01-11 | Rinkinys gimdymui, sterilus | vnt. | 6500 |  |  |  |  | Pažymėtas CE ženklu; sterilus, nepirogeniškas, netoksiškas. Pagamintas iš medžiagų, nedirginančių naujagimio odos ir užkertančių kelią infekcijai, sugeriančių skysčius. Rinkinio sudėtis:
Apsauginis paklotas 100-150x70-90 cm, 2 vnt;
Apsauginis paklotas 50-70x70-90 cm – 2 vnt;
Absorbuojantis paklotas 60x60 cm (+/- 10 cm) – 1 vnt.
2019-01-12 | Rinkinys Cezario operacijai | vnt. | 1300 |  |  |  |  | 1. Sterilus, nepirogeniškas, netoksiškas.
2. Rinkinio sudėtis:
- apklotas, pagamintas iš ne mažiau trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos – gerai sugeria skysčius, vidurinis – iš polietileno, nepralaidus, apatinis – apsauginis popieriaus / neaustinės medžiagos sluoksnis. Dydis 195/250x300 cm (+/ -5 cm) su skaidraus tvirto plastiko skysčių surinkimo maišu, incizinė plėvelė 30-34 cm x36- 38 cm;
-maišas Mayo staliukui sustiprintos apsaugos 80x145 cm ± 5 cm – 1 vnt.;
-apklotas instrumentiniam staliukui 150 x 190 cm (+/_10 cm)– 1 vnt.;
- Lipni juosta 9x50( ± 1 cm) - 1 vnt. -Dubenėlis 250ml skaidrus – 1 vnt.
- Skalpelis Nr. 21 - 1 vnt.
- Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm – 3 vnt.
- Marliniai tvarstukai 7,5x7,5 cm ±0.5cm , 8 sluoksnių – 6 vnt.
- Rankovė kamerai su perforuotu galu 13-15x244-250cm – 1 vnt.
- Tvarstukas su pleistru 10x25 cm ±1cm – 1 vnt.
- Atsiurbimo sistema ne mažiau 2 m, su antgaliu – 1vnt.
Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai.
4. Turi būti pagamintas laikantis ISO 9001/46001 kokybės sistemų kontrolės standartų.
5. Atitikti standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus.
6. Turi būti pažymėtas CE ženklu.
2019-01-13 | Komplektas angiografijai, sterilus | vnt. | 2270 |  |  |  |  | Sterilus; nepirogeniškas, netoksiškas; atitinka ISO 9001/46001 kokybės sistemų kontrolės standartą; pažymėtas CE ženklu; Įpakavimas – polietileninis; trijų lygių pakuotė; lengvai nuimami 2 galiojimo lipdukai. 100% nepralaidus skysčiams. Sudėtis:1) angiografinis apklotas ne mažesnis 220x340cm su 2 angomis ne mažiau 15x15cm, pagamintas iš ne mažiau trijų sluoksnių: viršutinis - gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, vidurinis - iš permatomo polietileno aplink visą apklotą, apatinis - apsauginis popieriaus/neaustinės medžiagos sluoksnis) - 1 vnt. 2) apklotas apsauginiam stovui ne mažesnis 160x260cm su absorbuojančia dalim;3) stalo apklotas ne mažesnis 140x190 cm;4) dangalas skaidrus aparatūrai su gumyte – maišo formos, 90 cm ±1 cm – 1vnt;5) skaidrus, graduotas plastikinis indas (60ml – 1 vnt, 250 ml – 3 vnt)6) kempinėlė 5x5cm ±0.5 cm su koteliu 20cm - 3 vnt;7) švirkštai (10 ml – 2 vnt, 5 ml – 2 vnt)8 ) adatos hipoderminės (20Gx38mm± 1mm – 1vnt, 21Gx38mm± 1mm – 2vnt, 18Gx50mm ±1mm – 1vnt) 9) dislokacinė kišenė 102x102 cm (+/-5 cm).10) neaustinės medžiagos skarelės 40x40 cm (+/- 5 cm) - 3 vnt;11) popierinės servetėlės - 3 vnt;) 12) Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm – 1 vnt. 13) Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XLL dydžio, ne trumpesnis nei 150 cm – 1 vnt. Pastaba: kempinėlė su koteliu ir indas 250ml atskirai supakuoti į krepinį popierių ir patalpinti ant viso rinkinio viršaus. Apklotų rinkinys viename gamykliniame steriliame įpakavime.
2019-01-14 | Komplektas angiografijai (radialinis), sterilus | vnt. | 400 | 17.15 |  |  |  | Sterilus; nepirogeniškas, netoksiškas; atitinka ISO 9001/46001 kokybės sistemų kontrolės standartą; pažymėtas CE ženklu. Įpakavimas – polietileninis; trijų lygių pakuotė; lengvai nuimami 2 galiojimo lipdukai. 100% nepralaidus skysčiams. Sudėtis:1) radialinis apklotas ne mažesnis 230x330 cm, 2 angos 9x12cm (+/- 2 cm), 2 angos 15x15cm (+/-2cm), pagamintas iš ne mažiau 3 sluoksnių: viršutinis - gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, vidurinis - iš permatomo polietileno aplink visą apklotą, apatinis - apsauginis popieriaus/neaustinės medžiagos sluoksnis). 2) apklotas apsauginiam stovui ne mažesnis 160x260cm su absorbuojančia dalim;3) stalo apklotas ne maženis 140x190 cm;4) dangalas skaidrus aparatūrai su gumyte – maišo formos, 90 cm ±1 cm – 1 vnt;7) skaidrus, graduotas plastikinis indas (60 ml – 1 vnt, 250 ml – 3 vnt)8) kempinėlė 5x5cm ±0.5 cm su koteliu 20cm ±1 cm - 3 vnt;9) švirkštai (10 ml – 2 vnt, 5 ml – 2 vnt, 20 ml – 2 vnt)10) adatos hipoderminės (20Gx38mm± 1mm – 1vnt, 21Gx38mm± 1mm – 2vnt, 18Gx50mm ±1mm – 1vnt)11) dislokavinė kišenė 102x102 cm (+/-5 cm). 12) apklotas ne mažesnis 150x70 cm;13) padidinto sugeriamumo apklotas lipniu kraštu 35x50 cm (+/- 5 cm); 14) neaustinės medžiagos skarelės 40x40 cm (+/- 5 cm) - 3 vnt;15) popierinės servetėlės - 3 vnt. 16) Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XL dydžio, ne trumpesnis nei 140 cm – 1 vnt. 17) Chirurginis chalatas standartinės apsaugos, XLL dydžio, ne trumpesnis nei 150 cm – 1 vnt. Pastaba: kempinėlė su koteliu ir indas 250ml atskirai supakuoti į krepinį popierių ir patalpinti ant viso rinkinio viršaus. Apklotų rinkinys viename gamykliniame steriliame įpakavime.
2019-01-15 | Komplektas angiografijai, sterilus | vnt. | 2700 |  |  |  |  | Sterilus; nepirogeniškas, netoksiškas; atitinka ISO 9001/46001 kokybės sistemų kontrolės standartą; pažymėtas CE ženklu. Trijų lygių pakuotė; lengvai nuimami 2 galiojimo lipdukai. 100% nepralaidus skysčiams. Sudėtis:
1) Apklotas 120x150 cm ±5 cm su lipnia anga.5x8 cm (+/-1 cm) - 1 vnt.;
2) kempinėlė 5x5cm ±0.5 cm su koteliu 20cm - 2 vnt;
3) skaidrus, graduotas plastikinis indas 250 ml – 1 vnt
Apklotų rinkinys turi būti viename gamykliniame steriliame polietileniniame įpakavime.
1.16. | Chirurginis chalatas padidintos apsaugos | vnt. | 1500 |  |  |  |  | Sterilus. Skirtas ypač kraujingoms operacijoms. Pagaminti iš neaustinės medžiagos. Chalato rankovės nuo riešo iki alkūnės ir priekis iš vidaus sustiprintas papildomu neperšlampamu sluoksniu. Chalatas turi diržą, nugarinėje dalyje fiksuojamas lipduku, kurio ilgis 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančios prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm. Chalato zonos pažymėtos specialiomis etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsivilkti chalatą. Ergonominio dizaino, netrikdo judesių, ilgomis rankovėmis, kad atliekant judesius iš pirštinių neišslystų rankogaliai. Gamyklinė trijų lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. su lipdukais registracijai ligoninės dokumentuose. Atitinka standarto LST EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Dydžiai: L, XL, XLL, XXL
2019-01-17 | Chirurginis chalatas standartinės apsaugos | vnt. | 35000 |  |  |  |  | Sterilus, pagamintas iš neaustinės medžiagos, Chalatas turi diržą, nugarinėje dalyje fiksuojamas lipduku, kurio ilgis 15 cm. Rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo, ne trumpesniais nei 6 cm. Chalato zonos pažymėtos specialiomis etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsivilkti chalatą. Ergonominio dizaino, netrikdo judesių, ilgomis rankovėmis, kad atliekant judesius iš pirštinių neišslystų rankogaliai. Gamyklinė trijų lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. su lipdukais registracijai ligoninės dokumentuose. Atitinka standarto LST EN 13795 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu. Dydžiai: L, XL, XLL, XXL
2019-01-18 | Urologinis chalatas | vnt. | 2200 |  |  |  |  | Sterilus, pilnai apsaugantis nuo skysčių pratekėjimo į batus. Priekinė dalis su specialiu prailginimu pagaminta iš polietileno, rankovės su papildomais sustiprinimais per visą ilgį, visiškai nepralaidus skysčiams. Rankovės su elastiniais poliesterio rankogaliais, tampriai priglundančiais prie riešų. Nugarinė chalato dalis pagaminta iš neaustinės polipropileno medžiagos. Chalato ilgis ne mažiau 150 cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Komplektuojamas su dviem steriliomis servetėlėmis. Atitinka standarto LST EN 13795-1-2-3 reikalavimus, pažymėtas CE ženklu.
2019-01-19 | „Mayo“ staliuko apklotas | vnt. | 500 |  |  |  |  | Mayo staliuko apklotas 80x142 cm (± 5 cm) pagamintas iš polietileno ir neaustinės medžiagos su skysčių sugėrimo zona, ne mažesne nei 55x88 cm.
1 pirkimo dalis iš viso:
Reikalavimai apklotams bei jų rinkiniams: (1 daliai.) 1. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. 2. Trijų lygių pakuotė. 3. Atitinka standarto ST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. 4.Turi CE ženklinimą. 5.Chirurginiai apklotai turi būti teikiami naudojant prekių likučių valdymo programą. Tiekėjas sutarties galiojimo laikotarpiu Perkančiajai organizacijai perduoda naudotis panaudos pagrindais:
1. belaidžius brūkšninių kodų skaitytuvus 5 vnt.
2. prieigą prie internetinės šios programos versijos.
Pagrindinės brūkšninių kodų skaitytuvo funkcijos: - Nuskenuojant brūkšninį prekės kodą patvirtinamas prekių gavimas. - Nuskenuojant brūkšninį prekės kodą fiksuojamas rinkinių sunaudojimas. Inventorizacijos funkcija. Gauti duomenys siunčiami realiu laiku naudojant interneto ryšį arba padėjus skaitytuvą ant įkrovos stotelės. Naudojant internetinę versiją galimi šie meniu punktai: 1.Prekių gavimo funkcija naudojama gaunant prekes iš tiekėjo arba grąžinant paimtus į operacinę, bet nepanaudotus rinkinius. 2.Prekių sunaudojimas gali būti fiksuojamas trimis būdais: naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą, įrašant prekės kodą į atitinkamos" prekės" laukelį arba pieštuko
piktogramos pagalba. Kiekviena sunaudota prekė gali būti priskirta operacinių blokui ar kitam išlaidų centrui. 3.Statistikos meniu punktas suteikia galimybę tikrinti prekių likučius, prekių judėjimą ir automatiškai, priklausomai nuo realaus prekių sunaudojimo, generuoja naujus
užsakymus. Bet Programoje turi būti galimybė bet kuriuo metu suformuoti ataskaitą apie gautas, sunaudotas ir/ar grąžintas į sandėlį prekes. Ataskaitos duomenys turi būti pateikti xls ar txt formatu.
2. | Autonomiškai šildantis apklotas | vnt. | 150 |  |  |  |  | Vienkartinio naudojimo, saugo nuo hipotermijos prieš, po ir operacijos metu. Dvisluoksnis; neaustinės medžiagos, švelnus, nealergizuojantis. Skirtas tiek viso kūno, tiek atskirų jo dalių šildymui. Išpakuotas ir išlankstytas apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko paviršiaus vidutinę 42°C temperatūrą iki 10 valandų. Apkloto matmenys: 152x92cm ±5 cm.
3. | Autonomiškai šildantis apklotas dviejų dalių | vnt. | 100 |  |  |  |  | Vienkartinio naudojimo, saugo nuo hipotermijos prieš, po ir operacijos metu. Dvisluoksnis, neaustinės medžiagos, švelnus, nealergizuojantis. Skirtas tiek viso kūno, tiek atskirų jo dalių šildymui. Išpakuotas ir išlankstytas apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko paviršiaus vidutinę 42°C temperatūrą iki 10 valandų. Apklotą galima padalinti į dvi dalis ir atskirai uždengti viršutinę ar apatinę kūno dalį, arba sujungti atgal į vientisą šildomą apklotą. Apkloto matmenys: 110/150x200cm.( ±10cm)
4. | Operacinės kepurės su juosta prakaitui sugerti | vnt. | 13500 |  |  |  |  | Vienkartinė kepurė, su elastingu apsiuvu ir raukta (klostyta) juosta prakaitui sugerti. Juostos plotis 6 cm ( ±1cm) ir ilgis 62 cm (ne mažiau 31 cm skersmens) eina aplink visą kepuraitę. Kepuraitė viskozinė, neaustinės medžiagos, didelio oro pralaidumo (ties viršugalviu spec. skylutės). Kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o gumelė neplyšta. Kepurės supakuotos į dėžę. Turi būti pažymėta CE ženklu.
5. | Vienkartinės chirurginės kepurės (apvalios) | vnt. | 204000 | 0.067 | 0.07 | 13668 | 14280 | Apvali beretės tipo kepuraitė su gumyte. Svoris ne mažiau 14 g. Skirta bendram naudojimui vyrams/moterims. Dydis: L (ne mažiau 55cm). Audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto viskozinė medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų. Medžiaga turi būti be formaldehido, latekso. Kepuraitės kraštas apsiūtas tvirta gumele, neleidžia išsprūsti plaukams, patogi užsidėti ir nusiimti. Kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o gumelė - neplyšta. Kepurės supakuotos į dėžę. Pakuotėje 100 -150vnt. Turi būti pažymėta CE ženklu. | Apvali beretės tipo kepuraitė su gumyte. Svoris ne mažiau 14 g. Skirta bendram naudojimui vyrams/moterims. Dydis: L (ne mažiau 55cm). Audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto viskozinė medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų. Medžiaga turi būti be formaldehido, latekso. Kepuraitės kraštas apsiūtas tvirta gumele, neleidžia išsprūsti plaukams, patogi užsidėti ir nusiimti. Kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, o gumelė - neplyšta. Kepurės supakuotos į dėžę. Pakuotėje 100vnt. Pažymėta CE ženklu. | TZMO | MA-142-WLOK-097
6. | Kaukės chirurginės vienkartinės su elastingomis ąselėmis | vnt. | 249000 | 0.023 | 0.024 | 5727 | 5976 | 1.Trijų sluoksnių su papildomomis klostėmis, labai lengvos. | 1.Trijų sluoksnių su papildomomis klostėmis, labai lengvos. | TZMO | MA-42-WLOK-901
[8 empty] | 2. Labai geras oro judėjimas per kaukę (delta p = 1,56). | 2. Labai geras oro judėjimas per kaukę (delta p = 1,56).
[8 empty] | 3. Bakterinės filtracijos efektyvumas ne mažesnis 98,6% 1 mikrono dalelėms. Turi atitikti LST EN 14683 reikalavimus. | 3. Bakterinės filtracijos efektyvumas ne mažesnis 98,6% 1 mikrono dalelėms. Atitinka LST EN 14683 reikalavimus.
7. Chirurginės kaukės su apsauginiais elementais: (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
2019-07-01 | Chirurginės kaukės su apsauginiu gaubtu | vnt. | 200 |  |  |  |  | Vienkartinė, užrišama, klostuota, rezistentiška skysčiams, su išorine ir vidine juosta nuo rasojimo, su apsauginiu antirefleksiniu skydeliu, 3 sluoksnių, ne mažiau 99% bakterijų filtravimo efektyvumas. Pilnai viršutinę veido dalį dengiantis skydas/gaubtas turi apsaugoti akis nuo biologinių skysčių patekimo, tinka nešiojantiems akinius, netrukdo regėjimui. Kaukės ilgis ne mažiau 180mm, plotis 190mm ±5mm , skydo dydis 120x305mm ±5mm. Turi būti tvirtinama raištelių pagalba, gerai prisispausti prie nosies kad iškvepiamas oras garais nesikondensuotų ant akinių stiklo (juosta nuo rasojimo – išorinė nemažiau 40 mm ir vidinė 20 mm pločio), su papildomomis klostėmis.
2019-07-02 | Chirurginės kaukės su juosta nuo rasojimo | vnt. | 10800 |  |  |  |  | Vienkartinė, užrišama, klostuota, rezistentiška skysčiams, su išorine ir vidine juosta nuo rasojimo, 3 sluoksnių, ne mažiau 99% bakterijų filtravimo efektyvumas. Kaukės ilgis ne mažiau 180mm, plotis 190mm ±5mm, skydo dydis 120x305mm. ±10 mm. Turi būti tvirtinama raištelių pagalba, gerai prisispausti prie nosies, kad iškvepiamas oras garais nesikondensuotų ant akinių stiklo (juosta nuo rasojimo – išorinė nemažiau 40 mm ir vidinė 20 mm pločio), su papildomomis klostėmis; pagaminta iš standžios medžiagos, kuri palaiko kaušelio formą. Turi neerzinti odos, nesipūkuoti.
7 pirkimo dalis iš viso:
8. | Epidūrinis/spinalinis rinkinys | vnt. | 16000 | 2.95 | 3.1 | 47200 | 49600 | Rinkinio sudėtis: epidūrinis apklotas 75x80cm (+-3 cm) su lipnia anga 10 cm ± 1cm diametro – 1vnt, apklotas 75x90cm (+-3 cm) – 1vnt, metalinis arba plastikinis instrumentas Kocher, 14cm ± 1 cm – 1vnt, neaustinės skarelė ne mažiau 20x20cm– 5vnt, vatos tamponai ne mažesni 5x5cm – 5vnt., švirkštas trijų dalių 5 ml - 1 vnt., adata 21G/40mm - 1 vnt. | Rinkinio sudėtis: epidūrinis apklotas 75x80cm su lipnia anga 10 cm diametro – 1vnt, apklotas 75x90cm – 1vnt, metalinis arba plastikinis instrumentas Kocher, 14cm – 1vnt, neaustinės skarelė ne mažiau 20x20cm– 5vnt, vatos tamponai 5x5cm – 5vnt., švirkštas trijų dalių 5 ml - 1 vnt., adata 21G/40mm - 1 vnt. | TZMO | 4684.4
[8 empty] | Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime, pagrindas tvirto skaidraus plastiko, viršutinė popierinė dalis tvirta, tačiau lengvai atplėšiama. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. Turi būti pažymėtas CE ženklu. | Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime, pagrindas tvirto skaidraus plastiko, viršutinė popierinė dalis tvirta, tačiau lengvai atplėšiama. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. Pažymėtas CE ženklu.
9. | Kateterizavimo rinkinys | vnt. | 2900 | 5.28 | 5.54 | 15312 | 16066 | Sudėtis: plastikinis pincetas, 127mm ± 5mm - 1 vnt.; dideli neaustinės medžiagos tamponai, Ø 50 mm ± 5mm ,2 vnt.; neaustinės medžiagos servetėlės 7 x 7 cm (+/-1 cm), ne mažiau 8 sl. - 4 vnt.; nitrilinės pirštinės ilgu rankogaliu, ilgis ne mažiau 30 cm, dydis M - 2 vnt.; dviejų dalių padėkliukas, 182 x 98 x 24 mm (+/- 2 mm) - 1 vnt.; U-formos apklotas su įpjova 60 x 75 cm (+/-1 cm) - 1 vnt.; apklotas 50 x 50 cm (+/-2cm) - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Turi atitikti EN 13795 ir turėti CE ženklą su sertifikato numeriu. | Sudėtis: plastikinis pincetas, 127mm ± 5mm - 1 vnt.; dideli neaustinės medžiagos tamponai, Ø 50 mm ± 5mm ,2 vnt.; neaustinės medžiagos servetėlės 7 x 7 cm (+/-1 cm), ne mažiau 8 sl. - 4 vnt.; nitrilinės pirštinės ilgu rankogaliu, ilgis ne mažiau 30 cm, dydis M - 2 vnt.; dviejų dalių padėkliukas, 182 x 98 x 24 mm - 1 vnt.; U-formos apklotas su įpjova 60 x 75 cm - 1 vnt.; apklotas 50 x 50 cm - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Atitinka EN 13795 ir turi CE ženklą su sertifikato numeriu. | 3 Teks Medical | 911-28-01
10. | Tvarstymo rinkinys | vnt. | 19400 | 1.68 | 1.76 | 32592 | 34144 | Sudėtis: plastikinis pincetas, 127mm ±5mm - 1 vnt.; apvalūs marliniai tamponai, Ø 25 mm ±3mm - 3 vnt.; marlinės servetėlės 5 x 5 cm±0.5 cm , ne mažiau 8 sl. - 2 vnt.; keturių dalių padėkliukas, 148 x 74 x 18 mm (+/- 2 mm) - 1 vnt.; apklotas 40 x 40 cm (+/-2 cm) - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Turi atitikti EN 13795 ir turėti CE ženklą su sertifikato numeriu. | Sudėtis: plastikinis pincetas, 127mm ±5mm - 1 vnt.; apvalūs marliniai tamponai, Ø 25 mm ±3mm - 3 vnt.; marlinės servetėlės 5 x 5 cm, ne mažiau 8 sl. - 2 vnt.; keturių dalių padėkliukas, 148 x 74 x 18 mm - 1 vnt.; apklotas 40 x 40 cm - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Atitinka EN 13795 ir turi CE ženklą su sertifikato numeriu. | 3 Teks Medical | 911-28-02
11. Vienkartiniai paklotai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
11.1 | Vienkartiniai paklotai | vnt. | 155500 | 0.15 | 0.1575 | 23325 | 24491.25 | Dydis 60 x 90 cm. | Dydis 60 x 90 cm. | TZMO | SE-091-BD30-003
[8 empty] | Ne mažiau 3 sluoksnių, nelaidūs skysčiams. Leistinas dydžių nuokrypis iki 5 cm. | 3 sluoksnių, nelaidūs skysčiams.
[8 empty] | Paklotas turi sugerti – ne mažiau nei 1000 ml skysčių; | Paklotas turi sugerti – ne mažiau nei 1000 ml skysčių;
11.2 | Vienkartiniai paklotai | vnt. | 101500 | 0.14 | 0.147 | 14210 | 14920.5 | Dydis 40 x 60 cm. | Dydis 40 x 60 cm. | TZMO | SE-091-SU30-001
[8 empty] | Ne mažiau 3 sluoksnių, nelaidūs skysčiams. Leistinas dydžių nuokrypis iki 5 cm | 3 sluoksnių, nelaidūs skysčiams.
[8 empty] | Paklotas turi sugerti – ne mažiau nei 750 ml skysčių; | Paklotas turi sugerti – ne mažiau nei 750 ml skysčių;
11 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 37535 | 39411.75
12. | Vienkartiniai paklotai lovos apsaugai | vnt. | 15000 |  |  |  |  | Dydis 180 x 80 cm (±10cm); sugeriamasis sluoksnis ne mažesnis nei 90x80 cm. Paklotas turi sugerti ne mažiau kaip 1700 ml skysčių.
13. | Vienkartiniai paklotai lovos apsaugai su fiksavimo dalimi | vnt. | 15000 |  |  |  |  | Dydis 180 x 80 cm (±10 cm) su fiksavimo dalimi, sugeriamasis sluoksnis ne mažesnis nei 90x80 cm. Paklotas turi sugerti ne mažiau kaip 1700 ml skysčių.
14. | Vienkartiniai chalatai lankytojams | vnt. | 9000 | 0.47 | 0.49 | 4230 | 4410 | Nesterilūs, neaustinės medžiagos; dydis XXL; ilgis ne mažiau 120 cm | Nesterilūs, neaustinės medžiagos; dydis XXL; ilgis ne mažiau 120 cm | TZMO | MA-141-WLOK-001
15. | Vienkartiniai chalatai (su rankogaliais) | vnt. | 300 |  |  |  |  | Nesterilūs, ilgi, pagaminti iš neaustinės medžiagos; dydis XXL; ilgis ne mažiau 135 cm. su apspaudžiančiais riešą rankogaliais
16. | Vienkartiniai operaciniai baltiniai | vnt. | 25200 | 0.6 | 0.63 | 15120 | 15876 | XL dydžio; pagaminti iš tankios (ne mažiau 35g/m² ) neaustinės medžiagos; nesterilūs, nepermatomi, trumpomis rankovėmis, raišteliai nugarinėje dalyje kaklo ir liemens srityje; - ilgis 100cm ± 3cm; | XL dydžio; pagaminti iš tankios (ne mažiau 35g/m² ) neaustinės medžiagos; nesterilūs, nepermatomi, trumpomis rankovėmis, raišteliai nugarinėje dalyje kaklo ir liemens srityje; - ilgis 100cm; | TZMO | MA-142-KOSW-002
17 .Vienkartinės šlepetės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
2019-01-17 | Vienkartinės šlepetės | por. | 3500 |  |  |  |  | Dydis 40. Neaustinės medžiagos, nepermatomos, tamsios spalvos. Kraštai apsiūti, neirstantys. Padas pagamintas iš poliuretano putų, tvirtas, neslysta. Supakuotos pakuotėje po vieną porą.
2019-02-17 | Vienkartinės šlepetės | por. | 3500 |  |  |  |  | Dydis 46. Neaustinės medžiagos, nepermatomos, tamsios spalvos. Kraštai apsiūti, neirstantys. Padas pagamintas iš poliuretano putų, tvirtas, neslysta. Supakuotos pakuotėje po vieną porą.
17 pirkimo dalis iš viso:
18. | Vienkartiniai pėdų apmautai iš polietileno | vnt. | 208800 |  |  |  |  | Pagaminti iš polietileno plėvelės, su neslystančiu pagrindu. Nepralaidūs skysčiams, su elastingu apsiuvu. Ypač tvirti ir stiprūs (ne plonesni kaip 0,05mm). Dydis 15x40 cm (±1 cm),. Pakuotėje ne mažiau 25 porų.
19. | Vienkartiniai pėdų apmautai iš neaustinio pluošto | vnt. | 2500 |  |  |  |  | Pagaminti iš neausto pluošto, su neslystančiu pagrindu, su elastingu apsiuvu. Ypač tvirti ir stiprūs. Dydis 15x40 cm (±1 cm), Pakuotėje ne mažiau 25 porų.
20. | Vienkartinė patalynė ligoniams | kompl. | 19080 | 2.98 | 3.13 | 56858.4 | 59720.4 | Vienkartinė higieninė patalynė, pagaminta iš neaustinės medžiagos, komplekto sudėtis: pagalvės užvalkalas (ne mažiau 60x60 cm), antklodės užvalkalas (ne | Vienkartinė higieninė patalynė, pagaminta iš neaustinės medžiagos, komplekto sudėtis: pagalvės užvalkalas (ne mažiau 60x60 cm), antklodės užvalkalas (ne | TZMO | MA-138-WLOK-005
[8 empty] | mažiau 140x200 cm), paklodė (ne mažiau 140x220 cm). Spalva – žalia,/mėlyna. | mažiau 140x200 cm), paklodė (ne mažiau 140x220 cm). Spalva – mėlyna.
21. | Vienkartiniai plastikiniai apsauginiai apklotai čiužiniams | vnt. | 50000 |  |  |  |  | Vienkartiniai; su gumele; ne mažesni nei 200x100 dydžio; nepralaidūs skysčiams; gerai priglunda prie čiužinio.
22. | Paklotas (pakloti ant kušetės) | vnt. | 40000 |  |  |  |  | Dviejų sluoksnių, dydis 80x140 cm (±5 cm), sugeria, nepraleidžia skysčių.
23. | Tvarsliavos rinkinys arterioveninės fistulės punkcijai (sterilus) | vnt. | 12000 |  |  |  |  | START dalis atskiroje kietoje pakuotėje. Turi turėti ne mažiau kaip 2 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir kontrolės duomenimis registracijai. Rinkinį sudaro: START: •Apklotas, vandeniui atsparus 40x45cm (±2cm) - 1vnt. •Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. •Marlinės servetėlės balintos be chloro 8 sluoksnių, 17 siūlų 7,5x7,5cm± 0,5 cm - 10vnt. • Pleistro juostelės neaustinės medžiagos 2x15 cm ± 0,5 cm - 2 vnt.
•Neaustinės medžiagos pleistras su tvarstuku ir įkirpimu, kateterio fiksavimui 8x5,8cm± 0,5 cm - 2vnt.
24. | Tvarsliavos rinkinys hemodializei pro centrinės venos kateterį (Sterilus) | vnt. | 10000 |  |  |  |  | START ir STOP dalys supakuotos atskirai kitoje pakuotėje ir sudėtos į permatomą savaime užsiklijuojantį maišą. Aprašai ant kiekvienos pakuotės ir maišo. Turi turėti ne mažiau kaip 2 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir kontrolės duomenimis registracijai. Rinkinį sudaro: START: Apklotas 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos, 45x75cm (±2cm) su lipnia anga, angos dydis (Ǿ10cm ±1cm) - 1 vnt. • Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. • Marlinės servėtėlės balintos be chloro 8 sluoksnių, 17 siūlų 7,5x7,5cm (±0.5 cm), - 5 vnt. • Švirkštas Luer trijų dalių 5ml - 2 vnt. • Švirkštas Luer trijų dalių 20ml - 2 vnt. STOP: • Pirštinės nitrilinės be talko M dydis - 2 vnt. • Pincetas vienkartini, plastikinis 13cm - 1 vnt. (±3cm)
• Marlinės servėtėlės balintos be chloro 8 sluoksnių , 17 siūlų 5x5cm(±0.5 cm), - 5 vnt.
• Švirkštas Luer trijų dalių 2ml - 2 vnt. • Švirkštas Luer trijų dalių 20ml - 2 vnt.
25. | Apklotas su anga, sterilus | vnt. | 900 | 0.54 | 0.57 | 486 | 513 | Ne mažiau 2 sluoksnių, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 45x75 cm. (+/- 5 cm), su anga 7 cm (+/-1 cm), angos kraštai lipnūs. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | Ne mažiau 2 sluoksnių, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 45x75 cm, su anga 7 cm, angos kraštai lipnūs. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | 3 Teks Medical | 911-28-03
26. | Apklotas su anga, sterilus | vnt. | 720 | 0.65 | 0.682 | 468 | 491.04 | Ne mažiau 2 sluoksnių, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 75x90 cm (+/-5 cm)., su 8 cm (+/-1 cm). diametro anga. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | Ne mažiau 2 sluoksnių, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 75x90 cm, su 8 cm diametro anga. Sterili pakuotė turi ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | 3 Teks Medical | 911-28-04
27. | Apklotas su anga, sterilus | vnt. | 2300 | 1.03 | 1.08 | 2369 | 2484 | Ne mažiau 2 sluoksnių, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 120x150 cm. (+/-5 cm), su anga 5x7 cm (+/-1cm)., angos kraštai lipnūs. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | Ne mažiau 2 sluoksnių, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 120x150 cm, su anga 5x7 cm, angos kraštai lipnūs. Sterili pakuotė turi ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | 3 Teks Medical | 911-28-05
28. | Apklotas sterilus | vnt. | 5000 | 0.4 | 0.42 | 2000 | 2100 | Ne mažiau 2 sluoksnių, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 75x90 cm, be angos. Leistinas nuokrypis + 5 cm. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. . Pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | Ne mažiau 2 sluoksnių, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 75x90 cm, be angos. Sterili pakuotė turi ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. . Pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | TZMO | MA-134-SETF-016
29. | Apklotas sterilus | vnt. | 6000 | 0.37 | 0.39 | 2220 | 2340 | Ne mažiau 2 sluoksnių, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 45x75 cm, be angos. Leistinas nuokrypis + 5 cm. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | Ne mažiau 2 sluoksnių, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 45x75 cm, be angos. Sterili pakuotė turi ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | TZMO | MA-134-SETF-003
30. | Sterilus apklotas instrumentavimo staliukui 120x140 cm±5 cm | vnt. | 6500 | 1.3 | 1.365 | 8450 | 8872.5 | Pagamintas iš neaustinės medžiagos, 120x140 cm±5cm dydžio. Ne mažiau 2 – jų sluoksnių: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis – iš polietileno. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus | Pagamintas iš neaustinės medžiagos, 130x140 cmdydžio. Ne mažiau 2 – jų sluoksnių: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis – iš polietileno. Sterili pakuotė turi ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus | 3 Teks Medical | 911-28-06
31. | Sterilus apklotas instrumentavimo staliukui | vnt. | 4000 | 1.55 | 1.63 | 6200 | 6520 | Pagamintas iš neaustinės medžiagos, 140x190 cm ±10 cm dydžio. Ne mažiau 2 – jų sluoksnių: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis – iš polietileno. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus | Pagamintas iš neaustinės medžiagos, 150x190 cm dydžio. Ne mažiau 2 – jų sluoksnių: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis – iš polietileno. Sterili pakuotė turi ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus | TZMO | MA-134-SEMI-002
140x190 cm±10 cm
32. | Sterilus apklotas, trisluoksnis | vnt. | 2000 | 1.32 | 1.39 | 2640 | 2780 | Ne mažiau 3 – jų sluoksnių: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis – iš polietileno, apatinis – apsauginis popieriaus/neaustinės medžiagos. Leistinas nuokrypis + 10 cm. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus | Ne mažiau 3 – jų sluoksnių: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis – iš polietileno, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos. Sterili pakuotė turi ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus | 3 Teks Medical | 911-28-07
90x150 cm
33. | Sterilios paklodės lipniu kraštu 180x190 cm±5 cm | vnt. | 860 | 2.02 | 2.12 | 1737.2 | 1823.2 | Nepirogeniškos, netoksiškos. Ne mažiau 2 – jų sluoksnių: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis – iš polietileno. Arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta. Dydis – 180x190 cm ±5 cm. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | Nepirogeniškos, netoksiškos. Ne mažiau 2 – jų sluoksnių: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis – iš polietileno. Arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta. Dydis – 180x200 cm Sterili pakuotė turi ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės sistemomis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | 3 Teks Medical | 911-28-08
34. | Sterilios paklodės lipniu kraštu 90x75 cm | vnt. | 2400 | 0.72 | 0.756 | 1728 | 1814.4 | Nepirogeniškos, netoksiškos, ne mažiau 2 – jų sluoksnių: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis – iš polietileno. Dydis – 90x75 cm. Leistinas nuokrypis + 3 cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | Nepirogeniškos, netoksiškos, ne mažiau 2 – jų sluoksnių: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis – iš polietileno. Dydis – 90x75 cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. | TZMO | MA-134-SETF-011
35. | Keičiami peiliukai plaukų kirpimo mašinėlei | vnt. | 12000 |  |  |  |  | Vienkartiniai peiliukai tinkantys prie esamų mašinėlių įstaigoje „ME Medical SC001“(Plotis 36 mm +-1mm. Galvutė pasukama , kad galima būtų prieiti sunkiai pasiekiamose vietose. Galvutę galima uždėti ir nuimti viena ranka. Vienkartinių peiliukų fiksavimosi galvutė turi specialų mygtuką, kurį paspaudus peiliukas atsijungia nuo mašinėlės neliečiant peiliuko ašmenų. Individualiai supakuoti.
36. | Pacientų perkėlimo lenta (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
1936-01-01 | Pacientų perkėlimo lenta | vnt. | 40 |  |  |  |  | Perkėlimo lenta - pagaminta iš polietileno, latekso, lanksti. Perkėlimo lenta turi perkelti švelniai, be skausmo su maža trintimi. Užvalkalas turi būti iš nailono dengto lateksu. Su lenta perkėlimas turi būti įmanomas nedideliu atstumu ar aukščių skirtumu. Lentos pakišimas po pacientu iki 1/5 dalies paciento nugaros. Sulankstoma. Maksimali apkrova - me mažiau 180 kg. Išmatavimai:180x50 (±2) cm. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 24 mėn.
36.2. | Pacientų perkėlimo lentos užvalkalas | vnt. | 20 |  |  |  |  | Užvalkalas - turi būti iš nailono, dengto lateksu, tinkantis siūlomai perkėlimo lentai
36 pirkimo dalis iš viso:
37. | Pakėlimo diržas | vnt. | 20 |  |  |  |  | Paskirtis- prilaikyti pacientą perkėlimo situacijoje, atsikeliant ar gulant iš/į lovą, pakeliant ir sodinant, apverčiant pacientą lovoje. Pagamintas iš nešvarumams atsparaus sintetinio audinio, vidinė diržo dalis pagaminta iš nailono. Prilaikymo rankenos - ne mažiau kaip po dvi skirtingo ilgio rankenėlės abiejuose diržo galuose. Ilgis - 60 (±2), plotis - 20 (±2) cm. Skalbiamas ne žemesnėje nei 60 ̇°C.Maksimali apkrova - ne mažiau 150 kg. Garantija - ne mažiau 12 mėn.
38. | Perkėlimo diržas | vnt. | 15 |  |  |  |  | Paskirtis- prilaikyti pacientą perkėlimo situacijoje, padedant pacientams atsisėsti ir atsistoti. Pagalba vaikščiojant. Diržas užsisega sagtimi, juosmens sritis reguliuojama. Pagamintas iš nešvarumams atsparaus sintetinio audinio - poliamido, vidinė diržo dalis iš neslystančio poliesterio. Prilaikymo rankenos -vertikalios ir horizontalios. Rankenų skaičius ne mažiau 9 ir priklauso nuo diržo dydžio. Diržo dydžiai pasirenkami pagal juosmens apimtį nuo 72 iki 120 cm. Plotis ne mažiau 12 cm. Skalbiamas ne žemesnėje ne 60 ̇°C. Garantija - ne mažiau 12 mėn.
39. | Pasikėlimo diržas | vnt. | 100 |  |  |  |  | Paskirtis- padėti pacientams atsikelti iš lovos, naudojamas kaip pagalbinė priemonė persėdimo iš vežimėlio į lovą metu, tvirtinamas prie lovos galo. Ilgis - 170 (±5), plotis - 10 (±5) cm. Pasikėlimo rankenos ne mažiau aštuonios po keturias abiejose pusėse, nutolusios viena nuo kitos ne daugiau kaip per ištiestos plaštakos ilgį. Maksimali apkrova - ne mažiau 150 kg. Pagamintas iš nešvarumams atsparaus sintetinio luošto. Skalbiamas ne žemesnėje nei 60 ̇°C. Garantija - ne mažiau 12 mėn.
40. | Perkėlimo diskas | vnt. | 10 |  |  |  |  | Paskirtis pacientams, kurie patys gali atlaikyti savo svorį stovėdami, bet negali pajudinti pėdų, perkeliant pacientą iš vežimėlio į lovą iš vežimėlio į kėdę. Komplektacija- diskas sudarytas iš dviejų plastikinių diskų. Su neslystančia juosta, apatinėje disko dalyje ir rankenos. Išmatavimai: diametras - 35 (+-5) cm. Plaunamas vandens srove, dezinfekuojamas. Maksimali apkrova - ne mažiau 135 kg. Garantija - ne mažiau 1 metų.
41. | Medicininė pragulų profilaktikos pagalvėlė | vnt. | 30 |  |  |  |  | Paskirtis - tinkama gydymui ir profilaktikai nuo nuolatinio sėdėjimo susidariusių opų.Išmatavimai:7x42x44 cm (+-2) cm. Apatinis sluoksnis iš putų, gelio intarpas sumažinti spaudimą odai, oro cirkuliacija išsklaido šilumą ant paciento odos. Užvalkalo medžiaga - atspari vandeniui, gerai valoma dezinfekcinėmis medžiagomis. Garantija ne mažiau 24 mėn.
42. | Neštuvai dideli | vnt. | 10 |  |  |  |  | Neštuvų komplektacija: plastikinis pagrindas ir užvalkalas. Plastikinis pagrindas lankstus, vientisas su paminkštinimu. Užvalkalas pagamintas iš vandenį atstumiančio nailono, dvisluoksnis, apatinis sluoksnis sutvirtintas juostomis. Su šešiomis sustiprintomis rankenomis, pritvirtintomis po tris iš abiejų neštuvų šonų. Susisega lipdukų pagalba. Plastikinis pagrindas valomas muiluotu vandeniu ir dezinfekuojamas priemonėmis. Užvalkalas skalbiamas ne žemesnėje 60 ̇°C temperatūroje. Maksimali apkrova 150 kg. Neštuvų išmatavimai 152x53 (±5)
43. | Staliukas prie lovos | vnt. | 50 |  |  |  |  | Paskirtis naudojamas prie lovos skaityti ir valgyti, pagamintas iš tvirto plastiko su neaukštu kraštu, kad nenuslystų daiktai. Reguliuojamo aukščio 72-116 cm. Vienos dalies, reguliuojamas stalviršio pasvirimo kampas. Išmatavimai - dydis 60x40 (+-2) cm. Maksimali apkrova 10 kg. Stalviršis su apsauginiu kanteliu.
44. | Silikoninio gelio pragulų profilaktikos priemonės: Pagaminta iš silikoninio gelio. Su sustiprintu išoriniu apvadu, kad sumažintų įplyšimo galimybę. Viršus ne mažiau 0,15 mm. Storio plėvele, apačioje plėvelės storis ne mažiau 0,30 mm. Sudėtyje nėra latekso. Gerai valoma muiluotu vandeniu ir dezinfekuojama valikliais. Garantija ne mažiau 24 mėn..
(Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
1944-01-01 | Galvos apsauga uždaro žiedo formos | vnt. | 3 |  |  |  |  | Galvos apsauga uždaro žiedo formos
200x75x45 mm ( +-5) mm.
1944-02-01 | Pagalvėlė kryžkaulio sričiai | vnt. | 6 |  |  |  |  | Pagalvėlė kryžkaulio sričiai 450x445x30 mm.
( +-5) mm.
1944-03-01 | Pagalvėlė rankai | vnt. | 10 |  |  |  |  | Pagalvėlė rankai 460x180x35 ( +-5) mm.
1944-04-01 | Paklotas operaciniam stalui | vnt. | 5 |  |  |  |  | Paklotas operaciniam stalui 50x50x1( +-2) mm.
1944-05-01 | Pagalvėlės kulnams | por. | 10 |  |  |  |  | Pagalvėlės kulnams 180x100x70 ( +-5) mm.
1944-06-01 | Diržas galūnėms | vnt. | 10 |  |  |  |  | Diržas galūnėms 315x45x10mm ( +-5) mm.
44 pirkimo dalis iš viso :
45. Priemonės reabilitacijai: (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
1945-01-01 | Balansinis diskas | vnt. | 4 |  |  |  |  | Balansinis diskas - guminis, skersmuo 33 cm(±1 cm), , aukštis - 7,5 cm (±0.5 cm),.Viena disko pusė yra dengta apvaliais dygliukais.
1945-02-01 | Kamuoliai | vnt. | 10 |  |  |  |  | Kamuoliukai - guminis, neslystančio paviršiaus kamuolys, maksimali apkrova - 80 kg. Skersmuo 23 cm. (±0.5 cm), Gerai dezinfekuojamas.
1945-03-01 | Kamuoliukai | vnt. | 8 |  |  |  |  | Kamuoliukai - skirtas plaštakai, pirštams, ir dilbiui stiprinti bei didinti rankos miklumą. Pagamintas iš silikono, nepraranda savo formos. Apkrova - suspaudimo jėga - 1,35 kg., skersmuo -5 cm. (±0.5 cm),, minkštas, dezinfekuojamas.
1945-04-01 | Kilimėliai skirti reabilitacijai | vnt. | 10 |  |  |  |  | Kilimėliai skirti reabilitacijai, palaiko kūno temperatūrą, dėl uždarų celių struktūros nesugeria drėgmės, nealergizuoja, speciali medžiaga neleidžia daugintis bakterijoms. Dydis 140(±5 cm) x 60(±3 cm), x1 cm, svoris 1,2 kg, dezinfekuojamas.
1945-05-01 | Medinės lazdos | vnt. | 12 |  |  |  |  | Lazdos - medinės, naudojamos pusiausvyros ir apšilimo pratimams, mankštai. Ilgis 120 cm, (±5 cm), skersmuo 2,5 cm. D(±0.5 cm), dezinfekuojama.
1945-06-01 | Elastinė juosta | m. | 10 |  |  |  |  | Elastinė juosta - be latekso. Dydis - 180-300 cmx15 cm x 0,2 mm, pasipriešinimas iki 1,7 kg., dezinfekuojama.
1945-07-01 | Elastinė juosta | m. | 10 |  |  |  |  | Elastinė juosta - be latekso. Dydis - 180-300 cmx15 cm x 0,25 mm, pasipriešinimas iki 2,1 kg., dezinfekuojama.
45 pirkimo dalis iš viso: