TSD-626, VPP-3100

Jėgos instrumento vienkartinių grąžtelių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Grąžtelis rutulio formos (orientacinis kiekis 15 vnt.) | 1. Siūlomas rutulio formos grąžtelis turi būti techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamu jėgos instrumentu „Primado2“ (gamintojo „NSK Europe“ rutulio formos grąžtelio kodas PDS-2CM-50 arba lygiavertis); 2. Grąžto galvutė rutulio formos su įpjovomis; 3. Galvutės diametras 5 ± 0,1 mm; 4. Jungtis 2,35 mm | 1. Siūlomas rutulio formos grąžtelis techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamu jėgos instrumentu „Primado2“ (gamintojo „NSK Europe“ rutulio formos grąžtelio kodas PDS-2CM-50); 2. Grąžto galvutė rutulio formos su įpjovomis; 3. Galvutės diametras 5 mm; 4. Jungtis 2,35 mm |
| 2. | # Grąžtelis kūgio formos (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Siūlomas kūgio formos grąžtelis turi būti techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamais jėgos instrumento „Primado2“ antgaliais P200-CRD-M ir PD-CRD-M (gamintojo „NSK Europe“ kūgio formos grąžtelio kodas PDS-ROU-M arba lygiavertis); 2. Pjovimui; 3. Jungtis 3,17 mm | 1. Siūlomas kūgio formos grąžtelis techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamais jėgos instrumento „Primado2“ antgaliais P200-CRD-M ir PD-CRD-M (gamintojo „NSK Europe“ kūgio formos grąžtelio kodas PDS-ROU-M); 2. Pjovimui; 3. Jungtis 3,17 mm |
| 3. | # Sraigtinis grąžtas (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Siūlomas sraigtinis grąžtas turi būti techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamais jėgos instrumento „Primado2“ antgaliais P200-CRD-M ir PD-CRD-M (gamintojo „NSK Europe“ sraigtinio grąžto kodas PDS-CRA-M arba lygiavertis); 2. Jungtis 3,17 mm | 1. Siūlomas sraigtinis grąžtas techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamais jėgos instrumento „Primado2“ antgaliais P200-CRD-M ir PD-CRD-M (gamintojo „NSK Europe“ sraigtinio grąžto kodas PDS-CRA-M); 2. Jungtis 3,17 mm |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiavertūs, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.