
****

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,

tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. [savivaldybe@klaipedos-r.lt](mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt), [www.klaipedos-r.lt](http://www.klaipedos-r.lt).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjams | 2020-01- Nr. |

**DĖL PIRKIMO NR. 465595**

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija atlieka supaprastintos vertės pirkimą ,,Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams. I etapo darbai“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo klausimas: ,,1. Projekto SP dalyje yra suprojektuoti „Akmeniniai lauko laiptai“, darbų apimtys pateiktos šio projekto „sklypo plano (konstrukcinės dalies) sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Pateiktoje techninėje specifikacijoje su „konkursinias darbų kiekių žiniaraščiais“ šios apimtys nenumatytos. Prašome atsakyti ar perkami „Akmeniniai lauko laiptai“?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Taip.

Tiekėjo klausimas: ,,2. Projekto SP dalyje yra suprojektuota lauko scena, kuri padengta medžio-plastiko kompozito lentomis. Projekte randama klaidinnanti informacija su lentų storiais. Prašome patikslinti perkamų terasinių lentų storį“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Medžio-plastiko kompozito lentų storis – 50 mm.

Tiekėjo klausimas: ,,3. Techninėje specifikacijoje pateiktose darbų kiekių žiniaraščiuose yra nenurodytas šių darbų kiekis:

1. Turgaus aikštė/Lietaus nuotekos/12 pozicija nenurodytas kiekis
2. Liepų gatvės ir pėščiųjų tako kap. Remontas/Apšvietimo tinklai/ 23 pozicija nenurodytas kiekis
3. Projekto SP dalies sąnaudų žiniaraštyje „turgaus aikštė“ skyriuje 2.2 kelio bortų numatyta 240m., techninėje specifikacijoje nurodytas atatinkamo skyriaus gatvės bortų kiekis yra 125 metrai. Jei tai klaida, patikslinkite kiekį?“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas (dėl 3.1 atsakymas): Paaiškiname, kad 0,2 m3;

Perkančiosios organizacijos atsakymas (dėl 3.2 atsakymas): Paaiškiname, kad 8 vnt.;

Perkančiosios organizacijos atsakymas (dėl 3.3 atsakymas): Paaiškiname, kad kelio bortų numatyta 240m.

Tiekėjai turi įsivertinti šiuos atsakymus rengdami savo lokalines sąmatas.

Tiekėjams naudoti pateikiame pirkimo techninę specifikaciją (pridedama), kurios dalyje ,,Lokalinės sąmatos“ pateikiami kiekiai atnaujinti pagal techninio projekto sprendinius ir šiame rašte pateikiamus atsakymus.

Direktoriaus pavaduotojas, Justas Ruškys

pavaduojantis direktorių

PATEIKIAMA CVP IS PRIEMONĖMIS, ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

E. Gedrimas, tel. (8 46) 45 23 32