## Sheet1
	Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas				Priedas Nr. 2

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Orientacinis kiekis metams	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR (su PVM)	Viso kaina EUR (su PVM)	Gamintojas
	BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
	Kitos medicininės priemonės
1	Padidinto spaudimo prailginimo linija:
1.1	diametras 1,0x2,0mm, ilgis 150cm	iki 500 vnt
1.2	diametras 2,7x4,0mm ±0,3mm, ilgis 150cm	iki 500 vnt
1.3	slėgiui iki 84baįr/1200psi, įvairaus ilgio (50-200cm), vidinis diametras iki 1,8mm, išorinis diametras iki 3,6mm, su Luer jungtimimis vyr.(užsukama)/mot.	iki 1200 vnt
1.4	slėgiui iki 70baįr/1000psi, įvairaus ilgio (50-200cm), vidinis diametras iki 2,2mm, išorinis diametras iki 4,8mm, su Luer jungtimimis vyr.(užsukama)/mot.	iki 500 vnt
	Viso 1 dalis
2	Odos skarifikatoriai: sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš nerūdijančio metalo	iki 60000 vnt	5	0,0095	570,00	Van Oostveen Medical B.V. Romed, Olandija/2
3	Vienkartiniai EKG elektrodai, suaugusiems, ovalūs, (35x50mm), su tirštu geliu	iki 60000 vnt
4	Skalpelių ašmenys (anglinio plieno) Nr. 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, steriliai įpakuoti					Jiangsu Angel Medical/4
4.1	Nr. 10	iki 120 vnt	5	0,0286	3,43
4.2	Nr. 11	iki 13000 vnt	5	0,0286	371,8
4.3	Nr. 12	iki 120 vnt	5	0,0286	3,43
4.4	Nr. 15	iki 8400 vnt	5	0,0286	240,24
4.5	Nr. 18	iki 6600 vnt	5	0,0286	188,76
4.6	Nr. 20	iki 2000 vnt	5	0,0286	57,2
4.7	Nr. 21	iki 4000 vnt	5	0,0286	114,4
4.8	Nr. 22	iki 4000 vnt	5	0,0286	114,4
4.9	Nr. 23	iki 11000 vnt	5	0,0286	314,6
4.10	Nr. 24	iki 100 vnt	5	0,0286	2,86
	Viso 4 dalis				1411,12
5	Vienkartiniai skalpeliai (su koteliais) anglinio plieno, steriliai įpakuoti					Jiangsu Angel Medical/5
5.1	Nr. 10	iki 100 vnt	5	0,1153	11,53
5.2	Nr. 11	iki 1200 vnt	5	0,1153	138,36
5.3	Nr. 12	iki 120 vnt	5	0,1153	13,84
5.4	Nr. 14	iki 120 vnt	5	0,1153	13,84
5.5	Nr. 15	iki 1200 vnt	5	0,1153	13,84
5.6	Nr. 20	iki 300 vnt	5	0,1153	34,59
5.7	Nr. 21	iki 800 vnt	5	0,1153	92,24
5.8	Nr. 22	iki 1200 vnt	5	0,1153	138,36
5.9	Nr. 23	iki 1500 vnt	5	0,1153	172,95
5.10	Nr. 24	iki 100 vnt	5	0,1153	11,53
	Viso 5 dalis				641,08
6	Skysčių infuzinė sistema, sterili, vienkartinė, kokybiška					Zibo Eastmed Healthcare Products/6
6.1	prisukama prie periferinio kateterio kaniulės	iki 170000 vnt	5	0,087	14790
6.2	prijungiama prie intraveninės adatos kaniulės	iki 1000 vnt	5	0,084	84
6.3	be oro filtro, su užsukama Luer jungtimi	iki 100 vnt	5	0,08	8
	Viso 6 dalis				14882,00
7	Saugi infuzinė sistema, sterili, vienkartinė, prisukama prie periferinio kateterio kaniulės, prijungiama prie i/v adatos kaniulės. ISO plastikinė adata, specialus (hidrofobinis) filtras, nepraleidžiantis skysčių ir specialus (hidrofobinis) filtras, nepraleidžiantis oro. Ilgis 80cm, ypač tikslus rutulinis dozatorius 20 lašų-1ml, papildoma oro anga su antibakteriniu filtru, unikalus centrinis žiedas, 15µm dalelių filtras, be DEHP (dietilheksilftalatas), sistema atlaiko spaudimą iki 2 BAR, atitinka ES ISO 8534-4/8 standartus, keliamus infuzinėms sistemoms	iki 8000 vnt
8	Infuzinė sistema su integruotu atbulinės srovės vožtuvu, sterili, skirta paralelinėms infuzijoms	iki 20 vnt
9	Kraujo perpylimo sistema, sterili, vienkartinė, prisukama prie periferinio kateterio kaniulės	iki 7500 vnt	5	0,156	1170	Zibo Eastmed Healthcare 9Products/,9
10	Trišakiai kraneliai į/v infuzijai, su posūkio kampu 360 laipsnių	iki 10000 vnt	5	0,1046	1046	Disposafe/10
11	Trijų krypčių kranelis su prailginimo linija, sterili, prailginimo linijos ilgis 50cm	iki 20 vnt
12	Špadeliai mediniai, vienkartiniai, sterilūs, supakuoti po 1 vnt. (dėž. - 100 vnt.)	iki 60 dėž.	5	1,89	113,4	Zarys/11,12
13	Vienkartiniai špadeliai, mediniai, nesterilūs, supakuoti po 100 vnt.	iki 60 pak.	5	1,029	61,74
14	Prailgintojai vaistų leidimui:
	90-150 cm ilgio, kompaktiški, patogūs naudojimui
14.1	90 cm	iki 300 vnt
14.2	1,5 m	iki 14500 vnt
	Viso 14 dalis
15	Infuzinės sistemos ligoninės turimiems “Braun” infuzomatams	iki 3500 vnt
16	Vienkartinis antgalis ligoninės turimam alkoholio matuokliui "Drager 5510". Ilgis 11cm, medžiaga-plastikas, supakuotas higieninėje pakuotėje	iki 1000 vnt
17	Chirurginis šepetėlis-kempinė rankų plovimui, plastikinis, švelnus, vienkartinis, sterilus su nagų krapštikliu-valikliu, be dezinfektinio muilo	iki 10 vnt	21	0,3146	3,146	Van Oostveen Medical B.V. Romed, Olandija/2
18	Sterilus universalus lubrikantas, gelinis nepažeidžiantis žmogaus audinių, gumos, instrumentų ar metalo. Pakuotės atidarymas nereikalauja papildomų priemonių, 5 g pakuotėje	iki 8500 vnt
19	Gelinis lubrikantas, kurio sudėtyje yra anestetikas ir antiseptikas. Pakuotė sterili, sugraduota 0,5 ml skale, švirkšto tipo, 6 ml. tubelė	iki 500 vnt
20	Vienkartiniai standūs pagaliukai, apsukti vata, impregnuoti dezinfekuojančiu malonaus kvapo skysčiu, skirti burnos higienai	iki 2500 vnt	21	0,0467	116,75	Van Oostveen Medical B.V. Romed, Olandija/20
21	Vaginaliniai skėtikliai (šaukštai) vienkartiniai, ginekologinei moterų apžiūrai, rankena patogi paimti, patogus valdymas viena ranka, vaginalinė dalis užapvalinta, be briaunų, užapvalintu galu. Fiksavimo mechanizmas sraigtinis. Dydžiai:					Changzhou Shuangma/21
21.1	-M dydžio	iki 3500 vnt	5	0,173	605,5
21.2	-L dydžio	iki 120 vnt	5	0,173	20,76
21.3	-S dydžio	iki 2200 vnt	5	0,173	380,6
	Viso 21 dalis				1006,86
22	Kiršnerio viela
22.1	0,8/150mm	iki 120 vnt
22.2	1,2/150mm	iki 120 vnt
22.3	1,5/150mm	iki 120 vnt
22.4	1,8/300mm	iki 120 vnt
22.5	2,0/310mm	iki 360 vnt
	Viso 22 dalis
23	Kandiklis ligoninės turimam MB-142 endoskopui	iki 60 vnt
24	Smėlio laikrodžiai
24.1	- 3 min.	iki 10 vnt
24.2	- 5 min.	iki 5 vnt
	Viso 24 dalis
25	Specialus šepetėliai endoskopinių instrumentų valymui:
25.1	artroskopinių (1 rinkinys – 6 vnt.)	iki 5 rink.
25.2	laparoskopinių (1 rinkinys – 6 vnt.)	iki 5 rink.
25.3	intubaciniam bronchoskopui (ligoninės turimam) OLYMPUS BW-15B, MH-507	iki 3 vnt
25.4	intubaciniam bronchoskopui (ligoninės turimam) Karl Storz 11302BD2	iki 3 vnt
	Viso 25 dalis
26	Silikono aerozolis medicinos prietaisams sutepti - tinka guminiams ir plastikiniams gaminiams, chirurginiams instrumentams iki ir po sterilizacijos, 500 ml tūrio. Atsparus karščiui ne mažiau 200 laipsnnių C. Fiziologiškai saugus bekvapis, CE sertifikatas	iki 24 vnt
27	Valymo pasta: distalinių ir proksimalinių linzių, lanksčių optinių endoskopų paviršių valymui, 5g	iki 20 vnt
28	Instrumentų alyva: šarnyrinių dalių sutepimui, 50ml buteliukas	iki 2 vnt
29	Liubrikantas endoskopinių kranelių sutepimui ir sandarinimui, 3g	iki 5 vnt
30	Poliruojanti vata: apnašų ant metalinių paviršių nuvalymui, 75g	iki 10 vnt
31	Universalus purškiklis turintis valymo ir liubrikacijos savybių, skirtas instrumentų sriegių priežiūrai	iki 5 vnt
32	Tepalas motorinėms sistemoms tepalinėje po 50ml	iki 5 vnt
33	Vieliniai šepetėliai elektrokaustikos instrumentų priežiūrai	iki 36 vnt
34	Automatinės sistemos plazmoforezės procedūroms prie aparato ligoninės turimo "HAEMONETICS"	iki 100 vnt
35	Pincetas plastikinis, sterilus, individualaus įpakavimo	iki 5000 vnt
36	Gelis naudojamas ultragarsiniam tyrimui, 5 ltr talpos bakelyje	iki 144 vnt	5	0,4368	62,90	Ultragel Hungary 2000Kft/36,37
37	Gelis naudojamas ultragarsiniam tyrimui, 250 ml talpos bakelyje	iki 300 vnt	5	0,44	132,00
38	Geliniai paketai, šilumos-šalčio terapijai su vienkartiniu maišeliu apsaugančiu nuo odos nušalimo-nudegimo atitinkančio kompreso išmatavimus					Heinz Herenz/38
38.1	12x29 cm	iki 100 vnt	5	1,176	117,6
38.2	16x26 cm	iki 100 vnt	5	1,3125	131,25
38.3	30x45cm	iki 30 vnt	5	3,99	119,7
	Viso 38 dalis				368,55
39	Vienkartinės taurelės vaistams dalinti 30 ml talpos, sugraduotos, plastmasinės	iki 80000 vnt
40	Kamštukai skirti uždaryti intraveninius trišakius	iki 105000 vnt	5	0,0208	2184,00	Disposafe/40
41	Ligatūrinė viela, skirta žandikaulio sutvirtinimui esant lūžiams, veido žandikaulio deformacijoms, taisymams-korekcijai
41.1	0,40 mm/16. Stiprumas ≤800N/mm2, 5m ilgio	iki 20 pak
41.2	0,50 mm/20. Stiprumas ≤800N/mm2, 5m ilgio	iki 10 pak
	Viso 41 dalis
42	Viela kaulų lūžgalių sutvirtinimui Ø 0,9mm, 5m ilgio	iki 30 įpak
43	Džigli pjūkleliai naudojami neurologijoje, plastinėje chirurgijoje. Džigli vielos pjūkleliai iš aukščiausios nerūdijančio plieno kokybės, sidabro spalvos, švelnaus pynimo, nesusisukantys, 50cm ilgio, vienkartiniai	iki 200 vnt
44	Plastikinis indas operacinei (histologinei) medžiagai transportavimui, plastikinis, užspaudžiamu dangteliu. Talpos:
44.1	500ml, ~125x70mm	iki 800 vnt
44.2	1000ml, ~125x120mm	iki 800 vnt
44.3	2000ml, ~200x230mm	iki 700 vnt
44.4	3000ml, ~200x170mm	iki 700 vnt
44.5	4000ml, ~200x180mm	iki 500 vnt
44.6	5000ml, ~200x215mm	iki 400 vnt
44.7	10000ml, ~230x280mm	iki 50 vnt
	Viso 44 dalis
45	Vienkartinis plastmasinis puodukas 150-200 ml skalauti burnai	iki 25000 vnt
46	Vienkartinis indas šlapimui rinkti, graduotas 2,7 ltr	iki 12 vnt
47	Vienkartiniai kateteriai stemplės pH-metrijai atlikti	iki 10 vnt
48	Greita infuzinių tirpalų įvedimo sistema (infuzorius). Laikiklis intraveninių tirpalų stovui, laikiklis tirpalų maišeliui, aneroidinis spaudimo matavimo prietaisas, ne mažiau nuo 0 iki 300mgHg, oro žarnelės prietaisas, oro žarnelės užspaudėjas, rankinis spaudimo balionėlis, daugkartinio naudojimo
48.1	500ml talpos	iki 5 vnt
48.2	1000ml talpos	iki 10 vnt
	Viso 48 dalis
49	Gelis pragulų profilaktikai. Skirtas odos kraujotakos aktyvavinimui, pragulų profilaktikai; sudėtyje turi būti medžiagų efektyviai aktyvinančių kraujotaką odoje; sudėtyje turi būti spirito; sudėtyje yra odą apsaugančių ir drėkinančių medžiagų; talpa ne mažesnė 250ml	iki 1000 vnt	21	2,5289	2528,9	TZMO S.A/49

	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
	Direktorius Juozas Devižis