Priedėlis Nr.

**Vandentiekio tinklų rekonstrukcijos Taikos pr. šulinių kortelės**

1. **Pirkimo objekto II dalis. Taikos pr. Atkarpoje nuo Draugystės žiedinės sankryžos iki A. Baranausko g. Numatomos rekonstruoti vandentiekio linijos šuliniai.**

Rekonstruojama linija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adresas** | Taikos pr. | **Šulinio schema** |
| **Šulinio Nr.** | 221A, 221B | DN 150  DN 150  DN 100  DN 100  PH |
| **Paskirtis** | vandentiekio |
| **Šulinio tipas** | kamera |
| **Skersmuo** | 2000 x 2000 mm |
| **Gylis** | 2 m. |
| **Medžiaga** | gelžbetonis |
| Sklendžių sk. | 4 vnt. |
| Priešgaisrinių hidrantų sk. | 1 vnt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adresas** | Taikos pr. | **Šulinio schema** |
| **Šulinio Nr.** | 72 | DN 150  DN 300  DN 300  DN 150  Rekonstruojama linija |
| **Paskirtis** | vandentiekio |
| **Šulinio tipas** | kamera |
| **Skersmuo** | 2000 x 2000 mm |
| **Gylis** | 2 m. |
| **Medžiaga** | gelžbetonis |
| Sklendžių sk. | 2 vnt. |
|  |  |

1. **Pirkimo objekto III dalis. Taikos pr. Atkarpoje nuo A. Baranausko g. iki Savanorių pr. Numatomos rekonstruoti vandentiekio atkarpos šuliniai.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adresas** | Taikos pr. | **Šulinio schema** |
| **Šulinio Nr.** | 27A | Rekonstruojama linija  DN 300  DN 300  DN 300 |
| **Paskirtis** | vandentiekio |
| **Šulinio tipas** | kamera |
| **Skersmuo** | DN 1500 |
| **Gylis** | 2 m. |
| **Medžiaga** | gelžbetonis |
| Sklendžių sk. | 3 vnt. |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adresas** | Taikos pr. | **Šulinio schema** |
| **Šulinio Nr.** | 51 | DN 150  DN 150  DN 300  DN 300  Rekonstruojama linija |
| **Paskirtis** | vandentiekio |
| **Šulinio tipas** | kamera |
| **Skersmuo** | 2000 x 2000 mm |
| **Gylis** | 2 m. |
| **Medžiaga** | Gelžbetonis |
| Sklendžių sk. | 3 vnt. |
|  |  |