## Sheet1
Pirkimo objekto dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Reikalavimai (techninės charakteristikos)	Mato vnt.	Preliminarus poreikis 2020 m.	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas (privaloma užpildyti)	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma užpildyti)	Vieneto įkainis, EUR (be PVM)	Bendra kaina, EUR (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Dezinfekcinės priemonės odontologinei įrangai:
56.1.	Dezinfekcinė priemonė odontologinės įrangos išsiurbimo bei ištraukimo sistemų dezinfekcijai ir valymui.	Skirta valyti ir dezinfekuoti odontologinės įrangos atsiurbimo sistemas ir spjaudykles; Priemonės pavidalas - skystas koncentratas; Priemonė naudojama vidutinio lygio cheminei dezinfekcijai atlikti, pasižyminti baktericidiniu (įskaitant TBC, MRSA), fungicidiniu aktyvumu, inaktyvuoja virusus; Priemonės pavidalas - skystas koncentratas; Be aldehidų, fenolių, chloro; Gerai tirpdo organinius teršalus (gleives, skreplius, seiles); Negadina įrangos; Ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 min.; Puikiai valo, mažai putoja; Biologiškai suyra; Atitinka medicinos prietaisų direktyvą, CE ženklinimas; Pageidautina pakuotė 5 ltr.	litras	360	Instru Suc dez. priemonė (2 l), Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija	Skirta valyti ir dezinfekuoti odontologinės įrangos atsiurbimo sistemas ir spjaudykles; Priemonės pavidalas - skystas koncentratas; Priemonė naudojama vidutinio lygio cheminei dezinfekcijai atlikti, pasižyminti baktericidiniu (įskaitant TBC, MRSA), fungicidiniu aktyvumu, inaktyvuoja virusus; Priemonės pavidalas - skystas koncentratas; Be aldehidų, fenolių, chloro; Gerai tirpdo organinius teršalus (gleives, skreplius, seiles); Negadina įrangos; Ekspozicijos laikas - 15 min.; Puikiai valo, mažai putoja; Biologiškai suyra; Atitinka medicinos prietaisų direktyvą, CE ženklinimas; Pakuotė 2 ltr.	8,00	2.880,00	3.024,00
56.2.	Dezinfekcinė priemonė besisukančių odontologinių instrumentų, grąžtelių dezinfekcijai ir valymui.	Priemonės pavidalas – tirpalas paruoštas naudoti; Veikia TBC bakterijas, grybelius ir virusus (HBV, HCV, ŽIV); Nesukelia korozijos; Sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, peroksidų, rūgščių, ketvirtinių amonio junginių, dažančių medžiagų; Biologiškai suyranti; Ekspozicijos laikas - ne daugiau 15 min.; Ekspozicijos laikas - ne daugiau 15 min.; pasižymi stipriomis valančiomis savybėmis; Atitinka medicinos prietaisų direktyvą, CE ženklinimas; Pageidaujama pakuotė – 5 ltr.	litras	360	Innocid Inodrill Brill Bath, Prisman GmbH, Vokietija	Priemonės pavidalas – tirpalas paruoštas naudoti; Veikia TBC bakterijas, grybelius ir virusus (HBV, HCV, ŽIV); Nesukelia korozijos; Sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, peroksidų, rūgščių, ketvirtinių amonio junginių, dažančių medžiagų; Biologiškai suyranti; Ekspozicijos laikas - 5 min.; pasižymi stipriomis valančiomis savybėmis; Atitinka medicinos prietaisų direktyvą, CE ženklinimas; Pakuotė – 5 ltr.	8,00	2.880,00	3.024,00
Bendra 56 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM):									6.048,00
57	Dezinfekcinė medžiaga instrumentų valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu	Priemonės pavidalas - skystas koncentratas; sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, peroksido rūgščių; sudėtyje yra korozijos inhibitorių; pH neutralus, negadina plastmasės, keramikos, organinio stiklo, nerūdijančio plieno; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (įskaitant TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu; pasižymi stipriomis valančiomis savybėmis;ekonomiška naudoti; ekonomiška naudoti; ekspozicijos laikas - iki 15 min.; Pakuotė su dozavimo pompa.	litras	60	MEDISTEL instrumentų dez. priemon (1 L), Tristel Ltd., Didžioji Britanija	Priemonės pavidalas - skystas koncentratas; sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, peroksido rūgščių; sudėtyje yra korozijos inhibitorių; pH neutralus, negadina plastmasės, keramikos, organinio stiklo, nerūdijančio plieno; vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (įskaitant TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu; pasižymi stipriomis valančiomis savybėmis;ekonomiška naudoti; ekonomiška naudoti; ekspozicijos laikas - iki 15 min.; Pakuotė su dozavimo pompa.	14,00	840,00	882,00
58	Aukšto lygio dezinfekcinė valymo priemonė medicininiams instrumentams:
58.1.	Aukšto lygio dezinfekcinė valymo priemonė medicininiams instrumentams.	Paskirtis: rankinė aukšto lygio cheminė dezinfekcija. Tinka termolabilių kietų ir lanksčių endoskopų, chirurgijos bei anesteziologijos instrumentų iš metalo, stiklo, polimerų aukšto lygio dezinfekcijai; Priemonės pavidalas: balti milteliai arba granulės; Veiklioji medžiaga: peracto rūgštis arba aktyvus deguonis; Sudėtis: korozijos inhibitoriai, valančios priemonės, antialerginiai priedai; Poveikis: veikia bakterijas (TBC), virusus, grybelius ir sporas; Tirpalo pH – neutralus; Turi būti pramoninės gamybos indikatoriai darbinių tirpalų efektyvumui nustatyti; Ekspozicijos laikas: sporicidinis poveikis - ne daugiau 15 min, esant koncentracijai ne daugiau nei 2%.	kg	90	Innosept Powder, Prisman GmbH, Vokietija	Paskirtis: rankinė aukšto lygio cheminė dezinfekcija. Tinka termolabilių kietų ir lanksčių endoskopų, chirurgijos bei anesteziologijos instrumentų iš metalo, stiklo, polimerų aukšto lygio dezinfekcijai; Priemonės pavidalas: balti milteliai arba granulės; Veiklioji medžiaga: peracto rūgštis arba aktyvus deguonis; Sudėtis: korozijos inhibitoriai, valančios priemonės, antialerginiai priedai; Poveikis: veikia bakterijas (TBC), virusus, grybelius ir sporas; Tirpalo pH – neutralus; Turi būti pramoninės gamybos indikatoriai darbinių tirpalų efektyvumui nustatyti; Ekspozicijos laikas: sporicidinis poveikis - ne daugiau 15 min, esant koncentracijai ne daugiau nei 2%.	14,00	1260.00	1.323,00
58.2.	Indikacinės juostelės	Paskirtis - aukšto lygio dezinfekcinės valymo priemonės darbinio tirpalo (nurodyto 59.1. punkte), veiksmingumui įvertinti. Indikatoriumi galima nustatyti aktyviųjų medžiagų kiekį darbiniame tirpale. Pateikti indikatorių spalvos pasikeitimo etaloną.	vnt.	1500	Indikatorinė juostelė, Prisman GmbH, Vokietija	Paskirtis - aukšto lygio dezinfekcinės valymo priemonės darbinio tirpalo (nurodyto 59.1. punkte), veiksmingumui įvertinti. Indikatoriumi galima nustatyti aktyviųjų medžiagų kiekį darbiniame tirpale. Pateikti indikatorių spalvos pasikeitimo etaloną.	1,00	1.500,00	1.815,00
Bendra 58 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM):									3.138,00
60	Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai	Priemonės pavidalas – skystas koncentratas; Paskirtis: tinka visų paviršių ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai; Sudėtyje yra korozijos inhibitorių, sudėtyje nėra rūgščių, chloro, aldehidų, fenolių, peroksidų; Tirpalo pH neutralus; Poveikis: vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (įsk. TBC), fungicidiniu, inaktyvuoja virusus. Savybės: pasižymi geromis plovimo savybėmis, esant stipriam užterštumui biologiniais skysčiais, neputoja, po dezinfekcijos nereikia papildomai plauti paviršių, tinka naudoti su servetėlių dozavimo sistemomis. Pakuotė: 5 litrų bakelis su dozavimo pompa.	litras	230	Innolin High, Prisman GmbH, Vokietija	Priemonės pavidalas – skystas koncentratas; Paskirtis: tinka visų paviršių ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai; Sudėtyje yra korozijos inhibitorių, sudėtyje nėra rūgščių, chloro, aldehidų, fenolių, peroksidų; Tirpalo pH neutralus; Poveikis: vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (įsk. TBC), fungicidiniu, inaktyvuoja virusus. Savybės: pasižymi geromis plovimo savybėmis, esant stipriam užterštumui biologiniais skysčiais, neputoja, po dezinfekcijos nereikia papildomai plauti paviršių, tinka naudoti su servetėlių dozavimo sistemomis. Pakuotė: 5 litrų bakelis su dozavimo pompa.	9,00	2.070,00	2.173,50
61	Servetėlės greitai prietaisų ir paviršių dezinfekcijai:
61.1.	Dezinfekcinės valymo servetėlės be alkoholio	Paviršius saugančios, tausojančios valymo ir dezinfekcijos servetėlės, paruoštos naudoti, impregnuotos dezinfekciniu tirpalu. Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto, ne didesnės nei 20cmx27cm. Dermatologiškai patikrintos. Nedirgina kvėpavimo takų. Veikimas: bakteriocidiškas, virucidinis, fungicidinis. Sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai; nėra alkoholio, fenolių, peroksidų, triklosano, aldehidų. pH neutralus. Paskirtis: tinka naudoti ultragarso įrenginiams, odontologinėms kėdėms bei kitiems alkoholiui jautriems medicinos prietaisams bei paviršiams dezinfekuoti.Pakuotė: servetėlės supakuotos dėžutėje su dangčiu, kuris ištraukus servetėlę sandariai užsidaro. Servetėlės lengvai ištraukiamos iš pakuotės. Servetėlių tankis ne mažesnis nei 20g/m3, valymo metu ant paviršių nepalieka pūkų, patvarios, neplyšta. Ekspozicija: iki 5min. Pakuotė: ±150-200 servetėlių dėžutėje. Galimybė papildyti dėžutę.	vnt.	75000	Innolin AF Flow, Prisman GmbH, Vokietija	Paviršius saugančios, tausojančios valymo ir dezinfekcijos servetėlės, paruoštos naudoti, impregnuotos dezinfekciniu tirpalu. Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto, ne didesnės nei 20cmx27cm. Dermatologiškai patikrintos. Nedirgina kvėpavimo takų. Veikimas: bakteriocidiškas, virucidinis, fungicidinis. Sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai; nėra alkoholio, fenolių, peroksidų, triklosano, aldehidų. pH neutralus. Paskirtis: tinka naudoti ultragarso įrenginiams, odontologinėms kėdėms bei kitiems alkoholiui jautriems medicinos prietaisams bei paviršiams dezinfekuoti.Pakuotė: servetėlės supakuotos dėžutėje su dangčiu, kuris ištraukus servetėlę sandariai užsidaro. Servetėlės lengvai ištraukiamos iš pakuotės. Servetėlių tankis ne mažesnis nei 20g/m3, valymo metu ant paviršių nepalieka pūkų, patvarios, neplyšta. Ekspozicija: iki 5min. Pakuotė: ±150-200 servetėlių dėžutėje. Galimybė papildyti dėžutę.	0,08	6.000,00	6.300,00
61.2.	Dezinfekcinės valymo servetėlės be alkoholio	Paviršius saugančios, tausojančios valymo ir dezinfekcijos servetėlės, paruoštos naudoti, impregnuotos dezinfekciniu tirpalu. Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto, ne didesnės nei 20cmx27cm. Dermatologiškai patikrintos. Nedirgina kvėpavimo takų. Veikimas: bakteriocidiškas, virucidinis, fungicidinis. Sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai; nėra alkoholio, fenolių, peroksidų, triklosano, aldehidų. pH neutralus. Paskirtis: tinka naudoti ultragarso įrenginiams, odontologinėms kėdėms bei kitiems alkoholiui jautriems medicinos prietaisams bei paviršiams dezinfekuoti.Pakuotė: servetėlės supakuotos dėžutėje su dangčiu, kuris ištraukus servetėlę sandariai užsidaro. Servetėlės lengvai ištraukiamos iš pakuotės. Servetėlių tankis ne mažesnis nei 20g/m3, valymo metu ant paviršių nepalieka pūkų, patvarios, neplyšta. Ekspozicija: iki 5min. Pakuotė: minkšta pakuotė ±150-200 servetėlių (dėžutės papildymas).		35000	Innolin AF Flow, Prisman GmbH, Vokietija	Paviršius saugančios, tausojančios valymo ir dezinfekcijos servetėlės, paruoštos naudoti, impregnuotos dezinfekciniu tirpalu. Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto, ne didesnės nei 20cmx27cm. Dermatologiškai patikrintos. Nedirgina kvėpavimo takų. Veikimas: bakteriocidiškas, virucidinis, fungicidinis. Sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai; nėra alkoholio, fenolių, peroksidų, triklosano, aldehidų. pH neutralus. Paskirtis: tinka naudoti ultragarso įrenginiams, odontologinėms kėdėms bei kitiems alkoholiui jautriems medicinos prietaisams bei paviršiams dezinfekuoti.Pakuotė: servetėlės supakuotos dėžutėje su dangčiu, kuris ištraukus servetėlę sandariai užsidaro. Servetėlės lengvai ištraukiamos iš pakuotės. Servetėlių tankis ne mažesnis nei 20g/m3, valymo metu ant paviršių nepalieka pūkų, patvarios, neplyšta. Ekspozicija: iki 5min. Pakuotė: minkšta pakuotė ±150-200 servetėlių (dėžutės papildymas).	0,08	2.800,00	2.940,00
Bendra 61 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM):									9.240,00
64	Chloro tabletės	Paskirtis: paviršių, instrumentų ir kito inventoriaus dezinfekcijai. Vandenyje visiškai tirpios, valančios ir dezinfekuojančios tabletės. Poveikis: bakteriocidinis (įskaitant tuberkuliozę), fungicidinis, virucidinis, sporicidinis. Tabletėje aktyvaus chloro kiekis 5 gr±1gr.	gr	10350	Haz-Tabs 4,5 gr. dez. priemonė (100 tab), Guest Medical Ltd., Didžioji Britanija	Paskirtis: paviršių, instrumentų ir kito inventoriaus dezinfekcijai. Vandenyje visiškai tirpios, valančios ir dezinfekuojančios tabletės. Poveikis: bakteriocidinis (įskaitant tuberkuliozę), fungicidinis, virucidinis, sporicidinis. Tabletėje aktyvaus chloro kiekis 5 gr±1gr.	0,04	414,00	500,94
88	Servetėlės paviršių dezinfekcijai:
88.1.	Universalus servetėlių dispenseris (kibirėlis) skystoms dezinfekcinėms priemonėms paviršių dezinfekcijai	Hermetiškai uždaromas, atsparus rūgštims ir šarmams, turi dispenserinę sistemą servetėlių išgręžimui ir dozavimui. Turi tikti visoms paviršių dezinfekuojančioms priemonėms. Dispenseryje telpa 3 litrai±0,5litro darbinio tirpalo, sudrėkinančio servetėles.	vnt.	6	Universali šluosčių ir doz. sistema (kib), Loftex GmbH, Vokietija	Hermetiškai uždaromas, atsparus rūgštims ir šarmams, turi dispenserinę sistemą servetėlių išgręžimui ir dozavimui. Turi tikti visoms paviršių dezinfekuojančioms priemonėms. Dispenseryje telpa 3 litrai±0,5litro darbinio tirpalo, sudrėkinančio servetėles.	5,00	30,00	36,30
88.2.	Servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai	Turi tikti dispenseriui, nurodytam 93.1. pozicijoje, ritinys perforuotas, medžiaga – sugeriantis poliesterio pluoštas be pūkų (servetėlės tankis 60g/m2±5g/m2). Servetėlių dydis 38cm x 20cm ±1cm.	vnt.	4500	Sausos šluostės 30x30 (90 vnt), Loftex GmbH, Vokietija	Turi tikti dispenseriui, nurodytam 93.1. pozicijoje, ritinys perforuotas, medžiaga – sugeriantis poliesterio pluoštas be pūkų (servetėlės tankis 60g/m2±5g/m2). Servetėlių dydis 38cm x 20cm ±1cm.	0,06	270,00	326,70
Bendra 88 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM):									363,00