PAGE  
2

Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“
1.2. Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas:

     Prekės – Betono blokai su sprausteliais („LEGO“ tipo blokai), skirti atitvarinių ir atraminių sienučių įrengimui su pristatymu į nurodytą vietą.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas į dalis neskirstomas. Blokų išėmos ir sprausteliai turi atkartoti vienas kitą montavimo metu. Pakeitimas kito gamintojo gaminiais, dalinant pirkimą, sukelia riziką, kad sprausteliai bus kitokių matmenų, ar skirsis jų padėtis gaminyje ir bus neįmanoma tinkamai ir saugiai sujungti skirtingo ilgio blokų, ilgio ir aukščio atžvilgiu.
2.2. Pirkimo objekto aprašymas:
· betono blokai su sprausteliais matmenys ilgis 2400mm, plotis 600mm, aukštis 600mm, kiekis 770vnt, 

· betono blokai su sprausteliais matmenys ilgis 1200mm, plotis 600mm, aukštis 600mm, kiekis 130vnt,
· užkabinimo įrangos komplektas, pritaikytas paslėptoms kėlimo kilpoms (jei to reikia pagal gamintojo naudojamas kėlimo kilpas)
3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA




3.1  Gaminiai turi būti pristatyti Pirkėjui adresu Pramonės g. 26 Kuršėnai, Šiaulių raj.
Prekių pristatymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

_______________________________________________________________________________                            
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkimo objekto aprašymas
Betono blokai su sprausteliais, skirti atitvarinių ir atraminių sienučių įrengimui.

Blokų betonas turi atitikti standarto LST EN 206:2013+A1:2017 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimus. Betono klasė ne žemesnė kaip C20/25, betono gniuždymo stipris ne mažesnis kaip 25 N/mm2, aplinkos poveikio klasė ne žemesnė kaip XC4(W6), XF3(F150), XA1.
Blokai turi atitikti standarto LST EN 13369:2018 „Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės“ reikalavimus. 
Bloko viršutinėje dalyje turi būti suformuoti sprausteliai, bloko apačioje suformuota išėma, kuri turi atkartoti spraustelių išdėstymą taip, kad sumontavus blokus vienas ant kito, būtų ribojamas poslinkis.
Betono blokų matmenų nuokrypiai ne didesni kaip:
· ilgis, plotis, aukštis ± 10 mm; 

· galinių plokštumų vertikalumas ±5 mm.

Blokas turi turėti kėlimo kilpas, kurios netrukdytų montuoti blokus vieną ant kito ir jas būtų galima naudoti pakartotinai, prireikus permontuoti blokus į kitą vietą. Jeigu blokų kėlimui reikalinga speciali kėlimo įranga, tai Tiekėjas turi pateikti tokios įrangos komplektą Pirkėjui su pirma blokų partija.
Siūlomų prekių atitikimo 4.1. punkte nurodytiems reikalavimams įrodymui kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomo produkto techninius brėžinius bei eksploatacinių savybių deklaracijos pavyzdį.
Tiekėjui, kartu su pasiūlymu nepateikus reikalaujamų dokumentų, perkančioji organizacija turės atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą kaip netinkamą. Jeigu tiekėjo iš pradžių, kartu su pasiūlymu, pateikta techninė dokumentacija nepagrindžia atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, vėliau tiekėjui negali būti leidžiama pateikti dokumentus, kurie netinkamą pasiūlymą darytų tinkamą.
4.2. Sutarties įsipareigojimai vykdymo tvarka ir terminai 
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja  6 mėn. Visas sutartyje numatytas gaminių kiekis turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 6 mėn. po sutarties pasirašymo. Prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu dalimis, pagal iš anksto su pirkėjo atstovu suderintą grafiką.  Už, pagal grafiką pristatytų prekių iškrovimą paskirties vietoje, atsako pirkėjas.
4.3. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Kartu su prekėmis Tiekėjas pateikia prekių gamintojo patvirtintą eksploatacinių savybių deklaraciją.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1 Pirkėjas atsiskaito už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumento, pateikto per informacinę sistemą „E.sąskaita“ gavimo dienos, mokėjimo pavedimu į Tiekėjo mokėjimo dokumente  nurodytą banko atsiskaitomąją sąskaitą.  
PAGE  

