1 priedas

ORO MONITORINGO STOČIŲ ĮRANGOS EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ IR DALIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra).

2. Pirkimo objektas – eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys oro kokybės matavimo įrangai (toliau – Prekės). Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

3 pirkimo dalis. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojo „Tekran instruments corporation“ oro kokybės matavimo įrangai;

3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – prekės turi būti pristatytos Pirkėjui adresu A. Juozapavičiaus g. 9, 25 kab., LT 0933 Vilnius.

4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai:

4.1. Eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims pirkti sudaroma 3 (trijų) metų pirkimo sutartis.

4.2. Prekės bus perkamos pagal Agentūros poreikį. Agentūra neįsipareigoja nupirkti viso kiekvienos Prekės kiekio. Agentūra gali nupirkti ir mažesnį Prekės kiekį nei nurodyta punkte arba Prekės nepirkti.

4.3. Užsakymus Agentūra pateiks el. paštu, už užsakymų pateikimą atsakingas asmuo Automatizuorų matavimo sistemų skyriaus vedėjas Juozas Molis, el. p. juozas.molis@aaa.am.lt. Užsakyme turi būti nurodyta Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas ir užsakomas kiekis.

4.4. Tiekėjas privalo užsakytas Prekes pateikti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo iš Pirkėjo gavimo dienos. Prekes Tiekėjas privalo pristatyti savo lėšomis Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Siūlomos eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys turi būti naujos, kokybiškos, neturėti paslėptų trūkumų, dėl kurių jų nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekės naudingumas.

4.6. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

3 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJO „TEKRAN INSTRUMENTS CORPORATION“ ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

| Informacija apie Agentūroje oro kokybės matavimams naudojamą gamintojo „Tekran Instruments Corporation“ įrangą pateikiama 3.1 lentelėje. 3.1 lentelė. Eil. Nr.; Įranga; Modelis; Kiekis, vnt.. Hg garų analizatorius; 2537B; 1. |  |
| --- | --- |
| Perkamų gamintojo „Tekran Instruments Corporation“ oro kokybės matavimo įrangai eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis metams sutarties galiojimo metu pateikiamas 3.2 lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu (arba lygiaverčiu). Vietoj 3.2 lentelėje nurodytų Prekių Tiekėjas gali pasiūlyti kito gamintojo Prekių analogus, jei jie bus pilnai tinkami ir suderinti su Agentūros dabar naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga (Tiekėjas turi pateikti suderinimą su įrangos gamintojais, kad siūlomos Prekės tinkamos naudoti su Agentūroje naudojama įranga). Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 1.2. lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims. 3.2 lentelė |  |  |  |  |
| Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys Hg garų analizatoriui 2537B (arba lygiavertės) |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės modelis (arba lygiavertė) | Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis) | Preliminarus kiekis, vnt. |
|  | Hg garų lempa | 90-25180-01 | 3 |
|  | Oro siurblys 2537 analizatoriui | - | 1 |
|  | 1/8" diametro, 10 mikronų filtras | 30-25800-00 | 3 |
|  | Vožtuvas | 35-25505-12 | 3 |
|  | 3 vožtuvų sistema | 35-25506-12 | 3 |
|  | “O” oro sistema | 30-25355-00 | 6 |
|  | “O” oro reguliatorius | 30-25170-00 | 3 |
|  | Dalelių filtras | 50-25010-00 | 36 |
|  | Septa, 20 vnt. pakuotėje | 90-25110-20 | 3 |
|  | 0,2 µm filtras, 20 vnt. pakuotėje | 90-25102-20 | 3 |
|  | Skruberio filtras | 30-25260-00 | 6 |
|  | Akių apsauga | G-01662-14 | 1 |
|  | Atsarginių medžiagų rinkinys | 80-11253-00 | 3 |
|  | PTFE vamzdelis ID 4 mm OD 6 mm | 30-35004-047 | 3 |
|  | Tefloninis filtro laikiklis PFA 47 mm | 30-25850-00 | 3 |
|  | Filtrų rinkinys, 20 vnt./pak. | 80-11400-00 | 3 |
|  | Mėginio linijos QA/QC rinkinys | 80-25010-00 | 3 |
|  | Šildoma linija 35 ft. 220 VAC | 80-25202-35 | 3 |
|  | Šildoma linija 50 ft. 220 VAC | 80-25202-50 | 3 |
|  | Kaitinimo linijos kontroleris | 80-25430-220 | 1 |
|  | Detektoriaus tarpinė PTM, 1/16 | 04-25210-00 | 3 |
|  | Detektoriaus tarpinė PTM LS 1/8 | 04-25220-00 | 3 |
|  | Lempos valdiklio modulis | 10-25147-12 | 1 |
|  | Foto daugintuvas | 14-25200-00 | 3 |
|  | Fotodiodas su 254 nm filtru | 16-45832-00 | 3 |
|  | Auksinė kasetė | 35-25500-00 | 1 |
|  | Selektyvus filtras 253,7 nm 10nm/25mm | 40-25105-00 | 3 |
|  | Kvarcinė kiuvetė 10 mm x 45 mm | 40-25190-00 | 3 |
|  | Kiuvetės modulis 2567 | 40-25200-00 | 1 |
|  | Kiuvetės 2537 sandarinimo rinkinys | 40-25210-00 | 3 |
|  | 2500/2537/2600 PMT maitinimo blokas | 80-25103-15 | 1 |
|  | Lempos blokas su plokšte | 80-25110-00 | 1 |
|  | 2537B/S kartridžo kaitintuvas | 35-25606-12 | 1 |
|  | 2537B/S keičiamas siurblys | 90-25B161-24 | 3 |
|  | Tefloninis solenoidinis vožtuvas, 3 padėčių, 24VDC | 80-25155-24 | 3 |
|  | Nulinis vožtuvas 2537, 24 VDC su kištuku | 80-25170-14 | 3 |
|  | Dujų uždarymo vožtuvas 2537, 24 VDC su kištuku | 80-25180-14 | 3 |
|  | Dvigubas 3 padėčių tefloninis solenoidinis vožtuvas 12VDC | 80-25190-12 | 3 |
|  | Bandinio įvedimo vožtuvas2537, 24 VDC su kištuku | 80-25195-24 | 3 |
|  | Temperatūros kontroleris 2537 230 VAC | 10-25112-230 | 1 |
|  | Pagrindinė mikrokompiuterio plokštė | 80-25200-12 | 1 |
|  | Antrinė mikrokompiuterio plokštė (AD-20) | 80-25210-20 | 1 |
|  | Masės srauto greičio matuoklis, 2 l/min | 35-25220-00 | 1 |
|  | Masės srauto kontroleris 200 sccm | 35-33180-20 | 1 |
|  | KNF N79 siurblio šepetėlių pora | 35-25073-24 | 3 |
|  | B161 siurblio rinkinys: šepetėliai ir spyruoklė | 35-25B114-01 | 3 |
|  | B161 siurblio remontinis rinkinys | 35-25B114-61 | 3 |
|  | Ličio jonų baterija 23mm su kojelėm | 80-25215-00 | 3 |
|  | Keičiama septa, ¼“ M-6, 100 vnt./pak. | 90-25110-100 | 3 |
|  | Nešančiųjų dujų Hg skruberis | 30-25200-00 | 6 |
|  | Dalelių filtras 10um, 1/8“ | 30-25800-06 | 36 |
|  | Filtro membranos, 0,2 um, 47 mm, 100 vnt. | 90-25102-100 | 36 |
| - R | Filtro membranos, 0,2 um, 47 mm, 20 vnt. | 90-25102-20 | 36 |
|  | Dalelių filtras DFU, 0,1 um | 90-25115-00 | 36 |
|  | Sujungimų rinkinys 2537 A/B | 80-2560-00 | 1 |
|  | Tefloninė veržlė ¼-28, 5 vnt. | 30-25300-05 | 3 |
|  | Tefloninė jungtis panelei ¼ T x 1/8 T | 30-25120-00 | 3 |
|  | Tefloninė jungtis Elbow, ¼ T x 1/8 NPT | 30-25125-00 | 3 |
|  | Tefloninė jungtis universali ¼ vamzdeliui | 30-25110-00 | 3 |
|  | Tefloninės jungties veržlė ¼ OD | 30-25105-00 | 3 |
|  | Tefloninės jungties veržlė 1/8 OD | 30-25100-00 | 3 |