SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMAS (IX ETAPAS) NR. 370, VYKDANT IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ NR. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0012

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Nustatomas garantinio aptarnavimo laikotarpis nurodomas atskiros pirkimo dalies techninėje specifikacijoje.

2. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti kartu su pasiūlymu.

3. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas, paleidimas ir funkcionalumo testavimas.

4. Teikiant ir instaliuojant prekes privalomas personalo apmokymas darbui su siūloma įranga.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.

6. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

7. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

1 pirkimo dalis. KT kušetė plati, reguliuojamo aukščio, su elektriniu valdymu, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Kušetė kineziterapijos procedūroms | Kušetė kineziterapijos procedūroms SS-E05 |
|  | Kušetės dalys | Kušetės rėmas. Kušetės viršus. | Kušetės rėmas. Kušetės viršus. |
|  | Rėmas | Pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu (ar lygiaverčiu) padengimu su antibakterinėmis savybėmis. | Pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu su antibakterinėmis savybėmis. |
|  | Viršus | Kušetės viršus sudarytas iš vienos dalies. Pagamintas iš šlifuotos drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos; Paminkštinta elastiniu putų poliuretanu ne mažiau 40 mm; Aptraukta medicinine oda arba lygiaverte medžiaga. | Kušetės viršus sudarytas iš vienos dalies. Pagamintas iš šlifuotos drožlių plokštės; Paminkštinta elastiniu putų poliuretanu 40 mm; Aptraukta medicinine dirbtine oda. |
|  | Viršutinė danga | Patvari, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, lengvai valoma. | Patvari, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, lengvai valoma. |
|  | Kušetės aukštis | Reguliuojamas ne blogiau 470-970 mm ribose elektros variklio pagalba su nuotolinio valdymo moduliu. | Reguliuojamas nuo 470 iki 1000 mm ribose elektros variklio pagalba su nuotolinio valdymo pulteliu. |
|  | Kušetės ilgis | Ne mažiau 2000 mm. | 2000 mm |
|  | Kušetės plotis | Ne mažiau 1200 mm. | 1200 mm. |
|  | Spalva | Pasirenkama iš kelių galimų. | Pridedama spalvų paletė |
|  | Komplektacija | Su 4-iais visomis kryptimis besisukiančiais ratukais bei jų pakėlimo / nuleidimo sistema mobilumui užtikrinti. Sistema valdoma pedalo pagalba, jį nuspaudus visi 4 ratukai nusileidžia vienu metu (ratukų diametras 70-90 mm ribose), kartu pakeldami kušetę į viršų (darbinėje padėtyje kušetė stovi stabiliai ant keturių kojų). | Su 4-iais visomis kryptimis besisukiančiais ratukais bei jų pakėlimo / nuleidimo sistema mobilumui užtikrinti. Sistema valdoma pedalo pagalba, jį nuspaudus visi 4 ratukai nusileidžia vienu metu (ratukų diametras 90 mm ), kartu pakeldami kušetę į viršų (darbinėje padėtyje kušetė stovi stabiliai ant keturių kojų). |
|  | Maksimali kušetės apkrova | Ne mažiau 200 kg. | Versija plus 200kg |
|  | Sertifikatai | CE | Pridedamas CE sertifikatas |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėn. |
|  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus (katalogo, prospekto kopiją) su siūlomo gaminio iliustracija bei nurodytais kodais, atitinkančiais siūlomą modelį. | Būtina. | Pridedamas www.wstech.eu |

2 pirkimo dalis. KT kušetė siaura, reguliuojamo aukščio, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Kušetė kineziterapijos procedūroms | Kušetė kineziterapijos procedūroms SS-01 |
|  | Kušetės dalys | Kušetės rėmas Kušetės viršus | Kušetės rėmas Kušetės viršus |
|  | Rėmas | Pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu (ar lygiaverčiu) padengimu su antibakterinėmis savybėmis. | Pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu su antibakterinėmis savybėmis. |
|  | Viršus | Kušetės viršus sudarytas iš ne mažiau dviejų dalių (galvos ir nugaros). Pagamintas iš šlifuotos drožlių plokštės arba lygevertės medžiagos; Paminkštinta elastiniu putų poliuretanu ne mažiau 40 mm; Aptraukta medicinine oda arba lygiaverte medžiaga. | Kušetės viršus sudarytas iš dviejų dalių (galvos ir nugaros). Pagamintas iš šlifuotos drožlių plokštės; Paminkštinta elastiniu putų poliuretanu 40 mm; Aptraukta medicinine dirbtine oda |
|  | Viršutinė danga | Patvari, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, lengvai valoma. | Patvari, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, lengvai valoma. |
|  | Kušetės aukštis | Reguliuojamas ne blogiau 470-970 mm. ribose, be horizontalaus poslinkio keičiant kušetės aukštį, elektros variklio pagalba valdymo pulteliu. | Reguliuojamas nuo 470 iki 1000 mm. ribose, be horizontalaus poslinkio keičiant kušetės aukštį, elektros variklio pagalba valdymo pulteliu. |
|  | Kušetės ilgis | Ne mažiau 2000 mm. | 2000 mm |
|  | Kušetės plotis | Ne mažiau 690 mm. | 700 mm |
|  | Galvos atramos pakėlimo kampas | Reguliuojamas mechaniniu būdu ne mažiau -20°/0°/+30°. | Reguliuojamas mechaniniu -70°/0°/+40°. |
|  | Spalva | Pasirenkama iš kelių galimų. | Pridedama spalvų paletė |
|  | Komplektacija | Su 4-iais visomis kryptimis besisukančias ratukais bei jų pakėlimo / nuleidimo sistema mobilumui užtikrinti. Sistema valdoma pedalo pagalba, jį nuspaudus visi 4 ratukai nusileidžia vienu metu (ratukų diametras 70-90 mm ribose), kartu pakeldami kušetę į viršų (darbinėje padėtyje kušetė stovi stabiliai ant keturių kojų). | Su 4-iais visomis kryptimis besisukančias ratukais bei jų pakėlimo / nuleidimo sistema mobilumui užtikrinti. Sistema valdoma pedalo pagalba, jį nuspaudus visi 4 ratukai nusileidžia vienu metu (ratukų diametras 90 mm ), kartu pakeldami kušetę į viršų (darbinėje padėtyje kušetė stovi stabiliai ant keturių kojų). |
|  | Maksimali kušetės apkrova | Ne mažiau 200 kg. | Versija plus 200 kg |
|  | Sertifikatai | CE | Pridedamas CE sertifikatas |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėn. |
|  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus (katalono, prospekto kopiją) su siūlomo gaminio iliustracija bei nurodytais kodais, atitinkančiais siūlomą modelį. | Būtina. | Pridedamas www.wstech.eu |