ĮRANGOS ORO KOKYBĖS KONTROLEI VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS NR. ____

( I pirkimo dalis)

2021 m. sausio     d.

Vilnius

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Oro kokybės ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų atnaujinimas bei teršalų kiekio išmetamo į aplinkos orą apskaitos tobulinimas“. Jis vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004-01-0005 priemonę „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Sutartis sudaroma vadovaujantis atviro konkurso Įranga oro kokybės kontrolei vykdyti būdu CVP IS elektroninėmis priemonėmis Nr. 497344 rezultatais.

Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rimgaudo Špoko, veikiančio pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.D1-385„Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Pirkėjas), ir

O. Žuravliovo įmonė „Avsista“, juridinio asmens kodas 155525379, kurio registruota buveinė yra Pramonės g.18, 30270 Karlų km.,Visagino savivaldybė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Olego Žuravliovo, veikiančio  pagal įmonės įstatus (toliau – Pardavėjas),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

- SUTARTIES DALYKAS

1.1. Perkamos prekės (toliau – Prekės):

1.1.1. I pirkimo dalis –Mėginių paėmimo įranga.

1.2. Perkamų Prekių apimtys, reikalavimai, Prekių tiekimo terminai nurodyti prekių Techninėje specifikacijoje, pateiktoje Sutarties 1 priede.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutartis, abiem Šalims ją pasirašius, įsigalioja Pardavėjui pateikus galiojantį sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai) arba kol Šalys susitaria ją nutraukti, arba nutraukiama įstatymų nustatytais pagrindais ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena.

2.3. Pardavėjas privalo prekes pristatyti adresu nurodytu Techninėje specifikacijoje bei įgyvendinti visas užduotis nurodytas Techninėje specifikacijoje.

2.4.	Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe (įskaitant atsakomybę dėl padarytos žalos (nuostolių)) bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

2.5. Sutarties galiojimas - iki 2021 m. balandžio 30 d. Prekių tiekimo terminas – iki 2021 m. kovo 1 d. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis sąlygomis, vieną kartą ne ilgiau kaip iki 2021 m. balandžio 1 dienos.

- SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS

## IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Sutarties kainą įskaičiuota Prekių kaina, darbuotojų darbo užmokestis, su Prekių perdavimu, montavimu, įdiegimu susijusios išlaidos ir visos kitos išlaidos ir mokesčiai, pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Sutarties kaina apima visas Prekes, nurodytas Sutarties Techninėje specifikacijoje. Sudarydamas Sutartį, Pardavėjas įvertina visas Prekių apimtis bei prisiima riziką dėl išlaidų dydžių svyravimo.

3.2. Sutarties kaina:

| Sutarties kaina be PVM | 50924,81Eur Penkiasdešimt tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi eurai, 81 ct |
| --- | --- |
| PVM | 21% 10694,21 Eur Dešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 21 ct |
| Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM) | 61619,02 Eur Šešiasdešimt vienas tūkstančiai šeši šimtai devyniolika eurų,02 ct |

3.3. Jei 3.2 papunktyje nurodyta Sutarties suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.4. Šios Sutarties 3.2 papunktyje nurodyta bendra Sutarties kaina yra vienintelis Pirkėjo mokėtinas maksimalus atlyginimas Pardavėjui pagal Sutartį.

3.5. Mokėjimo tvarka:

3.5.1. Pardavėjas, pristatęs Techninėje specifikacijoje nurodytas prekes bei įgyvendinęs visas Techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis, pateikia Pirkėjui pasirašytą (-us) prekių perdavimo–priėmimo aktą (-us);

3.5.2. Pirkėjas per 15 (penkiolika) darbo dienų pasirašo prekių perdavimo – priėmimo aktą (-us) arba motyvuotai atsisako jį (juos) pasirašyti. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atsisako pasirašyti prekių perdavimo–priėmimo aktą (-us), Pirkėjas parengia raštą Pardavėjui, nurodydama konkrečius Prekių trūkumus ir nustatydamas terminus jų ištaisymui. Parengtą raštą kartu su pridėtais prekių perdavimo – priėmimo akto (-ų) egzemplioriais Pirkėjas grąžina Pardavėjui. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neištaiso Prekių trūkumų, Pirkėjas turi teisę teikti siūlymą dėl Sutarties nutraukimo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka;

3.5.3. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra nutraukiama Sutarties 9.6 papunktyje nurodyta tvarka, tačiau Pirkėjas priima dalį tinkamai perduotų Prekių, Pirkėjas gali atsiskaityti Pardavėjui už faktiškai perduotas tinkamas ir kokybiškas Prekes;

3.5.4. Abiem Šalims pasirašius prekių perdavimo – priėmimo aktą (-us), Pardavėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas Pirkėjui pateikia sąskaitą (-as) faktūrą (-as) už perduotas Prekes ar jų dalį;

3.5.5. Pirkėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo dienos už Prekes Pardavėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai lėšos nurašomos nuo Pirkėjo sąskaitos.

3.5.6. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, avansinės sąskaitos teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (išskyrus atvejus, kai pirkimo vertė neviršija 3 000 Eur).

3.6. Pirkėjas už Prekes Pardavėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT777300010002615924

Bankas AB Swedbank

Kodas 73000.

3.7. Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą šios Sutarties galiojimo laiką negali būti keičiama, išskyrus šioje sutartyje numatytas išimtis.

3.8. Jei Sutarties vykdymo metu teisės aktais pakeičiamas taikomas PVM tarifas, Sutarties kaina perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, šios Sutarties Prekių kaina nebus perskaičiuojama. Perskaičiavimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuotas įkainis taikomas už tas Prekes, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Pardavėjas Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą, pateikdamas šiuos užtikrinimus:

| Užtikrinimo būdas | Užtikrinimo pateikimo terminas | Užtikrinimo suma ir valiuta | Užtikrinimo galiojimo terminas (nurodyti datą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas). Pateikiamas dokumento originalas. | Pardavėjas galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikia ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Pardavėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo Pirkėjui nepateikia, laikoma, kad Pardavėjas atsisakė sudaryti Sutartį. | Ne mažiau kaip 10 % (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos, Eur su PVM | Įsigalioja sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį - 7 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |

4.2. Jeigu Pardavėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija;

4.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodytos šios sąlygos:

4.2.1.1. Naudos gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra;

4.2.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagrindas – įsipareigojimai pagal šią Sutartį;

4.2.1.3.	Garanto/draudiko neatšaukiamas įsipareigojimas per 7 darbo dienas sumokėti garantijoje/draudimo rašte nurodytą sumą, gavus raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad draudėjas/skolininkas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, jeigu:

- draudėjas/skolininkas atsisakys perduoti Sutartyje numatytas prekes ir (ar)

- draudėjas/skolininkas praleis Sutartyje numatytus terminus prekių perdavimui ir (ar)

- draudėjas/skolininkas perduos prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų.

4.2.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neperleistinas ir neįkeistinas;

4.2.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė;

4.2.1.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas baigiasi, kai:

- draudikas/garantas sumoka naudos gavėjui laidavimo draudimo rašte/garantijoje nurodytą sumą;

- sueina laidavimo draudimo rašte/garantijoje nustatytas galiojimo terminas;

- naudos gavėjas atsisako savo teisių pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį draudikui/garantui arba raštu apie atsisakymą praneša draudikui/garantui;

4.2.1.7. Draudėjui/skolininkui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus ar pasibaigus sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimui, Naudos gavėjas grąžina sutarties įvykdymo užtikrinimą draudikui/garantui.

4.3. Pratęsus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo ir avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo (jeigu buvo pateiktas) terminas arba pateiktas(-i) naujas(-i) nurodytas (-i) sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (-ai) tai pačiai sumai.

4.4. Pasibaigus 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodyto užtikrinimo galiojimo terminui, Pirkėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Pardavėjo prašymo gavimo dienos grąžina Pardavėjui banko, kredito unijos arba draudimo kompanijos laidavimą, jį išsiųsdama registruotu paštu arba įteikia Pardavėjui ar jo atstovui jam atvykus į Pirkėjo buveinę.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pardavėjo pareigos:

5.1.1. tiekti Prekes pagal šios sutarties bei tokioms Prekėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

5.1.2. pristatyti Prekes Pardavėjo nurodytu adresu (-ais) bei įgyvendinti visas Techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis per nurodytą terminą;

5.1.3. pristatyti naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų ar defektų Prekes;

5.1.4. pristatyti Prekes, kurios privalo atitikti Techninės specifikacijos ir Pardavėjo pasiūlyme nurodytos Prekių techninės specifikacijos reikalavimus, Prekių pavadinimus (modelius) ir Prekių gamintojus bei, kur reikalaujama, atlikti Prekių montavimo, įdiegimo, pajungimo, detalaus funkcionalumo patikrinimo darbus ir atlikti mokymus, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje;

5.1.5. užtikrinti, kad tiekiamos Prekės atitiktų visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių teisės aktų reikalavimus;

5.1.6. nedelsiant reaguoti, jei Pirkėjas pareiškia pastabas dėl tiekiamų Prekių kokybės, taip pat jei Prekės tiekiamos ne laiku ir netinkamai;

5.1.7. iš anksto raštu informuoti apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti tiekti Prekes nustatytais terminais;

5.1.8. perdavus Prekes ir atlikus visas Techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis, pateikti perdavimo – priėmimo aktą (-us) ir sąskaitą (-as) faktūrą (-as);

5.1.9. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

5.2.Pardavėjo teisės:

5.2.1. tinkamai vykdant Sutartį, gauti apmokėjimą už perduotas Prekes;

5.2.2. kitos Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytos teisės.

5.3. Pirkėjo pareigos:

5.3.1. teikti Pardavėjui pagal kompetenciją informaciją ar dokumentus, būtinus Prekėms tiekti;

5.3.2. priimti prekes pagal perdavimo – priėmimo aktą ir apmokėti už tinkamas ir kokybiškas Prekes pagal šios Sutarties sąlygas;

5.3.3. suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

5.3.4. vykdyti kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

5.3.5. neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, kurią Pardavėjas nurodė kaip konfidencialią (konfidencialios informacijos samprata apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 str.);

5.3.6. visos šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytos teisės.

- SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA
(jei taikoma)

6.1 Susitarimas, pagal kurį Pardavėjas dalies įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subtiekimu. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu.

6.2. Pardavėjas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti Pardavėjo pasiūlyme.

6.3. Jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, gali reikalauti Pardavėjo nedelsiant pakeisti subtiekėją arba reikalauti, kad Pardavėjas pats vykdytų subtiekėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

6.4. Sutarties vykdymo metu, jei subtiekėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, Pardavėjas gali pakeisti subtiekėją. Apie tai Pardavėjas iš anksto ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subtiekėjus bei pateikdamas jų kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Pardavėjo pasirinktas subtiekėjas galės būti keičiamas, jei bus gautas Pirkėjo sutikimas ir jei naujai siūlomo subtiekėjo kvalifikacija bus ne žemesnė, nei kvalifikacija tų subjektų, kurie bus nurodyti Pardavėjo pasiūlyme.

6.5. Pirkėjas per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą keisti subtiekėją bei jo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos turi pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą, o jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.6. Subtiekėjo keitimas įforminamas Sutarties šalių pasirašytu papildomu susitarimu prie Sutarties.

6.7. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei nedelsiant pranešti apie tokios informacijos pasikeitimą visos sutarties vykdymo metu. Pardavėjas taip pat įsipareigoja pranešti atitinkamą informaciją ir apie naujus subtiekėjus, kuriuos Pardavėjas ketina pasitelkti vėliau vykdydamas sutartį.

6.8. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais, jei šie pareiškia tokį prašymą raštu. Subtiekėjui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir subtiekėjo. Subtiekėjams galioja ta pati atsiskaitymo tvarka, kuri nustatyta Pardavėjui. Su subtiekėjais atsiskaitoma tik už tinkamai Pardavėjo perduotus ir priimtus darbus. Pardavėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subtiekėjams tiesiogiai sumokėtų sumų dalimi mažinama Pardavėjui mokėtina suma.

6.9. Pirkėjas turi teisę reikalauti, jog esmines užduotis susijusias su teikiamų prekių, atliekamų paslaugų ar darbų montavimu atliktų pats Pardavėjas, neperduodamas šių užduočių subtiekėjams.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pardavėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos dalies. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Pirkėjo sąskaitos (ši diena neįskaitoma). Pardavėjui pateikus reikalavimą sumokėti delspinigius, Pirkėjas sumoka delspinigius per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos.

7.2. Jeigu Pardavėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nurodytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku neperduotų Prekių mokėtinos dalies sumos pagal Sutarties sąlygas už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos. Pardavėjas delspinigius sumoka pervesdamas Pirkėjui delspinigių sumą į Pirkėjo sąskaitą per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos arba Pardavėjas Pirkėjui nesumoka pagal pateiktą reikalavimą delspinigių ilgiau kaip 35 dienas, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu visai sumai;

7.3.3. nutraukti Sutartį.

7.4. Jeigu Pardavėjas nevykdo, netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas turi teisę:

7.4.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka;

7.4.2. nutraukti Sutartį.

7.5. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

7.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai perduotas Prekes, Pardavėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

7.7. Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius kitos šalies nuostolius. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama rašytiniu šalių susitarimu.

- Sutarties KEITIMAS ir nutraukimas

9.1.Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias galima keisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatytų principų bei tikslų.

9.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti:

9.3.1.atliekami techninio pobūdžio pakeitimai, kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo (pvz. Sutarties šalių rekvizitai, techninės klaidos, taisomos Sutarties nuostatos, kurios prieštarauja imperatyviems teisės aktų reikalavimams);

9.3.2. keičiama kaina pagal kainodaros taisykles, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis;

9.3.3. keičiami pasiūlyme nurodyti ekspertai, tik tuo atveju, jeigu jie atsisako eiti eksperto pareigas. Keičiami ekspertai turi atitikti konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kaip nustatyta konkurso sąlygose;

9.3.4. jei keičiamas subtiekėjas, kuris netinkamai vykdo įsipareigojimus arba sustabdo savo veiklą, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, restruktūrizavimo, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, arba esant kitoms objektyvioms aplinkybėms (Sutarties vykdymo metu pasinaudojus galimybe keisti pasitelktą subtiekėją kitu, naujas subtiekėjas turi atitikti tuos kvalifikacijos reikalavimus, kurie buvo nustatyti pasitelkiamam subtiekėjui pirkimo dokumentuose);

9.3.5. keičiami Prekių tiekimo terminai (jei taikoma).

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų dėl esminių sutarties nuostatų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo šie keitimai įforminami ir tampa Sutarties dalimi.

9.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nuo to momento, kai sužino, kad:

9.5.1. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.5.2. keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kad dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

9.6. Jeigu viena Šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešusi Sutartį pažeidusiai šaliai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

9.7. Sutartis gali būti nutraukta esant pagrindams, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje, laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos.

9.8. Sutartis nutraukiama nesuėjus Sutartyje numatytam terminui tuo atveju, jeigu Pirkėjas nebevykdo funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta Sutartis.

9.9. Sutarties nutraukimas  įforminamas Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo.

9.10. Visiškai pagal Sutartį atsiskaičiusi Šalis siunčia kitai Šaliai pranešimą apie tinkamą savo įsipareigojimų įvykdymą.

## 10. GINČŲ SPRENDIMAS

## 10.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti, vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaujantis pirkimo dokumentais, Pardavėjo pasiūlymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) darbo dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Šiai sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

## 11. SUSIRAŠINĖJIMAS

11.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą už sutartį atsakingam asmeniui:

|  | Pirkėjo vardu | Pardavėjo vardu |
| --- | --- | --- |
| Už Sutartį atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (arba) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## 12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.2. Sutarties priedai:

1 priedas: Viešojo pirkimo Įrangos oro kokybės kontrolei vykdyti I pirkimo dalies techninė specifikacija, 8 lapai.

13. kiti dokumentai, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ

13.1. Viešojo pirkimo dalyvio laimėjęs pasiūlymas, 3 lapai.

13.2. Įrangos oro kokybės kontrolei vykdyti viešojo pirkimo dokumentai.

| Pirkėjo vardu |  | Pardavėjo vardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė: | Rimgaudas Špokas | Vardas, pavardė: | Oleg Žuravliov |
| Pareigos: | Direktorius | Pareigos: | Direktorius |
| Adresas | A.Juozapavičiaus g. 9, 09331, Vilnius | Adresas: | Pramonės g.18, 30270 Karlų km.,Visagino sav. |
| Įmonės kodas | 188784898 | Įmonės kodas | 155525379 |
| Banko pavadinimas ir kodas | AB Luminor Bank 40100 | Banko pavadinimas ir kodas: | AB Swedbank 73000 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT344010051003962913 | Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. | LT777300010002615924 |
| Ne PVM mokėtojas |  | PVM kodas | LT555253716 |
| Parašas: |  | Parašas: |  |
| Data: A.V. |  | Data: A.V. |  |

Sutarties 1 priedas

VIEŠOJO PIRKIMO ĮRANGOS ORO KOKYBĖS KONTROLEI VYKDYTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

MĖGINIŲ PAĖMIMO ĮRANGA

Pirkimo objektas –aplinkos oro ir emisijų mėginių ėmimo ir saugojimo įranga.

Prekių tiekimo terminas – 5 (penki) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis sąlygomis bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių tiekimo vieta: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) Aplinkos tyrimų departamentas, A. Juozapavičiaus g. 9 - 25, Vilnius.

1.1. lentelė

| Eil. Nr. | Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujamų parametrų rodikliai | Atitikimas minimaliems reikalavimams (tiekėjo informacija, nurodant atitikimą ir parametrų reikšmes) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kietųjų dalelių mėginių emisijose paėmikliai, 2 kompl. | Nurodyti gamintoją ir modelį |
|  | Bendrieji reikalavimai oro mėginių paėmimo aspiratoriui: - automatinės izokinetinės kietųjų dalelių paėmimo komplektas skirtas gravimetriniam kietųjų dalelių koncentracijos bei kietųjų dalelių emisijos dydžio nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus; - pritaikytas imti ir metalų mėginiams; - mobilus, nešiojamas, su ekranu ir programine įranga, skirta duomenų apdorojimui bei perdavimui; - prietaisas turi būti patalpintas į sandarų korpusą, apsaugantį jį nuo smūgių ir taršos; - valdymas rankinis ir automatinis (ciklinis duomenų matavimas ir kaupimas užduotu periodiškumu); - matavimo laikas pasirenkamas vartotojo intervale, ne mažesniame kaip 1–3600 s; - įdiegta jutiklių kalibravimo – diagnostikos funkcija. Jei reikalinga kalibravimo įranga, ji turi būti patiekta kartu su įrenginiu; - automatinis termoreguliatorius kaitinamam zondui; - automatinis sistemos sandarumo testas; - izokinetinis aspiracijos proceso valdymas; - aspiracijos reguliatorius su PID (angl. „proportionalintegralderivative“) funkcija; - izokinetiškumo palaikymo tikslumas mažiau kaip 2%; - automatinis visų mėginio ėmimo proceso duomenų registravimas; - minimaliai nepertraukiamai matuojami šie proceso parametrai: - mėginio ėmimo data ir laikas; - tekančių dujų temperatūra ortakyje; - statinis slėgis ortakyje; - tekančių dujų srauto greitis ortakyje; - aspiruojamų dujų tūrinis srautas; - mėginio ėmimo laiko trukmė; - atmosferinis slėgis; - slėgis mėginio ėmimo linijoje; - šildymo bloko temperatūra; - mėginio ėmimo zondo temperatūra. - automatinė antgalių parinkimo programa; - kiekvieno matavimo taško padėties kamino atžvilgiu nustatymas; - automatinės izokinetinės kietųjų dalelių paėmimo sistemos komplektas, skirtas gravimetriniam kietųjų dalelių koncentracijos bei kietųjų dalelių emisijos dydžio nustatymui pagal standarto LST EN 13284-1 ir LAND 28-98/M-08 arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus; - automatinė nustatytų ribinių proceso parametrų verčių viršijimo kontrolė; - atliekamų matavimų ir surinktų duomenų ataskaita; - automatinė gedimų ir/ar nukrypimų signalizacija; - proceso parametrų indikacija, atmintyje sukauptų duomenų peržiūra ir tvarkymas; - matavimo įrašų vidinės atminties talpa: ne mažiau 250 matavimo įrašų; - duomenų perkėlimo į personalinį kompiuterį įranga; - apsauga nuo pramoninių trikdžių. |  |
|  | Matuojamų proceso parametrų charakteristikos: - matavimo linijos kanalo diametras: 300–1500 mm ±1 mm; - dalelių koncentracijos matavimo ribos: 10–2500 mg/m3; - aspiratoriaus oro srauto intervalas: ne mažesnis kaip 5 – 40 l/min; - izokinetiškumo palaikymo neapibrėžtis: ne daugiau 2 %; - vidinis dalelių separavimo metodas; - dujų temperatūros matavimo ribos, ne mažiau kaip 0–1000 OC; - dujų srauto greičio kanale matavimo ribos: ne mažiau kaip 1,0–25m/s; - matuojamo srauto greičio neapibrėžtis: ne daugiau 2 %; - aplinkos temperatūros darbo metu ribos: ne mažiau kaip -10 -+40 OC; - aplinkos santykinis drėgnis darbo metu: 0-95%; - maitinimas: 220–240 V/50 Hz. |  |
|  | Reikalavimai termoporai: - maksimali matuojama temperatūra: ne mažiau 1000 OC; - temperatūros matavimo neapibrėžtis: ne daugiau kaip ± 1%; - jungties su zondu kabelis: ne mažiau 25 m. |  |
|  | Aspiracinis zondas su antgaliais mėginių paėmimui ir integruotu Pito vamzdeliu bei termopora: - zondo medžiaga: nerūdijantis plienas AISI-316 arba lygiavertis; - zondo ilgis: nuo 1.0 iki1,5 m ± 0,1 m; - zondas be elektrinio šildymo. Aspiraciniai antgaliai: medžiaga AISI-316 plienas, titanas arba lygiavertė. Antgalių diametrai: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 ir 14 mm. Fiksatorius zondui kamine: ne mažiau 2 vnt. Prijungimo sriegis: M64x4 mm arba lygiavertis. |  |
|  | Kitos sistemos komplektuojančios: - nešiojamas dūmų šaldymo ir kondensacijos modulis: 1 kompl.; - drėgmės surinkėjas su silikagelio užpildu, daugkartinio naudojimo, su indikatoriumi: 1 kompl.; - silikoninė žarnelė dujų mėginių paėmimui: - skersmuo: 10/18 mm (vid./iš.); - darbinė temperatūra: ne mažiau 190 OC; - ilgis: ne mažiau 25 m. - filtrų kasetės: gilzinės, ne mažiau 2 vnt.; - filtravimo elementai: ne mažiau 200 vnt.; - filtrų elementų medžiaga termiškai stabili, neturi reaguoti su bandomose dujose esančiais cheminiais junginiais arba juos absorbuoti; - eksikatorius: 1 kompl. - eksikatoriaus skersmuo: 250 ± 50 mm.; - krosnelė ėminių džiovinimui: 1 kompl.: - temperatūrų diapazonas: ne mažesnis kaip 0-300 OC; - su oro recirkuliacija; - su džiovinimo laiko ir temperatūros nustatymu; - džiovinimo kameros vidaus matmenys ne mažiau 300x300x300 mm. |  |
|  | Išvestis duomenims į kompiuterį perduoti. Matavimo duomenys perkeliami į kompiuterį MS Excel, CSV, TXT arba lygiaverčiais formatais. |  |
|  | Įrangoje sumontuoti slėgio, temperatūros ir srauto greičio jutikliai turi būti įtraukti į teisinei metrologijai priskiriamų prietaisų registrą, sukalibruoti bei jiems atlikta metrologinė patikra. |  |
|  | Kartu su įranga turi būti pateikta sistemos įrangos eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Personalo apmokymas darbui su sistema: ne mažiau kaip 4 darbuotojams. Mokymų trukmė - ne mažiau kaip 8 val. Mokymus turi pravesti gamintojas ar gamintojo įgalioti atstovai. |  |
|  | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti: - Įrenginio vartotojo instrukciją (lietuvių arba anglų kalba) arba kitus lygiaverčius įrodymus; - Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią įrenginio funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius įrodymus; - Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
|  | Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 2 metai. Garantija ir teisė naudotis programine įranga neribotą laiką. |  |
| 2. | Kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 aplinkos ore paėmimo ir matavimo įranga, 2 kompl. | Nurodyti gamintoją ir modelį |
|  | Įrenginys skirtas matuoti kietąsias daleles aplinkos ore bei imti mėginius ant 47 mm diametro filtro. |  |
|  | Mėginio ėmimo filtras turi būti pakeičiamas neatjungiant jokių įrenginio sudedamųjų dalių. |  |
|  | Kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 matavimo diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 1 µg/m3 – 150 µg/m3. |  |
|  | Matavimo tikslumas: - mėginį imant ant 47 mm filtro pagal NIOSH 0600 arba lygiaverčio metodo reikalavimus - ne daugiau kaip ±8%; - automatiškai matuojamam, lyginant su gravimetriniu metodu - ne daugiau kaip ±10%. |  |
|  | Matuojamų dalelių dydžio diapazonas: ne mažesnis kaip 0,1 – 100 µm. |  |
|  | Minimalus automatiškai matuojamų kietųjų dalelių koncentracijos laikas: 1 s. |  |
|  | Duomenų pateikimas: įrenginio ekrane. |  |
|  | Įrenginio maitinimas: 12 V baterija ir 230 V elektros tinklas. Įrenginio 12 V baterijos įkroviklis sumontuotas įrenginio viduje. |  |
|  | Įrenginys skirtas dirbti lauko sąlygomis. |  |
|  | Automatinė “nulio-skėtros “(angl. – “Zero-span”) vykdymo funkcija, pasirenkama vartotojo, kas: 1 val, 12 val ir 24 val. |  |
|  | Mėginio paėmimo linija šildoma. |  |
|  | Matavimo rezultatų saugojimas vidinėje atmintinėje, kurioje telpa ne mažiau kaip 6 mėn. nepertraukiami 1 val. vidurkio matavimų duomenys. |  |
|  | Matavimo rezultatų saugojimas: - pasirenka vartotojas; - vidutinės reikšmės: 1, 10, 30, arba 60 minučių. |  |
|  | Įrenginio darbo aplinkos temperatūros diapazonas: ne mažesnis kaip -10 OC - +45 OC. |  |
|  | Galimybė naudoti KD10, KD2,5 ir KD1 mėginių ėmimo ciklonus. |  |
|  | Išvestis duomenims į kompiuterį perduoti arba išoriniam modemui prijungti. Duomenų perdavimui reikalinga programinė įranga bei jungiamasis kabelis pateikiama kartu su matavimo įrenginiu. Sąsajos tipas: LAN arba/ir USB arba/ir RS232. |  |
|  | Imamo mėginio oro srauto kontrolė: automatinė, viso mėginio ėmimo metu. |  |
|  | Įrenginio paleidimas ir veikimas programuojamas vartotojo. |  |
|  | Mėginių ėmimo siurblys sumontuotas įrenginio viduje, siurbiamo oro srautas valdomas priklausomai nuo aplinkos sąlygų (temperatūros, slėgio ir drėgmės). |  |
|  | Mėginių ėmimo siurblio išmetamas oras išvalomas nuo kietųjų dalelių. |  |
|  | Mėginių ėmimo siurblio darbo laikas iki techninio aptarnavimo: ne trumpesnis kaip 1 kalendoriniai metai (365 dienos). |  |
|  | Aplinkos temperatūros, slėgio ir drėgmės parametrų matavimas visą mėginio ėmimo ir matavimo laiką. |  |
|  | Automatinis klaidų pranešimas ir išsaugojimas: - kai mėginio matavimo ar ėmimo metu buvo dingusi maitinimo įtampa; - kai baterijos įtampa nukrenta žemiau reikšmės nurodytos įrangos gamintojo; - kai imamo mėginio oro srautas nukrenta žemiau reikšmės nurodytos įrangos gamintojo; - kai nepavyksta automatiškai sukalibruoti “nulio” reikšmės. |  |
|  | Įrenginys sertifikuotas notifikuotos institucijos (TUV, MCERT, SIRA ar pan.). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti galiojančio sertifikato kopiją bei nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra skelbiami sertifikavimo duomenys.. |  |
|  | Kartu su įranga turi būti pateikta sistemos įrangos eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Personalo apmokymas darbui su sistema: ne mažiau kaip 4 darbuotojams. Mokymų trukmė - ne mažiau kaip 8 val. Mokymus turi pravesti gamintojas ar gamintojo įgalioti atstovai. |  |
|  | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti: - Įrenginio vartotojo instrukciją (lietuvių arba anglų kalba) arba kitus lygiaverčius įrodymus; - Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią įrenginio funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius įrodymus; - Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
|  | Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 2 metai. Garantija ir teisė naudotis programine įranga neribotą laiką. |  |
| 3. | Aplinkos oro mėginių ėmimo įrenginys, 2 kompl. | Nurodyti gamintoją ir modelį |
|  | Įrenginys skirtas oro imti aplinkos oro mėginius. |  |
|  | Mėginio ėmimo kanalų skaičius: ne mažiau 2. |  |
|  | Oro mėginio ėmimo srauto greitis, pasirenkamas vartotojo. Diapazonas ne mažesnis kaip: 0,2 – 25 l/min. |  |
|  | Įrenginio maitinimas: 12 V baterija ir 230 V elektros tinklas. Įrenginio 12 V baterijos įkroviklis pateikiamas kartu su įrenginiu. |  |
|  | Įrenginio nepertraukiamas darbas nuo įrenginio viduje įmontuotos 12V baterijos, ne mažiau kaip: 8 val. |  |
|  | Įrenginio viduje integruotas elektroninis masės ir tūrio srauto matuoklis, kurio matavimo tikslumas ne daugiau ±2%. |  |
|  | Duomenys pateikiami įrenginio ekrane: ne mažiau kaip imamo oro srauto greitis, paimtas oro tūris, aplinkos temperatūra ir slėgis. |  |
|  | Išvestis duomenims į kompiuterį perduoti arba išoriniam modemui prijungti. Duomenų perdavimui į kompiuterį ir konvertuoti į „MS Excel“ tipo arba lygiavertį formatą reikalinga programinė įranga bei jungiamasis kabelis pateikiami kartu su matavimo įrenginiu. Sąsajos tipas: LAN arba/ir USB arba/ir RS232. |  |
|  | Mėginio ėmimo laikas programuojamas, pasirenkant datą ir laiką. |  |
|  | Oro mėginio ėmimo srauto greitis gali būti keičiamas mėginio ėmimo metu nestabdant mėginio ėmimo. |  |
|  | Aplinkos temperatūros ir slėgio matavimas visą mėginio ėmimo ir matavimo laiką. |  |
|  | Matavimo rezultatų saugojimas vidinėje atmintinėje, kurioje telpa ne mažiau kaip: 50 matavimo ataskaitų. |  |
|  | Nuotolinio valdymo galimybė naudojant GSM modemą. |  |
|  | Įrenginio darbo aplinkos temperatūros diapazonas, ne mažesnis kaip: -5 OC - +40 OC. |  |
|  | Kartu su įranga turi būti pateikta sistemos įrangos eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Personalo apmokymas darbui su sistema: ne mažiau kaip 4 darbuotojams. Mokymų trukmė - ne mažiau kaip 4 val. Mokymus turi pravesti gamintojas ar gamintojo įgalioti atstovai. |  |
|  | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti: - Įrenginio vartotojo instrukciją (lietuvių arba anglų kalba) arba kitus lygiaverčius įrodymus; - Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią įrenginio funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius įrodymus; - Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |  |
|  | Garantinis laikotarpis: ne mažiau kaip 2 metai. Garantija ir teisė naudotis programine įranga neribotą laiką. |  |