TSD-1067, VPP-7576

**Medicininių instrumentų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
|  |  |  |  |
| 2. | Anatominis pincetas (kiekis 20 vnt.) | 1. Potss-Smith (arba lygiaverčio) tipo;  2. Disekcinis, delikatus, plokščios rankenos;  3. Bendras ilgis 185 ± 5 mm;  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);  5. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai;  6. Žymėtas CE ženklu | 1. Potss-Smith tipo; **BD.424.180**  2. Disekcinis, delikatus, plokščios rankenos;  3. Bendras ilgis 180 mm;  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);  5. Garantinis terminas 36 mėnesiai;  6. Žymėtas CE ženklu |
| 3. | Chirurginis pincetas (kiekis 6 vnt.) | 1. Standartinio modelio;  2. Su dantukais 1x2;  3. Bendras ilgis 145 ± 5 mm;  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);  5. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai;  6. Žymėtas CE ženklu | 1. Standartinio modelio; **BD.750.150**  2. Su dantukais 1x2;  3. Bendras ilgis 150 mm;  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);  5. Garantinis terminas 36 mėnesiai;  6. Žymėtas CE ženklu |
| 4. | Kraujagyslinis spaustukas (peanas) (kiekis 15 vnt.) | 1. Pean (arba lygiaverčio) tipo;  2. Lenktas;  3. Bendras ilgis 155 ± 5 mm;  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);  5. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai;  6. Žymėtas CE ženklu | 1.Rochester- Pean tipo;  **BH.481.165**  2. Lenktas;  3. Bendras ilgis 165 mm;  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);  5. Garantinis terminas 36 mėnesiai;  6. Žymėtas CE ženklu |
| 5. | Kraujagyslinis spaustukas (peanas) (kiekis 20 vnt.) | 1. Pean (arba lygiaverčio) tipo;  2. Lenktas;  3. Bendras ilgis 195 ± 5 mm;  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);  5. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai;  6. Žymėtas CE ženklu | 1. Rochester-Pean tipo;  **BH.481.205**  2. Lenktas;  3. Bendras ilgis 195 ± 5 mm;  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);  5. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai;  6. Žymėtas CE ženklu |
| 6. | Žirklės (kiekis 2 vnt.) | 1. Stardartinio modelio;  2. Su kietmetalio įdėklu, rankenų žiedai spalviškai žymėti;  3. Tiesios;  4. Vienas ašmuo aštrus, kitas bukas;  5. Bendras ilgis 145 ± 2 mm;  6. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);  7. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai;  8. Žymėtas CE ženklu | 1. Stardartinio modelio; **BS.302.145**  2. Su kietmetalio įdėklu, rankenų žiedai spalviškai žymėti;  3. Tiesios;  4. Vienas ašmuo aštrus, kitas bukas;  5. Bendras ilgis 145 mm;  6. Skirtas daugkartiniam naudojimui (tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui);  7. Garantinis terminas 36 mėnesiai;  8. Žymėtas CE ženklu |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.