|  |
| --- |
| Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų  skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo įrangos  talpinimo paslaugos pirkimo techninės specifikacijos  priedas 1A |

**TALPINAMų smRRT komponentų komplektų SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto dalies numeris | | Talpinamo  komponento pavadinimas | SMRRT komponentų komplektų  talpinimo vietos ar lygiavertė  pagal radijo ryšio aprėpties charakteristikas | Įrangos sunaudojamas elektros galingumas,  kW \* | Talpinami komponentų  komplektai | | | | | Reikalavimai lygiaverčiai vietai | | |
| Radijo  ryšio  bazinės įrangos modelis | | TX/RX  antenų  kiekis,  vnt. | RRL  antenų  kiekis,  vnt. | GPS  antenų  kiekis, vnt. | Atstumas nuo nurodyto taško koordinačių,  ne daugiau kaip 200 m ir vietų aukščio skirtumas virš jūros lygio ne daugiau kaip 2 m | Antenos pakėlimo aukštis,  ne mažiau kaip, m | |
| 13 | | BIR-T-3-GF-03 | Kyliškių k., Papilio sen., Biržų r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 1 | 1 | 56°05'58.79"N 025°01'19.70"E | 67 | |
| 55 | | KNS-T-2-VB-02 | Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | − | 1 | 023°39'6,8" E 54°55'32,7" N | 31 | |
| 56 | | VLO-T-1-BI-23 | Žaliųjų Ežerų g., Naujieji Verkiai, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°19'57,7" E 54°46'48,2" N | 24 | |
| 57 | | VLO-T-1-PI-08 | Fabijoniškių g. 3, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | 1 | 1 | 025°15'6,6" E 54°43'14,5" N | 58 | |
| 58 | | VLO-T-1-PI-13 | Vydūno g. 27, Pilaitė, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°10'35,5" E  54°42'24,9" N | 40 | |
| 59 | | VLO-T-1-PI-19 | Žirmūnų g. 139, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°17'51,5" E 54°43'31,9" N | 31 | |
| 60 | | KNO-T-2-PI-06 | Varduvos g. 4, Kaunas | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 023°56'11,5" E 54°55'26,4" N | 45 | |
| 61 | | KNO-T-2-PI-07 | Jotvingių g. 7, Kaunas | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 023°53'52,6" E 54°55'57,6" N | 38 | |
| 62 | | PAG-T-3-VB-04 | Giluvės g., Žukai, Pagėgių sav. | 1,2 | MTS2 | | 2 | − | 1 | 022°15'25,8" E 55°06'56,3" N | 25 | |
| 63 | | VLO-T-1-PI-06 | Architektų g. 67, Lazdynai, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°12'31,5" E 54°40'48,2" N | 62 | |
| 64 | | VLO-T-1-PI-09 | Viršuliškių g. 43, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°13'10,8" E 54°42'32,4" N | 45 | |
| 65 | | VLO-T-1-PI-10 | Keramikų g. 6, Dvarčionys, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°22'26,3" E 54°43'41,2" N | 41 | |
| 66 | | VLO-T-1-PI-11 | Dzūkų g. 67, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°17'26,2" E 54°39'51,0" N | 31 | |
| 67 | | VLO-T-1-PI-12 | Šviesos g. 3, Grigiškės, Vilniaus m. | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°05'46,3" E 54°40'7,2" N | 27 | |
| 68 | | VLO-T-1-PI-14 | Subačiaus g. 112, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°19'5,98" E 54°40'31,46" N | 36 | |
| 69 | | VLO-T-1-PI-17 | Kirtimų g. 47, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°08'54,1" E 54°37'33,2" N | 34 | |
| 70 | | VLO-T-1-PI-18 | Gedimino pr. 16, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°16'47,6" E 54°41'10,9" N | 48 | |
| 71 | | KNO-T-2-PI-08 | Raudondvario pl. 164, Kaunas | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 023°50'31,9" E 54°54'49,9" N | 31 | |
| 72 | | KNO-T-2-PI-09 | Pramonės g. 22, Kaunas | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 023°58'57,7" E 54°55'19,0" N | 18 | |
| 73 | | ANY-T-1-BI-04 | Sausalaukės k., Svėdasų sen., Anykščių r. | 1,2 | MTS1 | | 2 | - | 1 | 025°21'55,0" E 55°40'22,64" N | 40 | |
| 75 | | ANY-T-1-BI-02 | Dejūnų k., Kurklių sen., Anykščių r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 1 | 1 | 025°01'1,4" E 55°21'53,4" N | 80 | |
| 76 | | ANY-A-1-BI-02 (AGA) | Dejūnų k., Kurklių sen., Anykščių r. | 1,2 | MTS2 | | 1 | − | 1 | 025°01'1,4" E 55°21'53,4" N | 67 | |
| 77 | | IGN-T-1-BI-05 | Kiniūnų k. 3, Naujojo Daugėliškio sen. , Ignalinos r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 3 | 1 | 026°24'2,7" E  55°19'4,6" N | 80 | |
| 78 | | SLC-T-1-BI-10 | Šaltinių k. 7, Dieveniškių mstl., Dieveniškių sen. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 4 | 1 | 025°38'57,9" E 54°12'49,8" N | 72 | |
| 79 | | SVN-T-1-BI-10 | Molėtų g. 18, Pabradė | 1,2 | MTS2 | | 2 | 2 | 1 | 025°45'13,0" E 54°58'52,2" N | 44 | |
| 80 | | ZAR-T-1-BI-03 | Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 2 | 1 | 025°52'28,4'' E 55°44'16,7" N | 80 | |
| 81 | | ZAR-A 1-BI 03 (AGA) | Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r. | 1,2 | MTS2 | | 1 | − | 1 | 025°52'28,4'' E 55°44'16,7" N | 66 | |
| 82 | | RAS-T-2-BI-02 | Lesčių k., Ariogalos sen., Raseinių r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 1 | 1 | 023°35'34,4" E 55°13'35,9" N | 62 | |
| 83 | | VAR-T-2-BI-03 | Mikalčiūnų k., Kaniavos sen., Varėnos r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 2 | 1 | 024°44'42,1" E 54°07'33,3" N | 80 | |
| 84 | | BIR-T-3-BI-02 | Sodžiaus g. 8, Jasiškių k., Nemunėlio Radviliškio sen.,  Biržų r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 1 | 1 | 024°45'42,2" E 56°22'34,1" N | 41 | |
| 85 | | BIR-A-3-BI-02 (AGA) | Sodžiaus g. 8, Jasiškių k., Nemunėlio Radviliškio sen.,  Biržų r. | 1,2 | MTS2 | | 1 | − | 1 | 024°45'42,2" E 56°22'34,1" N | 45 | |
| 86 | | NER-T-3-BI-02 | Skripstų kopa, Pervalka, Neringos sav. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 1 | 1 | 021°04'11,2" E 55°24'34,2" N | 42 | |
| 87 | | SAK-T-3-GF-05 | Starkų k., Sintautai, Šakių r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 2 | 1 | 022°59'56,0" E  54°52'11,6" N | 56 | |
| 88 | | SKU-T-3-BI-02 | Gedrimų k., Ylakių sen., Skuodo r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 2 | 1 | 021°51'53,3" E 56°17'33,1" N | 80 | |
| 89 | | SKU-A-3-BI-02 (AGA) | Gedrimų k., Ylakių sen., Skuodo r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | − | 1 | 021°51'53,3" E 56°17'33,1" N | 65 | |
| 90 | | SKU-T-3-BI-03 | Žemytės k., Lenkimų sen., Skuodo r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 2 | 1 | 021°18'56,2" E 56°10'9,7" N | 41 | |
| 91 | | SVN-RRL-1B1 | Paupio g. 2, Svylionių km., Adutiškio sen., Švenčionių r. | 0,8 | − | | − | 3 | − | 26°32'57,3" E 55°11'21,6" N | 35 | |
| 92 | | JUR-RRL-3B7 | Viešvilės k., Viešvilės sen., Jurbarko r. | 0,8 | − | | − | 2 | − | 22°22'12,15" E 55°04'22,79" N | 35 | |
| 93 | | VLO-T-1-BI-21 | Savanorių pr. 276A, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°11'8,8" E 54°38'18,4" N | 62 | |
| 94 | | VLO-A-1-BI-21 (AGA) | Savanorių pr. 276A, Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 1 | − | 1 | 025°11'8,8" E 54°38'18,4" N | 62 | |
| 95 | | TRA-T-1-BI-02 | Adeliškių k., Rūdiškių sen., Trakų r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | − | 1 | 024°48'49,2" E 54°30'11,6" N | 80 | |
| 96 | | DRU-T-2-GF-04 | Švendubrės k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. | 1,2 | MTS2 | | 2 | – | 1 | 023°58'33,4" E 53°56'31,0" N | 33 | |
| 97 | | KED-T-2-BI-02 | Stoties g. 1, Gudžiūnų glž. st., Gudžiūnų sen., Kėdainių r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | − | 1 | 023°46'38,8" E 55°31'4,9" N | 80 | |
| 98 | | KNS-T-2-BI-01 | Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. | 1,2 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 024°06'48,5" E 54°55'31,3" N | 62 | |
| 99 | | LAZ-T-2-BI-03 | Kapčiamiesčio mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 3 | 1 | 023°40'42,5" E 53°56'28,6" N | 41 | |
| 100 | | LAZ-T-2-BI-04 | Jonkiškės k., Seirijų sen., Lazdijų r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | 2 | 1 | 023°47'13,7" E 54°13'50,0" N | 62 | |
| 101 | | LAZ-A-2-BI-04 (AGA) | Jonkiškės k., Seirijų sen., Lazdijų r. | 1,2 | MTS2 | | 1 | − | 1 | 023°47'13,7" E 54°13'50,0" N | 60 | |
| 102 | | SAK-T-2-BI-05 | Kretkampio k., Lekėčių sen., Šakių r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | − | 1 | 023°31'25,3" E 55°01'52,2" N | 80 | |
| 103 | | JUR-T-3-BI-02 | Smalininkų k., Smalininkų sen., Jurbarko r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | − | 1 | 022°35'22,1" E 55°04'59,7" N | 41 | |
| 104 | | KEL-T-3-BI-01 | Trainaičių k., Tytuvėnų sen., Kelmės r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | − | 1 | 023°13'45,8" E 55°35'27,2" N | 61 | |
| 105 | | PAK-T-3BI-01 | Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | − | 1 | 024°00'32,5" E 56°16'42,4" N | 41 | |
| 106 | | TAU-T-3-PI-02 | Liaudies a. 5B, Skaudvilė, Tauragės r. | 1,2 | MTS2 | | 2 | − | 1 | 022°35'3,37" E 55°24'21,29" N | 28 | |
| 107 | | VLO-T-1-BI-20 | Žolyno g. 15, Vilnius, Troleibusų parkas | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°19'15,6" E 54°42'32,1" N | 32 | |
| 108 | | KNO-T-2-BI-10 | M. Krupavičiaus g., Kaunas, Rokai | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 023°57'15,9" E 54°50'29,4"N | 41 | |
| 109 | | KNO-T-2-BI-11 | Baltijos g. 48A, Kaunas | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 023°52'55,9" E 54°55'20,1" N | 36 | |
| 110 | | KNO-T-2-BI-12 | Rykantų g. 10A, Kaunas | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 023°59'5,2" E 54°51'44,2" N | 62 | |
| 111 | | VLO-T-1-BI-22 | Eišiškių pl. 76 / Mechanikų g., Vilnius | 1,8 | MTS2 | | 3 | − | 1 | 025°14'33,6" E 54°37'11,1" N | 32 | |
| 112 | | PAO-T-3-PO-02 | Aukštaičių g. 80, Panevėžys | 1,2 | MTS2 | | 2 | - | 1 | 024°23'3,47" E 55°43'31,46" N | 42 | |
| **KLIENTAS**  **Informatikos ir ryšių departamentas**  **prie Lietuvos Respublikos**  **vidaus reikalų ministerijos**  Direktorius    Tomas Stankevičius | | | | | **PASLAUGŲ TEIKĖJAS**  **UAB „Teletower“**  Generalinis direktorius  Marius Pilinka | | | | | |