Turinys

[1. Konteinerinė aikštelė Nendrės g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.4) 11](#_Toc102977740)

[1.1. Vykdomi darbai 11](#_Toc102977741)

[1.2. Nevykdomi darbai 11](#_Toc102977742)

[2. Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys (aikštelės Nr.10) 12](#_Toc102977743)

[2.1. Vykdomi darbai 12](#_Toc102977744)

[2.2. Nevykdomi darbai 12](#_Toc102977745)

[2.3. Papildomi darbai 12](#_Toc102977746)

[3. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.26) 14](#_Toc102977747)

[3.1. Vykdomi darbai 14](#_Toc102977748)

[3.2. Nevykdomi darbai 14](#_Toc102977749)

[4. Konteinerinė aikštelė Ateities g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.43) 15](#_Toc102977750)

[4.1. Vykdomi darbai 15](#_Toc102977751)

[4.2. Nevykdomi darbai 15](#_Toc102977752)

[4.3. Papildomi darbai 15](#_Toc102977753)

[5. Konteinerinė aikštelė Parko g. 97, Panevėžys (aikštelės Nr.46) 17](#_Toc102977754)

[5.1. Vykdomi darbai 17](#_Toc102977755)

[5.2. Nevykdomi darbai 17](#_Toc102977756)

[5.3. Papildomi darbai 17](#_Toc102977757)

[6. Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys (aikštelės Nr.57) 19](#_Toc102977758)

[6.1. Vykdomi darbai 19](#_Toc102977759)

[6.2. Nevykdomi darbai 19](#_Toc102977760)

[6.3. Papildomi darbai 19](#_Toc102977761)

[7. Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys (aikštelės Nr.58) 21](#_Toc102977762)

[7.1. Vykdomi darbai 21](#_Toc102977763)

[7.2. Nevykdomi darbai 21](#_Toc102977764)

[7.3. Papildomi darbai 21](#_Toc102977765)

[8. Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 73, Panevėžys (aikštelės Nr.63) 23](#_Toc102977766)

[8.1. Vykdomi darbai 23](#_Toc102977767)

[8.2. Nevykdomi darbai 23](#_Toc102977768)

[9. Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 70, Panevėžys (aikštelės Nr.64) 24](#_Toc102977769)

[9.1. Vykdomi darbai 24](#_Toc102977770)

[9.2. Nevykdomi darbai 24](#_Toc102977771)

[10. Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 79, Panevėžys (aikštelės Nr.66) 25](#_Toc102977772)

[10.1. Vykdomi darbai 25](#_Toc102977773)

[10.2. Nevykdomi darbai 25](#_Toc102977774)

[10.3. Papildomi darbai 25](#_Toc102977775)

[11. Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 75, Panevėžys (aikštelės Nr.67) 27](#_Toc102977776)

[11.1. Vykdomi darbai 27](#_Toc102977777)

[11.2. Nevykdomi darbai 27](#_Toc102977778)

[11.3. Papildomi darbai 27](#_Toc102977779)

[12. Konteinerinė aikštelė Beržų g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.68) 29](#_Toc102977780)

[12.1. Vykdomi darbai 29](#_Toc102977781)

[12.2. Nevykdomi darbai 29](#_Toc102977782)

[12.3. Papildomi darbai 29](#_Toc102977783)

[13. Konteinerinė aikštelė Beržų g. 47, Panevėžys (aikštelės Nr.69) 31](#_Toc102977784)

[13.1. Vykdomi darbai 31](#_Toc102977785)

[13.2. Nevykdomi darbai 31](#_Toc102977786)

[13.3. Papildomi darbai 31](#_Toc102977787)

[14. Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.71) 33](#_Toc102977788)

[14.1. Vykdomi darbai 33](#_Toc102977789)

[15. Konteinerinė aikštelė Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g. , Panevėžys (aikštelės Nr.105) 34](#_Toc102977790)

[15.1. Vykdomi darbai 34](#_Toc102977791)

[15.2. Nevykdomi darbai 34](#_Toc102977792)

[15.3. Papildomi darbai 34](#_Toc102977793)

[16. Konteinerinė aikštelė Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g. , Panevėžys (aikštelės Nr.107) 36](#_Toc102977794)

[16.1. Vykdomi darbai 36](#_Toc102977795)

[16.2. Nevykdomi darbai 36](#_Toc102977796)

[17. Konteinerinė aikštelė Kranto g. 15 , Panevėžys (aikštelės Nr.152) 37](#_Toc102977797)

[17.1. Vykdomi darbai 37](#_Toc102977798)

[17.2. Nevykdomi darbai 37](#_Toc102977799)

[17.3. Papildomi darbai 37](#_Toc102977800)

[18. Konteinerinė aikštelė Vilties g. 47 , Panevėžys (aikštelės Nr.108) 39](#_Toc102977801)

[18.1. Vykdomi darbai 39](#_Toc102977802)

[18.2. Nevykdomi darbai 39](#_Toc102977803)

[18.3. Papildomi darbai 39](#_Toc102977804)

[19. Konteinerinė aikštelė A. Kisino g. 5 , Panevėžys (aikštelės Nr.166) 41](#_Toc102977805)

[19.1. Vykdomi darbai 41](#_Toc102977806)

[19.2. Nevykdomi darbai 41](#_Toc102977807)

[20. Konteinerinė aikštelė Parko g. 47 , Panevėžys (aikštelės Nr.178) 42](#_Toc102977808)

[20.1. Vykdomi darbai 42](#_Toc102977809)

[20.2. Nevykdomi darbai 42](#_Toc102977810)

[20.3. Papildomi darbai 42](#_Toc102977811)

[21. Konteinerinė aikštelė Kaštonų g./ Gražinos g. , Panevėžys (aikštelės Nr.191) 44](#_Toc102977812)

[21.1. Vykdomi darbai 44](#_Toc102977813)

[21.2. Papildomi darbai 44](#_Toc102977814)

[22. Konteinerinė aikštelė Margirio g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.235) 46](#_Toc102977815)

[22.1. Vykdomi darbai 46](#_Toc102977816)

[22.2. Nevykdomi darbai 46](#_Toc102977817)

[23. Konteinerinė aikštelė Rambyno g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.245) 47](#_Toc102977818)

[23.1. Vykdomi darbai 47](#_Toc102977819)

[23.2. Nevykdomi darbai 47](#_Toc102977820)

[24. Konteinerinė aikštelė Žvaigždžių g. 20, Panevėžys (aikštelės Nr.27) 48](#_Toc102977821)

[24.1. Vykdomi darbai 48](#_Toc102977822)

[25. Konteinerinė aikštelė Beržų g. 41, Panevėžys (aikštelės Nr.70) 49](#_Toc102977823)

[25.1. Vykdomi darbai 49](#_Toc102977824)

[25.2. Nevykdomi darbai 49](#_Toc102977825)

[26. Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 27, Panevėžys (aikštelės Nr.5) 50](#_Toc102977826)

[26.1. Vykdomi darbai 50](#_Toc102977827)

[26.2. Papildomi darbai 50](#_Toc102977828)

[27. Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys (aikštelės Nr.60) 52](#_Toc102977829)

[27.1. Vykdomi darbai 52](#_Toc102977830)

[28. Konteinerinė aikštelė Durpyno g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.89) 53](#_Toc102977831)

[28.1. Vykdomi darbai 53](#_Toc102977832)

[28.2. Papildomi darbai 53](#_Toc102977833)

[29. Konteinerinė aikštelė F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys (aikštelės Nr.37) 55](#_Toc102977834)

[29.1. Vykdomi darbai 55](#_Toc102977835)

[29.2. Papildomi darbai 55](#_Toc102977836)

[30. Konteinerinė aikštelė G. Petkevičaitės Bitės g. 31, Panevėžys (aikštelės Nr.141) 56](#_Toc102977837)

[30.1. Vykdomi darbai 56](#_Toc102977838)

[30.2. Papildomi darbai 56](#_Toc102977839)

[31. Konteinerinė aikštelė J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.133) 58](#_Toc102977840)

[31.1. Vykdomi darbai 58](#_Toc102977841)

[31.2. Nevykdomi darbai 58](#_Toc102977842)

[31.3. Papildomi darbai 58](#_Toc102977843)

[32. Konteinerinė aikštelė Kanklių g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.228) 60](#_Toc102977844)

[32.1. Vykdomi darbai 60](#_Toc102977845)

[32.2. Nevykdomi darbai 60](#_Toc102977846)

[33. Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.113) 61](#_Toc102977847)

[33.1. Vykdomi darbai 61](#_Toc102977848)

[33.2. Papildomi darbai 61](#_Toc102977849)

[34. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 36, Panevėžys (aikštelės Nr.24) 62](#_Toc102977850)

[34.1. Vykdomi darbai 62](#_Toc102977851)

[34.2. Nevykdomi darbai 62](#_Toc102977852)

[34.3. Papildomi darbai 62](#_Toc102977853)

[35. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 73, Panevėžys (aikštelės Nr.31) 64](#_Toc102977854)

[35.1. Vykdomi darbai 64](#_Toc102977855)

[35.2. Nevykdomi darbai 64](#_Toc102977856)

[36. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 93, Panevėžys (aikštelės Nr.30) 65](#_Toc102977857)

[36.1. Vykdomi darbai 65](#_Toc102977858)

[36.2. Nevykdomi darbai 65](#_Toc102977859)

[36.3. Papildomi darbai 65](#_Toc102977860)

[37. Konteinerinė aikštelė Liepų al. 22, Panevėžys (aikštelės Nr.176) 67](#_Toc102977861)

[37.1. Vykdomi darbai 67](#_Toc102977862)

[37.2. Nevykdomi darbai 67](#_Toc102977863)

[38. Konteinerinė aikštelė Nevėžio g. 36, Panevėžys (aikštelės Nr.106) 68](#_Toc102977864)

[38.1. Vykdomi darbai 68](#_Toc102977865)

[38.2. Nevykdomi darbai 68](#_Toc102977866)

[39. Konteinerinė aikštelė Parko g. 35, Panevėžys (aikštelės Nr.48) 69](#_Toc102977867)

[39.1. Vykdomi darbai 69](#_Toc102977868)

[40. Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys (aikštelės Nr.28) 70](#_Toc102977869)

[40.1. Vykdomi darbai 70](#_Toc102977870)

[40.2. Papildomi darbai 70](#_Toc102977871)

[41. Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 72, Panevėžys (aikštelės Nr.65) 71](#_Toc102977872)

[41.1. Vykdomi darbai 71](#_Toc102977873)

[41.2. Nevykdomi darbai 71](#_Toc102977874)

[42. Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.52) 72](#_Toc102977875)

[42.1. Vykdomi darbai 72](#_Toc102977876)

[43. Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 20, Panevėžys (aikštelės Nr.53) 73](#_Toc102977877)

[43.1. Vykdomi darbai 73](#_Toc102977878)

[43.2. Papildomi darbai 73](#_Toc102977879)

[44. Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.54) 74](#_Toc102977880)

[44.1. Vykdomi darbai 74](#_Toc102977881)

[44.2. Papildomi darbai 74](#_Toc102977882)

[45. Konteinerinė aikštelė Stoties g. 49/Prekybos g, Panevėžys (aikštelės Nr.103) 76](#_Toc102977883)

[45.1. Vykdomi darbai 76](#_Toc102977884)

[46. Konteinerinė aikštelė Švyturio g. 18 , Panevėžys (aikštelės Nr.186) 77](#_Toc102977885)

[46.1. Vykdomi darbai 77](#_Toc102977886)

[46.2. Nevykdomi darbai 77](#_Toc102977887)

[46.3. Papildomi darbai 77](#_Toc102977888)

[47. Konteinerinė aikštelė Tulpių g. 30 , Panevėžys (aikštelės Nr.182) 79](#_Toc102977889)

[47.1. Vykdomi darbai 79](#_Toc102977890)

[47.2. Nevykdomi darbai 79](#_Toc102977891)

[48. Konteinerinė aikštelė Velžio kelias 38 , Panevėžys (aikštelės Nr.80) 80](#_Toc102977892)

[48.1. Vykdomi darbai 80](#_Toc102977893)

[48.2. Nevykdomi darbai 80](#_Toc102977894)

[48.3. Papildomi darbai 80](#_Toc102977895)

[49. Konteinerinė aikštelė Vilties g. 6 , Panevėžys (aikštelės Nr.111) 82](#_Toc102977896)

[49.1. Vykdomi darbai 82](#_Toc102977897)

[49.2. Nevykdomi darbai 82](#_Toc102977898)

[50. Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 14 , Panevėžys (aikštelės Nr.73) 83](#_Toc102977899)

[50.1. Vykdomi darbai 83](#_Toc102977900)

[51. Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 30/ Velžio kelias , Panevėžys (aikštelės Nr.149) 84](#_Toc102977901)

[51.1. Vykdomi darbai 84](#_Toc102977902)

[51.2. Papildomi darbai 84](#_Toc102977903)

[52. Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 45/ Velžio kelias , Panevėžys (aikštelės Nr.77) 86](#_Toc102977904)

[52.1. Vykdomi darbai 86](#_Toc102977905)

[52.2. Papildomi darbai 86](#_Toc102977906)

[53. Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.1) 88](#_Toc102977907)

[53.1. Vykdomi darbai 88](#_Toc102977908)

[53.2. Papildomi darbai 88](#_Toc102977909)

[54. Konteinerinė aikštelė Danutės g. /Nemuno g. 11, Panevėžys (aikštelės Nr.150) 90](#_Toc102977910)

[54.1. Vykdomi darbai 90](#_Toc102977911)

[55. Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.3) 91](#_Toc102977912)

[55.1. Vykdomi darbai 91](#_Toc102977913)

[55.2. Nevykdomi darbai 91](#_Toc102977914)

[55.3. Papildomi darbai 91](#_Toc102977915)

[56. Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.6) 93](#_Toc102977916)

[56.1. Vykdomi darbai 93](#_Toc102977917)

[57. Konteinerinė aikštelė Margirio g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.9) 94](#_Toc102977918)

[57.1. Vykdomi darbai 94](#_Toc102977919)

[57.2. Nevykdomi darbai 94](#_Toc102977920)

[58. Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 18, Panevėžys (aikštelės Nr.20) 95](#_Toc102977921)

[58.1. Vykdomi darbai 95](#_Toc102977922)

[59. Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 37, Panevėžys (aikštelės Nr.21) 96](#_Toc102977923)

[59.1. Vykdomi darbai 96](#_Toc102977924)

[59.2. Nevykdomi darbai 96](#_Toc102977925)

[60. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 63, Panevėžys (aikštelės Nr.22) 97](#_Toc102977926)

[60.1. Vykdomi darbai 97](#_Toc102977927)

[60.2. Nevykdomi darbai 97](#_Toc102977928)

[61. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 51, Panevėžys (aikštelės Nr.23) 98](#_Toc102977929)

[61.1. Vykdomi darbai 98](#_Toc102977930)

[61.2. Nevykdomi darbai 98](#_Toc102977931)

[62. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.25) 99](#_Toc102977932)

[62.1. Vykdomi darbai 99](#_Toc102977933)

[62.2. Nevykdomi darbai 99](#_Toc102977934)

[63. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.32) 100](#_Toc102977935)

[63.1. Vykdomi darbai 100](#_Toc102977936)

[63.2. Nevykdomi darbai 100](#_Toc102977937)

[63.3. Papildomi darbai 100](#_Toc102977938)

[64. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 71, Panevėžys (aikštelės Nr.33) 102](#_Toc102977939)

[64.1. Vykdomi darbai 102](#_Toc102977940)

[64.2. Nevykdomi darbai 102](#_Toc102977941)

[64.3. Papildomi darbai 102](#_Toc102977942)

[65. Konteinerinė aikštelė Ateities g. 6, Panevėžys (aikštelės Nr.42) 104](#_Toc102977943)

[65.1. Vykdomi darbai 104](#_Toc102977944)

[65.2. Nevykdomi darbai 104](#_Toc102977945)

[65.3. Papildomi darbai 104](#_Toc102977946)

[66. Konteinerinė aikštelė Parko g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.47) 106](#_Toc102977947)

[66.1. Vykdomi darbai 106](#_Toc102977948)

[66.2. Nevykdomi darbai 106](#_Toc102977949)

[67. Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 58, Panevėžys (aikštelės Nr.56) 107](#_Toc102977950)

[67.1. Vykdomi darbai 107](#_Toc102977951)

[67.2. Papildomi darbai 107](#_Toc102977952)

[68. Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.56) 109](#_Toc102977953)

[68.1. Vykdomi darbai 109](#_Toc102977954)

[68.2. Nevykdomi darbai 109](#_Toc102977955)

[68.3. Papildomi darbai 109](#_Toc102977956)

[69. Konteinerinė aikštelė Sirupio g. 49, Panevėžys (aikštelės Nr.81) 111](#_Toc102977957)

[69.1. Vykdomi darbai 111](#_Toc102977958)

[69.2. Nevykdomi darbai 111](#_Toc102977959)

[70. Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 5, Panevėžys (aikštelės Nr.87) 112](#_Toc102977960)

[70.1. Vykdomi darbai 112](#_Toc102977961)

[70.2. Nevykdomi darbai 112](#_Toc102977962)

[70.3. Papildomi darbai 112](#_Toc102977963)

[71. Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 63, Panevėžys (aikštelės Nr.88) 114](#_Toc102977964)

[71.1. Vykdomi darbai 114](#_Toc102977965)

[71.2. Nevykdomi darbai 114](#_Toc102977966)

[71.3. Papildomi darbai 114](#_Toc102977967)

[72. Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 82, Panevėžys (aikštelės Nr.90) 116](#_Toc102977968)

[72.1. Vykdomi darbai 116](#_Toc102977969)

[72.2. Nevykdomi darbai 116](#_Toc102977970)

[72.3. Papildomi darbai 116](#_Toc102977971)

[73. Konteinerinė aikštelė Tulpių kv.3, Panevėžys (aikštelės Nr.96) 118](#_Toc102977972)

[73.1. Vykdomi darbai 118](#_Toc102977973)

[73.2. Papildomi darbai 118](#_Toc102977974)

[74. Konteinerinė aikštelė Parko g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.100) 120](#_Toc102977975)

[74.1. Vykdomi darbai 120](#_Toc102977976)

[74.2. Nevykdomi darbai 120](#_Toc102977977)

[75. Konteinerinė aikštelė Vilties g. 24, Panevėžys (aikštelės Nr.110) 121](#_Toc102977978)

[75.1. Vykdomi darbai 121](#_Toc102977979)

[75.2. Nevykdomi darbai 121](#_Toc102977980)

[75.3. Papildomi darbai 121](#_Toc102977981)

[76. Konteinerinė aikštelė Vilniaus g. 8, Panevėžys (aikštelės Nr.127) 123](#_Toc102977982)

[76.1. Vykdomi darbai 123](#_Toc102977983)

[76.2. Nevykdomi darbai 123](#_Toc102977984)

[76.3. Papildomi darbai 123](#_Toc102977985)

[77. Konteinerinė aikštelė Marių g. 1, Panevėžys (aikštelės Nr.135) 125](#_Toc102977986)

[77.1. Vykdomi darbai 125](#_Toc102977987)

[78. Konteinerinė aikštelė Vysk. Paltaroko g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.137) 126](#_Toc102977988)

[78.1. Vykdomi darbai 126](#_Toc102977989)

[78.2. Papildomi darbai 126](#_Toc102977990)

[79. Konteinerinė aikštelė J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.140) 128](#_Toc102977991)

[79.1. Vykdomi darbai 128](#_Toc102977992)

[79.2. Papildomi darbai 128](#_Toc102977993)

[80. Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 34/ J. Zikaro g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.142) 130](#_Toc102977994)

[80.1. Vykdomi darbai 130](#_Toc102977995)

[81. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 41, Panevėžys (aikštelės Nr.240) 131](#_Toc102977996)

[81.1. Vykdomi darbai 131](#_Toc102977997)

[81.2. Nevykdomi darbai 131](#_Toc102977998)

[81.3. Papildomi darbai 131](#_Toc102977999)

[82. Konteinerinė aikštelė A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.250) 133](#_Toc102978000)

[82.1. Vykdomi darbai 133](#_Toc102978001)

[82.2. Nevykdomi darbai 133](#_Toc102978002)

[82.3. Papildomi darbai 133](#_Toc102978003)

[83. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 85, Panevėžys (aikštelės Nr.258) 135](#_Toc102978004)

[83.1. Vykdomi darbai 135](#_Toc102978005)

[83.2. Nevykdomi darbai 135](#_Toc102978006)

[83.3. Papildomi darbai 135](#_Toc102978007)

[84. Konteinerinė aikštelė Ateities g. 40, Panevėžys (aikštelės Nr.44) 137](#_Toc102978008)

[84.1. Vykdomi darbai 137](#_Toc102978009)

[84.2. Nevykdomi darbai 137](#_Toc102978010)

[84.3. Papildomi darbai 137](#_Toc102978011)

[85. Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 76, Panevėžys (aikštelės Nr.75) 139](#_Toc102978012)

[85.1. Vykdomi darbai 139](#_Toc102978013)

[86. Konteinerinė aikštelė Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys (aikštelės Nr.79) 140](#_Toc102978014)

[86.1. Vykdomi darbai 140](#_Toc102978015)

[86.2. Nevykdomi darbai 140](#_Toc102978016)

[86.3. Papildomi darbai 140](#_Toc102978017)

[87. Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 4., Panevėžys (aikštelės Nr.2) 142](#_Toc102978018)

[87.1. Vykdomi darbai 142](#_Toc102978019)

[87.2. Papildomi darbai 142](#_Toc102978020)

[88. Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 5., Panevėžys (aikštelės Nr.201) 144](#_Toc102978021)

[88.1. Vykdomi darbai 144](#_Toc102978022)

[88.2. Nevykdomi darbai 144](#_Toc102978023)

[89. Konteinerinė aikštelė Gegutės g. 3., Panevėžys (aikštelės Nr.153) 145](#_Toc102978024)

[89.1. Vykdomi darbai 145](#_Toc102978025)

[89.2. Nevykdomi darbai 145](#_Toc102978026)

[89.3. Papildomi darbai 145](#_Toc102978027)

[90. Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g., Panevėžys (aikštelės Nr.145) 147](#_Toc102978028)

[90.1. Vykdomi darbai 147](#_Toc102978029)

[90.2. Nevykdomi darbai 147](#_Toc102978030)

[91. Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 31, Panevėžys (aikštelės Nr.148) 148](#_Toc102978031)

[91.1. Vykdomi darbai 148](#_Toc102978032)

[91.2. Nevykdomi darbai 148](#_Toc102978033)

[91.3. Papildomi darbai 148](#_Toc102978034)

[92. Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.170) 150](#_Toc102978035)

[92.1. Vykdomi darbai 150](#_Toc102978036)

[92.2. Nevykdomi darbai 150](#_Toc102978037)

[92.3. Papildomi darbai 150](#_Toc102978038)

[93. Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.216) 152](#_Toc102978039)

[93.1. Vykdomi darbai 152](#_Toc102978040)

[93.2. Nevykdomi darbai 152](#_Toc102978041)

[93.3. Papildomi darbai 152](#_Toc102978042)

[94. Konteinerinė aikštelė Kosmonautų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.35) 154](#_Toc102978043)

[94.1. Vykdomi darbai 154](#_Toc102978044)

[94.2. Nevykdomi darbai 154](#_Toc102978045)

[94.3. Papildomi darbai 154](#_Toc102978046)

[95. Konteinerinė aikštelė Liepų al. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.119) 156](#_Toc102978047)

[95.1. Vykdomi darbai 156](#_Toc102978048)

[95.2. Nevykdomi darbai 156](#_Toc102978049)

[96. Konteinerinė aikštelė Margių g. 61, Panevėžys (aikštelės Nr.222) 157](#_Toc102978050)

[96.1. Vykdomi darbai 157](#_Toc102978051)

[96.2. Papildomi darbai 157](#_Toc102978052)

[97. Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 37, Panevėžys (aikštelės Nr.172) 159](#_Toc102978053)

[97.1. Vykdomi darbai 159](#_Toc102978054)

[97.2. Nevykdomi darbai 159](#_Toc102978055)

[97.3. Papildomi darbai 159](#_Toc102978056)

[98. Konteinerinė aikštelė Molainių g. 68, Panevėžys (aikštelės Nr.16) 161](#_Toc102978057)

[98.1. Vykdomi darbai 161](#_Toc102978058)

[98.2. Nevykdomi darbai 161](#_Toc102978059)

[99. Konteinerinė aikštelė Molainių g. 76, Panevėžys (aikštelės Nr.259) 162](#_Toc102978060)

[99.1. Vykdomi darbai 162](#_Toc102978061)

[99.2. Nevykdomi darbai 162](#_Toc102978062)

[100. Konteinerinė aikštelė Molainių g. 84, Panevėžys (aikštelės Nr.17) 163](#_Toc102978063)

[100.1. Vykdomi darbai 163](#_Toc102978064)

[100.2. Nevykdomi darbai 163](#_Toc102978065)

[101. Konteinerinė aikštelė Molainių g. 90, Panevėžys (aikštelės Nr.260) 164](#_Toc102978066)

[101.1. Vykdomi darbai 164](#_Toc102978067)

[101.2. Nevykdomi darbai 164](#_Toc102978068)

[102. Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 65, Panevėžys (aikštelės Nr.11) 165](#_Toc102978069)

[102.1. Vykdomi darbai 165](#_Toc102978070)

[103. Konteinerinė aikštelė Molainių g. 100, Panevėžys (aikštelės Nr.18) 166](#_Toc102978071)

[103.1. Vykdomi darbai 166](#_Toc102978072)

[103.2. Nevykdomi darbai 166](#_Toc102978073)

[104. Konteinerinė aikštelė Molainių g. 104, Panevėžys (aikštelės Nr.261) 167](#_Toc102978074)

[104.1. Vykdomi darbai 167](#_Toc102978075)

[104.2. Nevykdomi darbai 167](#_Toc102978076)

[104.3. Papildomi darbai 167](#_Toc102978077)

[105. Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.126) 169](#_Toc102978078)

[105.1. Vykdomi darbai 169](#_Toc102978079)

[105.2. Nevykdomi darbai 169](#_Toc102978080)

[106. Konteinerinė aikštelė Parko g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.49) 170](#_Toc102978081)

[106.1. Vykdomi darbai 170](#_Toc102978082)

[106.2. Papildomi darbai 170](#_Toc102978083)

[107. Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.19) 172](#_Toc102978084)

[107.1. Vykdomi darbai 172](#_Toc102978085)

[107.2. Nevykdomi darbai 172](#_Toc102978086)

[108. Konteinerinė aikštelė Radastų g. 5A(Alyvų 66-68), Panevėžys (aikštelės Nr.114) 173](#_Toc102978087)

[108.1. Vykdomi darbai 173](#_Toc102978088)

[108.2. Papildomi darbai 173](#_Toc102978089)

[109. Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.165) 175](#_Toc102978090)

[109.1. Vykdomi darbai 175](#_Toc102978091)

[110. Konteinerinė aikštelė Savitiškio g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.45) 176](#_Toc102978092)

[110.1. Vykdomi darbai 176](#_Toc102978093)

[111. Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.109) 177](#_Toc102978094)

[111.1. Vykdomi darbai 177](#_Toc102978095)

[111.2. Papildomi darbai 177](#_Toc102978096)

[112. Konteinerinė aikštelė Sodų g. 50, Panevėžys (aikštelės Nr.125) 179](#_Toc102978097)

[112.1. Vykdomi darbai 179](#_Toc102978098)

[112.2. Nevykdomi darbai 179](#_Toc102978099)

[112.3. Papildomi darbai 179](#_Toc102978100)

[113. Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.202) 181](#_Toc102978101)

[113.1. Vykdomi darbai 181](#_Toc102978102)

[113.2. Nevykdomi darbai 181](#_Toc102978103)

[114. Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. Žaros turgelis, Panevėžys (aikštelės Nr.55) 182](#_Toc102978104)

[114.1. Vykdomi darbai 182](#_Toc102978105)

[114.2. Nevykdomi darbai 182](#_Toc102978106)

[114.3. Papildomi darbai 182](#_Toc102978107)

[115. Konteinerinė aikštelė T. Moigio g. (Vasario -16 osios g. 19), Panevėžys (aikštelės Nr.249) 184](#_Toc102978108)

[115.1. Vykdomi darbai 184](#_Toc102978109)

[115.2. Nevykdomi darbai 184](#_Toc102978110)

[116. Konteinerinė aikštelė Vasario -16 osios g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.161) 185](#_Toc102978111)

[116.1. Vykdomi darbai 185](#_Toc102978112)

[117. Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.72) 186](#_Toc102978113)

[117.1. Vykdomi darbai 186](#_Toc102978114)

[117.2. Nevykdomi darbai 186](#_Toc102978115)

[117.3. Papildomi darbai 186](#_Toc102978116)

[118. Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.102) 188](#_Toc102978117)

[118.1. Vykdomi darbai 188](#_Toc102978118)

[118.2. Nevykdomi darbai 188](#_Toc102978119)

[119. Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 29, Panevėžys (aikštelės Nr.115) 189](#_Toc102978120)

[119.1. Vykdomi darbai 189](#_Toc102978121)

[119.2. Nevykdomi darbai 189](#_Toc102978122)

[119.3. Papildomi darbai 189](#_Toc102978123)

[120. Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 66, Panevėžys (aikštelės Nr.74) 191](#_Toc102978124)

[120.1. Vykdomi darbai 191](#_Toc102978125)

[121. Konteinerinė aikštelė Artojų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.143) 192](#_Toc102978126)

[121.1. Vykdomi darbai 192](#_Toc102978127)

[121.2. Nevykdomi darbai 192](#_Toc102978128)

[121.3. Papildomi darbai 192](#_Toc102978129)

[122. Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.151) 194](#_Toc102978130)

[122.1. Vykdomi darbai 194](#_Toc102978131)

[122.2. Nevykdomi darbai 194](#_Toc102978132)

[123. Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.104) 195](#_Toc102978133)

[123.1. Vykdomi darbai 195](#_Toc102978134)

[123.2. Nevykdomi darbai 195](#_Toc102978135)

[123.3. Papildomi darbai 195](#_Toc102978136)

[124. Konteinerinė aikštelė Ukmergės g. 9, Panevėžys (aikštelės Nr.158) 197](#_Toc102978137)

[124.1. Vykdomi darbai 197](#_Toc102978138)

[124.2. Nevykdomi darbai 197](#_Toc102978139)

[125. Konteinerinė aikštelė Algirdo g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.128) 198](#_Toc102978140)

[125.1. Vykdomi darbai 198](#_Toc102978141)

[125.2. Nevykdomi darbai 198](#_Toc102978142)

[125.3. Papildomi darbai 198](#_Toc102978143)

[126. Konteinerinė aikštelė Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys (aikštelės Nr.159) 200](#_Toc102978144)

[126.1. Vykdomi darbai 200](#_Toc102978145)

[126.2. Nevykdomi darbai 200](#_Toc102978146)

[127. Konteinerinė aikštelė Molainių g. 8A, Panevėžys (aikštelės Nr.13) 201](#_Toc102978147)

[127.1. Vykdomi darbai 201](#_Toc102978148)

[128. Konteinerinė aikštelė Laisvės a. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.167) 202](#_Toc102978149)

[128.1. Vykdomi darbai 202](#_Toc102978150)

[128.2. Nevykdomi darbai 202](#_Toc102978151)

[128.3. Papildomi darbai 202](#_Toc102978152)

[129. Konteinerinė aikštelė Molainių g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.14) 204](#_Toc102978153)

[129.1. Vykdomi darbai 204](#_Toc102978154)

[129.2. Papildomi darbai 204](#_Toc102978155)

[130. Konteinerinė aikštelė Smetonos g. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.168) 206](#_Toc102978156)

[130.1. Vykdomi darbai 206](#_Toc102978157)

[130.2. Nevykdomi darbai 206](#_Toc102978158)

[131. Konteinerinė aikštelė Aldonos g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.122) 207](#_Toc102978159)

[131.1. Vykdomi darbai 207](#_Toc102978160)

[132. Konteinerinė aikštelė Nepriklausomybės a. 9, Panevėžys (aikštelės Nr.121) 208](#_Toc102978161)

[132.1. Vykdomi darbai 208](#_Toc102978162)

[133. Konteinerinė aikštelė Parko g. 27, Panevėžys (aikštelės Nr.50) 209](#_Toc102978163)

[133.1. Vykdomi darbai 209](#_Toc102978164)

[134. Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 59, Panevėžys (aikštelės Nr.84) 210](#_Toc102978165)

[134.1. Vykdomi darbai 210](#_Toc102978166)

[135. Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 33,37, Panevėžys (aikštelės Nr.171) 211](#_Toc102978167)

[135.1. Vykdomi darbai 211](#_Toc102978168)

[136. Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 68, Panevėžys (aikštelės Nr.205) 212](#_Toc102978169)

[136.1. Vykdomi darbai 212](#_Toc102978170)

[137. Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 51, Panevėžys (aikštelės Nr.118) 213](#_Toc102978171)

[137.1. Vykdomi darbai 213](#_Toc102978172)

[138. Konteinerinė aikštelė Beržų g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.82) 214](#_Toc102978173)

[138.1. Vykdomi darbai 214](#_Toc102978174)

[139. Konteinerinė aikštelė Beržų g. 35, Panevėžys (aikštelės Nr.78) 215](#_Toc102978175)

[139.1. Vykdomi darbai 215](#_Toc102978176)

[140. Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 124, Panevėžys (aikštelės Nr.40) 216](#_Toc102978177)

[140.1. Vykdomi darbai 216](#_Toc102978178)

[141. Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 134, Panevėžys (aikštelės Nr.41) 217](#_Toc102978179)

[141.1. Vykdomi darbai 217](#_Toc102978180)

[142. Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 23, Panevėžys (aikštelės Nr.7) 218](#_Toc102978181)

[142.1. Vykdomi darbai 218](#_Toc102978182)

[143. Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 31A, Panevėžys (aikštelės Nr.12) 219](#_Toc102978183)

[143.1. Vykdomi darbai 219](#_Toc102978184)

# Konteinerinė aikštelė Nendrės g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.4)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nendrės g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 4 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4450,36** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2215,06 | 2215,06 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 812,92 | 812,92 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3027,98 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 4** | | |  | **3677,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 772,38 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 4** | | |  | **4450,36** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nendrės g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 4 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 427,17** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -812,92 | -353,03 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -353,03 |
|  |  | **Žiniaraštyje 4** | | |  | **-353,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -74,14 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 4** | | |  | **-427,17** |

# Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys (aikštelės Nr.10)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 10 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3717,7** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1697,01 | 1697,01 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 725,47 | 725,47 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2422,48 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 10** | | |  | **3072,48** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 645,22 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 10** | | |  | **3717,70** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 10 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 374,99** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -725,47 | -309,91 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -309,91 |
|  |  | **Žiniaraštyje 10** | | |  | **-309,91** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -65,08 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 10** | | |  | **-374,99** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 10 J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1037.41 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 15,2 | 7,0712 | 107,48 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,19 | 36,08 | 79,02 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,6 | 1,9437 | 14,77 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,76 | 22,7823 | 17,31 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 7,6 | 2,6477 | 20,12 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 7,6 | 3,1394 | 23,86 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,6 | 0,1891 | 1,44 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 7,6 | 1,9883 | 15,11 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 15,2 | 6,5213 | 99,12 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 15,2 | 3,8596 | 58,67 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 15,2 | 7,203 | 109,49 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 12,1 | 15,4702 | 187,19 |
| 13 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 12,1 | 10,2300 | 123,78 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 857,36 |
|  |  | **Žiniaraštyje 10** | | |  | 857,36 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 180,05 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 10** | | |  | 1037,41 |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.26)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 26 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5346,58** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2911,68 | 2911,68 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3768,66 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 26** | | |  | **4418,66** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 927,92 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 26** | | |  | **5346,58** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 26 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 477,55** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -856,98 | -394,67 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -394,67 |
|  |  | **Žiniaraštyje 26** | | |  | **-394,67** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -82,88 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 26** | | |  | **-477,55** |

# Konteinerinė aikštelė Ateities g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.43)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 43 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4904,86** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2427,77 | 2427,77 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 975,83 | 975,83 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3403,60 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 43** | | |  | **4053,60** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 851,26 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 43** | | |  | **4904,86** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 43 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 549,75** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,47 | -975,83 | -454,34 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -454,34 |
|  |  | **Žiniaraštyje 43** | | |  | **-454,34** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -95,41 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 43** | | |  | **-549,75** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 43 Ateities g. 26, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 941.07 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9437 | 17,49 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,9 | 22,7823 | 20,50 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 9,0 | 2,6477 | 23,83 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 9,0 | 3,1394 | 28,25 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 0,1891 | 1,70 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9883 | 17,89 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 17,65 | 6,5213 | 115,10 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 17,65 | 7,6092 | 134,30 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 17,65 | 3,8596 | 68,12 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 6,9 | 7,2030 | 49,70 |
| 11 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 10,75 | 27,9870 | 300,86 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 777,74 |
|  |  | **Žiniaraštyje 43** | | |  | 777,74 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 163,33 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 43** | | |  | 941,07 |

# Konteinerinė aikštelė Parko g. 97, Panevėžys (aikštelės Nr.46)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Parko g. 97, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 46 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5314,07** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2773,78 | 2773,78 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 968,01 | 968,01 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3741,79 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 46** | | |  | **4391,79** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 922,28 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 46** | | |  | **5314,07** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Parko g. 97, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 46 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 569,24** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,49 | -968,01 | -470,45 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -470,45 |
|  |  | **Žiniaraštyje 46** | | |  | **-470,45** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -98,79 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 46** | | |  | **-569,24** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 46 Parko g. 97, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1453.97 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 33,0 | 7,0712 | 233,35 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 4,72 | 36,08 | 170,30 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,0 | 1,9437 | 33,04 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,7 | 22,7823 | 38,73 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 17,0 | 2,6477 | 45,01 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 17,0 | 3,1394 | 53,37 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,0 | 0,18918 | 3,22 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 17,0 | 1,9883 | 33,80 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 33,0 | 6,5213 | 215,20 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 33,0 | 3,8596 | 127,37 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 33,0 | 7,2016 | 237,65 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 15,4678 | 30,94 |
| 13 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 2,0 | 10,2300 | 20,46 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 1242,44 |
|  |  | **Žiniaraštyje 46** | | |  | 1242,44 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 260,91 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 46** | | |  | 1503,35 |

# Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys (aikštelės Nr.57)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 57 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3969,68** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1940,83 | 1940,83 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 689,90 | 689,90 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2630,73 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 57** | | |  | **3280,73** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 688,95 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 57** | | |  | **3969,68** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 57 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 390,31** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,47 | -689,90 | -322,57 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -322,57 |
|  |  | **Žiniaraštyje 57** | | |  | **-322,57** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -67,74 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 57** | | |  | **-390,31** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 57 Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 793.91 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 18,3 | 7,0712 | 129,40 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,64 | 36,08 | 95,25 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9437 | 17,49 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,9 | 22,7823 | 20,50 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 9,0 | 2,6477 | 23,83 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 9,0 | 3,1394 | 28,25 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 0,1891 | 1,70 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9883 | 17,89 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 18,3 | 6,5213 | 119,34 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 18,3 | 3,8596 | 70,63 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 18,3 | 7,2044 | 131,84 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 656,12 |
|  |  | **Žiniaraštyje 57** | | |  | 656,12 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 137,79 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 57** | | |  | 793,91 |

# Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys (aikštelės Nr.58)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 58 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4905,63** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2599,00 | 2599,00 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 805,24 | 805,24 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3404,24 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 58** | | |  | **4054,24** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 851,39 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 58** | | |  | **4905,63** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 58 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 461,75** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,47 | -805,24 | -381,61 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -381,61 |
|  |  | **Žiniaraštyje 58** | | |  | **-381,61** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -80,14 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 58** | | |  | **-461,75** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 58 Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 420.33 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 9,6 | 7,0712 | 67,88 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,38 | 36,08 | 49,79 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,0 | 1,9437 | 9,72 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,5 | 22,7823 | 11,39 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 5,0 | 2,6477 | 13,24 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 5,0 | 3,1394 | 15,7 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,0 | 0,1891 | 0,95 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 5,0 | 1,9883 | 9,94 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 9,6 | 6,5213 | 62,6 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 9,6 | 3,8596 | 37,05 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 9,6 | 7,20 | 69,12 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 347,38 |
|  |  | **Žiniaraštyje 58** | | |  | 347,38 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 72,95 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 58** | | |  | 420,33 |

# Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 73, Panevėžys (aikštelės Nr.63)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Staniūnų g. 73, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 63 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4873,26** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2642,32 | 2642,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 735,17 | 735,17 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3377,49 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 63** | | |  | **4027,49** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 845,77 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 63** | | |  | **4873,26** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Staniūnų g. 73, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 63 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 369,78** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,42 | -735,17 | -305,60 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -305,60 |
|  |  | **Žiniaraštyje 63** | | |  | **-305,60** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -64,18 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 63** | | |  | **-369,78** |

# Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 70, Panevėžys (aikštelės Nr.64)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Staniūnų g. 70, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 64 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4147,38** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2213,28 | 2213,28 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 564,31 | 564,31 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2777,59 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 64** | | |  | **3427,59** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 719,79 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 64** | | |  | **4147,38** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Staniūnų g. 70, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 64 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 208,69** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,31 | -564,31 | -172,47 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -172,47 |
|  |  | **Žiniaraštyje 64** | | |  | **-172,47** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -36,22 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 64** | | |  | **-208,69** |

# Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 79, Panevėžys (aikštelės Nr.66)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Staniūnų g. 79, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 66 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4589,53** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2405,67 | 2405,67 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 737,33 | 737,33 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3143,00 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 66** | | |  | **3793,00** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 796,53 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 66** | | |  | **4589,53** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Staniūnų g. 79, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 66 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 375,0** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,42 | -737,33 | -309,92 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -309,92 |
|  |  | **Žiniaraštyje 66** | | |  | **-309,92** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -65,08 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 66** | | |  | **-375,00** |
|  |  |  | | |  |  |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 66 Staniūnų g. 79, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 223.79 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,7 | 7,0712 | 26,16 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,53 | 36,08 | 19,12 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,9 | 1,9437 | 3,69 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,19 | 22,7823 | 4,33 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,9 | 2,6477 | 5,03 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,9 | 3,1394 | 5,96 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,9 | 0,1891 | 0,36 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,9 | 1,9883 | 3,78 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 6,5213 | 24,13 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 3,8596 | 14,28 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 7,203 | 26,65 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 25,73 | 51,46 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 184,95 |
|  |  | **Žiniaraštyje 66** | | |  | 184,95 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 38,84 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 66** | | |  | 223,79 |

# Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 75, Panevėžys (aikštelės Nr.67)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Staniūnų g. 75, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 67 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4440,89** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2295,77 | 2295,77 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 724,39 | 724,39 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3020,16 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 67** | | |  | **3670,16** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 770,73 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 67** | | |  | **4440,89** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Staniūnų g. 75, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 67 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 374,99** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -724,39 | -309,91 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -309,91 |
|  |  | **Žiniaraštyje 67** | | |  | **-309,91** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -65,08 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 67** | | |  | **-374,99** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 67 Staniūnų g. 75, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 130.50 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,0 | 7,0712 | 21,21 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,432 | 36,08 | 15,59 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,5 | 1,9437 | 2,92 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,15 | 22,7823 | 3,42 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,5 | 2,6477 | 3,97 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,5 | 3,1394 | 4,71 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,5 | 0,1891 | 0,28 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,5 | 1,9883 | 2,98 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 3,0 | 6,5213 | 19,56 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 3,0 | 3,8596 | 11,58 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 3,0 | 7,21 | 21,63 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 107,85 |
|  |  | **Žiniaraštyje 67** | | |  | 107,85 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 22,65 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 67** | | |  | 130,50 |

# Konteinerinė aikštelė Beržų g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.68)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Beržų g. 55, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 68 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **6028,56** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3410,08 | 3410,08 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 922,20 | 922,20 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 4332,28 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 68** | | |  | **4982,28** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 1046,28 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 68** | | |  | **6028,56** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Beržų g. 55, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 68 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 512,59** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -922,20 | -423,63 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -423,63 |
|  |  | **Žiniaraštyje 68** | | |  | **-423,63** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -88,96 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 68** | | |  | **-512,59** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 68 Beržų g. 55, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1191.84 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 27,4 | 7,0712 | 193,75 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,95 | 36,08 | 142,52 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 13,7 | 1,9437 | 26,63 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,37 | 22,7823 | 31,21 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 13,7 | 2,6477 | 36,27 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 13,7 | 3,1394 | 43,01 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 13,7 | 0,1891 | 2,59 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 0,137 | 198,8300 | 27,24 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 27,4 | 6,5213 | 178,68 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 27,4 | 3,8596 | 105,75 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 27,4 | 7,2023 | 197,34 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 984,99 |
|  |  | **Žiniaraštyje 68** | | |  | 984,99 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 206,85 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 68** | | |  | 1191,84 |

# Konteinerinė aikštelė Beržų g. 47, Panevėžys (aikštelės Nr.69)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Beržų g. 47, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 69 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5240,13** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2833,95 | 2833,95 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 846,74 | 846,74 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3680,69 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 69** | | |  | **4330,69** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,44 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 69** | | |  | **5240,13** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Beržų g. 47, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 69 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 472,14** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -846,74 | -390,20 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -390,20 |
|  |  | **Žiniaraštyje 69** | | |  | **-390,20** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -81,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 69** | | |  | **-472,14** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 69 Beržų g. 47, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1334.73 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 28,9 | 7,0712 | 204,36 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 4,16 | 36,08 | 150,09 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 14,5 | 1,9437 | 28,18 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,45 | 22,7823 | 33,03 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 14,5 | 2,6477 | 38,39 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 14,5 | 3,1394 | 45,52 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 14,5 | 0,1891 | 2,74 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 14,5 | 1,9883 | 28,83 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 28,9 | 6,5213 | 188,47 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 28,9 | 3,8596 | 111,54 |
| 11 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 4,0 | 15,947 | 63,79 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 28,9 | 7,2022 | 208,14 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 1103,08 |
|  |  | **Žiniaraštyje 69** | | |  | 1103,08 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 231,65 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 69** | | |  | 1334,73 |

# Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.71)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Žemaičių g. 4, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 71 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4683,66** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2404,23 | 2404,23 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 816,56 | 816,56 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3220,79 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 71** | | |  | **3870,79** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 812,87 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 71** | | |  | **4683,66** |

# Konteinerinė aikštelė Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g. , Panevėžys (aikštelės Nr.105)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Raginėnų g. 11/ S. Kerbedžio g. 11, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 105 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4568,02** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2341,54 | 2341,54 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 783,68 | 783,68 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3125,22 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 105** | | |  | **3775,22** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 792,80 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 105** | | |  | **4568,02** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Raginėnų g. 11/ S. Kerbedžio g. 11, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 105 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 448,21** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,47 | -783,68 | -370,42 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -370,42 |
|  |  | **Žiniaraštyje 105** | | |  | **-370,42** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -77,79 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 105** | | |  | **-448,21** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 105 Raginėnų g. 11/ S. Kerbedžio g. 11, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2022.01.04 |  |  | **Suma žiniaraščiui 62.21 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 25,705 | 51,41 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 51,41 |
|  |  | **Žiniaraštyje 105** | | |  | 51,41 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 10,8 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 105** | | |  | 62,21 |

# Konteinerinė aikštelė Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g. , Panevėžys (aikštelės Nr.107)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nevėžio g. 40/ S. Kerbedžio g., Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 107 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3861,75** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1852,71 | 1852,71 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 688,82 | 688,82 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2541,53 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 107** | | |  | **3191,53** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 670,22 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 107** | | |  | **3861,75** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nevėžio g. 40/ S. Kerbedžio g., Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 107 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 399,78** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,48 | -688,82 | -330,40 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -330,40 |
|  |  | **Žiniaraštyje 107** | | |  | **-330,40** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -69,38 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 107** | | |  | **-399,78** |

# Konteinerinė aikštelė Kranto g. 15 , Panevėžys (aikštelės Nr.152)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kranto g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 152 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3338,12** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1526,68 | 1526,68 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 582,10 | 582,10 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2108,78 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 152** | | |  | **2758,78** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 579,34 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 152** | | |  | **3338,12** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kranto g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 152 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 288,26** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,41 | -582,10 | -238,23 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -238,23 |
|  |  | **Žiniaraštyje 152** | | |  | **-238,23** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -50,03 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 152** | | |  | **-288,26** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 152 Kranto g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2022.01.04 |  |  | **Suma žiniaraščiui 139.21 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-159-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2 k9=1.15 | m2 | 4,5 | 6,9176 | 31,13 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,5 | 1,6425 | 7,39 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,5 | 17,0067 | 76,53 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 115,05 |
|  |  | **Žiniaraštyje 152** | | |  | 115,05 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 24,16 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 152** | | |  | 139,21 |

# Konteinerinė aikštelė Vilties g. 47 , Panevėžys (aikštelės Nr.108)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vilties g. 47, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 108 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5575,29** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3236,25 | 3236,25 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 721,43 | 721,43 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3957,68 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 108** | | |  | **4607,68** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 967,61 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 108** | | |  | **5575,29** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vilties g. 47, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 108 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 234,78** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,27 | -721,43 | -194,03 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -194,03 |
|  |  | **Žiniaraštyje 108** | | |  | **-194,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -40,75 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 108** | | |  | **-234,78** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 108 Vilties g. 47, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 881.96 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 20,3 | 7,0712 | 143,55 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,92 | 36,08 | 105,35 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 10,1 | 1,9437 | 19,63 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,01 | 22,7823 | 23,01 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 10,1 | 2,6477 | 26,74 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 10,1 | 3,1394 | 31,71 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 10,1 | 0,1891 | 1,91 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 10,1 | 1,9883 | 20,08 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 20,3 | 6,5213 | 132,38 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 20,3 | 3,8596 | 78,35 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 20,3 | 7,2012 | 146,18 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 728,89 |
|  |  | **Žiniaraštyje 108** | | |  | 728,89 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 153,07 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 108** | | |  | 881,96 |

# Konteinerinė aikštelė A. Kisino g. 5 , Panevėžys (aikštelės Nr.166)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys A. Kisino g. 5, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 166 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3798,15** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1816,32 | 1816,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 672,65 | 672,65 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2488,97 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 166** | | |  | **3138,97** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 659,18 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 166** | | |  | **3798,15** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys A. Kisino g. 5, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 166 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 342,72** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,42 | -672,65 | -283,24 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -283,24 |
|  |  | **Žiniaraštyje 166** | | |  | **-283,24** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -59,48 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 166** | | |  | **-342,72** |

# Konteinerinė aikštelė Parko g. 47 , Panevėžys (aikštelės Nr.178)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Parko g. 47, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 178 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4840,1** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2544,84 | 2544,84 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 805,24 | 805,24 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3350,08 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 178** | | |  | **4000,08** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 840,02 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 178** | | |  | **4840,10** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Parko g. 47, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 178 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 468,04** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,48 | -805,24 | -386,81 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -386,81 |
|  |  | **Žiniaraštyje 178** | | |  | **-386,81** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -81,23 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 178** | | |  | **-468,04** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 178 Parko g. 47, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 353.63 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,3 | 7,0712 | 51,62 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,05 | 36,08 | 37,88 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 4,0 | 1,9437 | 7,77 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,4 | 22,7823 | 9,11 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 4,0 | 2,6477 | 10,59 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 4,0 | 3,1394 | 12,56 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 4,0 | 0,1891 | 0,76 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 4,0 | 1,9883 | 7,95 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 7,3 | 6,5213 | 47,61 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 7,3 | 3,8596 | 28,18 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 7,3 | 7,1959 | 52,53 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 1,0 | 25,7001 | 25,70 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 292,26 |
|  |  | **Žiniaraštyje 178** | | |  | 292,26 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 61,37 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 178** | | |  | 353,63 |

# Konteinerinė aikštelė Kaštonų g./ Gražinos g. , Panevėžys (aikštelės Nr.191)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kaštonų g./ Gražinos g., Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 191 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4674,87** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2448,18 | 2448,18 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 765,35 | 765,35 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3213,53 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 191** | | |  | **3863,53** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 811,34 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 191** | | |  | **4674,87** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Žiniaraštis 191 Kaštonų g./ Gražinos g., Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1352.43 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 22,5 | 7,0712 | 159,1 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,24 | 36,08 | 116,9 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 11,3 | 1,9437 | 21,96 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,13 | 22,7823 | 25,74 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 11,3 | 2,6477 | 29,92 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 11,3 | 3,1394 | 35,48 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 11,3 | 0,1891 | 2,14 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 11,3 | 1,9883 | 22,47 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 22,5 | 6,5213 | 146,73 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 22,5 | 3,8596 | 86,84 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 22,5 | 7,203 | 162,07 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 12,0 | 15,4667 | 185,6 |
| 13 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 12,0 | 10,2300 | 122,76 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 1117,71 |
|  |  | **Žiniaraštyje 191** | | |  | 1117,71 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 234,72 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 191** | | |  | 1352,43 |

# Konteinerinė aikštelė Margirio g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.235)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Margirio g. 17, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 235 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4442,2** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2295,77 | 2295,77 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 725,47 | 725,47 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3021,24 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 235** | | |  | **3671,24** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 770,96 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 235** | | |  | **4442,20** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Margirio g. 17, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 235 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 374,99** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **4** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -725,47 | -309,91 |
|  |  | **Skyriuje 4** |  |  |  | -309,91 |
|  |  | **Žiniaraštyje 235** | | |  | **-309,91** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -65,08 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 235** | | |  | **-374,99** |

# Konteinerinė aikštelė Rambyno g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.245)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Rambyno g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 245 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3229,39** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1405,02 | 1405,02 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 613,90 | 613,90 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2018,92 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 245** | | |  | **2668,92** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 560,47 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 245** | | |  | **3229,39** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Rambyno g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 245 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 320,54** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -613,90 | -264,91 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -264,91 |
|  |  | **Žiniaraštyje 245** | | |  | **-264,91** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -55,63 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 245** | | |  | **-320,54** |

# Konteinerinė aikštelė Žvaigždžių g. 20, Panevėžys (aikštelės Nr.27)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Žvaigždžių g. 20, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 27 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4857,09** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2701,71 | 2701,71 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 662,41 | 662,41 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3364,12 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 27** | | |  | **4014,12** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 842,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 27** | | |  | **4857,09** |

# Konteinerinė aikštelė Beržų g. 41, Panevėžys (aikštelės Nr.70)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Beržų g. 41, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 70 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4094,62** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2164,82 | 2164,82 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 569,16 | 569,16 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2733,98 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 70** | | |  | **3383,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 710,64 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 70** | | |  | **4094,62** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Beržų g. 41, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 70 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 103,88** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,15 | -569,16 | -85,85 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -85,85 |
|  |  | **Žiniaraštyje 70** | | |  | **-85,85** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -18,03 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 70** | | |  | **-103,88** |

# Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 27, Panevėžys (aikštelės Nr.5)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dainavos g. 27, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 5 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4447,66** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2383,82 | 2383,82 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 641,93 | 641,93 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3025,75 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 5** | | |  | **3675,75** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 771,91 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 5** | | |  | **4447,66** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dainavos g. 27, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 5 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  | 2022.01.05 |  |  | **Suma žiniaraščiui 334.78 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 11,3 | 5,8424 | 66,02 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 11,3 | 1,6425 | 18,56 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 11,3 | 16,9999 | 192,1 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 276,68 |
|  |  | **Žiniaraštyje 27** | | |  | 276,68 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 58,1 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 27** | | |  | 334,78 |

# Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys (aikštelės Nr.60)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 60 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4823,37** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2563,36 | 2563,36 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 772,90 | 772,90 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3336,26 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 60** | | |  | **3986,26** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 837,11 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 60** | | |  | **4823,37** |

# Konteinerinė aikštelė Durpyno g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.89)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Durpyno g. 12, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 89 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4447,66** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2383,82 | 2383,82 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 641,93 | 641,93 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3025,75 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 89** | | |  | **3675,75** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 771,91 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 89** | | |  | **4447,66** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Durpyno g. 12, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 89 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 389.97 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,4 | 7,0712 | 52,33 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,066 | 36,08 | 38,46 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 3,7 | 1,9437 | 7,19 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,37 | 22,7823 | 8,43 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 3,7 | 2,6477 | 9,8 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 3,7 | 3,1394 | 11,62 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 3,7 | 0,1891 | 0,7 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 3,7 | 1,9883 | 7,36 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 7,4 | 6,5213 | 48,26 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 7,4 | 7,6054 | 56,28 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 7,4 | 3,8596 | 28,56 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 7,4 | 7,203 | 53,3 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 322,29 |
|  |  | **Žiniaraštyje 89** | | |  | 322,29 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 67,68 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 89** | | |  | 389,97 |

# Konteinerinė aikštelė F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys (aikštelės Nr.37)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 37 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5893,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3381,46 | 3381,46 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 839,57 | 839,57 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 4221,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 37** | | |  | **4871,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 1022,92 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 37** | | |  | **5893,95** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 37 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  | 2021.05.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 62.21 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 25,705 | 51,41 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 51,41 |
|  |  | **Žiniaraštyje 37** | | |  | 51,41 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 10,80 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 37** | | |  | 62,21 |

# Konteinerinė aikštelė G. Petkevičaitės Bitės g. 31, Panevėžys (aikštelės Nr.141)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys G. Petkevičaitės- Bitės g. 31, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 141 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4569,4** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2443,47 | 2443,47 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 682,89 | 682,89 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3126,36 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 141** | | |  | **3776,36** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 793,04 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 141** | | |  | **4569,40** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys G. Petkevičaitės- Bitės g. 31, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 141 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  | 2021.11.17 |  |  | **Suma žiniaraščiui 347.61 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,84 | 1,9437 | 3,58 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,184 | 22,7823 | 4,19 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,84 | 2,6477 | 4,87 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,84 | 3,1394 | 5,78 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,84 | 0,1891 | 0,35 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,84 | 1,9883 | 3,66 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 3,68 | 6,5213 | 24,0 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 3,68 | 7,6092 | 28,0 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 3,68 | 3,8596 | 14,2 |
| 10 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 3,68 | 27,9815 | 102,97 |
| 11 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 6,0 | 15,947 | 95,68 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 287,28 |
|  |  | **Žiniaraštyje 141** | | |  | 287,28 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 60,33 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 141** | | |  | 347,61 |

# Konteinerinė aikštelė J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.133)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 133 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5432,19** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3171,88 | 3171,88 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 667,53 | 667,53 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3839,41 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 133** | | |  | **4489,41** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 942,78 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 133** | | |  | **5432,19** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 133 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 58,70** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -667,53 | -48,51 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -48,51 |
|  |  | **Žiniaraštyje 133** | | |  | **-48,51** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -10,19 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 133** | | |  | **-58,70** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 133 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 253.77 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,6 | 1,9437 | 3,11 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,16 | 22,7823 | 3,65 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,6 | 2,6477 | 4,24 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,6 | 3,1394 | 5,02 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,6 | 0,1891 | 0,3 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,6 | 1,9883 | 3,18 |
| 7 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 3,0 | 15,947 | 47,84 |
| 8 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 25,7001 | 51,4 |
| 9 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 3,25 | 27,9969 | 90,99 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 209,73 |
|  |  | **Žiniaraštyje 133** | | |  | 209,73 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 44,04 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 133** | | |  | 253,77 |

# Konteinerinė aikštelė Kanklių g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.228)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kanklių g. 7, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 228 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3570,43** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1675,82 | 1675,82 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 624,95 | 624,95 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2300,77 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 228** | | |  | **2950,77** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 619,66 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 228** | | |  | **3570,43** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kanklių g. 7, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 228 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 328,84** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -624,95 | -271,77 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -271,77 |
|  |  | **Žiniaraštyje 228** | | |  | **-271,77** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -57,07 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 228** | | |  | **-328,84** |

# Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.113)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 113 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5313,39** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2878,32 | 2878,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 862,91 | 862,91 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3741,23 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 113** | | |  | **4391,23** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 922,16 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 113** | | |  | **5313,39** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 113 S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 286.59 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 6,5 | 15,947 | 103,66 |
| 2 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 4,76 | 27,9815 | 133,19 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 236,85 |
|  |  | **Žiniaraštyje 113** | | |  | 236,85 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 49,74 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 113** | | |  | 286,59 |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 36, Panevėžys (aikštelės Nr.24)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 36, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 24 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4261,14** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2141,28 | 2141,28 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 730,32 | 730,32 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2871,60 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 24** | | |  | **3521,60** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 739,54 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 24** | | |  | **4261,14** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 36, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 24 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 385,31** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -730,32 | -318,44 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -318,44 |
|  |  | **Žiniaraštyje 24** | | |  | **-318,44** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -66,87 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 24** | | |  | **-385,31** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 36, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 24 Kniaudiškių g. 36, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 103.41 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomai darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 3,49 | 5,8424 | 20,39 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,49 | 1,6425 | 5,73 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,49 | 17,0029 | 59,34 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 85,46 |
|  |  | **Žiniaraštyje 24** | | |  | 85,46 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 17,95 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 24** | | |  | 103,41 |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 73, Panevėžys (aikštelės Nr.31)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 73, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 31 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4650,34** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2378,32 | 2378,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 814,94 | 814,94 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3193,26 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 31** | | |  | **3843,26** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 807,08 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 31** | | |  | **4650,34** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 73, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 31 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 443,55** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -814,94 | -366,57 |
|  |  | **Skyriuje 4** |  |  |  | -366,57 |
|  |  | **Žiniaraštyje 31** | | |  | **-366,57** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -76,98 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 31** | | |  | **-443,55** |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 93, Panevėžys (aikštelės Nr.30)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 93, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 30 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4650,34** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2378,32 | 2378,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 814,94 | 814,94 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3193,26 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 30** | | |  | **3843,26** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 807,08 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 30** | | |  | **4650,34** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 93, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 30 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 444,98** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -814,94 | -367,75 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -367,75 |
|  |  | **Žiniaraštyje 30** | | |  | **-367,75** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -77,23 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 30** | | |  | **-444,98** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 93, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 30 Kniaudiškių g. 93, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 78.81 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 2,66 | 5,8424 | 15,54 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 2,66 | 1,6425 | 4,37 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 2,66 | 16,9999 | 45,22 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 65,13 |
|  |  | **Žiniaraštyje 30** | | |  | 65,13 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 13,68 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 30** | | |  | 78,81 |

# Konteinerinė aikštelė Liepų al. 22, Panevėžys (aikštelės Nr.176)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Liepų al. 22 Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 176 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3215,77** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1394,03 | 1394,03 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 613,63 | 613,63 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2007,66 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 176** | | |  | **2657,66** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 558,11 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 176** | | |  | **3215,77** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Liepų al. 22 Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 176 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 343,04** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -613,63 | -283,50 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -283,50 |
|  |  | **Žiniaraštyje 176** | | |  | **-283,50** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -59,54 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 176** | | |  | **-343,04** |

# Konteinerinė aikštelė Nevėžio g. 36, Panevėžys (aikštelės Nr.106)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nevėžio g. 36, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 106 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4245,58** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1967,80 | 1967,80 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 890,94 | 890,94 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2858,74 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 106** | | |  | **3508,74** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 736,84 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 106** | | |  | **4245,58** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nevėžio g. 36, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 106 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 513,98** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,48 | -890,94 | -424,78 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -424,78 |
|  |  | **Žiniaraštyje 106** | | |  | **-424,78** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -89,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 106** | | |  | **-513,98** |

# Konteinerinė aikštelė Parko g. 35, Panevėžys (aikštelės Nr.48)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Parko g. 35, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 48 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5013,93** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2755,87 | 2755,87 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 737,87 | 737,87 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3493,74 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 48** | | |  | **4143,74** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 870,19 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 48** | | |  | **5013,93** |

# Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys (aikštelės Nr.28)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 28 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4639,78** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2489,78 | 2489,78 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3184,53 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 28** | | |  | **3834,53** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 805,25 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 28** | | |  | **4639,78** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 28 Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 55.99 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 1,89 | | 5,84 | | 11,04 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 1,89 | | 1,64 | | 3,10 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 1,89 | | 17,00 | | 32,13 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 46,27 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 28** | | |  | | 46,27 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 9,72 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 28** | | |  | | 55,99 | |

# Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 72, Panevėžys (aikštelės Nr.65)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Staniūnų g. 72, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 65 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4005,51** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1861,84 | 1861,84 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 798,50 | 798,50 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2660,34 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 65** | | |  | **3310,34** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 695,17 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 65** | | |  | **4005,51** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Staniūnų g. 72, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 65 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 966,19** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -798,50 | -798,50 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -798,50 |
|  |  | **Žiniaraštyje 65** | | |  | **-798,50** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -167,69 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 65** | | |  | **-966,19** |

# Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.52)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g. 4, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 52 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4771,85** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2598,93 | 2598,93 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3293,68 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 52** | | |  | **3943,68** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 828,17 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 52** | | |  | **4771,85** |

# Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 20, Panevėžys (aikštelės Nr.53)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g. 20, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 53 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5478,69** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3076,91 | 3076,91 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 800,93 | 800,93 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3877,84 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 53** | | |  | **4527,84** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 950,85 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 53** | | |  | **5478,69** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 53 Statybininkų g. 20, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 100.71 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 3,4 | 5,8424 | 19,86 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,4 | 1,6425 | 5,58 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,4 | 16,9971 | 57,79 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 83,23 |
|  |  | **Žiniaraštyje 53** | | |  | 83,23 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 17,48 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 53** | | |  | 100,71 |

# Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.54)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g. 26, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 54 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5159,56** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2813,17 | 2813,17 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 800,93 | 800,93 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3614,10 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 54** | | |  | **4264,10** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 895,46 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 54** | | |  | **5159,56** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g. 26, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 54 Statybininkų g. 26, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1013.70 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 19,5 | 7,0712 | 137,89 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,81 | 36,08 | 101,38 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,8 | 1,9437 | 19,05 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,98 | 22,7823 | 22,33 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 9,8 | 2,6477 | 25,95 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 9,8 | 3,1394 | 30,77 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,8 | 0,1891 | 1,85 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 0,098 | 198,83 | 19,49 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 19,5 | 6,5213 | 127,17 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 19,5 | 3,8596 | 75,26 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 19,5 | 7,2016 | 140,43 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 5,3 | 15,4678 | 81,98 |
| 13 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 5,3 | 10,23 | 54,22 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 837,77 |
|  |  | **Žiniaraštyje 54** | | |  | 837,77 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 175,93 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 54** | | |  | 1013,70 |

# Konteinerinė aikštelė Stoties g. 49/Prekybos g, Panevėžys (aikštelės Nr.103)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Stoties g. 49/ Prekybos g., Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 103 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4745,18** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2576,91 | 2576,91 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,73 | 694,73 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3271,64 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 103** | | |  | **3921,64** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 823,54 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 103** | | |  | **4745,18** |

# Konteinerinė aikštelė Švyturio g. 18 , Panevėžys (aikštelės Nr.186)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Švyturio g. 18, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 186 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3828,22** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1787,27 | 1787,27 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 726,55 | 726,55 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2513,82 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 186** | | |  | **3163,82** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 664,40 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 186** | | |  | **3828,22** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Švyturio g. 18, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 186 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 879,13** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -726,55 | -726,55 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -726,55 |
|  |  | **Žiniaraštyje 186** | | |  | **-726,55** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -152,58 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 186** | | |  | **-879,13** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Švyturio g. 18, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 186 Švyturio g. 18, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 123.15 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 9,2 | 3,8596 | 35,51 |
| 2 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 9,2 | 7,203 | 66,27 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 101,78 |
|  |  | **Žiniaraštyje 186** | | |  | 101,78 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 21,37 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 186** | | |  | 123,15 |

# Konteinerinė aikštelė Tulpių g. 30 , Panevėžys (aikštelės Nr.182)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Tulpių g. 30, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 182 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4251,52** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2047,09 | 2047,09 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 816,56 | 816,56 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2863,65 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 182** | | |  | **3513,65** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 737,87 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 182** | | |  | **4251,52** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Tulpių g. 30, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 182 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 429,45** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -816,56 | -354,92 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -354,92 |
|  |  | **Žiniaraštyje 182** | | |  | **-354,92** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -74,53 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 182** | | |  | **-429,45** |

# Konteinerinė aikštelė Velžio kelias 38 , Panevėžys (aikštelės Nr.80)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Velžio kelias 38, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 80 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3828,22** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1787,27 | 1787,27 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 726,55 | 726,55 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2513,82 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 80** | | |  | **3163,82** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 664,40 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 80** | | |  | **3828,22** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Velžio kelias 38, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 80 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 375,0** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -726,55 | -309,92 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -309,92 |
|  |  | **Žiniaraštyje 80** | | |  | **-309,92** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -65,08 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 80** | | |  | **-375,00** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Velžio kelias 38, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 80 Velžio kelias 38, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 638.98 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 5,6 | 7,0712 | 39,60 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,806 | 36,08 | 29,08 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,8 | 1,9437 | 5,44 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,28 | 22,7823 | 6,38 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 2,8 | 2,6477 | 7,41 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 2,8 | 3,1394 | 8,79 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,8 | 0,1891 | 0,53 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 2,8 | 1,9883 | 5,57 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 5,6 | 6,5213 | 36,52 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 5,6 | 3,8596 | 21,61 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu k9=1.15 | m2 | 5,6 | 21,9738 | 123,05 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 9,5 | 15,4642 | 146,91 |
| 13 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 9,5 | 10,23 | 97,19 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 528,08 |
|  |  | **Žiniaraštyje 80** | | |  | 528,08 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 110,90 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 80** | | |  | 638,98 |

# Konteinerinė aikštelė Vilties g. 6 , Panevėžys (aikštelės Nr.111)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vilties g. 6, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 111 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4369,06** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2069,85 | 2069,85 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 890,94 | 890,94 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2960,79 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 111** | | |  | **3610,79** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 758,27 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 111** | | |  | **4369,06** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vilties g. 6, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 111 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 514,18** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,48 | -890,94 | -424,94 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -424,94 |
|  |  | **Žiniaraštyje 111** | | |  | **-424,94** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -89,24 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 111** | | |  | **-514,18** |

# Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 14 , Panevėžys (aikštelės Nr.73)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Žemaičių g. 14, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 73 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3577,51** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1633,43 | 1633,43 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 673,19 | 673,19 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2306,62 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 73** | | |  | **2956,62** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 620,89 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 73** | | |  | **3577,51** |

# Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 30/ Velžio kelias , Panevėžys (aikštelės Nr.149)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 149 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4447,66** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2383,82 | 2383,82 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 641,93 | 641,93 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3025,75 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 149** | | |  | **3675,75** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 771,91 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 149** | | |  | **4447,66** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 149 Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1314.50 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 16,7 | 7,0712 | 118,09 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,4 | 36,08 | 86,59 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 8,4 | 1,9437 | 16,33 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,84 | 22,7823 | 19,14 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 8,4 | 2,6477 | 22,24 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 8,4 | 3,1394 | 26,37 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 8,4 | 0,1891 | 1,59 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 8,4 | 1,9883 | 16,7 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 16,7 | 6,5213 | 108,91 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 16,7 | 3,8596 | 64,46 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu k9=1.15 | m2 | 16,7 | 7,203 | 120,29 |
| 12 | 261064 | Šaligatvių plytelės | m2 | 16,7 | 14,77 | 246,66 |
| 13 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 9,3 | 15,4678 | 143,85 |
| 14 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 9,3 | 10,23 | 95,14 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 1086,36 |
|  |  | **Žiniaraštyje 149** | | |  | 1086,36 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 228,14 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 149** | | |  | 1314,50 |

# Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 45/ Velžio kelias , Panevėžys (aikštelės Nr.77)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 77 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4420,98** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2346,14 | 2346,14 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 657,56 | 657,56 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3003,70 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 77** | | |  | **3653,70** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 767,28 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 77** | | |  | **4420,98** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 77 Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 756.56 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 11,1 | 7,0712 | 78,49 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,6 | 36,08 | 57,73 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,6 | 1,9437 | 10,88 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,56 | 22,7823 | 12,76 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 5,6 | 2,6477 | 14,83 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 5,6 | 3,1394 | 17,58 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,6 | 0,1891 | 1,06 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 5,6 | 1,9883 | 11,13 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 11,1 | 6,5213 | 72,39 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 11,1 | 3,8596 | 42,84 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu k9=1.15 | m2 | 11,1 | 7,203 | 79,95 |
| 12 | 261064 | Šaligatvių plytelės | m2 | 11,1 | 14,77 | 163,95 |
| 13 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,4 | 15,4678 | 37,12 |
| 14 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 2,4 | 10,23 | 24,55 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 625,26 |
|  |  | **Žiniaraštyje 77** | | |  | 625,26 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 131,30 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 77** | | |  | 756,56 |

# Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.1)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nemuno g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 1 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4771,85** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2598,93 | 2598,93 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3293,68 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 1** | | |  | **3943,68** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 828,17 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 1** | | |  | **4771,85** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nemuno g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 1 Nemuno g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 454.31 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 6,0 | 1,9437 | 11,66 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,6 | 22,7823 | 13,67 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 6,0 | 2,6477 | 15,89 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 6,0 | 3,1394 | 18,84 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 6,0 | 0,18918 | 1,14 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 6,0 | 1,9883 | 11,93 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 12,0 | 6,5213 | 78,26 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 12,0 | 7,6092 | 91,31 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 12,0 | 3,8596 | 46,32 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 12,0 | 7,203 | 86,44 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 375,46 |
|  |  | **Žiniaraštyje 1** | | |  | 375,46 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 78,85 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 1** | | |  | 454,31 |

# Konteinerinė aikštelė Danutės g. /Nemuno g. 11, Panevėžys (aikštelės Nr.150)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Danutės g./ Nemuno g. 11, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 150 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4771,85** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2598,93 | 2598,93 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3293,68 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 150** | | |  | **3943,68** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 828,17 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 150** | | |  | **4771,85** |

# Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.3)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dainavos g. 12, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 3 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4251,52** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2047,09 | 2047,09 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 816,56 | 816,56 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2863,65 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 3** | | |  | **3513,65** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 737,87 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 3** | | |  | **4251,52** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dainavos g. 12, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 3 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 429,45** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -816,56 | -354,92 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -354,92 |
|  |  | **Žiniaraštyje 3** | | |  | **-354,92** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -74,53 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 3** | | |  | **-429,45** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dainavos g. 12, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 3 Dainavos g. 12, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 282.40 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | Kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 32,4 | 7,2034 | 233,39 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 233,39 |
|  |  | **Žiniaraštyje 3** | | |  | 233,39 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 49,01 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 3** | | |  | 282,40 |

# Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.6)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dainavos g. 26, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 6 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5309,37** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3043,16 | 3043,16 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3737,91 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 6** | | |  | **4387,91** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 921,46 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 6** | | |  | **5309,37** |

# Konteinerinė aikštelė Margirio g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.9)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Margirio g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 9 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4160,98** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2052,58 | 2052,58 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 736,25 | 736,25 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2788,83 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 9** | | |  | **3438,83** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 722,15 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 9** | | |  | **4160,98** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Margirio g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 9 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 433,69** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,49 | -736,25 | -358,42 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -358,42 |
|  |  | **Žiniaraštyje 9** | | |  | **-358,42** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -75,27 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 9** | | |  | **-433,69** |

# Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 18, Panevėžys (aikštelės Nr.20)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Projektuotojų g. 18, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 20 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3982,47** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2074,56 | 2074,56 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 566,74 | 566,74 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2641,30 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 20** | | |  | **3291,30** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 691,17 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 20** | | |  | **3982,47** |

# Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 37, Panevėžys (aikštelės Nr.21)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Projektuotojų g. 37, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 21 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4566,41** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2382,25 | 2382,25 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 741,64 | 741,64 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3123,89 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 21** | | |  | **3773,89** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 792,52 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 21** | | |  | **4566,41** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Projektuotojų g. 37, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 21 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 391,98** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -741,64 | -323,95 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -323,95 |
|  |  | **Žiniaraštyje 21** | | |  | **-323,95** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -68,03 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 21** | | |  | **-391,98** |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 63, Panevėžys (aikštelės Nr.22)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 63, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 22 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4177,13** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2065,92 | 2065,92 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 736,25 | 736,25 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2802,17 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 22** | | |  | **3452,17** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 724,96 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 22** | | |  | **4177,13** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 63, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 22 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 386,86** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -736,25 | -319,72 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -319,72 |
|  |  | **Žiniaraštyje 22** | | |  | **-319,72** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -67,14 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 22** | | |  | **-386,86** |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 51, Panevėžys (aikštelės Nr.23)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 51, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 23 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4430,21** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2275,08 | 2275,08 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 736,25 | 736,25 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3011,33 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 23** | | |  | **3661,33** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 768,88 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 23** | | |  | **4430,21** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 51, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 23 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 391,62** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -736,25 | -323,65 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -323,65 |
|  |  | **Žiniaraštyje 23** | | |  | **-323,65** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -67,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 23** | | |  | **-391,62** |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.25)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 25, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 25 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4484,67** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2235,47 | 2235,47 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 820,87 | 820,87 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3056,34 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 25** | | |  | **3706,34** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 778,33 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 25** | | |  | **4484,67** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 25, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 25 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 449,37** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -820,87 | -371,38 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -371,38 |
|  |  | **Žiniaraštyje 25** | | |  | **-371,38** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -77,99 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 25** | | |  | **-449,37** |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.32)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 32 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4308,19** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2174,24 | 2174,24 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 736,25 | 736,25 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2910,49 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 32** | | |  | **3560,49** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 747,70 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 32** | | |  | **4308,19** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 32 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 387,18** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -736,25 | -319,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -319,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 32** | | |  | **-319,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -67,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 32** | | |  | **-387,18** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 32 Kniaudiškių g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 734.58 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 7,6 | 5,8424 | 44,40 |
| 2 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,6 | 1,9437 | 14,77 |
| 3 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,76 | 22,7823 | 17,31 |
| 4 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 7,6 | 2,6477 | 20,12 |
| 5 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 7,6 | 3,1394 | 23,86 |
| 6 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,6 | 0,1891 | 1,44 |
| 7 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 7,6 | 1,9883 | 15,11 |
| 8 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 15,1 | 6,5213 | 98,47 |
| 9 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 15,1 | 7,6092 | 114,90 |
| 10 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 15,1 | 17,0007 | 256,71 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 607,09 |
|  |  | **Žiniaraštyje 32** | | |  | 607,09 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 127,49 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 32** | | |  | 734,58 |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 71, Panevėžys (aikštelės Nr.33)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 71, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 33 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5054,99** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2702,50 | 2702,50 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 825,18 | 825,18 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3527,68 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 33** | | |  | **4177,68** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 877,31 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 33** | | |  | **5054,99** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 71, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 33 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 447,98** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -825,18 | -370,23 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -370,23 |
|  |  | **Žiniaraštyje 33** | | |  | **-370,23** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -77,75 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 33** | | |  | **-447,98** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 71, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 33 Kniaudiškių g. 71, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 540.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 8,9 | 5,8424 | 52,00 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,9 | 1,6425 | 14,62 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,9 | 16,9978 | 151,28 |
| 4 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,2 | 1,9437 | 4,28 |
| 5 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,22 | 22,7823 | 5,01 |
| 6 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 2,2 | 2,6477 | 5,82 |
| 7 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 2,2 | 3,1394 | 6,91 |
| 8 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,2 | 0,1891 | 0,42 |
| 9 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 2,2 | 1,9883 | 4,37 |
| 10 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 5,0 | 15,947 | 79,74 |
| 11 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 4,36 | 27,9815 | 122,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 446,45 |
|  |  | **Žiniaraštyje 33** | | |  | 446,45 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 93,75 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 33** | | |  | 540,20 |

# Konteinerinė aikštelė Ateities g. 6, Panevėžys (aikštelės Nr.42)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ateities g. 6, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 42 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4442,08** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2186,80 | 2186,80 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 834,34 | 834,34 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3021,14 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 42** | | |  | **3671,14** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 770,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 42** | | |  | **4442,08** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ateities g. 6, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 42 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 464,47** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -834,34 | -383,86 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -383,86 |
|  |  | **Žiniaraštyje 42** | | |  | **-383,86** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -80,61 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 42** | | |  | **-464,47** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ateities g. 6, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 42 Ateities g. 6, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 829.78 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 11,0 | 1,9437 | 21,38 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,1 | 22,7823 | 25,06 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 11,0 | 2,6477 | 29,12 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 11,0 | 3,1394 | 34,53 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 11,0 | 0,1891 | 2,08 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 11,0 | 1,9883 | 21,87 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 21,9 | 6,5213 | 142,82 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 21,9 | 7,6087 | 166,63 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 21,9 | 3,8596 | 84,53 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 21,9 | 7,203 | 157,75 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 685,77 |
|  |  | **Žiniaraštyje 42** | | |  | 685,77 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 144,01 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 42** | | |  | 829,78 |

# Konteinerinė aikštelė Parko g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.47)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Parko g. 55, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 47 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4393,49** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2160,11 | 2160,11 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 820,87 | 820,87 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2980,98 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 47** | | |  | **3630,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 762,51 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 47** | | |  | **4393,49** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Parko g. 55, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 47 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 449,64** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -820,87 | -371,60 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -371,60 |
|  |  | **Žiniaraštyje 47** | | |  | **-371,60** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -78,04 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 47** | | |  | **-449,64** |

# Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 58, Panevėžys (aikštelės Nr.56)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g. 58, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 56 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5077,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2733,89 | 2733,89 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 812,78 | 812,78 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3546,67 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 56** | | |  | **4196,67** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 881,30 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 56** | | |  | **5077,97** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g. 58, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 56 Statybininkų g. 58, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 303.82 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 2,5 | 7,0712 | 17,68 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,36 | 36,08 | 12,99 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,3 | 1,9437 | 2,53 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,13 | 22,7823 | 2,96 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,3 | 2,6477 | 3,44 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,3 | 3,1394 | 4,08 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,3 | 0,1891 | 0,25 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,3 | 1,9883 | 2,58 |
| 9 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 2,5 | 15,947 | 39,87 |
| 10 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 4,0 | 25,69 | 102,76 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 8,6 | 7,203 | 61,95 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 251,09 |
|  |  | **Žiniaraštyje 56** | | |  | 251,09 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 52,73 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 56** | | |  | 303,82 |

# Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.56)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 61 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4542,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2291,20 | 2291,20 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 813,32 | 813,32 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3104,52 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 61** | | |  | **3754,52** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 788,45 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 61** | | |  | **4542,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 61 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 984,12** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | -813,32 | -813,32 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -813,32 |
|  |  | **Žiniaraštyje 61** | | |  | **-813,32** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -170,80 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 61** | | |  | **-984,12** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 61 Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 124.48 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 4,2 | | 5,8424 | | 24,54 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,2 | | 1,6425 | | 6,9 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,2 | | 17,0095 | | 71,44 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 102,88 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 61** | | |  | | 102,88 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 21,60 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 61** | | |  | | 124,48 | |

# Konteinerinė aikštelė Sirupio g. 49, Panevėžys (aikštelės Nr.81)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Sirupio g. 49, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 81 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4095,93** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2003,13 | 2003,13 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 731,94 | 731,94 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2735,07 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 81** | | |  | **3385,07** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 710,86 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 81** | | |  | **4095,93** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Sirupio g. 49, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 81 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 378,26** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -731,94 | -312,61 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -312,61 |
|  |  | **Žiniaraštyje 81** | | |  | **-312,61** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -65,65 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 81** | | |  | **-378,26** |

# Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 5, Panevėžys (aikštelės Nr.87)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nemuno g. 5, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 87 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3748,35** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1795,91 | 1795,91 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 651,90 | 651,90 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2447,81 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 87** | | |  | **3097,81** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 650,54 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 87** | | |  | **3748,35** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nemuno g. 5, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 87 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 327,28** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,41 | -651,90 | -270,48 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -270,48 |
|  |  | **Žiniaraštyje 87** | | |  | **-270,48** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -56,80 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 87** | | |  | **-327,28** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nemuno g. 5, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 87 Nemuno g. 5, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 907.67 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 17,1 | 7,0712 | 120,92 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,46 | 36,08 | 88,76 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9437 | 17,49 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,9 | 22,7823 | 20,5 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 9,0 | 2,6477 | 23,83 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 9,0 | 3,1394 | 28,25 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 0,1891 | 1,7 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9883 | 17,89 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 17,1 | 6,5213 | 111,51 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 17,1 | 7,6092 | 130,12 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 17,1 | 3,8596 | 66,0 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 17,1 | 7,203 | 123,17 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 750,14 |
|  |  | **Žiniaraštyje 87** | | |  | 750,14 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 157,53 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 87** | | |  | 907,67 |

# Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 63, Panevėžys (aikštelės Nr.88)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ramygalos g. 63, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 88 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4553,41** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2291,20 | 2291,20 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 821,95 | 821,95 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3113,15 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 88** | | |  | **3763,15** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 790,26 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 88** | | |  | **4553,41** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ramygalos g. 63, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 88 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 432,72** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -821,95 | -357,62 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -357,62 |
|  |  | **Žiniaraštyje 88** | | |  | **-357,62** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -75,10 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 88** | | |  | **-432,72** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ramygalos g. 63, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 88 Ramygalos g. 63, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2022.01.05 |  |  | **Suma žiniaraščiui 317.02 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 10,7 | | 5,8424 | | 62,51 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,7 | | 1,6425 | | 17,57 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,7 | | 17,0019 | | 181,92 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 262,0 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 88** | | |  | | 262,0 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 55,02 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 88** | | |  | | 317,02 | |

# Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 82, Panevėžys (aikštelės Nr.90)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ramygalos g. 82, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 90 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4957,06** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2624,79 | 2624,79 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 821,95 | 821,95 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3446,74 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 90** | | |  | **4096,74** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 860,32 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 90** | | |  | **4957,06** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ramygalos g. 82, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 90 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 432,72** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **4** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -821,95 | -357,62 |
|  |  | **Skyriuje 4** |  |  |  | -357,62 |
|  |  | **Žiniaraštyje 90** | | |  | **-357,62** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -75,10 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 90** | | |  | **-432,72** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ramygalos g. 82, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 90 Ramygalos g. 82, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 442.69 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,4 | 7,0712 | 59,40 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,21 | 36,08 | 43,66 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 4,2 | 1,9437 | 8,16 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,42 | 22,7823 | 9,57 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 4,2 | 2,6477 | 11,12 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 4,2 | 3,1394 | 13,19 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 4,2 | 0,1891 | 0,79 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 4,2 | 1,9883 | 8,35 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 8,4 | 6,5213 | 54,78 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 8,4 | 7,6083 | 63,91 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 8,4 | 3,8596 | 32,42 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 8,4 | 7,203 | 60,51 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 365,86 |
|  |  | **Žiniaraštyje 90** | | |  | 365,86 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 76,83 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 90** | | |  | 442,69 |

# Konteinerinė aikštelė Tulpių kv.3, Panevėžys (aikštelės Nr.96)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Tulpių kv. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 96 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5213,24** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2951,32 | 2951,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 707,14 | 707,14 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3658,46 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 96** | | |  | **4308,46** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 904,78 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 96** | | |  | **5213,24** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Tulpių kv. 3, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 96 Tulpių kv. 3, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2021.05.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 2448.76 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 7,0 | | 25,7001 | | 179,90 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 179,90 | |
|  | **2** | **Papildomi darbai 2** | | | | | | |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 36,91 | | 7,0712 | | 261,00 | |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 5,32 | | 36,08 | | 191,95 | |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 18,5 | | 1,9437 | | 35,96 | |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,85 | | 22,7823 | | 42,15 | |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 18,5 | | 2,6477 | | 48,98 | |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 18,5 | | 3,1394 | | 58,08 | |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 18,5 | | 0,1891 | | 3,50 | |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 18,5 | | 1,9883 | | 36,78 | |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 36,91 | | 6,5213 | | 240,70 | |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 18,0 | | 3,8596 | | 69,47 | |
| 11 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 24,0 | | 15,94 | | 382,56 | |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 4,0 | | 25,701 | | 102,80 | |
| 13 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 18,0 | | 7,203 | | 129,65 | |
| 14 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 18,5 | | 1,9437 | | 35,96 | |
| 15 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu (Pritaikytas) k9=1.15 | m3 | 1,85 | | 22,7823 | | 42,15 | |
| 16 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 18,5 | | 2,6477 | | 48,98 | |
| 17 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 18,5 | | 3,1394 | | 58,08 | |
| 18 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 18,5 | | 0,1891 | | 3,50 | |
| 19 | F1-2-4 | Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 | m3 | 18,5 | | 2,79 | | 51,62 | |
|  |  | **Skyriuje 2** | | |  | | 1843,87 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 96** | | |  | | 2023,77 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 424,99 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 96** | | |  | | 2448,76 | |

# Konteinerinė aikštelė Parko g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.100)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Parko g. 7, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 100 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3853,74** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1802,97 | 1802,97 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 731,94 | 731,94 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2534,91 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 100** | | |  | **3184,91** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 668,83 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 100** | | |  | **3853,74** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Parko g. 7, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 100 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 378,26** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -731,94 | -312,61 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -312,61 |
|  |  | **Žiniaraštyje 100** | | |  | **-312,61** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -65,65 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 100** | | |  | **-378,26** |

# Konteinerinė aikštelė Vilties g. 24, Panevėžys (aikštelės Nr.110)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vilties g. 24, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 110 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4772,08** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2303,76 | 2303,76 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 990,11 | 990,11 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3293,87 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 110** | | |  | **3943,87** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 828,21 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 110** | | |  | **4772,08** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vilties g. 24, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 110 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 574,63** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,48 | -990,11 | -474,90 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -474,90 |
|  |  | **Žiniaraštyje 110** | | |  | **-474,90** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -99,73 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 110** | | |  | **-574,63** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vilties g. 24, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 110 Vilties g. 24, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 314.03 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 10,6 | | 5,8424 | | 61,93 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,6 | | 1,6425 | | 17,41 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,6 | | 16,9991 | | 180,19 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 259,53 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 110** | | |  | | 259,53 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 54,50 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 110** | | |  | | 314,03 | |

# Konteinerinė aikštelė Vilniaus g. 8, Panevėžys (aikštelės Nr.127)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vilniaus g. 8, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 127 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5305,35** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2812,39 | 2812,39 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 922,20 | 922,20 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3734,59 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 127** | | |  | **4384,59** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 920,76 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 127** | | |  | **5305,35** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vilniaus g. 8, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 127 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 486,84** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -922,20 | -402,35 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -402,35 |
|  |  | **Žiniaraštyje 127** | | |  | **-402,35** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -84,49 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 127** | | |  | **-486,84** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vilniaus g. 8, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 127 Vilniaus g. 8, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2022.01.05 |  |  | **Suma žiniaraščiui 219.19 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 7,4 | | 5,8424 | | 43,23 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,4 | | 1,6425 | | 12,15 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,4 | | 16,9959 | | 125,77 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 181,15 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 127** | | |  | | 181,15 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 38,04 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 127** | | |  | | 219,19 | |

# Konteinerinė aikštelė Marių g. 1, Panevėžys (aikštelės Nr.135)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Marių g. 1, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 135 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3982,47** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2074,56 | 2074,56 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 566,74 | 566,74 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2641,30 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 135** | | |  | **3291,30** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 691,17 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 135** | | |  | **3982,47** |

# Konteinerinė aikštelė Vysk. Paltaroko g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.137)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 137 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3963,37** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2043,95 | 2043,95 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 581,56 | 581,56 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2625,51 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 137** | | |  | **3275,51** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 687,86 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 137** | | |  | **3963,37** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 137 Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 121.76 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 0,54 | 7,0712 | 3,82 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,78 | 36,08 | 28,14 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 0,3 | 1,9437 | 0,58 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,03 | 22,7823 | 0,68 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 0,3 | 2,6477 | 0,79 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 0,3 | 3,1394 | 0,94 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 0,3 | 0,1891 | 0,06 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 0,3 | 1,9883 | 0,6 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 0,54 | 6,5213 | 3,52 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 0,54 | 7,6092 | 4,11 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 0,54 | 3,8596 | 2,08 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 25,71 | 51,42 |
| 13 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 0,54 | 7,203 | 3,89 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 100,63 |
|  |  | **Žiniaraštyje 137** | | |  | 100,63 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 21,13 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 137** | | |  | 121,76 |

# Konteinerinė aikštelė J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.140)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 140 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4068,78** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2131,07 | 2131,07 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 581,56 | 581,56 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2712,63 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 140** | | |  | **3362,63** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 706,15 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 140** | | |  | **4068,78** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 140 J. Zikaro g. 1/Krekenavos g. 12, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 304.51 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 4,5 | | 5,8424 | | 26,29 | |
| 2 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,0 | | 1,9437 | | 3,89 | |
| 3 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,2 | | 22,7823 | | 4,56 | |
| 4 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 2,0 | | 2,6477 | | 5,3 | |
| 5 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 2,0 | | 3,1394 | | 6,28 | |
| 6 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,0 | | 0,1891 | | 0,38 | |
| 7 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 2,0 | | 1,9883 | | 3,98 | |
| 8 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 4,0 | | 6,5213 | | 26,09 | |
| 9 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 4,0 | | 7,6092 | | 30,44 | |
| 10 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,5 | | 16,9941 | | 144,45 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 251,66 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 140** | | |  | | 251,66 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 52,85 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 140** | | |  | | 304,51 | |

# Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 34/ J. Zikaro g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.142)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nemuno g.34/ J. Zikaro g. 43, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 142 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4067,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2145,20 | 2145,20 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 566,74 | 566,74 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2711,94 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 142** | | |  | **3361,94** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 706,01 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 142** | | |  | **4067,95** |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 41, Panevėžys (aikštelės Nr.240)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 41, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 240 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4287,3** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2156,97 | 2156,97 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 736,25 | 736,25 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2893,22 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 240** | | |  | **3543,22** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 744,08 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 240** | | |  | **4287,30** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 41, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 240 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 392,78** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -736,25 | -324,61 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -324,61 |
|  |  | **Žiniaraštyje 240** | | |  | **-324,61** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -68,17 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 240** | | |  | **-392,78** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 41, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 240 Kniaudiškių g. 41, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 439.76 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,8 | 1,9437 | 11,27 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,58 | 22,7823 | 13,21 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 5,8 | 2,6477 | 15,36 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 5,8 | 3,1394 | 18,21 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,8 | 0,1891 | 1,1 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 5,8 | 1,9883 | 11,53 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 11,62 | 6,5213 | 75,78 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 11,62 | 7,6102 | 88,43 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 11,62 | 3,8596 | 44,85 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 11,62 | 7,203 | 83,7 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 363,44 |
|  |  | **Žiniaraštyje 240** | | |  | 363,44 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 76,32 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 240** | | |  | 439,76 |

# Konteinerinė aikštelė A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.250)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 250 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **3204,94** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1512,55 | 1512,55 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 486,16 | 486,16 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 1998,71 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 250** | | |  | **2648,71** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 556,23 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 250** | | |  | **3204,94** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 250 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 59,65** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,10 | -486,16 | -49,30 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -49,30 |
|  |  | **Žiniaraštyje 250** | | |  | **-49,30** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -10,35 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 250** | | |  | **-59,65** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 250 A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 859.27 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 14,0 | 7,0712 | 99,0 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,02 | 36,08 | 72,88 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,0 | 1,9437 | 13,61 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,7 | 22,7823 | 15,95 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 7,0 | 2,6477 | 18,53 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 7,0 | 3,1394 | 21,98 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,0 | 0,1891 | 1,32 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 7,0 | 1,9883 | 13,92 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 14,0 | 6,5213 | 91,3 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 14,0 | 3,8596 | 54,03 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu k9=1.15 | m2 | 14,0 | 7,203 | 100,84 |
| 12 | 261064 | Šaligatvių plytelės | m2 | 14,0 | 14,77 | 206,78 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 710,14 |
|  |  | **Žiniaraštyje 250** | | |  | 710,14 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 149,13 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 250** | | |  | 859,27 |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 85, Panevėžys (aikštelės Nr.258)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 85, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 258 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **4368,85** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2218,98 | 2218,98 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 741,64 | 741,64 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 2960,62 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 258** | | |  | **3610,62** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 758,23 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 258** | | |  | **4368,85** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 85, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 258 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 384,91** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -741,64 | -318,11 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -318,11 |
|  |  | **Žiniaraštyje 258** | | |  | **-318,11** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -66,80 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 258** | | |  | **-384,91** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 85, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 258 Kniaudiškių g. 85, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2022.01.05 |  |  | **Suma žiniaraščiui 231.11 EUR** | | | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 7,8 | | 5,8424 | | 45,57 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,8 | | 1,6425 | | 12,81 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,8 | | 17,0026 | | 132,62 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 191,0 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 258** | | |  | | 191,0 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 40,11 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 258** | | |  | | 231,11 | |

# Konteinerinė aikštelė Ateities g. 40, Panevėžys (aikštelės Nr.44)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ateities g. 40, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 44 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 44** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 44** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ateities g. 40, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 44 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 480,21** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -856,98 | -396,87 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -396,87 |
|  |  | **Žiniaraštyje 44** | | |  | **-396,87** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -83,34 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 44** | | |  | **-480,21** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ateities g. 40, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 44 Ateities g. 40, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 2625.97 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 33,0 | 1,9437 | 64,14 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 3,3 | 22,7823 | 75,18 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 33,0 | 2,6477 | 87,37 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 33,0 | 3,1394 | 103,6 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 33,0 | 0,1891 | 6,24 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 33,0 | 1,9883 | 65,61 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 66,0 | 6,5213 | 430,41 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 66,0 | 7,6088 | 502,18 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 66,0 | 3,8596 | 254,73 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 21,9 | 7,203 | 157,75 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 500x500x70mm (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 66,0 | 6,4093 | 423,01 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 2170,22 |
|  |  | **Žiniaraštyje 44** | | |  | 2170,22 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 455,75 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 44** | | |  | 2625,97 |

# Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 76, Panevėžys (aikštelės Nr.75)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Aukštaičių g. 76, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 75 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 75** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 75** | | |  | **5242,97** |

# Konteinerinė aikštelė Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys (aikštelės Nr.79)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 79 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 79** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 79** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 79 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 77,61** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -856,98 | -64,14 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -64,14 |
|  |  | **Žiniaraštyje 79** | | |  | **-64,14** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -13,47 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 79** | | |  | **-77,61** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 79 Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2022.01.19 |  |  | **Suma žiniaraščiui 482.90 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 16,3 | | 5,8424 | | 95,23 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 16,3 | | 1,6425 | | 26,77 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 16,3 | | 16,9994 | | 277,09 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 399,09 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 79** | | |  | | 399,09 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 83,81 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 79** | | |  | | 482,90 | |

# Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 4., Panevėžys (aikštelės Nr.2)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dainavos g. 4, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 2 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 2** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 2** | | |  | **5242,97** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dainavos g. 4, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 2 Dainavos g. 4, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 563.47 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,8 | 7,0712 | 76,37 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,56 | 36,08 | 56,28 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,0 | 1,9437 | 9,72 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,5 | 22,7823 | 11,39 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 5,0 | 2,6477 | 13,24 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 5,0 | 3,1394 | 15,7 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,0 | 0,1891 | 0,95 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 5,0 | 1,9883 | 9,94 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 10,8 | 6,5213 | 70,43 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 10,8 | 7,6104 | 82,19 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 10,8 | 3,8596 | 41,68 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 10,8 | 7,203 | 77,79 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 465,68 |
|  |  | **Žiniaraštyje 2** | | |  | 465,68 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 97,79 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 2** | | |  | 563,47 |

# Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 5., Panevėžys (aikštelės Nr.201)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dariaus ir Girėno g. 5, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 201 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 201** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 201** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Dariaus ir Girėno g. 5, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 201 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 85,5** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,08 | -856,98 | -70,66 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -70,66 |
|  |  | **Žiniaraštyje 201** | | |  | **-70,66** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -14,84 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 201** | | |  | **-85,50** |

# Konteinerinė aikštelė Gegutės g. 3., Panevėžys (aikštelės Nr.153)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Gegutės g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 153 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 153** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 153** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Gegutės g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 153 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 4** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 153** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 153** | | |  | **-1036,95** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Gegutės g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 153 Gegutės g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1454.72 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | Kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,276 | 707,12 | 195,17 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,98 | 36,08 | 143,60 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,138 | 194,37 | 26,82 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | 100m3 | 0,0138 | 2278,23 | 31,44 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0,138 | 264,77 | 36,54 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0,138 | 313,94 | 43,32 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,0138 | 189,18 | 2,61 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0,138 | 198,83 | 27,44 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,276 | 652,13 | 179,99 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,276 | 760,87 | 210,00 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,276 | 385,96 | 106,52 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | 100m2 | 0,276 | 720,3 | 198,80 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 1202,25 |
|  |  | **Žiniaraštyje 153** | | |  | 1202,25 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 252,47 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 153** | | |  | 1454,72 |

# Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g., Panevėžys (aikštelės Nr.145)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys J. Tilvyčio g. 42/ J. Žemgulio g., Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 145 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 145** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 145** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys J. Tilvyčio g. 42/ J. Žemgulio g., Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 145 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 145** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 145** | | |  | **-1036,95** |

# Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 31, Panevėžys (aikštelės Nr.148)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Klaipėdos g. 31, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 148 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 148** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 148** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Klaipėdos g. 31, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 148 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 75,60** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -856,98 | -62,48 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -62,48 |
|  |  | **Žiniaraštyje 148** | | |  | **-62,48** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -13,12 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 148** | | |  | **-75,60** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Klaipėdos g. 31, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 148 Klaipėdos g. 31, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2022.01.19 |  |  | **Suma žiniaraščiui 272.55 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 9,2 | | 5,8424 | | 53,75 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 9,2 | | 1,6425 | | 15,11 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 9,2 | | 16,9989 | | 156,39 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 225,25 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 148** | | |  | | 225,25 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 47,30 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 148** | | |  | | 272,55 | |

# Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.170)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Klaipėdos g. 34, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 170 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 170** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 170** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Klaipėdos g. 34, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 170 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 170** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 170** | | |  | **-1036,95** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Klaipėdos g. 34, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 170 Klaipėdos g. 34, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2022.01.19 |  |  | **Suma žiniaraščiui 171.86 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 5,8 | | 5,8424 | | 33,89 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 5,8 | | 1,6425 | | 9,53 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 5,8 | | 17,0017 | | 98,61 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 142,03 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 170** | | |  | | 142,03 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 29,83 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 170** | | |  | | 171,86 | |

# Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.216)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 26, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 216 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 216** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 216** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 26, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 216 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 443,63** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -856,98 | -366,64 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -366,64 |
|  |  | **Žiniaraštyje 216** | | |  | **-366,64** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -76,99 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 216** | | |  | **-443,63** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kniaudiškių g. 26, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 216 Kniaudiškių g. 26, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 276.44 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 8,0 | | 5,8424 | | 46,74 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,0 | | 1,6425 | | 13,14 | |
| 3 | N27P-19-3 | 0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,0 | | 16,9913 | | 135,93 | |
| 4 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 1,8 | | 7,0712 | | 12,73 | |
| 5 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 1,8 | | 3,8596 | | 6,95 | |
| 6 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 1,8 | | 7,203 | | 12,97 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 228,46 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 216** | | |  | | 228,46 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 47,98 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 216** | | |  | | 276,44 | |

# Konteinerinė aikštelė Kosmonautų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.35)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kosmonautų g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 35 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 35** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 35** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kosmonautų g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 35 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 74,48** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -856,98 | -61,55 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -61,55 |
|  |  | **Žiniaraštyje 35** | | |  | **-61,55** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -12,93 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 35** | | |  | **-74,48** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Kosmonautų g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 35 Kosmonautų g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.20 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1666.68 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 27,6 | 7,0712 | 195,17 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,974 | 36,08 | 143,38 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 13,8 | 1,9437 | 26,82 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,38 | 22,7823 | 31,44 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 13,8 | 2,6477 | 36,54 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 13,8 | 3,1394 | 43,32 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 13,8 | 0,1891 | 2,61 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 13,8 | 1,9883 | 27,44 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | 100m2 | 27,6 | 6,5213 | 179,99 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | 100m2 | 27,6 | 7,6076 | 209,97 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 27,6 | 3,8596 | 106,52 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | 100m | 11,0 | 15,947 | 175,42 |
| 13 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | 100m2 | 27,6 | 7,203 | 198,80 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 1377,42 |
|  |  | **Žiniaraštyje 35** | | |  | 1377,42 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 289,26 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 35** | | |  | 1666,68 |

# Konteinerinė aikštelė Liepų al. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.119)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Liepų al. 7, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 119 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 119** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 119** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Liepų al. 7, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 119 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 468,91** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -387,53 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -387,53 |
|  |  | **Žiniaraštyje 119** | | |  | **-387,53** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -81,38 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 119** | | |  | **-468,91** |

# Konteinerinė aikštelė Margių g. 61, Panevėžys (aikštelės Nr.222)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Margių g. 61, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 222 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 222** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 222** | | |  | **5242,97** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Margių g. 61, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 222 Margių g. 61, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 435.44 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | Kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 10,1 | 5,8424 | 59,01 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,1 | 1,6425 | 16,59 |
| 3 | N27P-19-3 | AC11VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,1 | 16,9941 | 171,64 |
| 4 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,8 | 1,9437 | 3,5 |
| 5 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,18 | 22,7823 | 4,1 |
| 6 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,8 | 2,6477 | 4,77 |
| 7 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,8 | 3,1394 | 5,65 |
| 8 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,8 | 0,1892 | 0,34 |
| 9 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,8 | 1,9883 | 3,58 |
| 10 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 3,6 | 6,5213 | 23,48 |
| 11 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 3,6 | 7,6092 | 27,39 |
| 12 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 3,6 | 3,8596 | 13,89 |
| 13 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 3,6 | 7,203 | 25,93 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 359,87 |
|  |  | **Žiniaraštyje 222** | | |  | 359,87 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 75,57 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 222** | | |  | 435,44 |

# Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 37, Panevėžys (aikštelės Nr.172)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Marijonų g. 37, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 172 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 172** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 172** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Marijonų g. 37, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 172 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 101,22** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,1 | -856,98 | -83,65 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -83,65 |
|  |  | **Žiniaraštyje 172** | | |  | **-83,65** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -17,57 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 172** | | |  | **-101,22** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Marijonų g. 37, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 172 Marijonų g. 37, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 221.51 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | Kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,042 | 707,12 | 29,7 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,61 | 36,08 | 22,01 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,021 | 194,37 | 4,08 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | 100m3 | 0,0021 | 2278,23 | 4,78 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0,021 | 264,77 | 5,56 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0,021 | 313,94 | 6,59 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,0021 | 189,18 | 0,4 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0,021 | 198,83 | 4,18 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,042 | 652,13 | 27,39 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,042 | 760,0 | 31,92 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,042 | 385,96 | 16,21 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | 100m2 | 0,042 | 720,3 | 30,25 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 183,07 |
|  |  | **Žiniaraštyje 172** | | |  | 183,07 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 38,44 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 172** | | |  | 221,51 |

# Konteinerinė aikštelė Molainių g. 68, Panevėžys (aikštelės Nr.16)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 68, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 16 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 16** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 16** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 68, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 16 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 2727,74** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,66 | -2826,05 | -1866,39 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -387,94 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -2254,33 |
|  |  | **Žiniaraštyje 16** | | |  | **-2254,33** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -473,41 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 16** | | |  | **-2727,74** |

# Konteinerinė aikštelė Molainių g. 76, Panevėžys (aikštelės Nr.259)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 76, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 259 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 259** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 259** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 76, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 259 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 2892,29** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,71 | -2826,05 | -2002,53 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -387,79 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -2390,32 |
|  |  | **Žiniaraštyje 259** | | |  | **-2390,32** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -501,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 259** | | |  | **-2892,29** |

# Konteinerinė aikštelė Molainių g. 84, Panevėžys (aikštelės Nr.17)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 84, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 17 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 17** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 17** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 84, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 17 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 2891,92** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,71 | -2826,05 | -2002,53 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -387,49 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -2390,02 |
|  |  | **Žiniaraštyje 17** | | |  | **-2390,02** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -501,90 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 17** | | |  | **-2891,92** |

# Konteinerinė aikštelė Molainių g. 90, Panevėžys (aikštelės Nr.260)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 90, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 260 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 260** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 260** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 90, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 260 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 2843,73** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,69 | -2826,05 | -1961,65 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -388,54 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -2350,19 |
|  |  | **Žiniaraštyje 260** | | |  | **-2350,19** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -493,54 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 260** | | |  | **-2843,73** |

# Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 65, Panevėžys (aikštelės Nr.11)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys J. Tilvyčio g. 65, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 11 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 11** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 11** | | |  | **5242,97** |

# Konteinerinė aikštelė Molainių g. 100, Panevėžys (aikštelės Nr.18)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 100, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 18 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 18** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 18** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 100, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 18 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 2842,1** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,69 | -2826,05 | -1961,65 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -387,19 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -2348,84 |
|  |  | **Žiniaraštyje 18** | | |  | **-2348,84** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -493,26 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 18** | | |  | **-2842,10** |

# Konteinerinė aikštelė Molainių g. 104, Panevėžys (aikštelės Nr.261)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 104, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 261 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,7** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2825,83 | 2825,83 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3682,81 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 261** | | |  | **4332,81** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,89 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 261** | | |  | **5242,70** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 104, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 261 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 83,85** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,08 | -856,98 | -69,30 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -69,30 |
|  |  | **Žiniaraštyje 261** | | |  | **-69,30** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -14,55 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 261** | | |  | **-83,85** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 104, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 261 Molainių g. 104, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.24 |  |  | **Suma žiniaraščiui 948.52 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | Kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 6,1 | 1,9437 | 11,86 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,61 | 22,7823 | 13,90 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 6,1 | 2,6477 | 16,15 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 6,1 | 3,1394 | 19,15 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 6,1 | 0,1891 | 1,15 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 6,1 | 1,9883 | 12,13 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 12,15 | 6,5213 | 79,23 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 12,15 | 7,6092 | 92,45 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 12,15 | 3,8596 | 46,89 |
| 10 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 12,15 | 27,9811 | 339,97 |
| 11 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 1,0 | 15,4678 | 15,47 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 8,5 | 15,947 | 135,55 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 783,90 |
|  |  | **Žiniaraštyje 261** | | |  | 783,90 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 164,62 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 261** | | |  | 948,52 |

# Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.126)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nemuno g. 4, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 126 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 126** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 126** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Nemuno g. 4, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 126 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 2564,45** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,61 | -2826,05 | -1735,44 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -383,94 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -2119,38 |
|  |  | **Žiniaraštyje 126** | | |  | **-2119,38** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -445,07 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 126** | | |  | **-2564,45** |

# Konteinerinė aikštelė Parko g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.49)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Parko g. 39, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 49 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,7** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2825,83 | 2825,83 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3682,81 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 49** | | |  | **4332,81** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,89 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 49** | | |  | **5242,70** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 49 Parko g. 39, Panevėžys** | | | | | | |
|  |  |  |  | **Suma žiniaraščiui 311.09 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | 100m2 | 0,105 | 584,24 | 61,35 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,105 | 164,25 | 17,25 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,105 | 1699,99 | 178,50 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 257,10 |
|  |  | **Žiniaraštyje 49** | | |  | 257,10 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 53,99 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 49** | | |  | 311,09 |

# Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.19)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Projektuotojų g. 43, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 19 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 19** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 19** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Projektuotojų g. 43, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 19 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 2542,78** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,61 | -2826,05 | -1711,06 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -856,98 | -390,41 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -2101,47 |
|  |  | **Žiniaraštyje 19** | | |  | **-2101,47** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -441,31 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 19** | | |  | **-2542,78** |

# Konteinerinė aikštelė Radastų g. 5A(Alyvų 66-68), Panevėžys (aikštelės Nr.114)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Radastų g. 5A, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 114 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 114** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 114** | | |  | **5242,97** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Radastų g. 5A, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 114 Radastų 5A, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2021.11.25 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1314.89 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 34,67 | | 7,0675 | | 245,03 | |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 4,99 | | 36,08 | | 180,04 | |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,3 | | 1,9437 | | 33,63 | |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,73 | | 22,7823 | | 39,41 | |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 17,3 | | 2,6477 | | 45,81 | |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 17,3 | | 3,1394 | | 54,31 | |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,3 | | 0,1891 | | 3,27 | |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 17,3 | | 1,9883 | | 34,4 | |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 34,67 | | 6,5213 | | 226,09 | |
| 10 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,3 | | 1,9437 | | 33,63 | |
| 11 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu (Pritaikytas) k9=1.15 | m3 | 1,73 | | 22,7823 | | 39,41 | |
| 12 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 17,3 | | 2,6477 | | 45,81 | |
| 13 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 17,3 | | 3,1394 | | 54,31 | |
| 14 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,3 | | 0,1891 | | 3,27 | |
| 15 | F1-2-4 | Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 | m3 | 17,3 | | 2,79 | | 48,27 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 1086,69 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 114** | | |  | | 1086,69 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 228,20 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 114** | | |  | | 1314,89 | |

# Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.165)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 165 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 165** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 165** | | |  | **5242,97** |

# Konteinerinė aikštelė Savitiškio g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.45)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Savitiškio g. 21, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 45 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 45** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 45** | | |  | **5242,97** |

# Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.109)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Smėlynės g. 55, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 109 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 109** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 109** | | |  | **5242,97** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Smėlynės g. 55, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 109 Smėlynės g. 55, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1226.40 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 15,4 | 7,0712 | 108,90 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,22 | 36,08 | 80,10 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,7 | 1,9437 | 14,97 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,77 | 22,7823 | 17,54 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 7,7 | 2,6477 | 20,39 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 7,7 | 3,1394 | 24,17 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,7 | 0,1891 | 1,46 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 7,7 | 1,9883 | 15,31 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 15,4 | 6,5213 | 100,43 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 15,4 | 7,6092 | 117,18 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 15,4 | 3,8596 | 59,44 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 15,4 | 7,203 | 110,93 |
| 13 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 14,0 | 5,8424 | 81,79 |
| 14 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 14,0 | 1,6425 | 23,00 |
| 15 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 14,0 | 16,9957 | 237,94 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 1013,55 |
|  |  | **Žiniaraštyje 109** | | |  | 1013,55 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 212,85 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 109** | | |  | 1226,40 |

# Konteinerinė aikštelė Sodų g. 50, Panevėžys (aikštelės Nr.125)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Sodų g. 50, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 125 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 125** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 125** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Sodų g. 50, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 125 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 74,69** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -856,98 | -61,73 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -61,73 |
|  |  | **Žiniaraštyje 125** | | |  | **-61,73** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -12,96 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 125** | | |  | **-74,69** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Sodų g. 50, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 125 Sodų g. 50, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 195.72 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,7 | 7,0712 | 26,16 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,533 | 36,08 | 19,23 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,9 | 1,9437 | 3,69 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,19 | 22,7823 | 4,33 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,9 | 2,6477 | 5,03 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,9 | 3,1394 | 5,96 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,9 | 0,1891 | 0,36 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,9 | 1,9883 | 3,78 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 6,5213 | 24,13 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 7,6092 | 28,15 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 3,8596 | 14,28 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 7,203 | 26,65 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 161,75 |
|  |  | **Žiniaraštyje 125** | | |  | 161,75 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 33,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 125** | | |  | 195,72 |

# Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.202)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g. 17, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 202 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 202** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 202** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g. 17, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 202 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 2884,11** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,70 | -2826,05 | -1970,48 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -856,98 | -390,35 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -2360,83 |
|  |  | **Žiniaraštyje 202** | | |  | **-2360,83** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -495,77 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 202** | | |  | **-2856,60** |

# Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. Žaros turgelis, Panevėžys (aikštelės Nr.55)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g., Žaros turgelis, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 55 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 55** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 55** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g., Žaros turgelis, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 55 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 55** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 55** | | |  | **-1036,95** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Statybininkų g., Žaros turgelis, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 55 Statybininkų g./ Žaros turgelis** | | | | | | |
|  | 2021.11.25 |  |  | **Suma žiniaraščiui 115.54 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 3,9 | 5,84 | 22,79 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,9 | 1,64 | 6,41 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,9 | 17,0 | 66,29 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 95,49 |
|  |  | **Žiniaraštyje 55** | | |  | 95,49 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 20,05 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 55** | | |  | 115,54 |

# Konteinerinė aikštelė T. Moigio g. (Vasario -16 osios g. 19), Panevėžys (aikštelės Nr.249)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys T. Moigio g., Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 249 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 249** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 249** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys T. Moigio g., Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 249 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 88,55** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,09 | -856,98 | -73,18 |
|  |  | **Skyriuje 4** |  |  |  | -73,18 |
|  |  | **Žiniaraštyje 249** | | |  | **-73,18** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -15,37 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 249** | | |  | **-88,55** |

# Konteinerinė aikštelė Vasario -16 osios g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.161)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Vasario 16-osios g. 10, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 161 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 161** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 161** | | |  | **5242,97** |

# Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.72)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Žemaičių g. 21, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 72 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 72** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 72** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Žemaičių g. 21, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 72 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 72** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 72** | | |  | **-1036,95** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Žemaičių g. 21, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 72 Žemaičių g. 21, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.25 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1014.72 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 4,0 | 25,701 | 102,80 |
| 2 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,86 | 1,9437 | 34,71 |
| 3 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu (Pritaikytas) k9=1.15 | m3 | 1,786 | 22,7823 | 40,69 |
| 4 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 17,86 | 2,6477 | 47,29 |
| 5 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 17,86 | 3,1394 | 56,07 |
| 6 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,86 | 0,1891 | 3,38 |
| 7 | F1-2-4 | Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 | m3 | 17,86 | 2,79 | 49,83 |
| 8 | F46-1-2 | Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (stulpų demontavimas) k8=1.10 | m3 | 1,6588 | 303,74 | 503,84 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 838,61 |
|  |  | **Žiniaraštyje 72** | | |  | 838,61 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 176,11 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 72** | | |  | 1014,72 |

# Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.102)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Radviliškio g. 10, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 102 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 102** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 102** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Radviliškio g. 10, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 102 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **4** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 4** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 102** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 102** | | |  | **-1036,95** |

# Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 29, Panevėžys (aikštelės Nr.115)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Marijonų g. 29, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 115 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 115** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 115** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Marijonų g. 29, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 115 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 74,48** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -856,98 | -61,55 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -61,55 |
|  |  | **Žiniaraštyje 115** | | |  | **-61,55** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -12,93 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 115** | | |  | **-74,48** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Marijonų g. 29, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 115 Marijonų g. 29, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2022.01.19 |  |  | **Suma žiniaraščiui 111.31 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-159-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2 k9=1.15 | m2 | 3,6 | | 6,9176 | | 24,90 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,6 | | 1,6425 | | 5,91 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,6 | | 16,9944 | | 61,18 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 91,99 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 115** | | |  | | 91,99 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 19,32 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 115** | | |  | | 111,31 | |

# Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 66, Panevėžys (aikštelės Nr.74)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Aukštaičių g. 66, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 74 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 74** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 74** | | |  | **5242,97** |

# Konteinerinė aikštelė Artojų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.143)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Artojų g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 143 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 143** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 143** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Artojų g. 3, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 143 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 143** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 143** | | |  | **-1036,95** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Artojų g. 3, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 143 Artojų g. 3, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2021.11.25 |  |  | **Suma žiniaraščiui 118.51 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 4,0 | | 5,8424 | | 23,37 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,0 | | 1,6425 | | 6,57 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,0 | | 16,9999 | | 68,00 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 97,94 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 143** | | |  | | 97,94 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 20,57 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 143** | | |  | | 118,51 | |

## 

# Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.151)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ramygalos g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 151 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 151** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 151** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ramygalos g. 15, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 151 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 151** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 151** | | |  | **-1036,95** |

# Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.104)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Radviliškio g. 26, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 104 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 104** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 104** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Radviliškio g. 26, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 104 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 104** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 104** | | |  | **-1036,95** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Radviliškio g. 26, Panevėžys** | | | | | | | | |
| **Žiniaraštis 104 Radviliškio g. 26, Panevėžys** | | | | | | | | |
|  | 2021.11.25 |  |  | **Suma žiniaraščiui 293.32 EUR** | | | |  | |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | | Kaina EUR | | | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | | Iš viso | |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 9,9 | | 5,8424 | | 57,84 | |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 9,9 | | 1,6425 | | 16,26 | |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 9,9 | | 17,001 | | 168,31 | |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | | 242,41 | |
|  |  | **Žiniaraštyje 104** | | |  | | 242,41 | |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | | 50,91 | |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 104** | | |  | | 293,32 | |

# Konteinerinė aikštelė Ukmergės g. 9, Panevėžys (aikštelės Nr.158)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ukmergės g. 9, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 158 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 158** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 158** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Ukmergės g. 9, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 158 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 481,58** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -856,98 | -398,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -398,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 158** | | |  | **-398,00** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -83,58 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 158** | | |  | **-481,58** |

# Konteinerinė aikštelė Algirdo g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.128)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Algirdo g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 128 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 128** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 128** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Algirdo g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 128 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 128** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 128** | | |  | **-1036,95** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Algirdo g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 128 Algirdo g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.05.21 |  |  | **Suma žiniaraščiui 1490.80 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,228 | 707,12 | 161,22 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,28 | 36,08 | 118,34 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,114 | 194,37 | 22,16 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | 100m3 | 0,0114 | 2278,23 | 25,97 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0,114 | 264,77 | 30,18 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0,114 | 313,94 | 35,79 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,0114 | 189,18 | 2,16 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0,114 | 198,83 | 22,67 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,228 | 652,13 | 148,69 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,228 | 760,7 | 173,44 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,228 | 385,96 | 88,0 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | 100m | 0,15 | 1087,8 | 163,17 |
| 13 | 7712801 | Vejos bordiūrai JB 1-20, 1000x80x200 (daugiasp.) | vnt | 15,0 | 5,07 | 76,05 |
| 14 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | 100m2 | 0,228 | 720,3 | 164,23 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 1232,07 |
|  |  | **Žiniaraštyje 128** | | |  | 1232,07 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 258,73 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 128** | | |  | 1490,80 |

# Konteinerinė aikštelė Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys (aikštelės Nr.159)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 159 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 159** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 159** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 159 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 159** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 159** | | |  | **-1036,95** |

# Konteinerinė aikštelė Molainių g. 8A, Panevėžys (aikštelės Nr.13)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 8A, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 13 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 13** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 13** | | |  | **5242,97** |

# Konteinerinė aikštelė Laisvės a. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.167)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Laisvės a. 25, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 167 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 167** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 167** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Laisvės a. 25, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 167 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 84,34** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,08 | -856,98 | -69,70 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -69,70 |
|  |  | **Žiniaraštyje 167** | | |  | **-69,70** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -14,64 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 167** | | |  | **-84,34** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Laisvės a. 25, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 167 Laisvės a. 25, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.10.06 |  |  | **Suma žiniaraščiui 95.86 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | R16-159-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2 k9=1.15 | m2 | 3,1 | 6,9176 | 21,44 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,1 | 1,6425 | 5,09 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,1 | 16,9967 | 52,69 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 79,22 |
|  |  | **Žiniaraštyje 167** | | |  | 79,22 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 16,64 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 167** | | |  | 95,86 |

# Konteinerinė aikštelė Molainių g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.14)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 14 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 14** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 14** | | |  | **5242,97** |

## Papildomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys Molainių g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 14 Molainių g. 48, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.25 |  |  | **Suma žiniaraščiui 254.34 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Papildomi darbai** | | | | |
|  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 3,4 | 1,9437 | 6,61 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,34 | 22,7823 | 7,75 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 3,4 | 2,6477 | 9,0 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 3,4 | 3,1394 | 10,67 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 3,4 | 0,1891 | 0,64 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 3,4 | 1,9883 | 6,76 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 6,7 | 6,5213 | 43,69 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 6,7 | 7,606 | 50,96 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 6,7 | 3,8596 | 25,86 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 6,7 | 7,203 | 48,26 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 210,20 |
|  |  | **Žiniaraštyje 14** | | |  | 210,20 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 44,14 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 14** | | |  | 254,34 |

# Konteinerinė aikštelė Smetonos g. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.168)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys A. Smetonos g. 25, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 168 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **5242,97** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | 520,00 |
|  | **2** | **Bendrastatybiniai darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | **Skyriuje 2** |  |  |  | 3683,03 |
|  | **3** | **Nužymėjimai ir bandymai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | **Skyriuje 3** |  |  |  | 130,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 168** | | |  | **4333,03** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 909,94 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 168** | | |  | **5242,97** |

## Nevykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statinys A. Smetonos g. 25, Panevėžys** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 168 Konteinerinės aikštelės įrengimas** | | | | | | |
|  |  |  | **Suma žiniaraščiui** | | **- 1036,95** | **EUR.** |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Nevykdomi darbai** |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | **Skyriuje 1** |  |  |  | -856,98 |
|  |  | **Žiniaraštyje 168** | | |  | **-856,98** |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | -179,97 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 168** | | |  | **-1036,95** |

# Konteinerinė aikštelė Aldonos g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.122)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 122 Aldonos g. 7, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 122** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 122** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Nepriklausomybės a. 9, Panevėžys (aikštelės Nr.121)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 121 Nepriklausomybės a. 9, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 121** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 121** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Parko g. 27, Panevėžys (aikštelės Nr.50)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 50 Parko g. 27, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 50** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 50** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 59, Panevėžys (aikštelės Nr.84)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 84 Ramygalos g. 59, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 84** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 84** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 33,37, Panevėžys (aikštelės Nr.171)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 171 Respublikos g. 33,37, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 171** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 171** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 68, Panevėžys (aikštelės Nr.205)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 205 Respublikos g. 68, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 205** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 205** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 51, Panevėžys (aikštelės Nr.118)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 118 Smėlynės g. 51, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 118** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 118** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Beržų g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.82)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 82 Beržų g. 17, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 82** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 82** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Beržų g. 35, Panevėžys (aikštelės Nr.78)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 78 Beržų g. 35, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 78** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 78** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 124, Panevėžys (aikštelės Nr.40)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 40 Klaipėdos g. 124, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 40** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 40** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 134, Panevėžys (aikštelės Nr.41)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 41 Klaipėdos g. 134, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 41** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 41** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 23, Panevėžys (aikštelės Nr.7)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 7 Nemuno g. 23, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 7** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 7** | | |  | 508,20 |

# Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 31A, Panevėžys (aikštelės Nr.12)

## Vykdomi darbai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdomi darbai **Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas** | | | | | | |
| **Žiniaraštis 12 Nemuno g. 31A, Panevėžys** | | | | | | |
|  | 2021.11.16 |  |  | **Suma žiniaraščiui 508.20 EUR** | |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | **1** | **Bendroji dalis** | | | | |
|  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | **Skyriuje 1** | | |  | 420,00 |
|  |  | **Žiniaraštyje 12** | | |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | |  | 88,20 |
|  |  | **Iš viso žiniaraštyje 12** | | |  | 508,20 |