4 priedas
PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REMONTO IR REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 22-07-04/PS-142 SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ

2022 m. rugsėjo    d.
Šiauliai

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g.  103, LT-77160 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas), 

ir
UAB „SROS“, juridinio asmens kodas 144696222, kurio (s) registruota buveinė yra Metalistų g. 1G, LT-78109 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mariaus Šmočiuko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Vykdytojas).

Užsakovas ir Vykdytojas, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė „Vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto ir rekonstravimo darbų“ pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 22-07-04/PS-142 (toliau – Sutartis), kurios 2 priedo lentelėje „Darbų įkainiai“ įsivėlė techninė klaida, tad siekiant ją ištaisyti, Šalys sudarė Sutarties 4 priedą (toliau – Priedas) ir susitarė: 
1. Pakeisti Sutarties 2 priedą „Darbų įkainiai“, kuriame nurodomi teisingi įkainiai, išdėstant nauja redakcija:
	Eil. Nr.
	Darbai
	Mato vnt.
	Vieneto kaina, Eur be PVM

	1. 
	Projekto parengimas (kai remontuojamos/rekonstruojamos tinklo atkarpos ilgis iki 149 m.) (įskaitant topografinės nuotraukos parengimą)
	vnt.
	300,00

	2. 
	Projekto parengimas (kai remontuojamos/rekonstruojamos tinklo atkarpos ilgis nuo 150 iki 299 m.) (įskaitant topografinės nuotraukos parengimą)
	vnt.
	400,00

	3. 
	Projekto parengimas (kai remontuojamos/rekonstruojamos tinklo atkarpos ilgis nuo 300 iki 499 m.) (įskaitant topografinės nuotraukos parengimą)
	vnt.
	500,00

	4. 
	Projekto parengimas (kai remontuojamos/rekonstruojamos tinklo atkarpos ilgis nuo 500 iki 749 m.) (įskaitant topografinės nuotraukos parengimą)
	vnt.
	750,00

	5. 
	Projekto parengimas (kai remontuojamos/rekonstruojamos tinklo atkarpos ilgis nuo 750 iki 1000 m.) (įskaitant topografinės nuotraukos parengimą)
	vnt.
	1000,00

	6. 
	Vandentiekio ir nuotekų linijos nužymėjimas trasoje
	km
	500,00

	7. 
	Mechanizuotas grunto kasimas
	m³
	10,81

	8. 
	Grunto vežimas, vežant daugiau kaip 5 km atstumu
	m³
	12,96

	9. 
	Mechanizuotas tranšėjų užpylimas
	m³
	4,00

	10. 
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m³
	44,00

	11. 
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu
	m³
	13,17

	12. 
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes
	m³
	4,87

	13. 
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu
	val.
	16,30

	14. 
	Iki 1,5 m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus
	m³
	15,13

	15. 
	Iki 1,5 m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas šlapias
	m³
	18,23

	16. 
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas 
	m³
	63,78

	17. 
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant (h=30cm virš vamzdžio)
	m³
	34,62

	18. 
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu mechanizuotai, sutankinant 
	m³
	10,00

	19. 
	Iškasos užpylimas smėliu, sutankinimas (su transporto išlaidomis)
	m³
	20,00

	20. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas (10 km atstumu)
	t
	25,90

	21. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas (virš 10 km atstumu)
	t
	19,20

	22. 
	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza
	m
	5,35

	23. 
	Asfaltbetonio dangos duobių kraštų iškapojimas
	m²
	10,67

	24. 
	Asfaltbetonio dangos išardymas
	m³
	10,67

	25. 
	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas
	m²
	2,00

	26. 
	Bordiūrų (gatvės bortų) išardymas
	m
	5,38

	27. 
	B1 kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m²
	40,00

	28. 
	
	8 cm storio apatinė asfaltbetonio danga
	m²
	30,00

	29. 
	
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m²
	35,00

	30. 
	
	30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m²
	27,00

	31. 
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )
	m²
	18,00

	32. 
	B2 kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m²
	40,00

	33. 
	
	6 cm storio apatinė asfaltbetonio danga
	m²
	15,00

	34. 
	
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m²
	25,00

	35. 
	
	30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m²
	27,00

	36. 
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )
	m²
	18,00

	37. 
	C1 kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	7 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m²
	36,00

	38. 
	
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m²
	30,20

	39. 
	
	30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m²
	15,81

	40. 
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )
	m²
	18,00

	41. 
	C2 kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m²
	36,00

	42. 
	
	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m²
	30,20

	43. 
	
	25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m²
	15,81

	44. 
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )
	m²
	18,00

	45. 
	D1/D2 kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas
	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga
	m²
	25,00

	46. 
	
	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis
	m²
	40,00

	47. 
	
	25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas
	m²
	13,81

	48. 
	
	Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio )
	m²
	7,99

	49. 
	Statinis gatvės pagrindų bandymas
	vnt.
	150,00

	50. 
	Žvyro dangos atstatymas (įskaitant medžiagas)
	m²
	2,68

	51. 
	Skaldos dangos įrengimas (įskaitant medžiagas)
	m³
	75,00

	52. 
	Šaligatvio plytelių 300x300x60 mm įrengimas, įrengiant pagrindą (įskaitant medžiagas)
	m²
	28,52

	53. 
	Šaligatvio plytelių 500x500x70 mm įrengimas, įrengiant pagrindą (įskaitant medžiagas)
	m²
	30,24

	54. 
	Šaligatvio plytelių 375x375x70 mm įrengimas, įrengiant pagrindą (įskaitant medžiagas)
	m²
	29,56

	55. 
	Betono dangos 10 cm storio įrengimas, įrengiant pagrindus (įskaitant medžiagas)
	m²
	15,00

	56. 
	Natūralios spalvos trinkelių 200x100x60 mm dangos įrengimas transporto eismo vietose, įrengiant pagrindus (įskaitant medžiagas)
	m²
	42,00

	57. 
	Natūralios spalvos trinkelių 200x100x50 mm dangos įrengimas šaligatviams, įrengiant pagrindą (įskaitant medžiagas)
	m²
	20,00

	58. 
	Kelio bordiūrų 1000x150x300 mm atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant betoninio pagrindo įrengimą (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	28,00

	59. 
	Vejų bordiūrų 1000x80x200 mm atstatymas ant smėlio/betono pagrindo (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	17,00

	60. 
	Vejų bordiūrų 1000x50x250 mm atstatymas ant smėlio/betono pagrindo (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	15,40

	61. 
	Pataisa keičiant asfalto dangos storį, kiekvieniems 5mm asfaltbetonio dangos storio pokyčio (įskaitant medžiagas)
	m²
	1,98

	62. 
	Kelio padengimas frezuotu asfaltu 5cm ir sutankinimas (įskaitant medžiagas)
	m²
	2,43

	63. 
	Frezuoto asfalto lyginimas rankiniu būdu prie bortų ir tvorų
	m²
	3,43

	64. 
	Dirvos paruošimas gazonams rankiniu būdu II gr. grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio (įskaitant medžiagas)
	m²
	14,00

	65. 
	Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr. grunte
	m²
	2,72

	66. 
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (įskaitant medžiagas)
	m²
	1,24

	67. 
	Vandens pažeminimo įrenginio montavimas
	vnt.
	2000,00

	68. 
	Lengvų adatinių filtrų įrenginio eksploatacija
	val.
	40,00

	69. 
	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)
	m
	12,67

	70. 
	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)
	m
	18,00

	71. 
	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)
	m
	35,00

	72. 
	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm įskaitytinai (be vamzdžių kainos)
	m
	8,93

	73. 
	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 250-280 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)
	m
	54,92

	74. 
	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 315 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)
	m
	66,90

	75. 
	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 355 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)
	m
	88,87

	76. 
	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 400 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)
	m
	100,00

	77. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)
	vnt.
	41,73

	78. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)
	vnt.
	52,12

	79. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)
	vnt.
	72,47

	80. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 250-280 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)
	vnt.
	79,39

	81. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 315 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)
	vnt.
	79,39

	82. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 355 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)
	vnt.
	131,42

	83. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 400 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)
	vnt.
	100,00

	84. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 20-63 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	22,57

	85. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	32,00

	86. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	46,00

	87. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	65,00

	88. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 250-280 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	95,00

	89. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 315 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	119,00

	90. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 355 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	170,00

	91. 
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 400 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	204,00

	92. 
	Vamzdynų, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm (įskaitytinai), praplovimas su dezinfekcija (įskaitant medžiagas)
	km
	700,00

	93. 
	Vamzdynų, kai vamzdžio skersmuo 125-160 mm (įskaitytinai), praplovimas su dezinfekcija (įskaitant medžiagas)
	km
	700,00

	94. 
	Vamzdynų, kai vamzdžio skersmuo 180-225 mm (įskaitytinai), praplovimas su dezinfekcija (įskaitant medžiagas)
	km
	700,00

	95. 
	Vamzdynų, kai vamzdžio skersmuo 250-315 mm (įskaitytinai), praplovimas su dezinfekcija (įskaitant medžiagas)
	km
	700,00

	96. 
	Vamzdynų, kai vamzdžio skersmuo 400 mm (įskaitytinai), praplovimas su dezinfekcija (įskaitant medžiagas)
	km
	700,00

	97. 
	Polietileninių trišakių (be el. spiralių) D110 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	30,00

	98. 
	Polietileninių trišakių (be el. spiralių) D160 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	62,00

	99. 
	Polietileninių trišakių (be el. spiralių) D200 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	90,00

	100. 
	Polietileninių trišakių (be el. spiralių) D315 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	374,00

	101. 
	Polietileninių trišakių (be el. spiralių) D400 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	707,00

	102. 
	Polietileninių trišakių (su el. spiralėmis) D110 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	50,78

	103. 
	Polietileninių trišakių (su el. spiralėmis) D160 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	89,81

	104. 
	Polietileninių trišakių (su el. spiralėmis) D200 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	135,36

	105. 
	Polietileninių alkūnių (be el. spiralių) D110 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	25,00

	106. 
	Polietileninių alkūnių (be el. spiralių) D160 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	48,00

	107. 
	Polietileninių alkūnių (be el. spiralių) D200 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	80,00

	108. 
	Polietileninių alkūnių (be el. spiralių) D315 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	350,00

	109. 
	Polietileninių alkūnių (be el. spiralių) D400 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	460,00

	110. 
	Polietileninių alkūnių (su el. spiralėmis) D110 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	49,41

	111. 
	Polietileninių alkūnių (su el. spiralėmis) D160 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	80,31

	112. 
	Polietileninių alkūnių (su el. spiralėmis) D200 mm su fasonine montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	128,47

	113. 
	Iki 110 mm (įskaitytinai) flanšinių adapterių PE ir PVC vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	74,38

	114. 
	160 mm flanšinių adapterių PE ir PVC vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	109,40

	115. 
	200 mm flanšinių adapterių (atparių tempimui) PE ir PVC vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	149,43

	116. 
	315 mm flanšinių adapterių (atparių tempimui) PE ir PVC vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	359,00

	117. 
	400 mm flanšinių adapterių (atparių tempimui) PE ir PVC vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	912,33

	118. 
	Vandentiekio ketinių sklendžių D 50 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	95,95

	119. 
	Vandentiekio ketinių sklendžių D 100 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	182,39

	120. 
	Vandentiekio ketinių sklendžių D 150 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	288,54

	121. 
	Vandentiekio ketinių sklendžių D 200 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	429,78

	122. 
	Vandentiekio ketinių sklendžių D 300 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	954,82

	123. 
	Vandentiekio ketinių sklendžių D 400 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	1999,84

	124. 
	Vandentiekio atbulinių vožtuvų D 50 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	57,50

	125. 
	Vandentiekio atbulinių vožtuvų D 100 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	125,00

	126. 
	Vandentiekio atbulinių vožtuvų D 150 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	211,28

	127. 
	Vandentiekio atbulinių vožtuvų D 200 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	487,47

	128. 
	Vandentiekio atbulinių vožtuvų D 300 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	960,36

	129. 
	Vandentiekio atbulinių vožtuvų D 400 mm montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	2444,08

	130. 
	Antžeminiai priešgaisriniai hidrantai ir jų montavimas
	vnt.
	1450,00

	131. 
	Apvalių surenkamų gelžbetonio šulinių sausuose gruntuose montavimas (įskaitant medžiagas)
	m³
	1100,00

	132. 
	Apvalių surenkamų gelžbetonio šulinių šlapiuose gruntuose montavimas (įskaitant medžiagas)
	m³
	1171,00

	133. 
	Apvalių surenkamų gelžbetonio šulinių demontavimas
	m³
	284,00

	134. 
	Betonavimo darbai (latakų, atramų, žiedų, liukų) (įskaitant medžiagas)
	m³
	314,90

	135. 
	Įdėtinių detalių iki 20 kg montavimas (n/p atmušimo plokštė slėgio gesinimo šulinyje) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	100,00


	136. 
	Siūlių ir angų užtaisymas cementiniu skiediniu (įskaitant medžiagas)
	m³
	1500,00

	137. 
	Šulinių vidinis aptaisymas cementiniu mišiniu (įskaitant medžiagas)
	m³
	150,00

	138. 
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose / kamerose (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	54,69

	139. 
	Šuliniuose/kamerose, nusileidimui į juos, metalinių lipynių įrengimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	20,00

	140. 
	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais (D700 mm), įskaitant medžiagas
	m³
	1000,00

	141. 
	Nuotekų vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	332,66

	142. 
	Dėklų galų užtaisymas virve ir betonu ar lygiaverte medžiaga (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	20,00

	143. 
	Esamų plieninių dėklų D400-530 demontavimas
	m
	10,00

	144. 
	Požeminių komunikacijų pakabinimas susikirtime su vamzdynais (įskaitant medžiagas)
	km
	31,24

	145. 
	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	32,79

	146. 
	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 75-110 mm skersmens vamzdį (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	42,86

	147. 
	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 125-160 mm skersmens vamzdį (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	76,02

	148. 
	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 180-225 mm skersmens vamzdį (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	100,83

	149. 
	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 250-280 mm skersmens vamzdį (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	127,33

	150. 
	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 315 mm skersmens vamzdį (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	210,26

	151. 
	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 355 mm skersmens vamzdį (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	200,38

	152. 
	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 400 mm skersmens vamzdį (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	221,44

	153. 
	D110 mm skersmens plastikinio ilgavamzdžio priverstinis (laužymas) įtraukimas į esamą vamzdyną (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	37,06

	154. 
	D160 mm skersmens plastikinio ilgavamzdžio priverstinis (laužymas) įtraukimas į esamą vamzdyną (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	96,38

	155. 
	D200 mm skersmens plastikinio ilgavamzdžio priverstinis (laužymas) įtraukimas į esamą vamzdyną (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	124,17

	156. 
	D225 mm skersmens plastikinio ilgavamzdžio priverstinis (laužymas) įtraukimas į esamą vamzdyną (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	135,36

	157. 
	D250 mm skersmens plastikinio ilgavamzdžio priverstinis (laužymas) įtraukimas į esamą vamzdyną (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	160,24

	158. 
	D315 mm skersmens plastikinio ilgavamzdžio priverstinis (laužymas) įtraukimas į esamą vamzdyną (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	222,06

	159. 
	D355 mm skersmens plastikinio ilgavamzdžio priverstinis (laužymas) įtraukimas į esamą vamzdyną (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	251,23

	160. 
	D400 mm skersmens plastikinio ilgavamzdžio priverstinis (laužymas) įtraukimas į esamą vamzdyną (įskaitant medžiagas, nevertinant žemės kasimo darbų)
	m
	287,72

	161. 
	Vamzdžio D160 mm aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	82,00

	162. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	77,00

	163. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m
	m
	70,00

	164. 
	Vamzdžio D200 mm aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	92,50

	165. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	73,00

	166. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m
	m
	62,50

	167. 
	Vamzdžio D250 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	118,50

	168. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	82,00

	169. 
	Vamzdžio D300 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	128,00

	170. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	95,50

	171. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m
	m
	93,00

	172. 
	Vamzdžio D350 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	165,00

	173. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	127,00

	174. 
	Vamzdžio D400 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	191,50

	175. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	145,00

	176. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m
	m
	142,00

	177. 
	Vamzdžio D450 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	217,50

	178. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	140,00

	179. 
	Vamzdžio D500 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	285,00

	180. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	188,00

	181. 
	Vamzdžio D600 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	345,00

	182. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	320,00

	183. 
	Vamzdžio D700 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	300,00

	184. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	300,00

	185. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m
	m
	300,00

	186. 
	Vamzdžio D800 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	433,00

	187. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	460,00

	188. 
	Vamzdžio D900 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	400,00

	189. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	400,00

	190. 
	Vamzdžio D1000 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag.), kai
	remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m
	m
	497,34

	191. 
	
	remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m
	m
	443,00

	192. 
	Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	43,11

	193. 
	Komunikacijų žymėjimo ženklo tvirtinimas prie sienos (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	16,89

	194. 
	Įsipjovimas į veikiantį 50-80 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	90,71

	195. 
	Įsipjovimas į veikiantį 100-125 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	114,17

	196. 
	Įsipjovimas į veikiantį 150-200 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	150,71

	197. 
	Įsipjovimas į veikiantį 250-300 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	229,85

	198. 
	Įsipjovimas į veikiantį 350-400 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	339,65

	199. 
	Įsipjovimas į veikiantį 150-200 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 100 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	187,90

	200. 
	Įsipjovimas į veikiantį 250-300 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 100 mm (įskaitant medžiagas) 
	vnt.
	289,60

	201. 
	Įsipjovimas į veikiantį 400 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 100 mm (įskaitant medžiagas) 
	vnt.
	429,84

	202. 
	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	58,84

	203. 
	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 110 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	70,94

	204. 
	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 160 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	96,78

	205. 
	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 200 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	140,84

	206. 
	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 315 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	225,00

	207. 
	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo 100 mm ir vamzdžių skersmuo 315 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	100,00

	208. 
	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo 100 mm ir vamzdžių skersmuo 400 mm (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	100,00

	209. 
	Iki 100 mm (įskaitytinai) skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės montavimas (įskaitant medžiagas) 
	vnt.
	300,00

	210. 
	150 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	400,00

	211. 
	200 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	211,06

	212. 
	250 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	340,89

	213. 
	300 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	862,00

	214. 
	400 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	250,00

	215. 
	Iki 100 mm (įskaitytinai) skersmens kaliojo ketaus flanšinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas) 
	vnt.
	250,00

	216. 
	150 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	300,00

	217. 
	200 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	160,71

	218. 
	250 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	212,13

	219. 
	300 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	400,00

	220. 
	400 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	498,01

	221. 
	Iki 100 mm (įskaitytinai) skersmens kaliojo ketaus universalios dvigubos movos, flanšas-mova montavimas (įskaitant medžiagas) 
	vnt.
	184,44

	222. 
	150 mm skersmens kaliojo ketaus universalios dvigubos movos, flanšas-mova montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	337,88

	223. 
	200 mm skersmens kaliojo ketaus universalios dvigubos movos, flanšas-mova montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	486,06

	224. 
	250 mm skersmens kaliojo ketaus universalios dvigubos movos, flanšas-mova montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	881,55

	225. 
	300 mm skersmens kaliojo ketaus universalios dvigubos movos, flanšas-mova montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	1201,40

	226. 
	400 mm skersmens kaliojo ketaus universalios dvigubos movos, flanšas-mova montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	1715,96

	227. 
	Iki 100 mm (įskaitytinai) skersmens kaliojo ketaus flanšinės aklės montavimas (įskaitant medžiagas) 
	vnt.
	35,45

	228. 
	150 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės aklės montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	49,94

	229. 
	200 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės aklės montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	78,89

	230. 
	250 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės aklės montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	120,79

	231. 
	300 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės aklės montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	177,27

	232. 
	400 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės aklės montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	308,18

	233. 
	Iki 100 mm (įskaitytinai) skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	200,00

	234. 
	150 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	300,00

	235. 
	200 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	500,00

	236. 
	250 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	392,09

	237. 
	300 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	1000,00

	238. 
	400 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	981,26

	239. 
	Iki 100 mm (įskaitytinai) skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	250,00

	240. 
	150 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	250,00

	241. 
	200 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	267,81

	242. 
	250 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	526,53

	243. 
	300 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	1000,00

	244. 
	400 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	1348,31

	245. 
	Iki 100 mm (įskaitytinai) skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	250,00

	246. 
	150 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	300,00

	247. 
	200 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	424,48

	248. 
	250 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	766,01

	249. 
	300 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	1200,64

	250. 
	400 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	2127,84

	251. 
	Sklendžių prailginimo veleno montavimas, kai veleno ilgis iki 2,0 m (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	62,27

	252. 
	Sklendžių prailginimo veleno montavimas, kai veleno ilgis daugiau 2,0 m (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	95,69

	253. 
	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	15,20

	254. 
	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 75-110 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	21,85

	255. 
	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 125-160 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	31,75

	256. 
	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 180-225 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	48,50

	257. 
	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 250-315 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	79,66

	258. 
	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 400 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	101,00

	259. 
	Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	2,50

	260. 
	Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	2,67

	261. 
	Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	2,81

	262. 
	Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 250-315 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	3,36

	263. 
	Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 355-400 mm (įskaitant medžiagas)
	m
	4,21

	264. 
	Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	45,90

	265. 
	Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiu žiedu (D-0,7 m, h=0,3 m) ir kalaus ketaus liuku su dangčiu įrengimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	416,39

	266. 
	Vamzdžių jungčių betoninių atramų įrengimas, kai atramos tūris iki 0,0225 m³ (įskaitant medžiagas)
	m³
	429,36

	267. 
	Plastikinio vandentiekio šulinio VAM 400 mm skersmens montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	464,63

	268. 
	Plastikinio vandentiekio šulinio VAM 500 mm skersmens montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	482,70

	269. 
	Plastikinio vandentiekio šulinio VAM 400 mm skersmens demontavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	77,86

	270. 
	Plastikinio vandentiekio šulinio VAM 500 mm skersmens demontavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	77,86

	271. 
	Detalių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	6,68

	272. 
	Detalių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	9,30

	273. 
	Detalių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 57 mm) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	11,83

	274. 
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	48,93

	275. 
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	66,96

	276. 
	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	77,79

	277. 
	Šulinių ir kamerų valymas
	m³
	189,49

	278. 
	Liuko D 315 mm pastatymas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	106,73

	279. 
	Liuko D 425 mm pastatymas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	176,73

	280. 
	Kalaus ketaus lengvo tipo liuko pastatymas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	136,73

	281. 
	Kalaus ketaus sunkaus tipo liuko pastatymas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	151,73

	282. 
	Plaukiančiojo tipo liuko pastatymas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	276,73

	283. 
	110 mm skersmens plastmasinių movinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)
	m
	8,35

	284. 
	160 mm skersmens plastmasinių movinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)
	m
	18,86

	285. 
	200 mm skersmens plastmasinių movinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)
	m
	29,22

	286. 
	250 mm skersmens plastmasinių movinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)
	m
	44,27

	287. 
	315 mm skersmens plastmasinių movinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)
	m
	66,58

	288. 
	400 mm skersmens plastmasinių movinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)
	m
	162,79

	289. 
	110 mm skersmens plastmasinės movinės alkūnės, remontinės/dvigubos movos montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	9,64

	290. 
	160 mm skersmens plastmasinės movinės alkūnės, remontinės/dvigubos movos montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	24,19

	291. 
	200 mm skersmens plastmasinės movinės alkūnės, remontinės/dvigubos movos montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	27,88

	292. 
	250 mm skersmens plastmasinės movinės alkūnės, remontinės/dvigubos movos montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	39,29

	293. 
	315 mm skersmens plastmasinės movinės alkūnės, remontinės/dvigubos movos montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	65,70

	294. 
	400 mm skersmens plastmasinės movinės alkūnės, remontinės/dvigubos movos montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	211,05

	295. 
	110 mm skersmens plastmasinio movinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	9,75

	296. 
	160 mm skersmens plastmasinio movinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	24,63

	297. 
	200 mm skersmens plastmasinio movinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	45,00

	298. 
	250 mm skersmens plastmasinio movinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	62,85

	299. 
	315 mm skersmens plastmasinio movinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	79,26

	300. 
	400 mm skersmens plastmasinio movinio perėjimo montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	139,55

	301. 
	110 mm skersmens plastmasinės movinės aklės, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	8,56

	302. 
	160 mm skersmens plastmasinės movinės aklės, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	11,42

	303. 
	200 mm skersmens plastmasinės movinės aklės, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	22,52

	304. 
	250 mm skersmens plastmasinės movinės aklės, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	20,67

	305. 
	315 mm skersmens plastmasinės movinės aklės, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	44,42

	306. 
	400 mm skersmens plastmasinės movinės aklės, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	53,90

	307. 
	110 mm skersmens plastmasinių movinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	12,44

	308. 
	160 mm skersmens plastmasinių movinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	28,76

	309. 
	200 mm skersmens plastmasinių movinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	35,88

	310. 
	250 mm skersmens plastmasinių movinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	58,87

	311. 
	315 mm skersmens plastmasinių movinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	141,04

	312. 
	400 mm skersmens plastmasinių movinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	365,26

	313. 
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 315 mm skersmens montavimas, kai gylis iki 2 metrų (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	136,75

	314. 
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 315 mm skersmens montavimas, kai gylis virš 2 metrų (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	165,55

	315. 
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 425 mm skersmens montavimas, kai gylis iki 2 metrų (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	264,89

	316. 
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 425 mm skersmens montavimas, kai gylis virš 2 metrų (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	418,29

	317. 
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 315 mm skersmens demontavimas, kai gylis iki 2 metrų (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	20,00

	318. 
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 315 mm skersmens demontavimas, kai gylis virš 2 metrų (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	20,00

	319. 
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 425 mm skersmens demontavimas, kai gylis iki 2 metrų (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	30,00

	320. 
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 425 mm skersmens demontavimas, kai gylis virš 2 metrų (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	30,00

	321. 
	Archeologiniai tyrimai
	kompl.
	99,30

	322. 
	Archeologiniai žvalgymai 
	kompl.
	100,00

	323. 
	Vamzdynų požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas
	vnt.
	80,00

	324. 
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų kadastrinių matavimų bylos parengimas
	vnt.
	120,00


2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

3. Priedas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Priedas taip pat laikomas sudarytu, kai Šalys telekomunikacijų (el. paštu, faksu, ir kt.) galiniais įrenginiais ar Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS), pasikeičia Šalių pasirašytais Priedais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios Šalies parašą / antspaudą.
4. Priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Priedas įsigalioja atgaline data, t. y. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
	Užsakovo vardu
UAB „Šiaulių vandenys“

Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai 

Įmonės kodas  144133366

PVM mokėtojo kodas LT441333610

a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800

Tel.: (8 41) 525 550

Faksas: (8 41) 592 266

El. p. office@siauliuvandenys.lt
Generalinis direktorius

Jonas Matkevičius

___________________________


(parašas)


	Vykdytojo vardu
UAB „SROS“

Metalistų g, 1G, LT-78109 Šiauliai

Įmonės kodas 144696222
PVM mokėtojo kodas LT446962219
a. s. Nr. LT60 7180 0000 0146 7009
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
Tel.: (8 41) 540 001
Faksas: 8 41 540290
El. p. info@sros.lt 
Direktorius

Marius Šmočiukas
__________________________

(parašas)



