## Kainų lentelė
Reagentų ir papildomų priemonių Kainų lentelė |  |  | Tiekėjo pavadinimas UAB ,,Interautomatika"
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
12 | 33696000-5 | Enterovirusų RNR nustatymo rinkinys | Reagentai skirti Enterovirusų nukleorūgščių nustatymui iš kraujo ir smegenų skysčio ėminių. Reagentai (kontrolės, PGR mišinys ir kt.) skirti tikralaikės PGR (RL- PCR) atlikimui. Reagentų galiojimo trukmė ne trumpesnė 6 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją.Tyrimo metodika lietuvių ir anglų kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti anglų kalba, kartu su prekėmis – anglų ir lietuvių kalbomis). Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti reagentų sertifikavimą pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79 EC reikalavimus liudijančių dokumentų kopijas). | rinkinys (1x50 tyr.) | 5 | rinkinys (1x50 tyr.) | 5 | 390 | 5% | 1950 | 2047.5 | Sacace biotechnologies, kodas V16-50FRT
*PASTABA. Pirkimo dalis, kurioms pasiūlymas neteikiamas, ištrinti