## 1-128_pirkimo_dalys
				Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1-129 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Orientacinis kiekis, vnt.	Vieno siūlo kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas %	Bendra orientacinė suma EUR (be PVM)	Bendra orientacinė suma EUR (su PVM)	10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur	Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur	Reikalavimai				Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas	Prekės katalogo Nr.
77.	Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams	vnt.	40	97,00	5%	3880,00	4074	407,40	4 481,40	1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais, kurie pasibaigia adatomis; / 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. / 3. Įsriegiamas; / 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas; / 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ± 0,05 mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių); / 6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai; / 7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.				Smith&Nephew (JAV)	TwinFix 72200755; 72200750; 72200752; 72200758.
102.	Menisko susiuvimo inkarinė sistema	vnt.	350	106,00	5%	37100,00	38955	3 895,50	42 850,50	1. Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento; / 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas); / 3. Dviguba "U" formos fiksacija; / 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; / 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; / 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių).				Smith&Nephew (JAV)	Ultra Fast-Fix 72201490; 72201493; 72201491; 72201494; 72201492; 72201495.
109.	Elektrokaustikos priedai tinkantys Vulcan generatoriui:
109.1.	Bipolinis abliacinis elektrodas	vnt.	10	226,00	5%	2260,00	2373,00	237,30	2 610,30	1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Be siurbimo; 3. Paženklintas CE ženklu.				Smith&Nephew (JAV)	7209686
109.2.	Bipolinis abliacinis elektrodas	vnt.	15	226,00	5%	3390,00	3559,50	355,95	3 915,45	1. Lenktas 90 laipsnių; 2. Su siurbimu; 3. Paženklintas CE ženklu.				Smith&Nephew (JAV)	7210111
109.3.	Vienkartinis neutralus elektrodas, padalintas ovalo formos	vnt.	100	6,00	5%	600,00	630,00	63,00	693,00	1. Dydis 162 x130mm. Leridžiams nukrypimas ± 2 mm; / 2. Bendras plotas 150 kv. cm (± 2 kv. cm.); / 3. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300(EMED).				EMED (Lenkija)	812-200
109.4.	Kabelis vienkartiniams neutraliems elektrodams	vnt.	1	265,00	5%	265,00	278,25	27,83	306,08	1. Ilgis ne mažiau 5 m. 2. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300(EMED).				EMED (Lenkija)	294-050
109 pirkimo dalis iš viso:
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Orientacinis kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Bendra orientacinė suma EUR (be PVM)	Bendra orientacinė suma EUR (su PVM)	10 proc. techninėje specifika-cijoje nenuro-dytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur	Maksimali pasiūlymo kaina*, Eur	Reikalavimai				Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas	Prekės katalogo Nr.
112.	Priemonės traumatologinėms operacijoms:
112.1.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentam	vnt.	30	5,80	5	174,00	182,70	18,27	200,97	1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 10 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-45-10
112.2.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	30	5,80	5	174,00	182,70	18,27	200,97	1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 12 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-45-12
112.3.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	30	5,80	5	174,00	182,70	18,27	200,97	1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 14 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-45-14
112.4.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	30	5,80	5	174,00	182,70	18,27	200,97	1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 16 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-45-16
112.5.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	30	5,80	5	174,00	182,70	18,27	200,97	1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 18 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-45-18
112.6.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	30	5,80	5	174,00	182,70	18,27	200,97	1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 20 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-45-20
112.7.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	30	5,80	5	174,00	182,70	18,27	200,97	1. Diametras: 2,0 mm; Ilgis: 22 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-45-22
112.8.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	20	5,60	5	112,00	117,60	11,76	129,36	1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 10 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-48-10
112.9.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	20	5,60	5	112,00	117,60	11,76	129,36	1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 12 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-48-12
112.10.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	20	5,60	5	112,00	117,60	11,76	129,36	1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 14 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-48-14
112.11.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	20	5,60	5	112,00	117,60	11,76	129,36	1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 16 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-48-16
112.12.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	20	5,60	5	112,00	117,60	11,76	129,36	1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 18 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-48-18
112.13.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	20	5,60	5	112,00	117,60	11,76	129,36	1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 20 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-48-20
112.14.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	20	5,60	5	112,00	117,60	11,76	129,36	1. Diametras: 2,7 mm; Ilgis: 22 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-48-22
112.15.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	10	2,20	5	22,00	23,10	2,31	25,41	1. Diametras: 3,5 mm; Ilgis: 48 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	104 048
112.16.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	20	5,20	5	104,00	109,20	10,92	120,12	1. Diametras: 3,5 mm; Ilgis: 50 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-01-50
112.17.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	20	2,20	5	44,00	46,20	4,62	50,82	1. Diametras: 3,5 mm; Ilgis: 52 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	104 052
112.18.	Sraigtai smulkiems kaulų fragmentams	vnt.	20	2,20	5	44,00	46,20	4,62	50,82	1. Diametras: 3,5 mm; Ilgis: 54 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	104 054
112.19.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	10	5,20	5	52,00	54,60	5,46	60,06	1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 30 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-30-30
112.20.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	30	5,20	5	156,00	163,80	16,38	180,18	1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 34 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-30-34
112.21.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	30	5,20	5	156,00	163,80	16,38	180,18	1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 36 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-30-36
112.22.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	30	5,20	5	156,00	163,80	16,38	180,18	1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 38 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-30-38
112.23.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	30	5,20	5	156,00	163,80	16,38	180,18	1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 40 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-30-40
112.24.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	20	5,20	5	104,00	109,20	10,92	120,12	1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 42 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-30-42
112.25.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	20	5,20	5	104,00	109,20	10,92	120,12	1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 45 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-29-45
112.26.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	20	5,20	5	104,00	109,20	10,92	120,12	1. Diametras: 4,0 mm; Ilgis: 50 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				MEDGAL (Lenkija)	4-01-30-50
112.27.	Spongiozinis pilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 50 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	113 050
112.28.	Spongiozinis pilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 60 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	113 060
112.29.	Spongiozinis pilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 70 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	113 070
112.30.	Spongiozinis pilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 75 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	113 075
112.31.	Spongiozinis pilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 80 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	113 080
112.32.	Spongiozinis pilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 85 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	113 085
112.33.	Spongiozinis pilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 90 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	113 090
112.34.	Spongiozinis pilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 95 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	113 095
112.35.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 50 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	112 050
112.36.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 60 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	112 060
112.37.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 70 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	112 070
112.38.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 75 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	112 075
112.39.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 80 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	112 080
112.40.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 85 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	112 085
112.41.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 90 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	112 090
112.42.	Spongiozinis nepilno sriegio sraigtas	vnt.	5	3,70	5	18,50	19,43	1,94	21,37	1. Diametras: 6,5 mm; Ilgis: 95 mm; / 2. Pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio implantavimui.				AUXEIN (Indija)	112 095
112.43.	Kiršnerio viela	vnt.	50	2,10	5	105,00	110,25	11,03	121,28	1. 1,1 mm diametro, 300 mm ilgio; / 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.				AUXEIN (Indija)	451-1.0-300; 451-1.1-300; 451-1.2-300
112.44.	Kiršnerio viela	vnt.	60	2,10	5	126,00	132,30	13,23	145,53	1. 1,5 mm diametro, 300 mm ilgio; / 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.				AUXEIN (Indija)	451-1.5-300
112.45.	Kiršnerio viela	vnt.	50	2,10	5	105,00	110,25	11,03	121,28	1. 2,0 mm diametro, 300 mm ilgio; / 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.				AUXEIN (Indija)	451-2.0-300
112.46.	Kiršnerio viela	vnt.	20	16,00	5	320,00	336,00	33,60	369,60	1. 0,5 mm ± 0,05 mm diametro, 5 m ilgio, minkšta; / 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno.				MEDGAL (Lenkija)	4-06-90-05
112 pirkimo dalis iš viso:					4156,00	4363,80	436,38	4800,18
113.	Grąžtai traumatologinėms operacijoms:
113.1.	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	5	41,00	21	205,00	248,05	24,81	272,86	Diametras: 1 mm, ilgis: 100 mm				MEDGAL (Lenkija)	4-40-02-10
113.2.	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	5	41,00	21	205,00	248,05	24,81	272,86	Diametras: 1,5 mm, ilgis: 100 mm				MEDGAL (Lenkija)	4-40-02-15
113.3.	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	5	41,00	21	205,00	248,05	24,81	272,86	Diametras: 2,5 mm, ilgis: 150 mm				MEDGAL (Lenkija)	4-40-06-25
113.4.	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	5	41,00	21	205,00	248,05	24,81	272,86	Diametras: 2,7 mm, ilgis: 150 mm				MEDGAL (Lenkija)	4-40-06-27
113.5.	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	5	41,00	21	205,00	248,05	24,81	272,86	Diametras: 3,2 mm, ilgis: 150 mm				MEDGAL (Lenkija)	4-40-06-32
113.6.	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	5	41,00	21	205,00	248,05	24,81	272,86	Diametras: 3,5 mm, ilgis: 150 mm				MEDGAL (Lenkija)	4-40-06-35
113.7.	Grąžtai traumatologinėms operacijoms	vnt.	5	41,00	21	205,00	248,05	24,81	272,86	Diametras: 4,5 mm, ilgis: 150 mm				MEDGAL (Lenkija)	4-40-06-45
113 pirkimo dalis iš viso:					1435,00	1736,35	173,64	1909,99
* PASTABA: "10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma" apskaičiuojama Orientacinio poreikio kainą (Eur su PVM) padauginus iš 0,1 koeficiento. / "Maksimali pasiūlymo kaina, Eur" apskaičiuojama prie orientacinio poreikio kainos (Eur su PVM) pridedant 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, sumą.
Atkreipiame dėmesį: Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.