|  |
| --- |
| Konkurso sąlygų |
| 1 priedas |

****

## **UAB B.BRAUN MEDICAL**

Kodas 111551739, PVM mok.k LT115517314, Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius,

Tel. 237 43 33, faksas 237 43 44, el. paštas: office.lt@bbraun.com

Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440

VšĮ LSMUL Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS**

**DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI ŠIRDIES ELEKTROFIZIOLOGIJAI PIRKIMO**

2022-08-25

Vilnius

1 lentelė

**TIEKĖJO REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas | UAB „B.Braun Medical“ |
| Tiekėjo adresas | Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 111551739, LT115517314 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Kęstutis Liauba |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Produktų vadybininkė Erika Zeleniakaitė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Produktų vadybininkė Erika Zeleniakaitė |
| Telefono numeris | 8 5 237 43 33 |
| Fakso numeris | 8 5 237 43 44 |
| El. pašto adresas | office.lt@bbraun.com |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

**SUBTIEKĖJO REKVIZITAI\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas** | **Adresas** |
|  |  |  |

\***Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (-as)**.

3 lentelė

**PASIŪLYMO KAINA**

**Pildoma lentelė „Prekių žiniaraštis“ (pirkimo sąlygų 6 priedas).**

4 lentelė

**SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies  Nr. | Priemonės pavadinimas | Siūlomos techninės charakteristikos |
| 23. | Angiografinės punkcinės adatos.  Intradyn PKT kanuele, 5208505 | Ilgis - 70 mm, diametras 18G, distalinės nuopjovos ilgis 2,5 mm, atspari sulinkimui ir lūžiui ties švirkšto jungtimi, maksimalus galimas vielos - pravedėjo diametras 0,035-0,038", adatos distalinis galas echogeniškas. Adata be sparnelių, jos jungtis turi suformuotas plokštumas punkcijos kampo valdymui pirštais. |
| 24. | Sterilus dangalas rentgeno aparatui.  Angiodyn Image Intensifier Covers and Bags, 50175851, 5018912 | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili.  Skaidrus, elastingas, maišo formos, skersmuo 90 cm arba 140 cm, pateikiama pagal pirkėjo pageidavimus. Krašte apsiūta gumelė fiksuoja maišą prie rentgeno aparato (tampri, nesuplyšta dedant ant aparatūros gaubto). |
| 27. | Skaidrūs "manifold" tipo arba lygiaverčiai infuzinių skysčių paskirstymo blokai  Manifolds softgrip 3-port, 5011404-5010575 | Skysčių paskirstymo blokai, pagaminti iš skaidrios medžiagos, pro kurią matomi oro burbuliukai, visos jungtys užrakinamos sriegiu, įeinantys trišakiai, leidžiantys iš šono prijungti trijų medikamentų linijas, uždaromi kraniukais - 3 (įskaitant ir išilginus: galinį proksimalinį, prie kurio jungiasi švirkštas, bei galinį išeinantį, jungiamą prie linijos). |
| 29. | Prailgintuvai aukšto slėgio infuzinėms sistemoms  Angiodyn High pressure tubing, 5014824-5218088 | Ilgis nuo 25 cm iki 2 m, pateikiamas pagal pirkėjo užsakymą, atsparūs aukštam slėgiui 70 bar (1000 psi), visos jungtys užrakinamos sriegiu. |
| 30. | Švirkštai aukšto slėgio infuzinėms sistemoms  Angiodyn angiographic syringe, 5011990, 5010120, 5017469, 5018864 | Talpa 10, 12 ir 20 ml (galimybė tiekti visų talpų švirkštus pagal užsakovo poreikį), pagaminti iš kieto plastiko, atsparaus aukštam slėgiui, jungtis užrakinama sriegiu, turi 2 žiedo formos atramas pirštams ant švirkšto korpuso ir viena – ant stūmoklio. Jungtis su aukšto slėgio skysčio prailginimo vamzdeliu – judri, laisvai besisukiojanti. |
| 31. | Hidrofilinės stygos pravedėjai  Angiodyn guide wires, 5059755 | Styga hidrofilinė, sudrėkus slidi, ilgis – 175 cm, diametras – 0,035", distalinis galas minkštas, tiesus su 30 - 45° kampu palinkusiu galiuku, distalinio minkšto galo ilgis 5 cm, toliau styga yra stangri, atliekanti nukreipiančią funkciją. |
| 75. | Stygos pravedėjai  Angiodyn guide wires, 5059755 | Ilgis – 175 cm, diametras – 0,035", distalinis galas minkštas, J formos, distalinio minkšto galo ilgis 5 cm, toliau styga yra stangri, atliekanti nukreipiančią funkciją |
| Pastabos:   1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka. 2. Grafoje „Siūlomos techninės charakteristikos“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip to reikalaujama pirkimo sąlygų 5.11.8 punkte.   5 lentelė  **PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas | | 1. | Pasiūlymo forma | 3 | Pasiūlymo forma | | 2. | Prekių žiniaraštis | 1 | Prekių žiniaraštis | | 3. | EBVPD | 14 | EBVPD | | 4. | Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų | 1 | Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų | | 5. | Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo | 1 | Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo | | 6. | EC sertifikatas | 5 | EC sertifikatas | | 7. | Katalogai | 73 | Katalogai | | 8. | Direktoriaus įgaliojimas | 1 | Direktoriaus įgaliojimas |   Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): EBVPD  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biuro administratorė |  |  |  | Indrė Grockė |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |