Sutartis Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priedas Nr. 2

**Žirklių epiziotomijai techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| **1.** | **Žirklės epiziotomijai** | **Kiekis 20 vnt.** |  |
| 1.1. | Reikalavimai žirklėms | 1. Daugkartinio naudojimo;  2. Braun-Stadler tipo arba lygiavertės;  3. Lenktos kampu į viršų;  4. Darbinės dalys pastorintos;  5. Apatinė kerpančioji briauna lygi;  6. Rankenos žiedinės;  7. Bendras ilgis 200 ± 2mm;  8. Žirklių paviršius paruoštas kokybiškai, nepaliekant aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų dalių.  9. Tinkamos medicininiam naudojimui ir sterilizavimui. | 1. Daugkartinio naudojimo;  2. Braun-Stadler tipo arba lygiavertės;  3. Lenktos kampu į viršų;  4. Darbinės dalys pastorintos;  5. Apatinė kerpančioji briauna lygi;  6. Rankenos žiedinės;  7. Bendras ilgis 200 mm;  8. Žirklių paviršius paruoštas kokybiškai, nepaliekant aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų dalių.  9. Tinkamos medicininiam naudojimui ir sterilizavimui. |
| 1.2. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikiamas žymėjimą CE ženklu liudijantis galiojantis dokumentas (CE sertifikatas) |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.
2. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_