**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI**

**19. Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata, kraujo dujų tyrimams atlikti:**

* tinka naudoti su aparatu ABL 90 Flex;
* sterili (pažymėta simboliu);
* savaime užsipildanti;
* su sausu heparinu, laisvai judančiu švirkšto cilindre;
* elektrolitams subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 60 IU/ml;
* orą išstumiančiu kamšteliu;
* švirkšto tūris 1,5-2 ml;
* adatos ilgis 32+-1 mm;
* adatos diametras 22 +-1 G;
* įpakuota po 1 vnt.;
* su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
* su nurodyta galiojimo data.

*Orientacinis poreikis: 5 000 vnt.*

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.