Techninė specifikacija

|  | Gamintojas | Mingeda |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis | D2 |
|  | Svėrimo riba, kg | 6/15 |
|  | Padalos vertė, g | 2/5 |
|  | Platformos dydis ,mm | 190 x 240 |
|  | Darbo temperatūros ribos, °C | -10~+40 |
|  | Svarstyklių masė, kg | 2,9 |
|  | - 25 mm apšviečiamas LCD indikatorius - Kliento displėjus - Apsaugos klasė IP42 - Galima nustatyti automatinį išsijungimą - Taros funkcija - Nerūdijančio plieno lėkštė - Maitinimas : tinklas/akumuliatorius Svarstyklės parduodamos su EB patikra M |  |

Svarstyklės parduodamos su pirmine EB metrologine patikra. Svarstyklėms suteikiama 12 mėnesių garantija. Pristatymas neįskaičiuotas į kainą.

Pastaba: Svarstyklės iki 6kg sveria kas 2g, nuo 6kg iki 15kg – kas 5g.