VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2023 -10 - 12        Nr. F3-73/2023

Plungė

VšĮ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 191135578, adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 89, LT-90160 Plungė, tel. (8 448) 73260 , faks. (8 448) 73273, el. paštas sekretore@plungesligonine.lt, AB Swedbank, LT06 7300 0101 5781 3516, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Mažeikos, iš vienos pusės (toliau  - Pirkėjas), ir UAB “Limeta”, juridinio asmens kodas 221906050, registruota adresu V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės (toliau  - Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės organizuoto medicinos įrangos viešojo atviro  konkurso pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei aukščiau nurodyto pirkimo sąlygomis sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

- Šia Sutartimi Tiekėjas, laimėjęs atvirą konkursą medicinos įrangai Chirurginių instrumentų plovimo -dezinfekavimo mašina pirkti (PR331, pirkimo Nr. 670573) (toliau – Prekės), įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.

- Prekių asortimentas, kiekis ir kainos nurodytos Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios  Sutarties dalis.

- Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka techninius reikalavimus, nurodytus Sutarties 2 priede.

- Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (prekių gamintojas nebegamina, rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujos šio modelio prekės, kurių techniniai parametrai yra geresni nei nurodyti pirkimo dokumentuose) Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, Sutarties Šalims raštu susitarus, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio Prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks jam keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

II. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

- Sutarties kaina su (21 %) PVM yra 25142,59 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt du eurai 59 ct), tame skaičiuje PVM  4363,59 EUR. Sutarties kaina be PVM yra 20779,00 EUR (dvidešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 00 ct).

- Nustatomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas, nes pirkimo dokumentuose nurodomas tikslus prekių kiekis ir tiekėjas turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties įvykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio.

Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, pakrovimo, instaliavimo, apmokymo, garantinio aptarnavimo, sąskaitų pateikimo per E-sąskaitą išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už Prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 	A/s LT257044060001645641

AB „SEB bankas”, b/k 70440 (nurodomas bankas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris). Pirkėjas apmoka Tiekėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, pasirašius prekių perdavimo – priėmimo aktą.

- Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

- Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti didinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

9.1.mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).

  - perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu.

- Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

- Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

- Tiekėjas įsipareigoja:

  - pristatyti Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per nustatytą terminą šios Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

  - per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Akto dėl Prekių trūkumo pasirašymo, savo sąskaita pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis.

  - Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu

- Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas Prekes ir už jas sumokėtų Sutartyje nustatytą kainą.

- Vykdant Sutartį subtiekėjai nepasitelkiami.

- Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų (jei jie pasitelkiami Sutarties vykdymui) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

- Subtiekimo sutarties sudarymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

- Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl subtiekėjo keitimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

  - subtiekėjas yra bankrutavęs;

  - subtiekėjas yra likviduojamas;

  - subtiekėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla;

  - subtiekėjui yra iškelta bankroto byla;

  - subtiekėjui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

  - subtiekėjui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;

  - subtiekėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį;

  - subtiekėjas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

  - subtiekėjas pakeitė savo veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis prievolėmis;

  - subtiekėjas nutraukė Prekių tiekimą ir / ar atsisakė tęsti veiklą;

  - kitos aplinkybės.

- Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl naujo subtiekėjo pasitelkimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

  - subtiekėjo pasitelkimas pagreitintų Prekių pristatymą, instaliavimą / įdiegimą, Pirkėjo personalo apmokymą, kt.;

  - Sutarties vykdymo metu  paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms esant Tiekėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, kol nebus pasitelktas naujas subtiekėjas;

  - kitos aplinkybės.

- Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl sutikimo keisti subtiekėją ir / ar pasitelkti naują subtiekėją, privalo nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti. Naujas subtiekėjas privalo atitikti visus subtiekėjui Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi subtiekėjo pajėgumais, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, gali patikrinti, ar nėra šio įstatymo nurodytų Tiekėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalaus, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

- Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti tokį Tiekėjo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Šalių derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

- Pirkėjas įsipareigoja:

  - sumokėti Tiekėjui per Sutarties 6 punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas Prekes;

  - priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas Prekes.

- Pirkėjas turi teisę:

  - reikalauti, kad jam būtų perduotos perkamos Prekės;

  - reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką Prekę.

IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

- Tiekėjas Prekes pristato adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 89, LT-90160 Plungė, savo transportu ir savo lėšomis, prekės turi būti instaliuotos, įvestos į eksploataciją bei Pirkėjo darbuotojai apmokyti per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik tada, kai įvykdytos šios sąlygos:

  - Prekės pristatytos nurodytu adresu;

  - Prekės išpakuotos;

  - įranga instaliuota, nustatyti gamintojo nurodyti reikalaujami parametrai ir išbandytas įrangos veikimas darbinėje aplinkoje;

  - perduota  Pirkėjui vartotojo instrukcija, valymo- dezinfekavimo instrukcija (jei taikoma), kita techninė dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis;

  - apmokytas ligoninės medicinos ir/ar techninis personalas (pateikiamas įrangos pasas su užpildytomis grafomis);

  - Prekių priėmimą perdavimo – priėmimo akte Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, Prekių priėmimo datą.

- Pirkėjas Prekių kiekius, kokybę ir komplektiškumą turi tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų  Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl Prekių trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai.

- Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas Prekes.

- Iki užsakytų Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui.

- Parduodamoms Prekėms yra suteikiama 24 mėn. garantija.

- Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams, Tiekėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.

- Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Komercijos direktoriaus pavaduotojas Marius Maliūnas, tel.:+37069408844, el.p.:marius.maliunas@limeta.lt .

- Už Pirkėjo įsipareigojimų vykdymo, prekių pristatymo terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių atitikties pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas – ūkio sk. vedėjas Stepas Petrauskis, el. paštas: stepaspetrauskis@plungesligonine.lt

- Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra D. Černiauskienė.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Jei Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar dalį Prekių Sutartyje arba papildomame susitarime  numatytais terminais arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Pirkėjas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02 %  dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos ar nuo laiku neįvykdytų garantinių įsipareigojimų sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo termino praleidimo dienos. Praėjus šiam  30 dienų terminui ir Tiekėjui per šį terminą neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas  taikys Sutarties 35 punkte  numatytą baudą ir gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (pristatytos Prekės neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų, nustatytų Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje ir/ar neištaisyti nustatyti Prekių trūkumai ir/ar viršytas Sutarties 34 punkte numatytas 30 dienų prekių pristatymo ir garantinių įsipareigojimų vėlavimo terminas), Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % dydžio baudą nuo nepateiktų prekių sumos. Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

- Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

- Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 6 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Tiekėjui pareikalavus mokėti Tiekėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- Visi ginčai tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu.

- Šalims nesusitarus, ginčai nagrinėjami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

- Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

VII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių buvimo laikotarpiu.

- Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

- Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo momento.

- Numatoma Prekių tiekimo trukmė: Prekės turi būti pristatytos, instaliuotos, įvestos į eksploataciją bei Pirkėjo darbuotojai apmokyti per Sutarties 24 punkte nustatytą terminą.

- Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

- Tiekėjui nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie numatomą Sutarties nutraukimą raštu pranešęs Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

- Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

- Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Vykdant Sutartį, turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

- Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

- Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Tiekėjui ir Pirkėjui.

- Sutarties dokumentai yra pati Sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Ant Sutarties ir priedų turi būti Tiekėjo ir Pirkėjo parašai bei antspaudai, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta Tiekėjo ir Pirkėjo steigimo dokumentuose arba įstatyme (jei Sutartis bus pasirašoma ne kvalifikuotu el. parašu).

- Sutarties priedai:

53.1. Parduodamų prekių sąrašas (1 priedas);

53.2. Parduodamų prekių techninė specifikacija (2 priedas).

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

| PIRKĖJAS: | TIEKĖJAS: |
| --- | --- |
| VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė J. Tumo – Vaižganto g. 89, 90160 Plungė Įm. k. 191135578 Ne PVM mokėtoja LT06 7300 0101 5781 3516 AB Swedbank El.p. sekretore@plungesligonine.lt Tel. (8 448)73260 | UAB „Limeta“ V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241, Vilnius Įstaigos kodas 221906050 PVM kodas LT219060515 A/s LT257044060001645641 AB „SEB bankas”, b/k 70440 Tel.: (8 5) 2649696, Faks.: (8 5) 2602055 vilnius@limeta.lt |
| Direktorius Remigijus Mažeika ___________________ A. V. | Generalinis direktorius Virginijus Domarkas _____________________ A.V. |

1 priedas

Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr.VP-73/2023

Parduodamų prekių sąrašas

2023 m. spalio 12  d.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimai | Kiekis | Gamintojas, modelis | 1 vnt. kaina be PVM | 1vnt. kaina su PVM | Pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Chirurginių instrumentų plovimo -dezinfekavimo mašina | 1 vnt | TUTTNAUER, TIVA10-M1 | 20779,00 | 25142,59 | 20779,00 | 25142,59 |

| PIRKĖJAS Direktorius Remigijus Mažeika A. V._____________________ | TIEKĖJAS Generalinis direktorius Virginijus Domarkas _____________________ A. V. |
| --- | --- |

2 priedas

Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr.VP-73/2023

Parduodamų prekių techninė specifikacija

2023 m. spalio 12  d.

Automatinio plovimo - dezinfekavimo mašinos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chirurginių instrumentų plovimo - dezinfekavimo mašina | 1 vnt. | Chirurginių instrumentų plovimo - dezinfekavimo mašina. TIVA Katalogas, psl 1 ir 6. |
| 2. | Paskirtis | Mašina turi būti pritaikyta įvairių vienalyčių ir vamzdelinių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. | Mašina yra pritaikyta įvairių vienalyčių ir vamzdelinių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas (Gamintojo deklaracija) 1 p. |
| 3. | Konstrukcinis išpildymas | Vienpusis modelis | Vienpusis modelis. TIVA Katalogas, psl. 6. |
| 4. | Durys | Mechaninės, elektroninis užrakto blokavimas ciklo metu, durų medžiaga – grūdintas stiklas. | Mechaninės, elektroninis užrakto blokavimas ciklo metu, durų medžiaga – grūdintas stiklas. TIVA vartotojo vadovas psl. 35, TIVA Katalogas, psl. 6. |
| 5. | Valdymas spalvota, lietimams jautria, ekraną panele. Panelei valyti tinkamos priemonės alkoholio pagrindu. | Būtina | Valdymas spalvota, lietimams jautria ekrano panele. Panelei valyti tinkamos priemonės alkoholio pagrindu. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas (Gamintojo deklaracija) 1, 5 p. |
| 6. | Pagrindinių plovimo programų skaičius | Ne mažiau 3 | Yra 3 pagrindinės plovimo programos. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 5 p. |
| 7. | Papildomų programų skaičius | Ne mažiau 20 standartinių plovimo programų | Yra 40 papildomų standartinių plovimo programų. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 5 p. |
| 8. | Galimybė programose keisti skirtingus parametrus | Būtina | Yra galimybė programose keisti skirtingus parametrus. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 5 p. |
| 9. | Mašinos plovimo kameros tūris | Ne mažiau 200 L | Kamera yra 265 litrų. TIVA Katalogas, psl. 6. |
| 10. | Kameros medžiaga | Nerūdijantis plienas 316 L arba pagaminta iš ne prastesnio nei AISI 316L ar lygiaverčio nerūdijančio plieno. | Kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno 316L. TIVA Katalogas, psl. 6. |
| 11. | Mašinos gabaritai (plotis x aukštis x gylis x) | Ne daugiau 700 mm x 2200 mm x 800 mm | Mašinos gabaritai (plotis x aukštis x gylis x) 650 mm x 1850 mm x 700 mm. TIVA Katalogas, psl. 6. |
| 12. | Plovimo bei neutralizavimo priemonių dozavimas automatinis, dozuojamų priemonių srauto kontrolė. Ne mažiau 2 dozavimo pompų. | Būtina | Plovimo bei neutralizavimo priemonių dozavimas yra automatinis, dozuojamų priemonių srauto kontrolė. Yra 2 dozavimo pompos. TIVA Katalogas, psl. 6. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 1 p. |
| 13. | Mašinos džiovinimo oro srautas | Ne mažiau 150 m3/val. | Mašinos džiovinimo oro srautas 150 m3/val. TIVA Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 7 p. |
| 14. | Integruotas šilumokaitis džiovintuve. | Būtina | Integruotas šilumokaitis džiovintuve. TIVA Katalogas, psl. 6. |
| 15. | Privalomi ne žemesnės kaip H14 klasės HEPA filtras arba lygiavertis jam su elektronine taršos kontrole | Būtina | H14 klasės HEPA filtras. TIVA Katalogas, psl. 6. |
| 16. | Cirkuliuojančio vandens slėgio kontrolė | Būtina | Yra cirkuliuojančio vandens slėgio kontrolė. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 1 p. |
| 17. | Maksimali džiovintuvo temperatūra | Ne daugiau kaip +92 °C | Maksimali džiovintuvo temperatūra yra +91 °C. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 1 p. |
| 18. | Integruotos vandens pompos našumas | Ne mažiau 290 litrų/min. | Integruotos vandens pompos našumas 626 litrų/min. TIVA Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 7 p. |
| 19. | Integruota vandens taupymo sistema, vandens sunaudojimas vienai fazei | Ne daugiau kaip 24 litrų. | Integruota vandens taupymo sistema, vandens sunaudojimas vienai fazei 24 litrai. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 1 p. |
| 20. | Elektros maitinimas | Trifazis 3 x 400V / 50 Hz | Elektros maitinimas yra trifazis 3 x 400V / 50 Hz. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 6 p. |
| 21. | Gedimų nustatymo sistema | Būtina | Gedimų nustatymo sistema. TIVA Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 5 p. |
| 22. | Komplektacija |  |  |
| 22.1 | Instrumentų plovimo rėmas: ne mažiau 5-ių lygių rėmas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Ne mažiau kaip 1 vnt. | 1 vnt. 5-ių lygių rėmas TH050, pagamintas iš nerūdijančio plieno. TIVA Katalogas, psl. 8 ir Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 1 p. |
| 22.2 | Specialus plovimo rėmas, skirtas tuščiaviduriams instrumentams ir optinei įrangai plauti ir dezinfekuoti. Ne mažiau 3-jų plovimo lygių rėmas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos su ne mažiau kaip 20 jungčių vamzdeliniams instrumentams plauti | Ne mažiau kaip 1 vnt. | 1 vnt. Specialus plovimo rėmas TH060, skirtas tuščiaviduriams instrumentams ir optinei įrangai plauti ir dezinfekuoti. 3-jų plovimo lygių rėmas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su 27 jungtimis vamzdeliniams ir instrumentams plauti. Katalogas, psl. 8 ir Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 1 p. |
|  | DIN nerūdijančio plieno vielos krepšelis 480X250X50 mm ±5 mm | Ne mažiau kaip 10 vnt. | 10 vnt. DIN nerūdijančio plieno vielos krepšelis 480X250X50 mm. Katalogas, psl. 11 ir Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 1 p. |
| 22.3 | Integruotas terminis spausdintuvas; galimybė rinktis duomenis saugoti USB laikmenoje. Ciklo ataskaitoje privalo būti pateikta dezinfekcijos lygio reikšmė A0 | Būtina | Integruotas terminis spausdintuvas; galimybė rinktis duomenis saugoti USB laikmenoje. Ciklo ataskaitoje pateikiama dezinfekcijos lygio reikšmė A0. Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 1 p. |
| 22.4. | Vežimėlis, skirtas plovimo rėmo pakrovimui ir iškrovimui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Ne mažiau kaip 1 vnt. | 1 vnt. Vežimėlis A049, skirtas plovimo rėmo pakrovimui ir iškrovimui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Katalogas, psl. 11 Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 1 p. |
| 23. | Konkursui pateikti techninius reikalavimus patvirtinančią dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis. | Būtina | Techninė dokumentacija pateikiama anglų ir lietuvių kalba |
| 24. | Įrenginys turi atitikti EN ISO 15883-1,2:2009 standarto reikalavimams arba lygiaverčiams. Pateikti atitikties deklaraciją ir sertifikatus. | Būtina | Pateikiamas EN ISO sertifikatas 15883-1,2: 2009 standarto Konfidencialu_Sertifikatai |
| 25. | Garantinis aptarnavimas (ne mažiau) 24 mėn. | Būtina | Garantinis aptarnavimas 24 mėnesiai Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 8 p. |
| 26. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu; Konfidencialu_ Gamintojo deklaracija.TIVA Techninė specifikacija.UAB Limeta patvirtinimas 8 p. |
| 27. | Klasifikavimas ir sertifikavimas | Pažymėtas CE ženklu ir atitinka medicinos direktyvą 2017/745 | Pateikiamas CE sertifikatas Konfidencialu_Sertifikatai |

| PIRKĖJAS Direktorius Remigijus Mažeika A. V._____________________ | TIEKĖJAS Generalinis direktorius Virginijus Domarkas _____________________ A. V. |
| --- | --- |