**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI**

**5. Smegenų mikrodializės analizatoriaus reagentų rinkinys B:**

* reagentai skirti µDialysis analizatoriui ISCUSflex ir galvos smegenų intersticinio skysčio analizei arba lygiaverčiai;
* Rinkinį sudaro:
* gliukozės reagentas, 1 vnt., talpa 6 ml,
* laktato reagentas, 1vnt., talpa 6 ml,
* piruvato reagentas, 1vnt., talpa 6 ml,
* glicerolio reagentas, 1vnt., talpa 6 ml,
* gliutamato reagentas, 1 vnt., talpa 4 ml,
* kalibratorius A, 1vnt., talpa 6 ml.
* reagentai turi atitikti diagnostikos prietaisų direktyvą: 98/79/EC (ar lygiavertę);
* ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

*Orientacinis poreikis: 1 rinkinys*

**6. Skalavimo skystis smegenų mikrodializės analizatoriaus praplovimui:**

* skystis skirtas µDialysis analizatoriaus ISCUSflex praplovimui arba lygiavertis;
* talpa 0,5 l l;
* skalavimo skystis turi atitikti diagnostikos prietaisų direktyvą: 98/79/EC (arba lygiavertę);
* ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
* pakuotėje įpakuoti 8 vnt. po 500 ml.

*Orientacinis poreikis: 1 pakuotė*

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.