## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2025-01-23
Nr.: | 20250123/01
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Ilsanta"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 110498671
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Saltoniškių g. 29, LT-08105 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT104986716
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Luminor Bank AS Banko kodas 40100 A/S Nr. LT254010042401605375
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Silvija Lukė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | silvija.luke@ilsanta.lt, +37062628500
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Vykdomasis direktorius Tomas Godelis, veikiantis pagal 2025 m. sausio 2 d. įgaliojimą Nr. ILS-Į25-026
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Intervencinės medicinos produktų projektų vadovė Indrė Vilkauskienė, tel. +37068950580, el.p. indre.vilkauskiene@ilsanta.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Stebėtojų taryba ir valdybą įmonėje nėra sudaryta. Vyr buhalterė Jūratė Dužinskienė
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Pasiūlymų formoje būtina palikti tik siūlomas pirkimo dalis. Nepasiūlytas pirkimo dalis būtina IŠTRINTI.
7. DALIS | HIDROFILINĖS STYGOS ŠLAPIMO TAKŲ STENTAVIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
7. | Hidrofilinės stygos šlapimo takų stentavimui
7.1. | Hidrofilinės stygos šlapimo takų stentavimui | 100 | vnt | 36 | 3600 | Sensor Dual-Flex PTFE-Nitinol Guidewires with Hydrophilic Tip, M0066703081-M0066703021. Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.1-4
7.1.1. | Vienkartinė | [5 empty] | Hidrofilinės stygos šlapimo takų stentavimui. Vienkartinė
|  |  |  | Suma be PVM | 3600
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 180
|  |  |  | Suma su PVM | 3780
17. DALIS | BALIONINIS EKSTRAKTORIUS TULŽIES LATAKŲ AKMENIMS KARTU SU KREIPIAMĄJA VIELA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
17. | Balioninis ekstraktorius tulžies latakų akmenims kartu su kreipiamąja viela
17.1. | Balioninis ekstraktorius tulžies latakų akmenims kartu su kreipiamąja viela | 50 | vnt | 134 | 6700 | Extractor Pro RX Triple-Lumen Retrieval Balloon Catheters, M00547000-M00547020/M00547030-M00547050. Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.5-9
17.1.1. | Sterili, vienkartinė pakuotė. RX tipo sistema. | [5 empty] | Sterili, vienkartinė pakuotė. RX tipo sistema.
17.1.2. | Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200cm. Tinkantis 2,8mm darbiniam kanalui. 3-jų spindžių, naudojamas su 0,035¨ kreipiamąja viela | [5 empty] | Kateterio ilgis 200cm. Tinkantis 2,8mm darbiniam kanalui. 3-jų spindžių, naudojamas su 0,035¨ kreipiamąja viela
17.1.3. | Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti. Distalinio galiuko diametras ne mažesnis nei 6mm, o proksimalinio ne mažesnis nei 7mm | [5 empty] | Per visą kateterio ilgį eina RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti. Distalinio galiuko diametras 6mm, o proksimalinio 7mm
17.1.4. | Balionėlis privalo būti su dviem rentgeno kontrastinėmis žymėmis, išpučiamas 9,0mm/12mm/15mm/18mm diametro | [5 empty] | Balionėlis turi dvi rentgeno kontrastines žymėmes, išpučiamas 9,0mm/12mm/15mm/18mm diametro
17.1.5. | Rinkinyje turi būti vienas vienkartinis švirkštas, turintis ryškiai matoma informaciją balionėliui pripūsti. Injekavimas virš arba už balionėlio, pasirenkant pagal pirkėjo poreikius | [5 empty] | Rinkinyje yra vienas vienkartinis švirkštas, turintis ryškiai matoma informaciją balionėliui pripūsti. Injekavimas virš arba už balionėlio, pasirenkant pagal pirkėjo poreikius
|  |  |  | Suma be PVM | 6700
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 335
|  |  |  | Suma su PVM | 7035
18. DALIS | EKSTRINIO KRAUJAVIMO STABDYMO IŠ STEMPLĖS VARIKOZIŲ RINKINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
18. | Ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkiniai
18.1. | Ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkiniai | 10 | vnt | 120 | 1200 | Speedband Superview Super 7 Multiple Band Ligators, M00542253. Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.10-12
18.1.1. | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Be latekso. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. Permatomas cilindras su ne mažiau kaip 7 (septyniom), jau uždėtom, varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumytėm | [5 empty] | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Be latekso. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. Permatomas cilindras su 7 (septyniom), jau uždėtom, varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumytėm
18.1.2. | Ant cilindro natūralios spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė. Konstrukcija, įgalinti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo | [5 empty] | Ant cilindro natūralios spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė. Konstrukcija, įgalinti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo
18.1.3. | Uždėjus ligatūrą, girdimas aiškus garsinis „trakštelėjimas“ (Click) | [5 empty] | Uždėjus ligatūrą, girdimas aiškus garsinis „trakštelėjimas“ (Click)
18.1.4. | Komplekte: ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo; uždėjimo kateteris; cilindras su gumytėmis; praplovimo kateteris, kuris tvirtinamas prie rankenos | [5 empty] | Komplekte: ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo; uždėjimo kateteris; cilindras su gumytėmis; praplovimo kateteris, kuris tvirtinamas prie rankenos
|  |  |  | Suma be PVM | 1200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 60
|  |  |  | Suma su PVM | 1260
19. DALIS | PAPILATOMAS KARTU SU KREIPIAMĄJA VIELA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
19. | Papilatomas kartu su kreipiamąja viela
19.1. | Papilatomas kartu su kreipiamąja viela | 50 | vnt | 260 | 13000 | Jagtome RX Cannulating Sphincterotomes with Pre-loaded Jagwire Guidewire, M00573040-M00573110. Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.13-14
19.1.1. | Sterili, vienkartinė pakuotė. RX sistemos tipo. Pakuotėje privalo būti sfinkterotomas ir kreipiamoji viela kartu. Tinkantis 2,8mm darbiniam kanalui | [5 empty] | Sterili, vienkartinė pakuotė. RX sistemos tipo. Pakuotėje privalo būti sfinkterotomas ir kreipiamoji viela kartu. Tinkantis 2,8mm darbiniam kanalui
19.1.2. | Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm, pjaunamosios vielos ilgis 20mm arba 30mm ilgio, monofilamento pjaunamoji viela 3-jų spindžių, pasisukančiu galiuku (galiukas smailėjantis, galiuko ilgis 5mm, galiuko skersmuo 1,3-1,6mm, galas atviras) | [5 empty] | Kateterio ilgis 200 cm, pjaunamosios vielos ilgis 20mm arba 30mm ilgio, monofilamento pjaunamoji viela 3-jų spindžių, pasisukančiu galiuku (galiukas smailėjantis, galiuko ilgis 5mm, galiuko skersmuo 1,3-1,6mm, galas atviras)
19.1.3. | Instrumento rankena sukasi aplink savo ašį. Sfinkterotomo galimi dydžiai 3,9/4,4/4,9Fr. Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti | [5 empty] | Instrumento rankena sukasi aplink savo ašį. Sfinkterotomo galimi dydžiai 3,9/4,4/4,9Fr. Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti
19.1.4. | Galimi vielos dydžiai priklausomai nuo sfinkterotomo dydžio 0,025¨ arba 0,035¨ ir 260 cm arba 450 cm ilgio, rentgeno kontrastinė per visa ilgį | [5 empty] | Galimi vielos dydžiai priklausomai nuo sfinkterotomo dydžio 0,025¨ arba 0,035¨ ir 260 cm arba 450 cm ilgio, rentgeno kontrastinė per visa ilgį
|  |  |  | Suma be PVM | 13000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 650
|  |  |  | Suma su PVM | 13650
20. DALIS | POLIPEKTOMINĖ KILPA (POLIPŲ GAUDYKLĖ)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
20. | Polipektominė kilpa (polipų gaudyklė)
20.1. | Polipektominė kilpa (polipų gaudyklė) | 500 | vnt | 23 | 11500 | Captivator II, M00561221-M00561233, Captivator M00562301-M00562371. Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.15-17
20.1.1. | Vienkartinė. Sterili pakuotė. Darbinis kanalas 2,8mm. Galimos kilpos formos: ovalo, krescent (crescent) arba heksagonalinio (hexagonal) tipo (pasirenkama užsakymo metu) | [5 empty] | Vienkartinė. Sterili pakuotė. Darbinis kanalas 2,8mm. Galimos kilpos formos: ovalo, krescent (crescent) arba heksagonalinio (hexagonal) tipo (pasirenkama užsakymo metu)
20.1.2. | Kilpos šerdis tvirtai supinta iš keleto vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 15mm, vielos storis 0,3mm (±0,05mm) | [5 empty] | Kilpos šerdis tvirtai supinta iš keleto vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 15mm, vielos storis 0,3mm (±0,05mm)
20.1.3. | Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 230 cm. Turi turėti kabelio pajungimo lizdą, karštai polipektomijai atlikti | [5 empty] | Instrumento ilgis 240 cm. Turi turėti kabelio pajungimo lizdą, karštai polipektomijai atlikti
20.1.4. | Kilpa, tinkanti naudoti tiek šaltu, tiek karštu būdu. | [5 empty] | Kilpa, tinkanti naudoti tiek šaltu, tiek karštu būdu.
|  |  |  | Suma be PVM | 11500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 575
|  |  |  | Suma su PVM | 12075
26. DALIS | VIENKARTINĖS BIOPSIJOS ŽNYPLĖS GASTROSKOPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
26. | Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai
26.1. | Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai | 2500 | vnt | 7.2 | 18000 | Radial Jaw 4, M00513383-M00513392/M00513303-M00513312. Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.18-21
26.1.1. | Vienkartinės. Sterilios | [5 empty] | Vienkartinės. Sterilios
26.1.2. | Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti | [5 empty] | Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti
26.1.3. | Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti | [5 empty] | Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti
26.1.4. | Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu) | [5 empty] | Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu)
26.1.5. | Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm | [5 empty] | Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm
26.1.6. | Paimamo mėginio tūris 6,1mm (±0,1mm³) | [5 empty] | Paimamo mėginio tūris 6,1mm (0,1mm³)
26.1.7. | Darbinis ilgis 1550-1650mm | [5 empty] | Darbinis ilgis 1600mm
|  |  |  | Suma be PVM | 18000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 900
|  |  |  | Suma su PVM | 18900
27. DALIS | VIENKARTINĖS BIOPSIJOS ŽNYPLĖS KOLONOSKOPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
27. | Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai
27.1. | Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai | 1000 | vnt | 7.2 | 7200 | Radial Jaw 4, M00513403-M00513412, M00513323-M00513332. Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.18-21
27.1.1. | Vienkartinės. Sterilios | [5 empty] | Vienkartinės. Sterilios
27.1.2. | Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti | [5 empty] | Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti
27.1.3. | Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti | [5 empty] | Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti
27.1.4. | Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu) | [5 empty] | Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu)
27.1.5. | Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm | [5 empty] | Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm
27.1.6. | Paimamo mėginio tūris 9,5mm (±0,1mm³) | [5 empty] | Paimamo mėginio tūris 9,5mm (0,1mm³)
27.1.7. | Darbinis ilgis 2300-2400mm | [5 empty] | Darbinis ilgis 2400mm
|  |  |  | Suma be PVM | 7200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 360
|  |  |  | Suma su PVM | 7560
29. DALIS | KILPA POLIPEKTOMINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
29. | Kilpa polipektominė
29.1. | Kilpa polipektominė | 100 | vnt | 22 | 2200 | Captivator II, M00561191-M00561193, Captivator M00562341-M00562371. Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.15-17
29.1.1. | Vienkartinė, sterili, ilgis 2300 - 2400mm, kilpos skersmuo 25mm ± 0,1mm , darbiniam kanalui 2,8mm | [5 empty] | Vienkartinė, sterili, ilgis 2400mm, kilpos skersmuo 25mm , darbiniam kanalui 2,8mm
|  |  |  | Suma be PVM | 2200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 110
|  |  |  | Suma su PVM | 2310

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Deklaracijos |  |  |  | Ne
5 | Dokumentai įrodantys techninės specifikacijos atitikimus |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Silvija Lukė
8670-5 2024-12-20 09:17:16