## Lapas1
UAB AUKŠTAITIJOS VANDENYS
| MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ATLIKIMO SPECIFIKACIJOS |  |  |  |  | Priedas 1
Matavimo priemonės
Eil.Nr. | Pavadinimas | Tipas | Matavimo ribos | Tikslumas | Orientacinis kiekis per 12 mėn. | Patikros kaina, €/vnt. be PVM | Suma EUR 12 mėn. (be PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
I dalis
1 | Manometras (deguonies) | WIKA-63 | 25, 250 bar | 2,5 | 10 | 20 | 200
2 | Stiklinis termometras | TC, TM6, TL, SP, PRECISION | -30 iki 100C | p.v. 1,0 | 9 | 19 | 171
3 | Bimetalinis termometras | f 100 | 0-100 C | 2.5 | 35 | 17.5 | 612.5
4 | Stiklinis termometras | TC, TM6, TL, SP, PRECISION, LLG | 0-150 C | p.v. 1,0 | 4 | 15 | 60
5 | Stiklinis termometras | TC-7-MI, PRECISION | nuo -20 iki 70 C |  | 3 | 19 | 57
6 | Skaitmeninis termometras | HI98509 | nuo -50 iki 150 C |  | 4 | 14 | 56
7 | Higrometras | VIT-1 | 0-25 C | p.v.0,2C | 8 | 21 | 168
[6 empty] | Viso I dalis | 1324.5
II dalis
1 | Automatinė biuretė | Titronic | 20 ml, p.v.-0,01ml | 0,01 ml | 8 | 10 | 80
2 | Automatinė biuretė | Titronic | 50 ml | 0,01 ml | 2 | 10 | 20
3 | Skaitmeninė biuretė | Titrette | 25 ml, p.v.-0,01ml | p.v.0,01ml | 8 | 10 | 80
4 | Skaitmeninė biuretė | Digital III, | 50 ml, p.v.-0,01ml | p.v.0,01ml | 6 | 10 | 60
5 | Automatinė pipetė | Biohit Proline Plus, Labopette | 1-10 ml |  | 10 | 10 | 100
6 | Automatinė pipetė | Socorex, Biohit Proline Plus | 100-1000 mikroltr | 1,5-0,5 % | 12 | 10 | 120
7 | Automatinė pipetė | Transferpette | 500-5000 mikroltr | ±0,6% | 4 | 10 | 40
8 | Dozatorius | Labmax | 10 ml |  | 4 | 10 | 40
9 | Dozatorius | Dispensette III | 2,5 - 25 ml,p.v.-0,1 |  | 4 | 10 | 40
10 | Dozatorius | Biohit | 1-50ml | p.v. 0,5ml | 4 | 10 | 40
11 | Dozatorius | Sartorius Biohit | 500-5000microltr | +/-0,5-0,2 | 12 | 10 | 120
12 | Dozatorius | Sartorius Biohit | 500-10000microltr | +/-0,5-0,2 | 6 | 10 | 60
13 | Stiklinis cilindras | In, Ex | iki 500 ml |  | 10 | 10 | 100
14 | Stiklinis cilindras | In, Ex | virš 500 ml |  | 5 | 10 | 50
15 | Siklinė kolba | In, Ex | iki 500 ml |  | 10 | 10 | 100
16 | Siklinė kolba | In, Ex | virš 500 ml |  | 10 | 10 | 100
17 | Stiklinė pipetė | Ex |  |  | 10 | 10 | 100
[6 empty] | Viso II dalis | 1250
| III dalis | Pastaba: 1-3 poz. Patikrą atlikti MP ekploatavimo vietoje
1 | Eletroninės svarstyklės | Precika, SBC, KERN | 220g, d=0,01g | 1 kl. | 3 | 50 | 150
2 | Eletroninės svarstyklės | KERN, EW | 300g, d=0,01g | 2 kl. | 2 | 36 | 72
3 | Eletroninės svarstyklės | EW | 600g, d=0,01g | 2 kl. | 1 | 36 | 36
[6 empty] | Viso III dalis | 258
| IV dalis | Pastaba: 1,2 poz. patikrą atlikti MP ekploatavimo vietoje
1 | Drėgmėmatis | PMB 53, MLB-50 | 50g | ±0,05% | 4 | 62 | 248
2 | Spektrofotometras | Genesis20, Specord 50, DR 2800 | 100% | 1% | 5 | 76.54 | 382.7
3 | Fotometras | Dulcotest DTI | 528mm+/-0.2mm | ±0.5% | 2 | 71 | 142
4 | Alkotesteris | Alco Sensor FST | 0-4 promil | ±5% | 15 | 42 | 630
5 | Oksimetras | Oxi 730, Orion 3 Star, 330i Set | 0-500 mikrol | 0,5% | 8 | 78 | 624
6 | pH-metras | 330i SET, Orion 3 Star, pH 526 | -2...16pH;+/-1250mV | 0,01pH,2mV | 10 | 54 | 540
7 | Konduktometras | ino Lab Level-1, Orion 3star | 0 -500 ms/cm | ± 0,5% | 5 | 81 | 405
[6 empty] | Viso IV dalis | 2971.7
V dalis
1 | Izoliacijos varžos matuoklis | METREL TERAOHM 5kV | 0-5 TΩ, 5000V | 5% | 2 | 79 | 158
2 | Izoliacijos varžos matuoklis | METREL MI3121H | 0,00 - 99,9 GΩ |  | 2 | 79 | 158
3 | Izoliacijos varžos matuoklis | METREL Eurotest MI3102H BT | 0-19,99 GΩ |  | 2 | 79 | 158
[6 empty] | Viso V dalis | 474
1 | Transporto išlaidos | [5 empty] | 60
[6 empty] | Viso | 6338.2
Metrologijos inžinierė Jūratė Marinskienė