## Sheet1
SPS 1 priedas
T E C H N I N Ė S P E C I F I K A C I J A
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
[6 empty] | Planuojama |  |  |  |  | SIŪLOMA
Pirkimo dalies Nr. | Pirkmo dalies Nr. prieš RK | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Vnt.kaina Eur be PVM | PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Planuojama maksimali suma Eur be PVM | Planuojama maksimali suma Eur su PVM | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | PVM,% | PVM suma, Eur | Kaina Eur su PVM | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
17 | 120 | Lazerio zondai cyklofotokoaguliacijai | Vienkartiniai, sterilūs lazerio zondas XL 810 CYCLOST, QUANTEL Medical arba lygiavertis | 280 | Vnt. | 300 | 5 | 315 | 84000 | 88200 | 290 | 81200 | 5 | 4060 | 85260 | Prekė: SubCyclo sterilūs lazerio zandai. Gamintojo kodas REF: XLCYCLO (Quantel Medical). Failas: 17 PD Brosiura SubCyclo.pdf. 2, 4 psl.
43 | 147 | Gydomasis lęšis | Medžiaga: lotrafilcon A (silikonas- hidrogelis) arba lygiavertė. Vandens kiekis: - 24 ±3%. Centro storis – 0,08 mm. Diametras – 13,8 mm. Bazinė kreivė - 8,6. Sferos stiprumas – 0,00D | 300 | Vnt. | 14 | 5 | 14.7 | 4200 | 4410 | 13 | 3900 | 5 | 195 | 4095 | Prekė: Air Optix® Night & Day® Aqua. Gamintojas: Alcon Laborotories, Inc. Medžiaga: lotrafilcon A (silikonas- hidrogelis). Vandens kiekis: - 24%. Centro storis – 0,08 mm. Diametras – 13,8 mm. Bazinė kreivė - 8,6. Sferos stiprumas – 0,00D. Failas: 43 Alcon-katalogas.pdf
45 | 149 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš neskaidraus silikono (tamsus, pvz. tamsiai mėlynas). 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 43 | Vnt. | 38 | 21 | 45.98 | 1634 | 1977.14 | 37 | 1591 | 21 | 334.11 | 1925.11 | Prekė: 99441Y1, gamintojas: Bausch & Lomb GmbH Ragenos apsauga (dangtelis) iš neskaidraus silikono tamsiai mėlynas). 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. Failas: 45-46 PD Katalogas.pdf 1 psl.
46 | 150 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš skaidraus silikono. 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 43 | Vnt. | 40 | 21 | 48.4 | 1720 | 2081.2 | 39 | 1677 | 21 | 352.17 | 2029.17 | Prekė: 99441Y2, gamintojas: Bausch & Lomb GmbH Ragenos apsauga (dangtelis) iš skaidraus silikono. 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. Failas: 45-46 PD Katalogas.pdf 2 psl.

## Sheet2
125 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš neskaidraus silikono (tamsus, pvz. tamsiai mėlynas). 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 50 | Vnt. | 99441Y1 | 35 | 21 | 1750 | 2117.5 | Ragenos apsauga (dangtelis) iš neskaidraus silikono tamsiai mėlynas). 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 2152.5
126 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš skaidraus silikono. 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 50 | Vnt. | 99441Y2 | 36 | 21 | 1800 | 2178 | Ragenos apsauga (dangtelis) iš skaidraus silikono. 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 2152.5
127 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos ir skleros apsauga (“dangtelis”), naudojant near kontakto su ragena, apsauga liečiasi su sklera. Dydis 23,5 mm x 25,8 mm. Įpakuota po vieną, steriliai. Pagaminta iš silikono ar lygiavertės medžiagos. | 100 | Vnt. | E5699 | 45 | 5 | 4500 | 4725 | Ragenos ir skleros apsauga (“dangtelis”), naudojant nera kontakto su ragena, apsauga liečiasi su sklera. Dydis 23,5 mm x 25,8 mm. Įpakuota po vieną, steriliai. Pagaminta iš silikono | 5351.8