1 priedas

UAB ANALIZĖ

Radviliškio rajono pirminės

sveikatos priežiūros centrui

PASIŪLYMAS

DĖL ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ, PRIEMONIŲ IR INSTRUMENTŲ

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO

2024 10 04  Nr.10/04-S001

Kauno rajonas

| Tiekėjo pavadinimas | UAB „ANALIZĖ“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Margirio g. 1C, Akademija, Kauno rajono savivaldybė, LT-53348 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Adriana Kavaliauskienė |
| Telefono numeris | +37061400919 |
| El. pašto adresas | adriana@analizedental.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Informacija apie ūkio subjektus ir subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus)

Subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subrangovo, subtiekėjo ar subteikėjo pavadinimas | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui, subtiekėjui ar subteikėjui aprašymas | Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma jei ūkio subjektas vykdys sutartį) |
| --- | --- | --- | --- |

- PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome šias prekes (pateikti pagal 2 priedą) :

| Pirkimo sąlygų 2 priedas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PREKIŲ KIEKIAI Šioje lentelėje nurodomi prekių kiekiai yra preliminarūs, kuriuos Perkančioji organizacija planuoja, tačiau neįsipareigoja, įsigyti per 12 mėnesių ir naudojamas tiekėjų pateiktų pasiūlymų palyginimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | 12 mėn. kiekis, vnt | Vnt. kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Kiekio kaina EUR (su PVM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5*8 |
| 1. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Odontologiniai instrumentai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Veidrodėlis odontologinis | Nerasojantys, nerūdijančio plieno, veidrodinė dalis su sriegiu. Veidrodėlių galvutės: apvalios, nedidinančios, vienoje pusėje veidrodėlis, kuris įstatytas į metalinį korpusą, lengvai prisukamos prie kotelio. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai | vnt. | 50 |  |  |  |  |
| 1.2. | Veidrodėlio kotelis nerūdijančio plieno | Nerūdijančio plieno, su sriegiu, kotelis patogus galvutės prisukimui. Kotelio forma gali būti apvali, kampuota arba pašiurkštintu paviršiumi. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 1.3. | Zondas odontologinis kampinis | Odontologiniai, kampiniai, nerūdijančio plieno, lenkti, bendras ilgis 150 (±5) mm. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 1.4. | Pincetas odontologinis | Nerūdijančio plieno,dvigubai išlenktas su vidiniu fiksatoriumi, Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 1.5. | Įvairios odontologinės plombavimo mentelės, kimštukai | Nerūdijančio plieno. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 1.6. | Maišymo mentėlės | Metalinė, cemento maišymui. Daugkartinio naudojimo, atsparios valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.7. | Chirurginės žirklutės | metalinės,daugkartinio naudojimo, atsparios valymui, dezifekcija ir sterilizacijai, aštrios, tiesios ir lenktos | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.8. | Eskavatorius | Skirtingų dydžių, daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.9. | Karpulinis švirkštas | Daugkartinio naudojimo, atsparus valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.10. | Koteliai vienkartiniams skalperiams | Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.11. | Adatkotis | Įvairūs, vidutinio dydžio. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.12. | Replės pieninių dantų šalinimui | Daugkartinio naudojimo, atsparios valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.13. | Replės nuolatinių dantų, šaknų šalinimui | Daugkartinio naudojimo, atsparios valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 1.14. | Elevatoriai šaknų šalinimui | Tiesūs, lenkti (kairiniai, dešininiai) | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 1.15. | Endodontinė liniuotė | Nerūdijančio plieno, autoklavuojama, patogi naudoti. Gamintojo originalioje pakuotėje | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.16. | Instrumentas gutaperčios nukaitimui “plugger” | Dvipusis, įvairių ilgių, su gumine rankenėle, skirtas nukaitinti gutta percha | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.17. | Koferdamo guma | Vienkartinio naudojimo, pakuotėje po 36vnt., juodos, mėlynos ar žalios spalvos, beskonės ar mėtų skonio, vidutinės (0,18 mm) ir storos (0,22 mm) | pak. | 2 |  |  |  |  |
| 1.18. | Koferdamo rėmelis | metalinis, daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt | 1 |  |  |  |  |
| 1.19. | Žiodiklis Optragate | Pagamintas iš minkštos, lanksčios medžiagos, be latekso. | vnt | 10 |  |  |  |  |
| 2. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Odontologiniai grąžteliai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Transmetalinis grąžtelis | kietmetalio grąžteliai vanikėlių nupjovimui, įvairių dydžių, formų, maksimalus greitis 60 000aps./min, diametras RMF ø 1.6 mm, daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 2.2. | Deimantiniai grąžteliai turbininiam antgaliui | daugkartiniai nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, grubumo, maksimalus greitis 40 000 aps./min.. Abrazyvas – natūralaus deimanto dalelės; Kotelis - FG ø 1.6 mm. Skirti dirbti turbiniu antgaliui. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 100 |  |  |  |  |
| 2.3. | Kietmetalio grąžteliai turbininiam antgaliui. | daugkartiniai, abrazyvas – volframo karbidas; naudojami dantų preparavimui ir laikino užpildo išėmimui. Kotelis - FGXL ø 1.6 mm, FGX ø 1.6 mm, darbinė dalis įvairių formų, dydžių, ilgumo, šiurkštumas spalviškai koduotas. Skirti dirbti turbiniui antgaliui, maksimalus greitis 300 000 aps./min. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 2.4. | Kietmetalio grąžteliai kampiniam mikrovariklio antgaliui. | Įvairių formų, skersmens, skirti kampiniam antgaliui. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. Abrazyvas – volframo karbidas; Kotelis - RA ø 2,35 mm. | vnt. | 20 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Matricos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Matrica celiulioidinė, (10 m) | karpoma, plotis 9mm, storis 0,05mm, pakuotėje 15 metrų | pak. | 2 | 9,58 | 21 % | 11,59 | 23,18 |
| 3.2. | Sekcijinės metalinės matricos | anatomiškai išformuota, pagaminta iš nerūdijančio plieno, storis 0,03mm, 0,04 mm., plotis: 5 mm, 6,4mm, 6,4mm+Ext.., pakuotėje po 100 vnt. | pak. | 4 | 20,53 | 21 % | 24,84 | 99,36 |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 122,54 |
| 4. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Poliravimo medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Diskeliai plombų apdirbimui metaliniam laikikliui | Plastikiniai, įvairaus abrazyvumo, spalvinis kodavimas, diametras 12 mm, 9,5mm tamsiai rudi, rudi, geltoni, šviesiai geltoni. Sof lex arba lygiaverčiai. Pakuotėje po 50 vnt. | pak. | 10 |  |  |  |  |
| 4.2. | Polyrai kompozitams | Dviejų formų: šluotelės ir diskelio, ant mėlyno ir balto kotelio. | vnt. | 100 |  |  |  |  |
| 4.3. | Impregnuoti šepetėliai plombų poliravimui | Daugkartinio naudojimo, sterilizuojami, impregnuoti deimantu, trijų formų. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 4.4. | Poliesterio juostelės | Įvairaus abrazyvumo, skirtos tarpdančių poliravimui, tik viena pusė padengta abrazyvine medžiaga, su tarpu be abrazyvinės medžiagos, pakuotėje ne mažiau kaip 150vnt. | pak. | 10 |  |  |  |  |
| 4.5. | Perforuotos poliravimo juostelės | Tarpdančių juostelės skirtos konkrementams šalinti, be pjūklelio, siauros, plačios, įvairių grubumų. | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 4.6. | Poliravimo pasta (be fluoro) | Universali dvejopo poveikio pasta, be fluoro, efektyviai valo ir poliruoja. RDA 27, sudėtyje turi silikato, perlitų dalelių. Pakuotėje 100g. | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 4.7. | Plombų poliravimo pasta | Pasta kompozitų blizginimui, didelė deimantinių dalelių koncentracija, pakuotėje 2g. | pak. | 5 |  |  |  |  |
| 4.8. | Poliravimo pasta (su fuoru) | Universali dvejopo poveikio pasta, su fluoru, efektyviai valo ir poliruoja. RDA 27, sudėtyje turi silikato, perlitų dalelių. Pakuotėje 100g. | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 4.9. | Dantų pasta su chlorheksidinu | Gelis skirtas gingivito ir periodontito profilaktikai ir gydymui, prieš ir po chirurginių ir perio intervencijų, po profesionalios burnos higienos. Sudėtyje 0,12% chlorheksidino. Pakuotėje 75ml. | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.10. | Šepetėlis poliravimui (liepsnelė) | po dantų higienos | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 4.11. | Šepetėlis poliravimui (taurelė) | po higienos, mėlyni, rožiniai, violetiniai, balti) | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Periodontologija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Periodontologinis zondas | Odontologiniai, kampiniai, nerūdijančio plieno, lenkti. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 5.2. | Periodontologinis pjautuvėlis | Skirtingiems dantų paviršiams, įvairių dydžių, koteliai tuščiaviduriai, išlengvinti, atsparus sterilizacijai ir dezinfekcijai. | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 5.3. | Periodontologinės kiuretės | Priekiniams, galiniams dantims, universali, įvairių formų, dydžių, atsparios sterilizacijai ir dezinfekcijai, koteliai tuščiaviduriai, išlengvinti. | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Odontologiniai medikamentai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Vietinis anestetikas | Gelis aplikacinei nejautrai, benzokaino 20%, įvairių skonių, pakuotėje ne daugiau 28,35g | pak. | 3 | 16,80 | 5 % | 17,64 | 52,92 |
| 6.2. | Preparatas alveolitams gydyti | Įpakavimas: buteliukuose 10g. Paskirtis: skirtas alveolitiniam ostitui gydyti arba po sudėtingo danties traukimo. Reikalavimai: sudarytas iš aviparčių pluošto, eugenolio,natrio laurilsulfato, kalcio karbonato, okscipientų . Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis | vnt. | 1 | 41,00 | 5 % | 43,05 | 43,05 |
| 6.3. | Eugenolio aliejus 100% IVkl. Odontologinis | chemiškai švarus; pakuotėje 10ml. | vnt. | 10 | 4,58 | 21 % | 5,54 | 55,40 |
| 6.4. | Jodoformas | Milteliai, 15g buteliukuose | vnt. | 1 | 8,10 | 21 % | 9,80 | 9,80 |
| 6.5. | Laikina plomba | Cheminio kietėjimo rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga skirta laikinam dantų ertmių plombavimui. Cinko oksido/cinko sulfato cemento pagrindu, su fluoru, be eugenolio, sukurta trumpalaikėms, laikinoms aplikacijoms (skirta naudoti maksimaliai 1-2 sav.). Kietėdama plečiasi. Pakuotėje ne mažiau 38g. Coltosol arba lygiavertis. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis | pak. | 2 | 10,20 | 21 % | 12,34 | 24,68 |
| 6.6. | Antibakterinis skalavimo skystis | Su 0,12 % chlorheksidino, 200ml | vnt. | 2 | 6,67 | 21 % | 8,07 | 16,14 |
| 6.7. | Natrio chlorido tirpalas 0,9% | Natrio chlorido izotoninis tirpalas skirtas irigacijoms chirurginiam naudojimui, pakuotėje ne mažiau 100ml | vnt. | 2 | 1,54 | 5 % | 1,62 | 3,24 |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 205,23 |
| 7. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Odontologinės pagalbinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Hemostatinės kempinėlės | želinės kempinėlės, sudėtyje yra koloidinio sidabro, rudos spalvos, platus baktericidinis poveikis, pilna rezorbcija, pakuotėje po 50vnt., matmenys 14x7x7mm | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 7.2. | Hemostatinis skystis kraujavimui iš dantenų stabdyti | Retrakcijai skirtas preparatas, pakuotėje 13 ml buteliukas ir pipetė, sudėtyje turi aliuminio chlorido - 25,00g , 8-hidroksichinolinsulfato - 0,10g , terpės 100ml. | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 7.3. | Lakas skirtas pieninių dantų apsaugai, karieso profilaktikai | Dvigubas fluoro lakas, 5% natrio fluoridų (tirpus vandenyje, greitas fluoro poveikis, didelė fluoro koncentracija, poveikis iš karto) ir 5% kalcio fluoridų (šiek tiek tirpus, ilgas fluoro poveikis, maža fluoro koncentracija, fluoro efektyvumas didėja laikui einant, poveikis ilgalaikis). Bespalvis, greitai džiūstantis, gerai prilimpantis prie sauso danties emalio bei dentino. Sudaro vandeniui atsparų apsauginį sluoksnį. Gilus fluoro poveikis. Pakuotėje rinkinys: 4g lako +10 ml skiediklio + priedai. | dėž. | 15 |  |  |  |  |
| 7.4. | Cementas vainikėlių cementavimui (cinkofosfatinis) | Vainikėlių cementavimui, normalaus kietėjimo laiko, milteliai 100 g, skystis 40 ml. | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Plastikiniai švirkštai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Endodontiniai švirkštai | Įpakuoti 5 ml. tūrio, tinkama kanalų praplovimui, su sriegiu adatai užsukti. | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 8.2. | Adatos dantų šaknų kanalams plauti | Užsukamos ant švirkšto, nerūdijančio plieno, plonos ir lanksčios, įvairaus diametro, ilgis ≤ 25mm, adatos skylutė šone. Pakuotėje 100 vnt. | vnt. | 100 |  |  |  |  |
| 8.3. | Dentalinės adatos | Sterilios; vienkartinės; universalios; 0,3x12; 0,3x16; 0,3x21; 0,3x25; 0,4x35; 0,4x31mm dydžių; įpakuota po 100 vnt. Sterilios; vienkartinės; universalios; 0,3x12; 0,3x16; 0,3x21; 0,3x25; 0,4x35; 0,4x31mm dydžių; įpakuota po 100 vnt. | pak. | 20 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Atsiurbėjai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Vienkartiniai lankstūs seilių atsiurbėjai | 15cm ilgio, spalvoti, pakuotėje 100vnt. | pak. | 50 |  |  |  |  |
| 9.2. | Tiesus vakuuminio siurblio antgalis | Pakuotės po 100 vnt. 135mm ilgio, 45° nuopjova. | pak. | 10 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Kitos odontologinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Milteliai apnašų šalinimui su soda NSK sodapūtei | Buteliukai po 300g. | vnt. | 5 | 23,40 | 21 % | 28,31 | 141,55 |
| 10.2. | Perlo milteliai apnašų šalinimui KaVo sodapūtei | 15 g. | vnt. | 5 | 1,34 | 21 % | 1,62 | 8,10 |
| 10.3. | Kamfenolis | Skystis endodontinių įrankių valymui. Pakuotėje ne mažiau 10ml. | vnt | 2 | 5,10 | 21 % | 6,17 | 12,34 |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 161,99 |
| 11. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Apsauginis skydas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Apsauginis skydas veidui | Akinių formos laikiklis su keičiamais skydeliais ir laikiklis-lankelis su keičiamais skydeliais | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 11.2. | Keičiami skydeliai veidui | Dezinfekuojamas, vienkartinio naudojimo, skaidrūs, pakuotėje po 5vnt. | pak. | 5 |  |  |  |  |
| 11.3. | Paciento servetėlės | vienkartinės, dėž.500 vnt. | dėž. | 15 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Endodontija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Medžiaga kanalų platinimui | Įpakavimas: švirkštas 10ml Paskirtis: sunkiai prieinamiems, užkalkėjusiems kanalams platinti. Reikalavimai: baltos spalvos gelis, skirtas tirpinti, minkštinti sukalkėjusius audinius. Sudėtis: 15% EDTA, 10% karbomido peroksido. Gamintojo originalioje pakuotėje Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis | šv. | 5 |  |  |  |  |
| 12.2. | Kalcio hidroksido pamušalinė medžiaga | Įpakavimas: švirkštukas 2,1g, 5 antgaliukai. Paskirtis: pulpos padengimui gilaus karieso atveju, laikinas kanalo užpildas. Į sudėtį įeina: kalcio hidroksidas ir bario sulfatas Gamintojo originalioje pakuotėje Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis | šv. | 10 |  |  |  |  |
| 12.3. | Gutaperčos kaiščiai skirti Protaper Ultimate | Kintamo kūgio formos, karščio pralaidumas iki 5 mm, asortimentas: F1, F2, F3, FX, FXL, dėžutėje po 60vnt., steriliose pakuotėse. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis . Densply arba lygiavertis. | dėž. | 10 |  |  |  |  |
| 12.4 | Popieriniai kaiščiai skirti Protaper Ultimate | Forma atitinka ProTaper Ultimate failų sukurtas kintamas kūgines formas; sterilizuoti; dydžiai F1-geltona, F2-raudona, F3-mėlyna, FX-žalia, FXL-geltona), pakuotėje 180vnt. Gamintojo originalioje pakuotėje. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis . Densply arba lygiavertis. | dėž. | 10 |  |  |  |  |
| 12.5 | Mašininė spiralė šaknies kanalo pildymui | darbinė dalis spiralės formos; dėžutės 21 mm, 25mm Nr. 1 – 4, atskiri dydžiai ir rinkinukai. Pakuotė: 4vnt. Gamintojo originalioje pakuotėje Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis | pak. | 1 |  |  |  |  |
| 12.6 | Gutaperčios kondensatoriai | Rankiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle, ISO (010-040) spalvinis žymėjimas arba lygiavertis. Darbiniai ilgiai 21mm, 25mm, dydžiai A, B,C,D. Dėžutėse po 4vnt. Gamintojo originalioje pakuotėje | dėž. | 1 |  |  |  |  |
| 12.7 | Kanalų platintojai (K-flexofile) Maillefer arba jiems lygiaverčiai | Dydžiai: 015-040, ilgiai 21/25/28/31 mm, rankiniai, keturkampio formos pjūvio, steriliose pakuotėse, vienkartiniai. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su plastikine rankenėle, su stoperiu.Turi atitikti ISO 015-080. Pakuotėje po 6 vnt. Gamintojo originalioje pakuotėje | pak. | 2 |  |  |  |  |
| 12.8 | Kanalų platintojai (K-file) Nr. 06/08/10 Nr. 015-040, Nr. 045-080 Maillefer arba jiems lygiaverčiai | Dydžiai: 06-08-10, 015-040, 045 - 080, ilgiai 21/25/28/31 mm, rankiniai, steriliose pakuotėse, vienkartiniai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su plastikine rankenėle, su stoperiu. Pakuoptėje po 6 vnt. Gamintojo originalioje pakuotėje. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | pak. | 20 |  |  |  |  |
| 12.9 | Instrumentai kanalų formavimui ir valymui Protaper Ultimate, Maillefer arba jiems lygeverčiai | Lankstūs, atsparūs cikliniam nuovargiui , sterilioje pakuotėje, sterilizuojami, viena "Slider-Shaper-Finishers" seka, skirta įvairioms anatominėms situacijoms, metalas turi skirtingą terminį apdorojimą, ProTaper Ultimate Slider: sterilus NiTi failas; labai lankstumas, tuo pačiu išlaikantis pjovimo efektyvumą dėka M-WIRE NiTi medžiagos; ProTaper Ultimate Shaper: sterilus NiTi failas; Metalurgiškai apdorotas GOLD terminiu apdorojimu; Padidintas pjovimo efektyvumas; ProTaper Ultimate Finisher: sterilūs NiTi failai; Metalurgiškai apdoroti GOLD terminiu apdorojimu, užtikrinančiu didesnį lankstumą ir didesnį atsparumą cikliniam nuovargiui, Asortimentas: F1-geltona, F2-raudona, F3-mėlyna, FX-žalia, FXL-geltona, ilgiai - 21 mm, 25 mm, 31 mm. Gamintojo orginalioje sterilioje pakuotėje po 6 vnt. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | pak. | 10 |  |  |  |  |
| 12.10 | Pulpekstraktoriai | vienkartiniai; steriliose pakuotėse, pakuotėje supakuoti po 10vnt. Su plastikine rankenėle ir skirtingu spalvų žymėjimu.Gamintojo originalioje pakuotėje | dėž. | 3 |  |  |  |  |
| 12.11 | Dvigubo kietėjimo cementas kaiščiams įcementuoti | Cementas stiklo pluošto kaiščiams įcementuoti kanaluose, automix tipo švirkšte, galimos spalvos: ruda, skaidri, baltas, opakeeris, universali. Sudėtis: cementas, universali spalva, ne mažiau 9,4g, surišimo sistema iš 2-jų komponentų, ne mažiau kaip po 3 ml kiekvieno, ryšio sustiprintojas iš 2-jų komponentų, ne daugiau kaip po 1 ml, maišymo popierius, aplikatoriai, maišymo antgaliai. Gamintojo originalioje pakuotėje Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 12.12 | Mineralinis šaknų kanalų sileris | Nuolatinis šaknies kanalo užpildas, hidrofilinis, nesukelia dantų spalvos pakitimų; pagamintas iš gryno kalcio silikato, be monomerų, nesitraukia kietėdamas; tinka šaltai kūginei ir lateralinei kondensacijai, rentgenokontrastiškas.Pakuotėje milteliai (15 g) ir skysčio pipetės (35 x 0.2 ml). Gamintojo originalioje pakuotėje Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis. | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 12.13 | Biokeraminis sileris | Biokeraminis sileris, rentgenokontrastiškas, biosuderinamas, lipofiliškas ir hidrofiliškas, pakuotėje švirkštas po 3g ir priedai, pakuotėje yra 24 dydžio dozatoriai, kuriuos galima įvesti į kanalą. | pak. | 2 |  |  |  |  |
| 12.14 | Pjezo gilintuvai | Largo, pjezo gilintuvai, įdedami į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32 mm ilgio, apsisukimai 800/1200 per min., 6 vnt. dėžutėje | dėž. | 2 |  |  |  |  |
| 12.15 | Endodontinės liepsnelės | Kanalų įeigų atidarymui, Gates, įstatomos į kampinį antgalį; dydžiai 1,2,3,4,5,6; ilgis 28/32 mm, darbinė dalis 15/19 mm, apsisukimai 800/1200., 6 vnt. dėžutėje | dėž. | 2 |  |  |  |  |
| 12.16 | Stiklo pluošto kaiščių rinkinys | Įvadinis rinkinys, kurį sudaro 5 grąžtai: Įeigos preparavimui (pilot), 1,2mm skersmens,1,5mm skersmens, 1,8 mm skersmens, 2mm skersmens. Po 5 vnt. stiklo pluošto kaiščių: 1,2 mm žymimas balta spalva,1,5mm žymimas geltona spalva, 1,8 mm žymimas raudona, 2mm žymimas mėlyna spalva. | dėž. | 2 |  |  |  |  |
| 12.17 | Stiklo pluošto kaiščių papildymas. | Kiekvieno dydžio kaiščių papildymas po 10 vnt. Su spalviniu žymėjimu, silanuoti. | dėž. | 2 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Siūlai odontologiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Siūlas tarpdančiams | impregnuotas fluoru, 50m ±10cm ilgio. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 13.2. | Chirurginis siūlas | Su adata, adata pjaunanti, trikampio formos, 16-19mm ilgio; siūlo ilgis 75mm, sterilioje pakuotėje, besirezorbuojantys, dydžiai: 5-0, 4-0. | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Plombinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba | Atspari drėgmei, naudojama be pamušalo arba kaip pamušalas, sumaišymo laikas ne mažiau kaip 10 sek. Plombavimo laikas nuo maišymo pradžios ne mažiau kaip 2 min. Miltelių ir skysčio santykis 3,6/1,0. Atspalvių gama: A1, A3, A3,5, B2, B3, C4. Pakuotės dydis: dėžutėje 15g miltelių, 6,4ml skysčio. Fuji IX GP arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 14.2 | Takus kompozitas | Universalus šviesa kietinamas rentgeno kontrastiškas takus kompozitas, skirtas tiesioginėms I,II,III,IV,V klasės ertmėms. Galimos spalvos:A1,A2, A3,5,B1,B3,C3,AO2,AO3,BW; CV,JE,AE. Švirkšte 3,4g. G-aenial Universal Flow arba lygiavertė Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 14.3. | Takus kompozitas | Trumpu pluoštu sustiprintas takus kompozitas dentino atstatymui, spalva-Dentin arba Bulk, švirkštas po 2ml-3,7g, EverX flow ar lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | vnt | 10 |  |  |  |  |
| 14.4 | Šviesoje kietėjančios kompozitinės plombos | Šviesoje kietėjanti, rentgenokontrastiška, turinti "chameleono efektą" plombinė medžiaga, tinkanti ypatingos estetikos restauracijoms priekiniams ir krūminiams dantims, švirkštai po 2,7 ml skirtingų atspalvių, spalvų raktas. G-aenial arba lygiavertė. Gamintojo originalioje pakuotėje. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | šv. | 50 |  |  |  |  |
| 14.5 | Kompozitinė plombinė medžiaga polimerizuojama šviesa | Kompozito užpildą sudaro smulkios bario oksido dalelės, padengtos Silano danga. Rentgenokontrastiškas, tiksotropiškai klampus, nelimpa prie aplikavimo angalio, Įvairių atspalvių (XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE), švirkštuose po 1ml-1.7g. G-anial Universal Injectable ar lygiavertis. Gamintojo originalioje pakuotėje Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis. | šv. | 20 |  |  |  |  |
| 14.6 | Galinių dantų greito pildymo takioji bazė | Šviesa kietinamas kompozitas naudojamas kaip pamušalinė medžiaga. Vieno komponento, šviesa kietinama, rentgenokontrastinė dervinio kompozito restauravimo medžiaga su fluoru. Spalvos A1, A2, A3 ir universali. Galima dėti 4mm sluoksniais, polimerizavimosi įtampa minimali. Medžiaga savaime išsilygina ir priglunda prie paruoštų ertmės sienelių. Vieno universalaus atspalvio. Pakuotėje 15 kapsulių po 0,2g. SDR arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | pak. | 2 |  |  |  |  |
| 14.7 | Pamušalinė medžiaga | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis kompozitinis cementas, skirtas pamušalams, praplėstų vagelių ir mažų pažeidimų užpildymui. Ionoseal arba lygiavertis. Švirkštuose po 2,5g. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | šv. | 5 |  |  |  |  |
| 14.8 | Silantas | Spalvą keičiantis, fluoridus atpalaiduojantis, šviesa kietinamas kompozicinis vagelių ir duobelių silantas. Aplikuojant rausvos spalvos, kad būtų gerai matomas, sukietinus šviesa tampa natūralios dantų spalvos. Savybės: išskiria fluoridus, sudaro tvirtą jungtį su emaliu, itin plonos aplikavimo adatos. Švirkšte ne daugiau kaip 1,2g. | vnt. | 10 |  |  |  |  |
| 14.9 | Modeliavimo skystis | Skirta tiesioginių kompozicinių rentauracijų modeliavimui. Pakuotėje ne mažiau 6 ml. GC modeling liquid arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 14.10 | Surišimo sistema VII kartos | VII kartos surišiklis, vienkomponentinis, savaime ėsdinimo, viena aplikacija, nereikia nuplauti, nemaišyti. Darbo procedūros laikas ne daugiau 45s., sluoksnio storis ne daugiaus 8 mikro metrų, padidintas darbo laikas iki nemažiaus kaip 5 min. Dozuojama punksnakočio tipo pipetėje, kuriame ne daugiaus 2 ml. G Premio-Bond arba lygiavertis. Gamintojo originali pakuotė. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas, atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo ir lietuvių kalbomis. | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 14.11 | Biodentinas | Bioaktyvus dentino pakaitalas, kapsulėse, pakuotėje 5vnt, sukietėja per 10-12min | vnt. | 3 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Tepalas turbininiams antgaliam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Tepalas odontologiniams antgaliams | Tepalas kampinių ir tiesių antgalių priežiūrai, aerozolinis, flakonuose ne mažiau nei 500ml | flak | 3 |  |  |  |  |
| 15.2. | Vazelininis tepalas antgaliams | Skirtas guolinių turbininių antgalių sutepimui, kapsulėse, 6 vnt pakuotėje | pak. | 2 |  |  |  |  |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Kita informacija

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | Licenzija |  |  |

** Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.

- Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Sutinkame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.