## Lapas1
Eil. Nr. | 1. Darbai, LSMU LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ KATILINĖ (Eivenių g. 2, Kaunas) | Kartai per metus (mato vnt) | Preliminarus darbo valandų kiekis per metus (mato vnt) | Kaina už mato vnt Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
1.1 | Katilinės priežiūros ir profilaktikos darbai
1.1.1 | Katilų ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 100 | 400 | 484 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.2 | Katilų ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 100 | 400 | 484 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.3 | Katilų ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo rėžimus (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 100 | 400 | 484 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.4 | Garo katilo profilaktikos darbai (kartą metuose) | 1 | - | 300 | 300 | 363 |  |  |  |  | X
1.1.5 | Katilų degiklių profilaktikos darbai (1 kartą metuose) | 1 | - | 110 | 110 | 133.1 | [6 empty] | X
1.1.6 | Vandens šildymo katilo profilaktikos darbai (1 kartą metuose) | 1 | - | 60 | 60 | 72.6 | [7 empty] | X
1.1.7 | Chemiškai valyto vandens , maitinimo vandens, garo, kondensato kokybės patikrinimas (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 50 | 200 | 242 | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.8 | Rėžiminių kortelių sudarymas (1 kartus metuose) | 1 | - | 100 | 100 | 121 |  | X
1.1.9 | Katilų dūmų dujų emisijų garo katilui patikrinimas (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 60 | 240 | 290.4 | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.10 | Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) - 25vnt. (kartą metuose) | 1 | - | 200 | 200 | 242 |  | X
1.1.11 | Vandens paruošimo įrangos veikimo patikrinimas (2 kartus metuose) | 2 | - | 60 | 120 | 145.2 |  | X | [8 empty] | X
1.1.12 | Atlikti pagrindinių įrenginių smulkų remontą (pagal poreikį): | - | 30 | 40 | 1200 | 1452
-garo ir kondensato armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno nesandarumų šalinimas; -atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas.
- maitinimo siurblių profilaktinė priežiūra(kartą metuose)
1.2 | Katilinės vidaus dujotiekio apžiūros ir profilaktikos darbai
1.2.1 | Patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvo veikimas bei jų uždarymo sandarumas(Kartą per ketvirtį) | 4 | - | 30 | 120 | 145.2 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.2.2 | Patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 30 | 120 | 145.2 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.2.3 | Patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, jei būtina, jie pravalomi (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 30 | 120 | 145.2 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.2.4 | Patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina - suderinamas (kartą per metus) | 1 | - | 60 | 60 | 72.6 | X
1.2.5 | Dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal gaminio gamintojų reikalavimus (kartą per metus) | 1 | - | 40 | 40 | 48.4 |  | X
1.2.6 | Patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama armatūros numeracija pagal schemas, trūkumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 30 | 120 | 145.2 | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| Viso už 1 skyrių: |  |  |  | 4310 | 5215.1
Eil. Nr | 2. Darbai, LSMU KAUNO KLINIKŲ FILIALO ROMAINIŲ LIGONINĖS KATILINĖ (Šilainių pl. 21, Kaunas) | Kartai per metus (mato vnt) | Preliminarus darbo valandų kiekis per metus (mato vnt) | Kaina už mato vnt Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
2.1 | Katilinės priežiūros ir profilaktikos darbai
2.1.1 | Katilų ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (kartą per mėnesį) | 9 | - | 25 | 225 | 272.25 | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
2.1.2 | Katilų ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (kartą per mėnesį) | 9 | - | 25 | 225 | 272.25 | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
2.1.3 | Katilų ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo rėžimus (kartą per mėnesį) | 9 | - | 25 | 225 | 272.25 | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
2.1.4 | Katilų profilaktikos darbai (kartą metuose) | 1 | - | 100 | 100 | 121 | [5 empty] | X
2.1.5 | Katilų degiklių profilaktikos darbai (kartą metuose) | 1 | - | 100 | 100 | 121 | [5 empty] | X
2.1.6 | Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) - 20vnt. (kartą metuose) | 1 | - | 200 | 200 | 242 |  |  |  |  | X
2.1.7 | Atlikti pagrindinių įrenginių smulkų remontą (pagal poreikį): | - | 8 | 40 | 320 | 387.2
-garo ir kondensato armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno nesandarumų šalinimas; -atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas.
2.2 | Katilinės vidaus dujotiekio apžiūros ir profilaktikos darbai
2.2.1 | Patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvo veikimas bei jų uždarymo sandarumas (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 25 | 100 | 121 | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
2.2.2 | Patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 25 | 100 | 121 | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
2.2.3 | Patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, jei būtina, jie pravalomi (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 25 | 100 | 121 | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
2.2.4 | Patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina - suderinamas (kartą per metus) | 1 | - | 45 | 45 | 54.45 | X
2.2.5 | Dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal gaminio gamintojų reikalavimus (kartą per metus) | 1 | - | 45 | 45 | 54.45 | X
2.2.6 | Patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama armatūros numeracija pagal schemas, trūkumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 25 | 100 | 121 | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
2.2.7 | Patalpos uždujinimo kontrolės ir perspėjimo prietaisų profilaktinis patikrinimas sertifikuotoje įstaigoje (2 kartus metuose) | 2 | - | 120 | 240 | 290.4 |  |  | X | [5 empty] | X
Viso už 2 skyrių: |  |  |  |  | 2125 | 2571.25
Eil. Nr. | 3. Darbai, LSMU LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ FILIALO - KULAUTUVOS REABILITACIJOS LIGONINĖ KATILINĖ (Akacijų al.18, Kulautuva) | Kartai per metus (mato vnt) | Preliminarus darbo valandų kiekis per metus (mato vnt) | Kaina už mato vnt Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
3.1 | Katilinės priežiūros ir profilaktikos darbai
3.1.1 | Katilų ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (kartą per mėnesį) | 9 | - | 25 | 225 | 272.25 | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
3.1.2 | Katilų ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (kartą per mėnesį) | 9 | - | 25 | 225 | 272.25 | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
3.1.3 | Katilų ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo rėžimus (kartą per mėnesį) | 9 | - | 25 | 225 | 272.25 | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X
3.1.4 | Katilų profilaktikos darbai (kartą metuose) | 1 | - | 100 | 100 | 121 | [5 empty] | X
3.1.5 | Katilų degiklių profilaktikos darbai (kartą metuose) | 1 | - | 100 | 100 | 121 | [5 empty] | X
3.1.6 | Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) - 20vnt. (kartą metuose) | 1 | - | 200 | 200 | 242 |  |  | X
3.1.7 | Atlikti pagrindinių įrenginių smulkų remontą (pagal poreikį): | - | 10 | 40 | 400 | 484
-garo ir kondensato armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno nesandarumų šalinimas; -atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas.
3.2 | Katilinės vidaus dujotiekio apžiūros ir profilaktikos darbai
3.2.1 | Patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvo veikimas bei jų uždarymo sandarumas (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 25 | 100 | 121 | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
3.2.2 | Patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 25 | 100 | 121 | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
3.2.3 | Patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, jei būtina, jie pravalomi (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 25 | 100 | 121 | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
3.2.4 | Patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina - suderinamas (kartą per metus) | 1 | - | 45 | 45 | 54.45 | X
3.2.5 | Dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal gaminio gamintojų reikalavimus (kartą per metus) | 1 | - | 45 | 45 | 54.45 |  |  | X
3.2.6 | Patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama armatūros numeracija pagal schemas, trūkumai pašalinami (kartą per ketvirtį) | 4 | - | 25 | 100 | 121 | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X
3.2.7 | Patalpos uždujinimo kontrolės ir perspėjimo prietaisų profilaktinis patikrinimas sertifikuotoje įstaigoje (2 kartus metuose) | 2 | - | 120 | 240 | 290.4 |  |  | X | [5 empty] | X
Viso už 3 skyrių: |  |  |  |  | 2205 | 2668.05
Viso už 1, 2, 3 skyrius: |  |  |  |  | 8640 | 10454.4