## 1-53 pirkimo dalys
Priedas Nr. 1 prie sutarties nr. S1 - /25
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
32 | Irigacinė sistema | vnt. | 1540 | 5.73 | 5% | 8824.2 | 9265.41 | 1. Vienkartinė,sterili. 2. Skirta sujungimui prie artroskopo. 3. Ilgis 220-350 cm. 4. Sistemą sudaro ecospicke jungtis, užspaudėjas, speciali jungtis jungimui prie artroskopo. 5. Viena atšaka. 6. Tėkmės greitis ne mažiau 800ml/min. | B.Braun Melsungen, Vokietija | 2112278 | 11000
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [6 empty] | UAB „B.Braun Medical“
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [6 empty] | Direktorius Kęstutis Liauba