**REGENERACINĖ DRUSKA VANDENS MINKŠTINIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaminio pavadinimas techniniai reikalavimai | Matas | Orientacinis kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| Regeneracinė druska vandeniui minkštinti  **1.Druskos konsistencija ir paskirtis**: sutankinta gryna džiovinta vakuuminė druska, skirta vandens minkštinimui buitiniuose ir pramoniniuose įrenginiuose;  **2.Granulių dydis**:  ne mažesnės nei 6.0 mm ir ne didesnės nei 20.00 mm;  **3.Savybės:**  Netirpumas ≤100 mg/kg; granulių tankis: ≥ 1100 kg/m3;  **4.Cheminė sudėtis:**  NaCL ≥ 99,7 %; dregmė: <0,05 %;  **5.Produkto pakuotė**:  druska įpakuota 25 (±2) kg PE maišuose;  **6.Minimalus užsakymas**: 5 tonos;  **7.Gamintojas:** nurodyti.  **Kartui su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus patvirtinančius siūlomos prekės kokybę ir kilmę.** | kg | 37000 | Prekės pavadinimas  *1* *Druskos kristalai vandens minkštinimo sistemoms, skirti jonų mainų dervų regeneracijai. SOFT-SEL® CRYSTALS 5-15 yra itin gryna rafinuota druska, specialiai sukurta vandens minkštinimui, skirto žmonių vartojimui ir maisto pramonei. Tinka naudoti tiek buitinėse, tiek pramoninėse sistemose.*  *2.* ***Granulių dydis****:*  *Atitinka*  *3. Insolubles (netirpios medžiagos) < 0.01%, tai reiškia < 100 mg/kg*  *Granulių tankis ≥ 1100 kg/m³ → produkto Bulk Density (biriosios masės tankis) yra 1100 – 1250 kg/m³*  *4. NaCl 99,89%*  *H₂O < 0,03%*  *5. Pakuotė 25kg PE maišuose.*  *6. minimalus užsakymas 5 tonos*  *7. ZOUTMAN NV*  *Schaapbruggestraat 50 • B-8800 ROESELARE, Belgija* |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.
2. Prekes pristatyti 5 d.d. po užsakymo pateikimo. Brokuotų prekių keitimas per 5 d.d.
3. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „*Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo*“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (*Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu*).​