Dezinfekcijos priemonių kokybės ir techniniai reikalavimai
	Pirkimo dalies  Nr.
	Pavadinimas
	Kokybės ir techniniai reikalavimai
	Siūlomo parametro reikšmė, su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį

	1
	Priemonė rankų odos priežiūrai
	skirta medicinos personalo rankų odos priežiūrai; aliejaus vandenyje emulsija; maitinanti ir sauganti sudirgusią rankų odą; greitai įsigeria į odą, nepalieka lipnaus sluoksnio; sudėtyje yra pantenolio, vitamino E; pakuotė 250 - 350 ml, tiekima kartu su dozavimo pompa; pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba; notifikuotas kaip kosmetikos gaminys CPNP.
	Baktolan lotion aprašymas
skirta medicinos personalo rankų odos priežiūrai; aliejaus vandenyje emulsija; maitinanti ir sauganti sudirgusią rankų odą; greitai įsigeria į odą, nepalieka lipnaus sluoksnio; sudėtyje yra pantenolio, vitamino E; pakuotė 350 ml su dozavimo pompa

	5
	Priemonė panaudotų medicininių instrumentų valymui iki plovimo automatiniu plautuvu
	koncentratas;  skirta termolabilių ir termostabilių instrumentų, ortopedinių,  chirurginių instrumentų, laboratorinių prietaisų, anestezijos priemonių valymui, nuvalo kraujo, baltymų, riebalų, kontrasto likučius; - sudėtis: nejoniniai 4-5% ir amfoteriniai 1-2,5% tenzidai, amino rūgščių dariniai, putojimą reguliuojančios medžiagos, korozijos inhibitoriai; - mažai putoja ar visai neputoja; - ekspozicijos laikas – 5-10 min; - pateikti CE atitikties deklaraciją, saugos duomenų lapą;- pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba;  pakuotės dydis 2-5 litrai.
	Bodedex forte aprašymas
koncentratas;  skirta termolabilių ir termostabilių instrumentų, ortopedinių,  chirurginių instrumentų, laboratorinių prietaisų, anestezijos priemonių valymui, nuvalo kraujo, baltymų, riebalų, kontrasto likučius; - sudėtis: nejoniniai 5% ir amfoteriniai 1-2,5% tenzidai, amino rūgščių dariniai, putojimą reguliuojančios medžiagos, korozijos inhibitoriai; - mažai putoja ar visai neputoja; - ekspozicijos laikas – 5-10 min;  pakuotės dydis 5 litrai.




- 16 -


