TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „KN Energies“

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Klaipėdos naftos terminalo (toliau – KNT) infrastruktūros pritaikymas ir rekonstrukcija metanolio krovai - II etapas (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| 3.1. Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
| Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad Rangovo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše; - Perkamiems Darbams Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| - Rangovo siūlomi darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Rangovo siūlomi darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Rangovas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |
| - Reikalavimai darbų vykdymui |  |
|  | Rangovas darbus gali pradėti objekte, tik Užsakovui patvirtinus Rangovo parengtą darbų technologinį projektą. |
|  | Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, pagal visus LR aplinkosaugos reikalavimus. Kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas. |
|  | Darbų atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). |
|  | Rangovas prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą. Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos proceso poveikio nebūtų užterštas gruntas, vanduo ir atmosfera. |
|  | Rangovas privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Užsakovo teritorijoje. |
|  | Rangovas turės laikytis galiojančių Užsakovo vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą (šaltieji darbai), darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į Užsakovo vidaus teritoriją tvarką. |
|  | Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui (išskyrus el. energiją) pateikia ir administruoja Rangovas. Elektros energiją tieks Užsakovas per nurodytas pasijungimo vietas. Rangovas turės įsirengti apskaitos spintas ir atsiskaityti Užsakovui už pateiktą elektros energiją (pasistato spintą apskaitai). |
|  | Rangovas turi įvertinti, jog numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje ir siekiant išvengti gamybos trukdymų bus privalu darbus planuoti taip, kad būtų maksimaliai užtikrinta, jog nenukentės Užsakovo šiuo metu vykdoma veikla. Rangovas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą įvertinant, kad Užsakovo Tamsiųjų naftos produktų parke atliekama naftos produktų krova. |
|  | Rangovas taip pat atsakingas už: - Medžiagų tiekimą ir priėmimą darbų atlikimo vietoje; - Gautų medžiagų laikymą, administravimą ir apskaitą; - Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą; - Visos naudojamos medžiagos privalo turėti CE ženklinimą, atitiktį Projekto reikalavimams ir specifikacijoms. Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Užsakovo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas. |
|  | Rangovas savo darbų apimtyje turi įsivertinti gamyklinių brėžinių parengimą, jei Užsakovo pateikto projekto detalizacija nėra pakankama darbų atlikimui. |
|  | Darbų kiekiai nurodyti techniniame darbo projekte TS Priedas Nr. 1: Projekte, medžiagų žiniaraščiuose ar specifikacijose kiekiai nurodyti yra preliminarūs – Užsakovo užduočiai suprasti. Rangovas savo rizika privalo įsivertinti tikslius darbų ir medžiagų kiekius, Užsakovo nurodytam rezultatui pasiekti. |
|  | Numatyta atlikti II etapo darbus, pagal Techniniame Darbo Projekte nurodytas darbų apimtis. |
|  | Užbaigus darbus, Rangovas privalo parengti atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, pagal iš anksto su Užsakovu suderintą formą. Darbų išpildomoji dokumentacija turi atspindėti faktinę atliktų darbų situaciją, taip pat pateiktos atnaujintos P&ID schemos, panaudotų medžiagų sertifikatai, deklaracijos, suvirinimo procedūrų aprašai, specialistų pažymėjimų kopijos. |
| 3.3.14. | Suvirinimo darbus geležinkelio estakadoje bus leidžiama atlikti 6 (šešias) valandas per dieną (7 dienos per savaitę). Iki einamosios dienos 16.00 val, dieną prieš, bus derinimas kitos dienos suvirinimo darbų laikotarpis sekančiai dienai. 6 (šešių) valandų suvirinimo darbams laikotarpis minimalus. Paruošimo darbus ne geležinkelio estakadoje bus galima atlikti bet kuriuo metu. |
| - Reikalavimai medžiagoms |  |
|  | Reikalavimai medžiagoms – pagal Techninį darbo projektą (TS Priedas Nr.1 - Techninis darbo projektas) INFRASTRUKTŪROS PAPRASTOJO REMONTO IR PRITAIKYMO METANOLIO KROVAI BURIŲ G. 19, KLAIPĖDOJE, PROJEKTAS NR. 24016S1EZ) |
|  | Preliminarūs kiekiai - pagal Techninį darbo projektą (TS Priedas Nr.1 - Techninis darbo projektas) INFRASTRUKTŪROS PAPRASTOJO REMONTO IR PRITAIKYMO METANOLIO KROVAI BURIŲ G. 19, KLAIPĖDOJE, PROJEKTAS NR. 24016S1EZ. Neskaičiuoti(nevertinti) liepsnos detektorių ir įrengimo darbų prie geležinkelio estakados 1 kelio pagal 24016S1EZ-XX-TDP-GSS dalį. Skaičiuoti (vertinti) tik dujų detektorius pagal 24016S1EZ-XX-TDP-PVA dalį. Įskaitant įrangą, armatūrą, sklendes ir kitas projekte nurodytas medžiagas ir įrangą. Taip pat visos papildomos lydimosios darbų atlikimui reikalingos medžiagos turi būti įvertintos kainoje. Šios sutarties apimtyje numatyta įgyvendinti tik II etapo darbus. I etapo darbai atliekami atskira rangos sutartimi. |
| - Kiti reikalavimai |  |
|  | Jeigu Rangovui parengti pasiūlymą neužtenka techninėje specifikacijoje ir jos prieduose pateiktos informacijos, Rangovas gali atvykti į objektą, prieš tai susiderinęs su Užsakovu, ir papildomai įsivertinti Darbų apimtis. Visos su objekto apžiūra susijusios Rangovo išlaidos tenka Rangovui. |
|  | Objekto apžiūros metu pagal esamą padėtį objekte nustatęs neatitikimus su TS numatytais darbais, Rangovas raštu informuoja Užsakovą prieš pateikdamas pasiūlymą. |
|  | Rangovas įsipareigoja rūšiuoti Darbų atlikimo susidariusias statybos atliekas, perduoti jas licencijuotiems atliekų tvarkytojams, pildyti statybos atliekų registracijos žurnalą ir pavojingų atliekų gabenimo lydraščius pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. |
|  | Jeigu darbai vyksta aktyvioje zonoje, kur yra didelis žmonių praeinamumas būtina darbo zoną aptverti įspėjamąja juosta arba kitais dėmesį atkreipiančias ženklinimais. |
|  | Rangovas privalo savo lėšomis su Užsakovu suderinta tvarka atlikti atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis: - rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas; - atliekas talpinti į savo tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas; - laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su Užsakovo atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje); - darbų vykdymo metu prižiūrėti šią teritoriją, kad ji būtų tvarkinga; - laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai; - konteinerius paženklinti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, papildomai ant konteinerių nurodyti Tiekėjo pavadinimą, Tiekėjo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį; - organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą; - perdavus atliekas atliekų tvarkytojui ir gavus pasirašytą atliekų lydraščio egzempliorių, kuriame yra žymos, patvirtinančios, kad atliekas priėmė atliekų tvarkytojas, jo kopiją per 5 (penkias) darbo dienas perduoti Užsakovo atsakingam darbuotojui; - baigus darbus, priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją Užsakovo atsakingam darbuotojui. |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Užsakovas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą darbų kiekį

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNT infrastruktūros pritaikymas ir rekonstrukcija metanolio krovai - II etapas | kompl. | 1 |

Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu pagal TS nurodytus reikalavimus susijusios Rangovo išlaidos.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Detalus darbų atlikimo grafikas, pagal Užsakovo preliminaraus grafiko gaires (žr. TS 3 priedas). Rangovas grafike privalo nurodyti medžiagų užsakymo ir tiekimo terminus, detalizuoti darbus pagal pobūdį ar kitus skiriamuosius požymius, jeigu numatyta aiškiai parodyti technologines pertraukas, konstrukcijų ar ruošinių gamybos grafiką, darbų fronto priėmimo ir perdavimo datas ir pan. | Per 5 d.d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikia suderinimui |
|  | Darbų technologinis projektas | Prieš darbų pradžią ar ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia suderinimui |
|  | Pilna darbų išpildomoji dokumentacija | Darbų pabaigoje, kartu su galutiniu darbų priėmimo – perdavimo aktu |
|  | Darbo metu teikiami kokybės kontrolės dokumentai | Nurodyta TS priede Nr. 2 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Burių g. 19, LT-92276, Klaipėda.

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai

Darbai (įskaitant prašomą pateikti dokumentaciją ir kitus lydinčius darbus) turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 7 (septynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (tikslus terminas bus nustatytas pagal laimėtojo pasiūlymą).

  - Darbų vykdymo tvarka

    - Darbai atliekami pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką.

    - Atskirų Darbų etapų pradžia, eiliškumas ir trukmė gali būti koreguojama iš anksto suderinus su Užsakovu, laikantis numatytų tarpinių darbų atlikimų terminų:

- KNT infrastruktūros pritaikymas ir rekonstrukcija metanolio krovai - II etapo darbai – atliekami per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybvietė sutvarkymo ir kiti lydintieji darbai neįtakojantys technologinio krovos proceso – atliekami per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

7.2.3. Rangovas turi dalyvauti Užsakovo organizuojamuosiuose savaitiniuose projektų eigos aptarimuose.

7.2.4  Rangovas turi teikti savaitines darbo progreso ataskaitas, lyginant faktiškai atliktus darbus su detaliame darbų atlikimo grafike suplanuotais darbais.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

8.1. Atliekamiems darbams turi būti taikomas ne trumpesnis nei LR civilinio kodekse numatytas garantinis terminas.

8.2. Darbų atlikimui reikalingoms medžiagoms taikomas 24  (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- 8.3. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 7 (septynių) kalendorinių dienų arba technologiškai įmanomas ir trumpiausias terminas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas medžiagas/Darbus  išsiuntimo el. paštu Rangovui momento.

- 8.4. Rangovas garantuoja, kad Darbai bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę ir atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- 8.5. Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

  - Užtikrinti reikalingo Rangovo transporto, medžiagų ir įrengimų patekimą ir judėjimą Užsakovo teritorijoje, pagal tarpusavyje suderintą tvarką.

  - Nurodo lokacijas, kuriose Rangovas įsirengia buitines patalpas bei medžiagų ir įrankių sandėlius (jei reikalinga).

- PRIEDAI

TS Priedas Nr.1 - Techninis darbo projektas (KONFIDENCIALI INFORMACIJA. Teikiama atrinktiems kandidatams);

TS Priedas Nr. 2 - Rangovo darbo metu teikiamų dokumentų sąrašas;

TS priedas Nr. 3 - Užsakovo preliminaraus darbų grafiko gairės.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562

Visa dokumento apimtis bus teikiama kartu su kvietimu teikti pirminius pasiūlymus tik pasirašiusiems ir kartu su paraiška pateikusiems Konfidencialumo pasižadėjimo formą (SPS 10 priedas).