## 2 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) (7x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 4 | Testas greitasis narkotinių medžiagų nustatymui, 14 medžiagų | DMW-A1156-061 Multi-Drug 15 Drug Screen Test Cup (Urine) | Prometheus Bio Inc., Kinija | vnt. | 18000 | 2.98 | 53640
[6 empty] | Suma be PVM |  | 53640
|  |  |  | Taikomas PVM dydis (21 %) |  | PVM suma |  | 11264.4
[6 empty] | Suma su PVM |  | 64904.4
Bendra kaina: šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai keturi eurai 40 centų
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Taiklu“

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus. Netaikoma (1-5, 7-8, 14 pirkimo dalims). |  |  | Prekėms, pateikti notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato arba ES atitikties deklaracijos kopiją, priklausomai nuo to, kokiai rizikos klasei priemonė yra priskiriama.
3. Reagentai, testai ir laboratoriniai dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |  | Prekėms, pateikti notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato arba ES atitikties deklaracijos kopiją, priklausomai nuo to, kokiai rizikos klasei priemonė yra priskiriama.
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
4 | Testas greitasis narkotinių medžiagų nustatymui, 14 medžiagų | 1. Vienkartinis multitestas, skirtas narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti. 2. Testo pagalba turi būti nustatoma ne mažiau, kaip šios narkotinės medžiagos: 2.1. Amfetaminas (AMP); 2.2. Barbituratai (BAR); 2.3. Benzodiazepinai (BZO); 2.4. Kokainas (COC); 2.5. Metamfetaminas (MET); 2.6. Morfinas (MOP); 2.7. Metadonas (MTD); 2.8. Oksikodonas (OXI); 2.9 Fenilciklidinas (PCP); 2.10. Tricikliai antidepresantai (TCA); 2.11. Marihuana (THC); 2.12. Sintetinė marihuana (K2/spice); 2.13. Sintetinis metkatinonas (MCAT) arba sintetinė marihuana (K3/AB-Panica); 2.14. Sintetinis katinonas (MDPV/ 3,4-metilendioksipirovaleronas). 3. Testai, turi būti jautrūs nurodytam arba mažesniam narkotinių medžiagų kiekiui: AMP - 500ng/ml, BAR – 300ng/ml, BZO - 300ng/ml, COC – 200ng/ml, MET – 500ng/ml, MOP – 300ng/ml, MTD – 300ng/ml, OXI – 100ng/ml, PCP – 25ng/ml, TCA – 1000ng/ml, THC-50ng/ml, K2/spice – 50ng/ml, MCAT – 500ng/ml arba K3/AB-Panica - 10ng/ml, MDPV/3,4-metilendioksipirovaleronas – 1000ng/ml. 4. Pakuotė – šlapimo indelis su integruotomis tiriamų narkotinių medžiagų juostelėmis į šlapimo indelio sieneles. Pakuotė turi būti pažymėta CE ženklu. 5. Testo rezultatai turi būti gaunami ne ilgiau, kaip per 6 min. | 1. Vienkartinis multitestas, skirtas narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti. 2. Testo pagalba nustatoma šios narkotinės medžiagos: 2.1. Amfetaminas (AMP); 2.2. Barbituratai (BAR); 2.3. Benzodiazepinai (BZO); 2.4. Kokainas (COC); 2.5. Metamfetaminas (MET); 2.6. Morfinas (MOP); 2.7. Metadonas (MTD); 2.8. Oksikodonas (OXI); 2.9 Fenilciklidinas (PCP); 2.10. Tricikliai antidepresantai (TCA); 2.11. Marihuana (THC); 2.12. Sintetinė marihuana (K2/spice); 2.13. Sintetinis metkatinonas (MCAT) ir sintetinė marihuana (K3/AB-Panica); 2.14. Sintetinis katinonas (MDPV/ 3,4-metilendioksipirovaleronas). 3. Testai, jautrūs nurodytam narkotinių medžiagų kiekiui: AMP - 500ng/ml, BAR – 300ng/ml, BZO - 300ng/ml, COC – 200ng/ml, MET – 500ng/ml, MOP – 300ng/ml, MTD – 300ng/ml, OXI – 100ng/ml, PCP – 25ng/ml, TCA – 1000ng/ml, THC-50ng/ml, K2/spice – 50ng/ml, MCAT – 500ng/ml ir K3/AB-Panica - 10ng/ml, MDPV/3,4-metilendioksipirovaleronas – 1000ng/ml. 4. Pakuotė – šlapimo indelis su integruotomis tiriamų narkotinių medžiagų juostelėmis į šlapimo indelio sieneles. Pakuotė pažymėta CE ženklu. 5. Testo rezultatai gaunami per 5 min.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Reagentai, kokybės kontrolės, kalibratoriai, testai ir dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. |  |  | Taip
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip
8. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse. |  |  | Taip
9. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Taiklu“

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
1 priedas
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR KITŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2024 m. lapkričio 14 d. Nr. TS - 308
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus. Netaikoma (1-5, 7-8, 14 pirkimo dalims). 3. Reagentai, testai ir laboratoriniai dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
4 | Testas greitasis narkotinių medžiagų nustatymui, 14 medžiagų | 1. Vienkartinis multitestas, skirtas narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti. 2. Testo pagalba turi būti nustatoma ne mažiau, kaip šios narkotinės medžiagos: 2.1. Amfetaminas (AMP); 2.2. Barbituratai (BAR); 2.3. Benzodiazepinai (BZO); 2.4. Kokainas (COC); 2.5. Metamfetaminas (MET); 2.6. Morfinas (MOP); 2.7. Metadonas (MTD); 2.8. Oksikodonas (OXI); 2.9 Fenilciklidinas (PCP); 2.10. Tricikliai antidepresantai (TCA); 2.11. Marihuana (THC); 2.12. Sintetinė marihuana (K2/spice); 2.13. Sintetinis metkatinonas (MCAT) arba sintetinė marihuana (K3/AB-Panica); 2.14. Sintetinis katinonas (MDPV/ 3,4-metilendioksipirovaleronas). 3. Testai, turi būti jautrūs nurodytam arba mažesniam narkotinių medžiagų kiekiui: AMP - 500ng/ml, BAR – 300ng/ml, BZO - 300ng/ml, COC – 200ng/ml, MET – 500ng/ml, MOP – 300ng/ml, MTD – 300ng/ml, OXI – 100ng/ml, PCP – 25ng/ml, TCA – 1000ng/ml, THC-50ng/ml, K2/spice – 50ng/ml, MCAT – 500ng/ml arba K3/AB-Panica - 10ng/ml, MDPV/3,4-metilendioksipirovaleronas – 1000ng/ml. 4. Pakuotė – šlapimo indelis su integruotomis tiriamų narkotinių medžiagų juostelėmis į šlapimo indelio sieneles. Pakuotė turi būti pažymėta CE ženklu. 5. Testo rezultatai turi būti gaunami ne ilgiau, kaip per 6 min.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Reagentai, kokybės kontrolės, kalibratoriai, testai ir dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu.
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
8. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
9. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Taiklu“

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Taiklu“