## Sąrašas
Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas: UAB "Sorimpeksas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Orientacinis kiekis, vnt. | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas (katalogo kodas)
1 | 33141000-0 | Amplatz tipo arba lygiaverčiai kilpų ir mikrokilpų komplektai svetimkūnių ištraukimui | 50
2* | 33184100-4 | Arterijų stentai, užmauti ant baliono (pre-mounted - angl.), inkstų arterijų stentavimui | 20
3 | 33141000-0 | PTVA vielos nukreipėjos senoms okliuzijoms ir sudėtingos anatomijos susiaurėjimams rekanalizuoti | 1000
4 | 33141000-0 | Didelio spaudimo jungtys automatiniam švirkštui | 1000
5 | 33141000-0 | Diagnostinės vielos - pravedėjai (180 cm ilgio) | 4000
6* | 33184100-4 | Dvigubo padengimo vainikinių arterijų stentai | 300
7 | 33141000-0 | PTVA pjaunantieji (cutting, - angl.) balioniniai kateteriai | 100
8 | 33141000-0 | Priešembolinis distalinės apsaugos filtras su įvedimo sistema | 20
9 | 33141000-0 | Mikrokateteriai - dilataciniai kateteriai senų okliuzijų atvėrimo procedūroms | 50
10* | 33184100-4 | Arterijos punkcijos vietos lokalaus užspaudimo sistema | 500
11 | 33141000-0 | PTVA vielos seniems ir sudėtingos anatomijos susiaurėjimams | 700
12 | 33141000-0 | Nukreipiantieji kateteriai gydomosioms aortos šakų procedūroms | 12000 | 31.8 | 5 | 381600 | 400680 | Medtronic, Launcher. 12, 27 p.d. Brosiura Launcher - 1-16 psl., 12 p.d. Brošiūra LAUNCHER Peripheral Guide Catheters-1-14 psl. ; 12 p.d. Ilgis 100 cm-1 psl.;
13 | 33141000-0 | PTVA mikrokateteriai senoms okliuzijoms atkimšti | 100 |  |  | 0 | 0
14 | 33141000-0 | Prailginimo kateteriai | 500 |  |  | 0 | 0
15 | 33141310-6 | Vienkartinis švirkštas „Medrad“ tipo automatizuotam injektoriui, 150 ml talpos | 2000 |  |  | 0 | 0
16 | 33141000-0 | Introdiuseriai sudėtingoms procedūroms | 300 |  |  | 0 | 0
17* | 33184100-4 | Prietaisas kairiojo prieširdžio ausytei izoliuoti su įvedimo sistema | 100 |  |  | 0 | 0
18* | 33184100-4 | Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai, be polimerinės dangos | 2500 |  |  | 0 | 0
19 | 33141000-0 | Balionu išplečiama transfemoralinė introdiuserio sistema | 200 |  |  | 0 | 0
20 | 33141000-0 | Introdiuserio a. radialis kateterizacijai komplektas | 25000 |  |  | 0 | 0
21 | 33141000-0 | PTVA balioniniai kateteriai senoms okliuzijoms atverti | 6000 |  |  | 0 | 0
28 | 33141000-0 | Ilgos nukreipiančiosios polimeru padengtos vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | 1200
29* | 33141000-0 | Kalcifikuotų ir kietų stenozių PTVA rinkinys, susidedantis iš stento, balioninio kateterio prediliatacijai ir balioninio kateterio postdiliatacijai | 1500
30 | 33141000-0 | PTVA mikrokateteriai lėtinėms visiškoms okliuzijoms atkimšti antegradiškai ar retrogradiškai | 100
31 | 33141000-0 | Nekintamo diametro PTVA balioniniai kateteriai | 3000
32 | 33141000-0 | PTVA švirkštai su manometru, atlaikantys 40 atm slėgį | 300
33 | 33141000-0 | Balioniniai kateteriai su balionėliais pertvarų defektų dydžiui nustatyti | 50
34* | 33184100-4 | Didelio ilgio vaistais padengti vainikinių arterijų stentai | 500
35 | 33141000-0 | PTVA dviejų spindžių mikrokateteriai | 100
36 | 33141000-0 | Intrakardinio ultragarso daviklis | 50
37 | 33141000-0 | Optinės koherencinės tomografijos kateteris, ne didesnio kaip 1,8F storio | 100
38 | 33141000-0 | Specifinių savybių vielos senoms okliuzijoms atkimšti | 100
39 | 33141000-0 | Boliusinė sistema su švirkštu 150 ml tinkanti „Press Duo Elite“ injektoriui | 500
*Stulpelyje "Gamintojas/ produkto pavadinimas (katalogo kodas)​" turi būti nurodyti visų siūlomų prekių dydžių katalogo kodai. Tiekėjas turi užpildyti atitinkamos pirkimo dalies darbalapį (angl. sheet).

## 2
Pirkimo dalies Nr. 2 | Arterijų stentai, užmauti ant baliono (pre-mounted - angl.), inkstų arterijų stentavimui
Pastabos:
Nurodyti visus siūlomų prekių dydžius, jų REF kodus, CE kodą ir gamintoją.
Eil.nr. | Matmenys | REF kodas | Gamintojas | CE kodas (išdavusios notifikuotos įstaigos numeris)
1 | pvz. 5x12
2 | pvz. 5x13
... | ...

## 6
Pirkimo dalies Nr. 6 | Dvigubo padengimo vainikinių arterijų stentai
Pastabos:
Nurodyti visus siūlomų prekių dydžius, jų REF kodus, CE kodą ir gamintoją.
Eil.nr. | Matmenys | REF kodas | Gamintojas | CE kodas (išdavusios notifikuotos įstaigos numeris)
1 | pvz. 5x12
2 | pvz. 5x13
... | ...

## 10
Pirkimo dalies Nr. 10 | Arterijos punkcijos vietos lokalaus užspaudimo sistema
Pastabos:
Nurodyti visus siūlomų prekių dydžius, jų REF kodus, CE kodą ir gamintoją.
Eil.nr. | Matmenys | REF kodas | Gamintojas | CE kodas (išdavusios notifikuotos įstaigos numeris)
1 | pvz. 5x12
2 | pvz. 5x13
... | ...

## 17
Pirkimo dalies Nr. 17 | Prietaisas kairiojo prieširdžio ausytei izoliuoti su įvedimo sistema
Pastabos:
Nurodyti visus siūlomų prekių dydžius, jų REF kodus, CE kodą ir gamintoją.
Eil.nr. | Matmenys | REF kodas | Gamintojas | CE kodas (išdavusios notifikuotos įstaigos numeris)
1 | pvz. 5x12
2 | pvz. 5x13
... | ...

## 18
Pirkimo dalies Nr. 18 | Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai, be polimerinės dangos
Pastabos:
Nurodyti visus siūlomų prekių dydžius, jų REF kodus, CE kodą ir gamintoją.
Eil.nr. | Matmenys | REF kodas | Gamintojas | CE kodas (išdavusios notifikuotos įstaigos numeris)
1 | pvz. 5x12
2 | pvz. 5x13
... | ...

## 29
Pirkimo dalies Nr. 29 | Kalcifikuotų ir kietų stenozių PTVA rinkinys, susidedantis iš stento, balioninio kateterio prediliatacijai ir balioninio kateterio postdiliatacijai
Pastabos:
Nurodyti visus siūlomų prekių dydžius, jų REF kodus, CE kodą ir gamintoją.
Eil.nr. | Matmenys | REF kodas | Gamintojas | CE kodas (išdavusios notifikuotos įstaigos numeris)
1 | pvz. 5x12
2 | pvz. 5x13
... | ...

## 34
Pirkimo dalies Nr. 34 | Didelio ilgio vaistais padengti vainikinių arterijų stentai
Pastabos:
Nurodyti visus siūlomų prekių dydžius, jų REF kodus, CE kodą ir gamintoją.
Eil.nr. | Matmenys | REF kodas | Gamintojas | CE kodas (išdavusios notifikuotos įstaigos numeris)
1 | pvz. 5x12
2 | pvz. 5x13
... | ...