## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Kiekis
2 | 33184100-4 | Arterijų stentai, užmauti ant baliono (pre-mounted - angl.), inkstų arterijų stentavimui: balioninio kateterio skersmuo - ne didesnis nei 5F; naudojami su 0.018” vielomis; aukšto spaudimo, nominalus spaudimas - ne mažesnis nei 8 atm; stento diametras - nuo 5,00 mm iki 7,00 mm, ilgis nuo 12 mm iki 17 mm; įvedimo sistemos naudojamas ilgis - ne mažesnis nei 75 cm; specialiai modifikuotas - nusmailintas, palengvinantis sistemos prastūmimą pro stenozę, - balioninio kateterio galiukas; stentas specialios konstrukcijos su sustiprinta (storesne) proksimaline ir plonesne distaline dalimi. | 20
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.