Vienkartiniai 3 dalių švirkštai su Luer Lock jungitmi

Aprašymas

Gamintojas- Zarys International Group sp. z o.o. sp. k.

Savybės:

• permatomas cilindras leidžia visiškai vizualiai kontroliuoti turinį,

* žalias kontrastingas stūmoklis

• Luer Lock  antgalis

• sandarinimas dvigubo žiedo pavidalu ant stūmoklio kamščio, esančio stūmoklio viršuje

• sklandžiai slysta stūmoklis dėl guminio sandarinimo

• ribojamasis flanšas, apsaugantis nuo atsitiktinio stūmoklio ištraukimo

• švirkšto pavadinimas ir gamintojo logotipas, uždėtas ant cilindro

• aiški, įskaitoma ir nuolatinė juoda žyma, palengvinanti dozavimą, tinkamai:

- kas 0,1 ml, kai talpa 3 ml

- kas 0,2 ml, jei talpa yra 5 ml,  10 ml

- kas 0,5 ml, kai talpa 20 ml

- kas 1 ml, kai talpa 30 ml

• netoksiškas, nepirogeniškas

Panaudojimas- • 3 dalių švirkštas, skirtas vaistams/skysčiams paruošti ir injektuoti pacientui bei paimti kūno skysčių mėginius.

| Kodas | Tipas | Talpa (tūris) | Antgalio padėtis cilindre | Stūmoklio spalva | Vidinė pakuotė | Didelė pakuotė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003ML-3CZ-LL | Luer Lock | 3 ml | Centrinė | žalia | 100 vnt | 30x100 vnt |
| 005ML-3CZ-LL | Luer Lock | 5 ml | Centrinė | žalia | 100 vnt | 24x100 vnt |
| 010ML-3CZ-LL | Luer Lock | 10 ml | Centrinė | žalia | 100 vnt | 16x100 vnt |
| 020ML-3CZ-LL | Luer Lock | 20 ml | Centrinė | žalia | 50 vnt | 16x50 vnt |
| 030ML-3CZ-LL | Luer Lock | 30 ml | Centrinė | žalia | 50 vnt | 16x50 vnt |

Sterilizuota EO garais,  be latekso , be ftalatų, galioja 5 metus

Direktorius                                                       Juozas Devižis