TSD-276, VPP-8070, VPP-7319

**Medicininių baldų, chirurginių rinkinių, vaginalinių daugkartinių skėtiklių**

**techninė specifikacija**

**3 pirkimo dalis. Vaginaliniai daugkartiniai skėtikliai, kiekis 3 vnt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Parametrai**  **(specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Reikalavimai vaginaliniam skėtikliui | 1. „Cusco“ tipo arba lygiavertis; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 4. Autoklavuojamas; 5. Skėtiklio matmenys (ilgis×plotis):   (37×105) mm ± 5 mm. | 1.„Cusco“ tipo;   1. Daugkartinio naudojimo; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 3. Autoklavuojamas; 4. Skėtiklio matmenys (ilgis×plotis):   (35×100) mm.  **GN.018.030** |
| 2. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių | 24 mėn. |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (k*artu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)* | Pridedamas CE sertifikatas |
| 4. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |