## Pasiūlymas
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [6 empty] | SPS 1 Priedas
MIKROINSTRUMENTŲ RINKINYS (11435)
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2025.11.06
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  |  |  | UAB "Principalmed 1L"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  |  |  | 135926717
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  |  |  | Lazdijų 20, LT-46393, Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  |  |  | LT100000969815
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  |  |  | LT877044060003685890, AB SEB BANKAS, Banko kodas: 70440
Tiekėjo el. pašto adresas |  |  |  | info@principalmed.com
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  | Andrius Markūnas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  |  |  | xxx
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  |  |  | Direktorius Kęstutis Laurušonis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  |  |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. - komplektas | Kaina 1 kompl. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Mikroinstrumentų rinkinys | Peter lazic (Vokietija), Aesculap (Vokietija), Erbe (Vokietija) | Nurodyta specifikacijoje | 1 | 43997 | 43997 | 53236.37

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Gamintojo įgaliojimas
7 | BPS priedai AK
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė
Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. (kai pasiūlymą pasirašo ne tiekėjas (tiekėjo vadovas), pridedamas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą. Nesant pridėto įgaliojimo arba jei pridėtas įgaliojimas yra netinkamos formos arba negaliojantis, Perkančioji organizacija turi teisę raštu pareikalauti pateikti įgaliojimą. Nepateikus įgaliojimo arba nepatikslinus įgaliojimo per nustatytą terminą, laikoma, kad įgaliotas asmuo neturi teisės atlikti veiksmus ar priimti sprendimus, susijusius su šiuo pirkimu, taip pat tokio tiekėjo pasiūlymas negali būti pripažintas laimėjusiu pirkimą ir yra atmetamas).
CVP IS nėra realizuota galimybė tiekėjui savo pasiūlymą pasirašyti sisteminiu el. parašu. Tiekėjas jį turi pasirašyti vienu el. parašu už CVP IS ribų ir į CVP IS įkelti jau pasirašytą pasiūlymą.

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomų instrumentų gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šiais instrumentais ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
Mikroinstrumentų rinkinys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Komplektą sudaro* | 1. Kaukolės ir kaulų rinkinys, | Peter Lazic kaukolės ir kaulų instrumentų rinkinys
|  | 2. Kaustikos instrumentų priedų rinkinys, | Erbe kaustikos instrumentų priedų rinkinys
|  | 3. Bendro naudojimo instrumentų rinkinys. | Aesculap bendro naudojimo instrumentų rinkinys.
2 | Reikalavimai kaukolės ir kaulų rinkiniui
2.1 | Bukas disektorius, 1,5 mm (kodas 46.125, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Bukas disektorius, 1,5 mm (Peter Lazic 46.125) Katalogas 46.125, 46.126.pdf
2.2 | Bukas disektorius, 2,0 mm (kodas 46.126, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Bukas disektorius, 2,0 mm (kodas 46.126 Peter LAZIC ) Katalogas 46.125, 46.126.pdf
2.3 | Diskinis peilis, 4 mm (kodas 46.143, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 4 vnt. | Diskinis peilis, 4 mm ( 46.143, Peter LAZIC ) Katalogas: 46.143.pdf
2.4 | Diskinis peilis, lenktas, 2 mm (kodas 46.144, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Diskinis peilis, lenktas, 2 mm (46.144, Peter LAZIC ) Katalogas 46.144, 46.145. 46.146.pdf
2.5 | Diskinis peilis, lenktas, 4 mm (kodas 46.145, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Diskinis peilis, lenktas, 4 mm (46.145, Peter LAZIC) Katalogas 46.144, 46.145. 46.146.pdf
2.6 | Mikro peilis, 3 mm (kodas 46.146, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Mikro peilis, 3 mm ( 46.146, Peter LAZIC) Katalogas 46.144, 46.145. 46.146.pdf
2.7 | Raspatorius (arba kaulo atidaliklis), 5 mm (kodas 46.202, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Raspatorius (arba kaulo atidaliklis), 5 mm ( 46.202, Peter LAZIC) Katalogas: 46.202.pdf
2.8 | Žiedinis kiuretas, 90˚, ø 2 mm (kodas 46.101, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Žiedinis kiuretas, 90˚, ø 2 mm (46.101, Peter LAZIC ) Katalogas 46.101, 46.102, 46.104, 46.105.pdf
2.9 | Žiedinis kiuretas, 90˚, ø 4 mm (kodas 46.102, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Žiedinis kiuretas, 90˚, ø 4 mm ( 46.102, Peter LAZIC) Katalogas 46.101, 46.102, 46.104, 46.105.pdf
2.10 | Žiedinis kiuretas, 45˚, ø 2 mm (kodas 46.104, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Žiedinis kiuretas, 45˚, ø 2 mm (46.104, Peter LAZIC ) Katalogas 46.101, 46.102, 46.104, 46.105.pdf
2.11 | Žiedinis kiuretas, 45˚, ø 4 mm (kodas 46.105, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Žiedinis kiuretas, 45˚, ø 4 mm ( 46.105, Peter LAZIC) Katalogas 46.101, 46.102, 46.104, 46.105.pdf
2.12 | Aštrus disektorius, 2 mm (kodas 46.122, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Aštrus disektorius, 2 mm ( 46.122, Peter LAZIC) Katalogas 46.122, 46.130, 46.131.pdf
2.13 | Disko disektorius bukas, 2 mm (kodas 46.130, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Disko disektorius bukas, 2 mm ( 46.130, Peter LAZIC) Katalogas 46.122, 46.130, 46.131.pdf
2.14 | Disko disektorius bukas, 4 mm (kodas 46.131, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Disko disektorius bukas, 4 mm ( 46.131, Peter LAZIC) Katalogas 46.122, 46.130, 46.131.pdf
2.15 | Yasargil žirklės, tiesios, 170 mm (kodas 70.030.03, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Yasargil žirklės, tiesios, 170 mm (70.030.03, Peter LAZIC) Katalogas 70.030.03, 70.060.03,70.031.03, 70.035.03.pdf
2.16 | Yasargil dantyti peiliai, 220 mm (kodas 70.060.03, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Yasargil dantyti peiliai, 220 mm (70.060.03, Peter LAZIC) Katalogas 70.030.03, 70.060.03,70.031.03, 70.035.03.pdf
2.17 | Yasargil zirkles lenktos, 170 mm (kodas 70.031.03, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Yasargil zirkles lenktos, 170 mm (70.031.03, Peter LAZIC) Katalogas 70.030.03, 70.060.03,70.031.03, 70.035.03.pdf
2.18 | Yasargil žirklės lenktos, 205 mm (kodas 70.035.03, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Yasargil žirklės lenktos, 205 mm (70.035.03, Peter LAZIC) Katalogas 70.030.03, 70.060.03,70.031.03, 70.035.03.pdf
2.19 | Samurai žirklutės (kodas 64.016.41, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 7 vnt. | Samurai žirklutės ( 64.016.41, Peter LAZIC) Katalogas 64.016.41, 70.017.01.pdf
2.20 | Samurai žirklutės, bajonetinės, dešinio lenkimo (kodas 70.017.01, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 7 vnt. | Samurai žirklutės, bajonetinės, dešinio lenkimo (70.017.01, Peter LAZIC) Katalogas 64.016.41, 70.017.01.pdf
2.21 | L formos aneurizmos spaustuko uždėjimo/nuėmimo įrankis, su bajonetu, titano žiauna, 190 mm (kodas 45.420, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | L formos aneurizmos spaustuko uždėjimo/nuėmimo įrankis, su bajonetu, titano žiauna, 190 mm ( 45.420, Peter LAZIC) Katalogas 45.420, S.45.308, S.45.309.pdf
2.22 | Mini bypasinis spaustukas, kairinis, 6,5 mm (kodas S.45.308, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Mini bypasinis spaustukas, kairinis, 6,5 mm (S.45.308, Peter LAZIC ) Katalogas 45.420, S.45.308, S.45.309.pdf
2.23 | Mini bypasinis spaustukas, kairinis 6,5 mm (kodas S.45.309, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Mini bypasinis spaustukas, kairinis 6,5 mm (S.45.309, Peter LAZIC) Katalogas 45.420, S.45.308, S.45.309.pdf
2.24 | L-Line elipsinės mikrožirklės geltonos, arteriotominės žirklės, 180 mm, įskaitant padėklą (kodas 64.999.01, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | L-Line elipsinės mikrožirklės geltonos, arteriotominės žirklės, 180 mm, įskaitant padėklą (64.999.01, Peter LAZIC) Katalogas: 64.999.01.pdf
2.25 | Duros atidalintojas (kodas 46.412.03, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Duros atidalintojas ( 46.412.03, Peter LAZIC) Katalogas 46.412.03.pdf
3 | Reikalavimai kaustikos instrumentų priedų rinkiniui
3.1 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 0,2 mm +/- 0,1 mm (kodas 20195-017, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 4 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm, darbinis galiukas 0,2 mm (kodas 20195-017,Erbe Elektromedizin ) Erbe katalogas.pdf 2 psl.
3.2 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 0,3-0,4 mm (kodas 20195-033, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm, darbinis galiukas 0,3-0,4 mm (20195-033, Erbe Elektromedizin ) Erbe katalogas.pdf 2 psl.
3.3 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 1 mm (kodas 20195-018, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 6 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm , darbinis galiukas 1 mm ( 20195-018, Erbe Elektromedizin) Erbe katalogas.pdf 2 psl.
3.4 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 170 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 2 mm (kodas 20195-559, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 4 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 170 mm, darbinis galiukas 2 mm (20195-559, Erbe Elektromedizin GmbH ) Erbe katalogas.pdf 3 psl.
3.5 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 190 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 0,2 mm +/- 0,1 mm (kodas 20195-008, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 4 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 190 mm, darbinis galiukas 0,2 mm ( 20195-008, Erbe Elektromedizin GmbH) Erbe katalogas.pdf 2 psl.
3.6 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 190 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 1 mm (kodas 20195-002, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 190 mm, darbinis galiukas 1 mm (20195-002, Erbe Elektromedizin) Erbe katalogas.pdf 2 psl.
4 | Reikalavimai bendro naudojimo instrumentų rinkiniui
4.1 | Kerisonas, ilgis 180 mm, plotis 3,0 mm (kodas FF773R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Kerisonas, ilgis 180 mm, plotis 3,0 mm (kodas FF773R, Aesculap AG), Katalogas 4.1
4.2 | Plaktukas, 200 mm, svoris: ne daugiau kaip 310 g, galvutės svoris: ne daugiau kaip 125 g, galvutės Ø 25,00 mm (kodas DX545R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Plaktukas, 200 mm, svoris: 310 g, galvutės svoris: 125 g, galvutės Ø 25,00 mm (kodas DX545R, Aesculap AG); Katalogas 4.2
4.3 | Lopetėlė (disektorius), lenktas, 185 mm, dvipusis, aštrus/aštrus, (kodas OL166R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Lopetėlė (disektorius), lenktas, 185 mm, dvipusis, aštrus/aštrus, (kodas OL166R, Aesculap AG); Katalogas 4.3
4.4 | Mikroauglių žnyplės, tiesios, bajoneto formos, 220 mm, žiedo formos antgalis, darbinis ilgis: 95 mm, Ø 5 mm, dantytos, plokščia rankena (kodas FD216R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Mikroauglių žnyplės, tiesios, bajoneto formos, 220 mm, žiedo formos antgalis, darbinis ilgis: 95 mm, Ø 5 mm, dantytos, plokščia rankena (kodas FD216R, Aesculap AG), Katalogas 4.4
4.5 | Chirurginės žirklės, tiesios, standartinės, aštrios/buktos, 145 mm (kodas BC324R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 6 vnt. | Chirurginės žirklės, tiesios, standartinės, aštrios/buktos, 145 mm (kodas BC324R, Aesculap AG); Katalogas 4.5
4.6 | Audinių žnyplės, tiesios, 145 mm, 1 x 2 dantys (kodas BD669R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 8 vnt. | Audinių žnyplės, tiesios, 145 mm, 1 x 2 dantys (kodas BD669R, Aesculap AG); Katalogas 4.6
4.7 | Mikro adatų laikiklis, lenktas, 120 mm, apvali rankena, be reketo, siūlėms 9/0 - 11/0 (kodas BM562R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Mikro adatų laikiklis, lenktas, 120 mm, apvali rankena, be reketo, siūlėms 9/0 - 11/0 (kodas BM562R, Aesculap AG); Katalogas 4.7
4.8 | Micro audinių žnyplės, tiesios, 110 mm, 1 x 2 dantys, apvali rankena (kodas FM004R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Micro audinių žnyplės, tiesios, 110 mm, 1 x 2 dantys, apvali rankena (kodas FM004R, Aesculap AG); Katalogas 4.8
4.9 | Siurbimo kaniulė, 150 mm, išlenkta, 60°, Ø 6FR, Ø 2 mm, lašo formos, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF474R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Siurbimo kaniulė, 150 mm, išlenkta, 60°, Ø 6FR, Ø 2 mm, lašo formos, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF474R, Aesculap AG); Katalogas 4.9
4.10 | Mikro žirklės, pakreiptos į kairę, 45°, bajoneto formos, 1 ašmens zondas smailus, 200 mm, plokščia rankena (kodas FD057R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Mikro žirklės, pakreiptos į kairę, 45°, bajoneto formos, 1 ašmens zondas smailus, 200 mm, plokščia rankena (kodas FD057R, Aesculap AG); Katalogas 4.10
4.11 | Disektorius (ligatūros žnyplės), lenktos, 140 mm, dantytos (kodas BJ013R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Disektorius (ligatūros žnyplės), lenktos, 140 mm, dantytos (kodas BJ013R, Aesculap AG); Katalogas 4.11
4.12 | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 12FR, Ø 4 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF409R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 10 vnt. | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 12FR, Ø 4 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF409R, Aesculap AG); Katalogas 4.12
4.13 | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 9FR, Ø 3 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF407R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 8 vnt. | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 9FR, Ø 3 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF407R, Aesculap AG); Katalogas 4.13
4.14 | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 8FR, Ø 2,70 mm, lanksti, lašo formos, smailėjanti, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF406R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 8 vnt. | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 8FR, Ø 2,70 mm, lanksti, lašo formos, smailėjanti, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF406R, Aesculap AG); Katalogas 4.14
4.15 | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 7FR, Ø 2,30 mm, lanksti, lašo formos, smailėjanti, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF405R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 8 vnt. | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 7FR, Ø 2,30 mm, lanksti, lašo formos, smailėjanti, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF405R, Aesculap AG); Katalogas 4.15
4.16 | Mikroauglių žnyplės, tiesios, bajoneto formos, 220 mm, žiedo formos, darbinis ilgis 95 mm, Ø 3 mm, dantytos, plokščia rankena (kodas FD214R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Mikroauglių žnyplės, tiesios, bajoneto formos, 220 mm, žiedo formos, darbinis ilgis 95 mm, Ø 3 mm, dantytos, plokščia rankena (kodas FD214R, Aesculap AG); Katalogas 4.16
4.17 | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 12FR, Ø 4 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF409R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 12FR, Ø 4 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF409R, Aesculap AG); Katalogas 4.17
4.18 | Lopo kabliukai (Galea Hook), spiralinė spyruoklė, grandinėlė, 2 aštrūs kabliukai (kodas FF156R, pagal Aesculap gamintojo katalogą, arba kodas 07-954-00MM pagal Mizuho gamintojo katalogą) | Kiekis - 10 vnt. | Lopo kabliukai (Galea Hook), spiralinė spyruoklė, grandinėlė, 2 aštrūs kabliukai (kodas FF156R, Aesculap AG); Katalogas 4.18
4.19 | Siurbimo kaniulė, mikro, 55 mm, kampuota, Ø 1,50 mm (kodas OG983R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 8 vnt. | Siurbimo kaniulė, mikro, 55 mm, kampuota, Ø 1,50 mm (kodas OG982R, Aesculap AG); Katalogas 4.19
* | Visiems techninėje specifikacijoje nurodytiems instrumentų matmenims (ilgiui, pločiui, diametrui, kampams ir pan.) taikoma +/- 10% paklaida, jei nenurodyta kitaip. Taikoma jei techninėje specifikacijoje nėra nurodytos galimos matmenų paklaidos.
Techninėje specifikacijoje pateikti konkrečių gamintojų pavadinimai ir (ar) modelių kodai nurodomi tik siekiant kuo tiksliau apibūdinti perkančiosios organizacijos poreikius ir užtikrinti reikalaujamų savybių suprantamumą. Tai nėra įpareigojimas tiekėjui siūlyti būtent šių konkrečių nurodytų gamintojų produktus - nurodyti kodai yra tik informacinio pobūdžio, siekiant padėti tiekėjams pateikti tinkamus komercinius pasiūlymus. Tiekėjai gali siūlyti ir kitų gamintojų lygiaverčius instrumentus, jeigu tik jie atitinka visus techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne