GRANULINIO KATILO IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Granulinio katilo su montavimo darbais pirkimas. Pagrindinis BVPŽ kodas 44621200-1 Katilai, papildomas BVPŽ kodas - 51130000-2 Garo generatorių, šildymo katilų, turbinų, kompresorių ir degiklių montavimo paslaugos.

1.2. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

# 2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS.

# VĮ Valstybinių miškų urėdijos Druskininkų regioninio padalinio informacijos ir mokymo centro ,,Girios aidas‘‘ pastato šildymui adresu M. K. Čiurlionio g. 116, Druskininkai.

3.TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKES SU PASLAUGOMIS.

3.1.Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės ir paslaugos, nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr.1 „Granulinio katilo su montavimo darbais techniniai parametrai “.

# 4.DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI.

# 4.1.DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

# 4.1.1. Siūlomos Prekės CE sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą (skanuotą kopiją):

- Prekės gamintojo rekvizitai ar nepriklausomos (įgaliotos) tyrimų laboratorijos rekvizitai (kai Prekės kokybės sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas yra išduoti ne Prekės gamintojo);

- Prekės pavadinimas;

- Dokumento parengimo data (jei yra nurodoma Prekės gamintojo);

4.1.2. siūlomos Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją (techninių duomenų lapus) ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją), įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

4.1.3. Gamintojas pateikia pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: nurodoma siūlomos Prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams (Specialiųjų sąlygų 1 priedas). Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos Prekės tikslios Techninės specifikacijos reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

Jeigu Tiekėjas nėra Prekės gamintojas arba jo atstovas, jis kartu su Pasiūlymu pateikia Prekės gamintojo arba gamintojo atstovo pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.:(deklaraciją), kuriame nurodoma siūlomos Prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos Prekės, tikslios Techninės specifikacijos reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

Jeigu dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodyta siūlomos Prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams pasirašo siūlomos Prekės gamintojo atstovas, kartu pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad jis yra įgaliotas siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

4.1.4.Gamintojo deklaracija. Turėtų būti pateikta tokia minimali informacija:

- gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, išduodančio deklaraciją, pavadinimas ir išsamus įmonės adresas;

- gaminio identifikavimas (pavadinimas, tipo ar modelio numeris ir bet kokia tinkama papildoma informacija, pavyzdžiui, partijos ar serijos numeris bei gaminio numeriai);

- ) visos atitinkamos nuostatos kurių buvo laikomasi; tiksliai ir aiškiai nurodyti standartai ar kiti norminiai dokumentai (pavyzdžiui, nacionaliniai techniniai standartai ir specifikacijos);

- deklaracijos išdavimo data; parašas ir pavadinimas ar kitas lygiavertis įgaliotojo asmens ženklas.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PO DARBŲ ATLIKIMO:

- Darbų perdavimo – priėmimo aktą;

- Granulinio katilo sertifikatą ar kitą lygiavertį Prekės gamintojo ar nepriklausomos (įgaliotos) tyrimų laboratorijos išduotą ir patvirtintą dokumentą (skanuotą kopiją).

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

5.1.Techninės specifikacijos 1 priedas – „Granulinio katilo su montavimo darbais techniniai parametrai“.

# Techninės specifikacijos 1 priedas

| Granulinio katilo su montavimo darbais |  |
| --- | --- |
| Eil.Nr. | TECHNINIAI PARAMETRAI |
| 1. | Pilnai automatizuoto granulinio katilo nominali galia ne mažesnė nei 36 kW |
| 2. | Katilas turi būti sukomplektuotas su degikliu, granulių padavimo mechanizmu ir kuro talpa |
| 3. | Katilo naudingo veiksmo koeficientas (NVK) – ne mažiau nei 90 proc. |
| 4. | Katilas turi turėti automatinius nustatytų temperatūrinių režimų palaikymus. |
| 5. | Rekomenduojamas vandens slėgis katile - 1,5 BAR |
| 6. | Automatizuota uždegimo galimybė, automatizuotas kuro padavimas ir gesinimas |
| 7. | Kuro rezervuaro talpa ne mažiau 350 L |
| 8. | Tinkamas kuras: medžio granulės (nuo 6 mm) |
| 9. | Katilas turi turėti apsaugą nuo perkaitimų ir automatinę degiklio išsivalymo funkciją |
| 10. | Katilas turi turėti galimybę valdyti belaidžiu internetu |
| 11. | Pamaišymo vožtuvas su automatiniu valdymu |
| Kiti reikalavimai |  |
| 12. | Katilui turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo Prekės pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. |
| 13. | Degikliui, suteikiama 12 mėnesių garantija nuo prekės pristatymo ir perdavimo pardavimo dienos |
| 14. | Elektronikai suteikiama 24 mėnesių garantija nuo prekės pristatymo ir perdavimo pardavimo dienos |
| 15. | Katilas privalo turėti CE sertifikatą. |
| Granulinio katilo montavimo darbų techninė specifikacija |  |
| 16. | Naujo granulinio katilo sumontavimas esamose katilinės patalpose |
| 17. | Naujas granulinis katilas jungiamas prie esamos šildymo sistemos |
| 18. | Naujo granulinio katilo pajungimas į esamą kaminą |
| 19. | Naujų cirkuliacinių siurblių pagal poreikį sumontavimas |
| 20. | Naujo granulinio katilo paleidimas, personalo instruktavimas |
| Kiti reikalavimai |  |
| 21. | Granulinio katilo montavimo darbus atlikti adresu Čiurlionio g. 116, Druskininkai |
| 22. | Visi katilo montavimo sprendiniai turi tenkinti galiojančių energetikos objektų eksploatavimo taisyklių ir statybos normų reikalavimus |
| 23. | Visi katilo montavimo darbai turi tenkinti prešgaisrinius ir gamtosauginius reikalavimus |
| 24. | Granulinio katilo montavimo darbams turi būti suteikta 24 mėnesių garantija nuo darbų priėmimo-perdavimo dienos |