TSD-1044, VPP-6521

**Videobronchoskopo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai**  **(specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Reikalavimai videobronchoskopui: | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“  (*būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas*);  2. Lankstus;  3. Su siurbimo vožtuvu;  4. CMOS (arba lygiavertė) technologija;  5. Matymo kryptis 0° ± 0,1°;  6. Matymo kampas 100° ± 1°;  7. Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm;  8. Distalinio galiuko išorinis skersmuo 6,5 mm ± 0,1 mm;  9. Darbinis kanalas ovalo formos, kurio skersmuo (3,2 mm × 2,8 mm) ± 0,1 mm;  10. Lenkimasis a/ž: (180° / 140°) ± 1°. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“  2. Lankstus;  3. Su siurbimo vožtuvu;  4. CMOS technologija;  5. Matymo kryptis 0°;  6. Matymo kampas 100°;  7. Darbinis ilgis 65 cm;  8. Distalinio galiuko išorinis skersmuo 6,5 mm;  9. Darbinis kanalas ovalo formos, kurio skersmuo (3,2 mm × 2,8 mm);  10. Lenkimasis a/ž: (180° / 140°)  Tech aprasai 3; 6; 24; 56 psl. |
| 2. | Komplektacija | 1. Videobronchoskopas – 1 vnt.;  2. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.;  3. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.;  4. Šepetėlis valymui – 1 vnt. | 1. Videobronchoskopas – 1 vnt.;  2. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.;  3. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.;  4. Šepetėlis valymui – 1 vnt.  Tech aprasai 14 psl. |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (*kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją*) | Yra (*kartu su pasiūlymu pateikta žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato) kopija*) |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |

**Pastaba:**

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.