## Sheet1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1- _______/25
2025m.__________d.
VMKL-34500-2 PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI 1
1-19 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
9. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 30 | 1. Baliono diametras 3,0 mm. 2. Baliono ilgis 80 mm. 3. Kateteris 3,6 - 4,0 Fr. 4. Kateterio ilgis 90 cm (± 3 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,018" (0,457 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 15 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4 F. | 5 | 86.4 | 2592 | 2721.6 | Brosmed, Minerva SC, 0.018'' OTW PTA Balloon Dilatation Catheter, 803-030080-090 | Kinija | Žr. „Katalogas_9 pirkimo dalis.pdf“, psl. 1
|  |  |  | VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB "Skirgesa"
|  |  |  | Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorius Skirmantas Akelis