## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2025-02-04
Nr.: | 554429
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Skirgesa"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 234449420
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Energetikų g. 8, Kaunas, LT-52461
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT344494219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s. LT41 7300 0100 7979 6368, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Viešųjų pirkimų specialistė Dovilė Andrijauskaitė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 0 37 478242, info@skirgesa.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Skirmantas Akelis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Pardavimų vadovė Eglė Meiliūnė Mob.telefonas: +370 615 61126 pardavimai.kaunas@skirgesa.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | _
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t.y. Iki 2025-05-12 d.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Pasiūlymų formoje būtina palikti tik siūlomas pirkimo dalis. Nepasiūlytas pirkimo dalis būtina IŠTRINTI.
4. DALIS | FILTRAS KVĖPAVIMO SUAUGUSIEMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
4. | Filtras kvėpavimo suaugusiems
4.1. | Filtras kvėpavimo suaugusiems | 1000 | vnt | 0.4855 | 485.5 | Bacterial viral HME filters, Altera Meditera, AL-08021
4.1.1. | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, supakuoti į maišelius ne daugiau kaip po 1vnt., gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, supakuoti į maišelius po 1vnt., gaminio sudėtyje nėra latekso Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 3-27.
4.1.2. | Elektrostatinis filtro veikimo principas | [5 empty] | Elektrostatinis filtro veikimo principas Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 3-27.
4.1.3. | Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos | [5 empty] | Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 3-27.
4.1.4. | Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99% | [5 empty] | Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99% Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 3-27.
4.1.5. | Filtro parametrai: tūris ne daugiau 60ml, pasipriešinimas- nedaugiau kaip 1,0cm H2O kai dujų srautas 30l/min, drėgmės gražinimas -ne mažiau kaip 30,6mg H2O/l, minimalus/maksimalus kvėpimo tūris 150ml - 1500ml | [5 empty] | Filtro parametrai: tūris 55ml, pasipriešinimas 0.65cm H2O kai dujų srautas 30l/min, drėgmės gražinimas -35.5mg H2O/l, minimalus/maksimalus kvėpimo tūris 150ml - 1500ml Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 3-27.
|  |  |  | Suma be PVM | 485.5
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 24.28
|  |  |  | Suma su PVM | 509.78
8. DALIS | INFUZINIŲ SISTEMŲ PRAILGINIMO LINIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
8. | Infuzinių sistemų prailginimo linija
8.1. | Infuzinių sistemų prailginimo linija | 200 | vnt | 0.4 | 80 | Extension line, Harsoria, Extension line
8.1.1. | Skaidri, sterili | [5 empty] | Skaidri, sterili Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 35, 36.
8.1.2. | Ilgis 120cm (± 5cm) | [5 empty] | Ilgis 120cm Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 35, 36.
8.1.3. | Be DEHP | [5 empty] | Be DEHP Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 35, 36.
8.1.4. | Pagaminta iš PVC | [5 empty] | Pagaminta iš PVC Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 35, 36.
8.1.5. | Galuose sandarūs kamšteliai | [5 empty] | Galuose sandarūs kamšteliai Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 35, 36.
|  |  |  | Suma be PVM | 80
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 4
|  |  |  | Suma su PVM | 84
11. DALIS | SIDABRO APLIKATORIAUS LAZDELĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
11. | Sidabro aplikatoriaus lazdelė
11.1. | Sidabro aplikatoriaus lazdelė | 900 | vnt | 0.948 | 853.2 | Silverin, Bano Healthcare GmbH, 1304223
11.1.1. | Vienkartinės | [5 empty] | Vienkartinės Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 42-44.
11.1.2. | Lanksčios | [5 empty] | Lanksčios Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 42-44.
11.1.3. | Plastikinės lazdelės | [5 empty] | Plastikinės lazdelės Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 42-44.
11.1.4. | Užpildytas 75% sidabro ir 25% kalio nitratu | [5 empty] | Užpildytas 75% sidabro ir 25% kalio nitratu Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 42-44.
11.1.5. | Naudojama negausiam, paviršinių audinių kraujavimui stabdyti | [5 empty] | Naudojama negausiam, paviršinių audinių kraujavimui stabdyti Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 42-44.
|  |  |  | Suma be PVM | 853.2
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 42.66
|  |  |  | Suma su PVM | 895.86
20. DALIS | POLIPEKTOMINĖ KILPA (POLIPŲ GAUDYKLĖ)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
20. | Polipektominė kilpa (polipų gaudyklė)
20.1. | Polipektominė kilpa (polipų gaudyklė) | 500 | vnt | 12 | 6000 | MED-180-SNA; MED-181-SNA; MED-182-SNA; MED-400-SNA; MED-405-SNA; MED-403-SNA
20.1.1. | Vienkartinė. Sterili pakuotė. Darbinis kanalas 2,8mm. Galimos kilpos formos: ovalo, krescent (crescent) arba heksagonalinio (hexagonal) tipo (pasirenkama užsakymo metu) | [5 empty] | Vienkartinė. Sterili pakuotė. Darbinis kanalas 2,8mm. Galimos kilpos formos: ovalo, krescent (crescent) arba heksagonalinio (hexagonal) tipo (pasirenkama užsakymo metu) Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 53-55.
20.1.2. | Kilpos šerdis tvirtai supinta iš keleto vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 15mm, vielos storis 0,3mm (±0,05mm) | [5 empty] | Kilpos šerdis tvirtai supinta iš keleto vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 15mm, vielos storis 0,3mm (±0,05mm) Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 53-55.
20.1.3. | Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 230 cm. Turi turėti kabelio pajungimo lizdą, karštai polipektomijai atlikti | [5 empty] | Instrumento ilgis 230 cm. Turi kabelio pajungimo lizdą, karštai polipektomijai atlikti Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 53-55.
20.1.4. | Kilpa, tinkanti naudoti tiek šaltu, tiek karštu būdu. | [5 empty] | Kilpa, tinkanti naudoti tiek šaltu, tiek karštu būdu. Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 53-55.
|  |  |  | Suma be PVM | 6000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 300
|  |  |  | Suma su PVM | 6300
26. DALIS | VIENKARTINĖS BIOPSIJOS ŽNYPLĖS GASTROSKOPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
26. | Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai
26.1. | Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai | 2500 | vnt | 4.55 | 11375 | Meditalia, MED-111-FOR, MED-112-FOR; MED-311-FOR, MED-312-FOR | Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai Žr. „Katalogai.pdf“
26.1.1. | Vienkartinės. Sterilios | [5 empty] | Vienkartinės. Sterilios Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
26.1.2. | Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti | [5 empty] | Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
26.1.3. | Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti | [5 empty] | Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
26.1.4. | Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu) | [5 empty] | Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu) Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
26.1.5. | Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm | [5 empty] | Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
26.1.6. | Paimamo mėginio tūris 6,1mm (±0,1mm³) | [5 empty] | Paimamo mėginio tūris 6,1mm (±0,1mm³) Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
26.1.7. | Darbinis ilgis 1550-1650mm | [5 empty] | Darbinis ilgis 1600mm Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
|  |  |  | Suma be PVM | 11375
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 568.75
|  |  |  | Suma su PVM | 11943.75
27. DALIS | VIENKARTINĖS BIOPSIJOS ŽNYPLĖS KOLONOSKOPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
27. | Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai
27.1. | Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai | 1000 | vnt | 4.55 | 4550 | Meditalia, MED-109-FOR, MED-110-FOR; MED-309-FOR, MED-310-FOR
27.1.1. | Vienkartinės. Sterilios | [5 empty] | Vienkartinės. Sterilios Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
27.1.2. | Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti | [5 empty] | Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
27.1.3. | Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti | [5 empty] | Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
27.1.4. | Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu) | [5 empty] | Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu) Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
27.1.5. | Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm | [5 empty] | Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
27.1.6. | Paimamo mėginio tūris 9,5mm (±0,1mm³) | [5 empty] | Paimamo mėginio tūris 9,5mm (±0,1mm³) Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
27.1.7. | Darbinis ilgis 2300-2400mm | [5 empty] | Darbinis ilgis 2300mm Žr. „Katalogai.pdf“ psl. 56-58.
|  |  |  | Suma be PVM | 4550
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 227.5
|  |  |  | Suma su PVM | 4777.5

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
_ |  | _ |  | _ |  | _ | _
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
_ |  | _ |  | _ |  | _
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | Netaikoma
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Netaikoma
4 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą |  |  |  | Taip, asmens duomenys
5 | Tiekėjo deklaracija |  |  |  | Ne
6 | Deklaracija dėl atsakingų asmenų |  |  |  | Ne
7 | Katalogai |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Dovilė Andrijauskaitė
8670-5 2024-12-20 09:17:16