LSMUL Kauno klinikos					2025-04-03 Nr. 4-035

Siunčiama per CVP IS

DĖL PASIŪLYMO PAAIŠKINIMO

LSMUL Kauno klinikos vykdo atvirą konkursą (supaprastintą pirkimą) „Šaldikliai šviežiai šaldytai plazmai“, pirkimo Nr. 746000/266071 (toliau – Pirkimas), kuriame UAB „Asanmeda“ pateikė pasiūlymą ir yra Pirkimo dalyvė. Perkančiajai organizacijai nėra aišku, ar pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos (4 priedo) 7 punkte nurodytą reikalavimą dėl šaldiklio ekrano, nes gamintojas nurodo, kad ekranas yra „touch screen“ ir gali būti įmontuotas pagal poreikį, o tiekėjas techninėje specifikacijoje nurodo: LCD ekranas <...>“ ir pateikia atžymas kartu su pasiūlymu pateiktame gamintojo dokumente Brošiūra „EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series“ – 3 psl., kuriame nėra nurodyta, kad ekranas, kuris būtų montuojamas į siūlomą šaldiklį yra LCD, kaip ir tame pačiame gamintojo dokumente 6 psl., kuriame taip pat nėra nurodyta ekrano vaizdo plokštė. Perkančioji organizacija prašo paaiškinti pateiktą siūlomo parametro 7 punkto reikšmę, pateikti atžymas patvirtinančias siūlomo parametro reikšmę (pilna apimtimi) kartu su pasiūlymu pateiktuose atitiktį įrodinėjančiuose gamintojo dokumentuose.

Atsakydami paaiškiname, kad pasiūlymo techninės specifikacijos 7 punkte nurodyta siūlomo parametro reikšmė yra teisinga, nes ją patvirtina gamintojo dokumente - Brošiūra „EMSAS Medical Cooling & Heating Systems ultra low freezer series“ pateikta informacija apie gamintojo komplektuojamą touch screen šaldiklio ekraną. Kaip pažymėta Brošiūros 3 psl., EF serijos šaldikliai komplektuojami su touch screen ekranu. Detalesnė informacija apie touch screen ekraną pateikta Brošiūros 5 ir 6 psl., kur nurodyta, kad komplektuojamas 5,5 inch touch screen ekranas, kurio ekrano technologija nurodyta brošiūros 2 psl. – 5,5 Touch Tft Screen, tai yra, gamintojas EMSAS komplektuoja touch screen ekranus, kurių įstrižainė yra 5,5 colių, o ekrano technologija Tft. Pažymėtina, kad Tft technologija arba TFT (Thin-Film Transistor) – tai plonųjų plėvelių tranzistorių technologija, naudojama LCD ekranuose, siekiant pagerinti vaizdo kokybę, spalvų tikslumą ir reakcijos laiką. TFT ekranai yra aktyviosios matricos LCD ekranai, kur kiekvienas pikselis valdomas atskiru tranzistoriumi. Kiekvienas tranzistorius kontroliuoja pikselio šviesumą, leidžiant pasiekti: Greitesnį reakcijos laiką – vaizdas keičiasi sklandžiai, todėl tinka vaizdo žaidimams ir vaizdo įrašams. Ryškesnes spalvas – kiekvienas pikselis gauna tikslų elektros impulsą, todėl vaizdas tampa sodresnis. Didelį kontrastą ir aiškumą – ypač palyginus su senesnėmis LCD technologijomis. Kitaip tariant, TFT yra pagrindinė LCD technologijos dalis, leidžianti sukurti aukštos kokybės vaizdus su mažesnėmis energijos sąnaudomis. Todėl pasiūlymas pilnai atitinka techninės specifikacijos 7 punkto reikalavimą.

Pridedama: Brošiūra su papildomomis atžymomis.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė		Aušra Silickienė