## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
VMKL-34500-2 PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI 1
1-19 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
2. | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 90 | 11340 | 1. Baliono diametras 2,0 - 3,0 mm. 2. Baliono ilgis 40, 80, 120, 220 mm. 3. Kateteris 4 F, OTW tipo, 40 cm dengtas hidrofiline danga, įėjimo profilis 0,50 mm, kateterio vidaus diametras 1,270 mm 4. Kateterio ilgis 80 cm (± 10 cm) 5. Metalinis pravedėjas 0,018" (0,457 mm) 6. Turi atlaikyti slėgį iki 18 (± 1) atmosferos. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F. | 5 | 120 | 10800 | 11340 | Qualimed Innovative Medizinprodukte GmbH, Juturna-vq 0.018“. | Vokietija. | Failas "2 pd katalogai", psl. 1.