## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS RADIOLOGINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-04-07
Nr.: | 250407-01
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Bonameda
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 140927183
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Breslaujos g. 3B, 44403 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT409271811
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800 A/s: LT05 7180 9000 3146 7726
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Sandra Steponavičienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | El. paštas: info@bonameda.com Tel. +370 37 280710
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorė Rita Tiukšienė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Produktų specialistas Darius Žygimantas Kutka, mob.: +370 686 78608, info@bonameda.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Valdyba ir Stebėtojų taryba nesudaryta Direktorė Rita Tiukšienė Vyr.buhalterė Inga Marcinkevičienė
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
47. DALIS | MECHANINĖS TROMBEKTOMIJOS RINKINYS PERIFERINIŲ ARTERIJŲ GYDYMUI SU TROMBINĖS MASĖS SMULKINIMO FUNKCIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
47. | Mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija
47.1. | Mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija | 30 | Vnt | 2089 | 62670 | BD/Straub, ROTAREX S
47.1.1. | Skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti. | [5 empty] | Ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti, 80202; 80219; 80223; 80224. | BD-Straub katalogas, psl. 2
47.1.2. | 6Fr, 8Fr rotacinis kateteris, jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo. | [5 empty] | 6Fr, 8Fr rotacinis kateteris elektromagnetine rankena jungiamas prie rotacinio mechanizmo, 80202; 80219; 80223; 80224. | BD-Straub katalogas, psl. 2, 3, 4
47.1.3. | Kateterio ilgiai - 85, 110, 135 cm. | [5 empty] | Kateterio ilgiai - 85, 110, 135 cm. 80202; 80219; 80223; 80224. | BD-Straub katalogas, psl.4
47.1.4. | Komplektuojamas su 0,018”, 180 cm hidrofiline viela, | [5 empty] | Komplektuojamas su 0,018", 180 cm hidrofiline viela. | BD-Straub katalogas, psl.4
47.1.5. | su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti. | [5 empty] | Su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus mechaniniai daliai uždengti. | BD-Straub katalogas, psl.4
|  |  |  | Suma be PVM | 62670
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 3133.5
|  |  |  | Suma su PVM | 65803.5
48. DALIS | DIDELIO DIAMETRO MECHANINĖS TROMBEKTOMIJOS RINKINYS PERIFERINIŲ ARTERIJŲ GYDYMUI SU TROMBINĖS MASĖS SMULKINIMO FUNKCIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
48. | Didelio diametro mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija
48.1. | Didelio diametro mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija | 30 | Vnt | 2119 | 63570 | BD/Straub, ROTAREX S
48.1.1. | Skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti. | [5 empty] | Ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti, 80277. | BD-Straub katalogas, psl.2
48.1.2. | 10 Fr rotacinis kateteris, | [5 empty] | 10Fr rotacinis kateteris, 80277. | BD-Straub katalogas, psl.2, 4
48.1.3. | jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo. | [5 empty] | jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo. | BD-Straub katalogas, psl. 3
48.1.4. | Kateterio ilgiai - 85 cm. | [5 empty] | Kateterio ilgis - 85 cm, 80277. | BD-Straub katalogas, psl. 4
48.1.5. | Komplektuojamas su 0,018”, 180 cm hidrofiline viela | [5 empty] | Komplektuojamas su 0,018", 180 cm hidrofiline viela. | BD-Straub katalogas, psl. 4
48.1.6. | Su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti. | [5 empty] | Su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus mechaniniai daliai uždengti. | BD-Straub katalogas, psl. 4
|  |  |  | Suma be PVM | 63570
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 3178.5
|  |  |  | Suma su PVM | 66748.5
49. DALIS | MECHANINĖS TROMBEKTOMIJOS KONSOLĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
49. | Mechaninės trombektomijos konsolė
49.1. | Mechaninės trombektomijos konsolė | 3 | Vnt | 15889 | 47667 | BD/Straub Dive System
49.1.1. | Sistema skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozės ir periferinių venų gydymui. | [5 empty] | Ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozės ir periferinių venų gydymui, 80300. | BD-Straub katalogas, psl.2, 4
49.1.2. | Sistemą sudaro: variklis, valdymo blokas, kojinis jungiklis, transportavimo dėklas. | [5 empty] | Variklis, valdymo blokas, kojinis jungiklis, transportavimo dėklas. | BD-Straub katalogas, psl.3; Straub Medical katalogas, psl. 5, 6
49.1.3. | Magnetinis kateterio prijungimas. | [5 empty] | Magnetinis kateterio prijungimas. | BD-Straub katalogas, psl.3
|  |  |  | Suma be PVM | 47667
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 10010.07
|  |  |  | Suma su PVM | 57677.07

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | _
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | Deklaracijos |  |  |  | Ne
6 | KONFIDENCIALU_Sertifikatai |  |  |  | Taip
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Rita Tiukšienė
2844 2025-02-27 14:46:04