## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS RADIOLOGINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-03-24
Nr.: | 1
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | BALTICMED MB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 305696461
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Genių 24-22, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100016823111
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT79 7044 0901 0153 5316, SEB bankas AB
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Andžej Likša
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 37060171304, neurointervencija@gmail.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Andžej Likša, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Andžej Likša, direktorius, 37060171304, neurointervencija@gmail.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
29. DALIS | EMBOLIZACINĖS SPIRALĖS PERIFERINĖMS KRAUJAGYSLĖMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
29. | Embolizacinės spiralės periferinėms kraujagyslėms
29.1. | Embolizacinės spiralės periferinėms kraujagyslėms | 90 | Vnt | 330 | 29700 | Balt Extrusion, Prestige
29.1.1. | Pagamintos iš platinos, aukščiausios kokybės minkštumo | [5 empty] | Pagamintos iš platinos, aukščiausios kokybės minkštumo | 29 pd bukletas
29.1.2. | Spiralės ir hipotubo stumuoklio konstrukcija užtikrina lengvą spiralės įvedimą, net esant vingiuotai paciento anatomijai. | [5 empty] | Spiralės ir hipotubo stumuoklio konstrukcija užtikrina lengvą spiralės įvedimą, net esant vingiuotai paciento anatomijai. | 29 pd bukletas
29.1.3. | Momentinė atjungimo sistema, atjungimo laikas iki 1 sek. | [5 empty] | Momentinė atjungimo sistema, atjungimo laikas iki 1 sek. | 29 pd bukletas
29.1.4. | Formos Helical arba Complex, būtiną galimybė pasirinkti ypač didelio tūrio spiralių formą. | [5 empty] | Formos Helical arba Complex, yra galimybė pasirinkti ypač didelio tūrio spiralių formą. | 29 pd bukletas
29.1.5. | Spiralių ilgiai nuo 2 cm iki 65 cm; | [5 empty] | Spiralių ilgiai nuo 2 cm iki 65 cm; | 29 pd bukletas
29.1.6. | Suformuotas diametras nuo 2,0 mm iki 24,0 mm; | [5 empty] | Suformuotas diametras nuo 2,0 mm iki 24,0 mm; | 29 pd bukletas
29.1.7. | Spiralės suderinamos su standartiniais 2 žymeklių mikrokateteriais, kurių mažiausias vidinis skersmuo (ID) yra 0,0165“, didžiausias 0,022‘‘. | [5 empty] | Spiralės suderinamos su standartiniais 2 žymeklių mikrokateteriais, kurių mažiausias vidinis skersmuo (ID) yra 0,0165“, didžiausias 0,022‘‘. | 29 pd bukletas
|  |  |  | Suma be PVM | 29700
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1485
|  |  |  | Suma su PVM | 31185
30. DALIS | KRAUJAGYSLIŲ EMBOLIZACINĖS NUSTUMIAMOS SPIRALĖS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
30. | Kraujagyslių embolizacinės nustumiamos spiralės.
30.1. | Kraujagyslių embolizacinės nustumiamos spiralės. | 150 | Vnt | 115 | 17250 | Balt Extrusion, kodai FIB, SPI
30.1.1. | Pagamintos iš platinos. | [5 empty] | Pagamintos iš platinos. | 30 pd bukletas, 30 pd ifu
30.1.2. | Suderinamos su MRT. | [5 empty] | Suderinamos su MRT. | 30 pd bukletas, 30 pd ifu
30.1.3. | Galimybė pasirinkti be plaušelių arba su plaušeliais. | [5 empty] | Galimybė pasirinkti be plaušelių arba su plaušeliais. | 30 pd bukletas, 30 pd ifu
30.1.4. | Diametras .015“ su plaušeliais ir 018“ be plaušelių. | [5 empty] | Diametras .015“ su plaušeliais ir 018“ be plaušelių. | 30 pd bukletas, 30 pd ifu
30.1.5. | 0,015“ diametro spiralių ilgiai diapazone, 2,5 - 6 cm, skirtos 2-7 mm diametro karaujagyslėms. | [5 empty] | 0,015“ diametro spiralių ilgiai diapazone, 2,5 - 6 cm, skirtos 2-7 mm diametro karaujagyslėms. | 30 pd bukletas, 30 pd ifu
30.1.6. | 0.018“ diametro spiralių ilgiai diapazone 2,5 - 15 cm., skirtos 2-11 mm diametro kraujagyslėms | [5 empty] | 0.018“ diametro spiralių ilgiai diapazone 2,5 - 15 cm., skirtos 2-11 mm diametro kraujagyslėms | 30 pd bukletas, 30 pd ifu
30.1.7. | 0.032“ su plaušeliais ir .037“ be plaušelių. | [5 empty] | 0.032“ su plaušeliais ir .037“ be plaušelių. | 30 pd bukletas, 30 pd ifu
30.1.8. | 0.032“ spiralių ilgiai 5-25cm/ kraujagyslės diametras 4-15 mm. | [5 empty] | 0.032“ spiralių ilgiai 5-25cm/ kraujagyslės diametras 4-15 mm. | 30 pd bukletas, 30 pd ifu
30.1.9. | 0.037“ spiralių ilgiai 3-45 cm/ kraujagyslių diametras 5-16 mm. | [5 empty] | 0.037“ spiralių ilgiai 3-45 cm/ kraujagyslių diametras 5-16 mm. | 30 pd bukletas, 30 pd ifu
|  |  |  | Suma be PVM | 17250
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 862.5
|  |  |  | Suma su PVM | 18112.5
31. DALIS | KLIJAI EMBOLIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
31. | Klijai embolizacijai
31.1. | Klijai embolizacijai | 15 | Vnt | 500 | 7500 | Balt Extrusion, kodas MG121
31.1.1. | Klijai. | [5 empty] | Klijai. | 31 pd_bukletas
31.1.2. | Skysta medžiaga AVM embolizacijai. | [5 empty] | Skysta medžiaga AVM embolizacijai. | 31 pd_bukletas
31.1.3. | Sterili. | [5 empty] | Sterili. | 31 pd_bukletas
31.1.4. | Skaidri. | [5 empty] | Skaidri. | 31 pd_bukletas
31.1.5. | Klijai pagaminti iš n-heksil cyanocrylate monomerų. | [5 empty] | Klijai pagaminti iš n-heksil cyanocrylate monomerų. | 31 pd_bukletas
31.1.6. | Klijai yra hermetinėje kapsulėje iš polipropilieno. | [5 empty] | Klijai yra hermetinėje kapsulėje iš polipropilieno. | 31 pd_bukletas
31.1.7. | Vienoje kapsulėje yra 1 ml klijų. | [5 empty] | Vienoje kapsulėje yra 1 ml klijų. | 31 pd_bukletas
31.1.8. | Naudojimo metų klijai lieka skysti, po kontakto su audiniu ar drėgna medžiaga, per kelias sekundes polimerizuojasi. | [5 empty] | Naudojimo metų klijai lieka skysti, po kontakto su audiniu ar drėgna medžiaga, per kelias sekundes polimerizuojasi. | 31 pd_bukletas
31.1.9. | Pasibaigus polimerizacijai, klijai visiškai praranda savo adherines savybes. | [5 empty] | Pasibaigus polimerizacijai, klijai visiškai praranda savo adherines savybes. | 31 pd_bukletas
|  |  |  | Suma be PVM | 7500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 375
|  |  |  | Suma su PVM | 7875

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2844 2025-02-27 14:46:04