## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS RADIOLOGINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-04-04
Nr.: | FOR-0404
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Formedics"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 124980311
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Senosios Pilaitės kl. 1, 06229 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100001278310
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT37 7044 0600 0167 0742, AB SEB bankas, b.k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Ema Dalikaitė-Savickė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | ema@formedics.lt, +37060147239
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Eimantas Baltušis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | netaikoma
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Valdyba. Valdybos nariai: Darijus Jasas, Alina Lisauskienė, Vytautas Pranulis
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
4. DALIS | VIELA DIAGNOSTIKAI 0,035 300CM.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Viela diagnostikai 0,035 300cm.
4.1. | Viela diagnostikai 0,035 300cm. | 750 | Vnt | 3.78 | 2835 | Gamintojas - SCW. Modeliai: 180 cm, J tip, 0,035", SOFT, PTFE, steel - 42.01.10251; 260 cm, J tip, 0,035", SOFT, PTFE, steel - 42.01.10245; 260 cm, straight tip, 0,035", PTFE, steel - 42.01.10010
4.1.1. | Dviejų dalių kontrukcija | [5 empty] | Dviejų dalių kontrukcija | 7 psl faile "4 pd SCW catalog IR IC"
4.1.2. | Vidinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno | [5 empty] | Vidinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno | 7 psl faile "4 pd SCW catalog IR IC"
4.1.3. | Išorinė dalis spiralinė padengta teflonu – gero slidumo | [5 empty] | Išorinė dalis spiralinė padengta teflonu – gero slidumo | 7 psl faile "4 pd SCW catalog IR IC"
4.1.4. | 0,021”; 0,025“; 0,032”; 0,035”; 0,038”- diametrų | [5 empty] | 0,021”; 0,025“; 0,032”; 0,035”; 0,038”- diametrų | 7 psl faile "4 pd SCW catalog IR IC"
4.1.5. | J formos, tiesios | [5 empty] | J formos, tiesios | 7 psl faile "4 pd SCW catalog IR IC"
4.1.6. | J radiusai 1,5-15 mm | [5 empty] | J radiusai 1,5-15 mm | 7 psl faile "4 pd SCW catalog IR IC"
4.1.7. | J formos galą galima ištiesinti pirštais | [5 empty] | J formos galą galima ištiesinti pirštais | 7 psl faile "4 pd SCW catalog IR IC"
4.1.8. | Lankstus distalinis galiuko ilgis: 7, 10 cm | [5 empty] | Lankstus distalinis galiuko ilgis: 7, 10 cm | 7 psl faile "4 pd SCW catalog IR IC"
4.1.9. | Įvairaus stangrumo | [5 empty] | Įvairaus stangrumo | 7 psl faile "4 pd SCW catalog IR IC"
4.1.10. | Ilgių: 50-300 cm | [5 empty] | Ilgių: 50-300 cm | 7 psl faile "4 pd SCW catalog IR IC"
|  |  |  | Suma be PVM | 2835
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 141.75
|  |  |  | Suma su PVM | 2976.75
13. DALIS | KORONARINIS IR „PERIFERIJOS“ PAKLITAKSELIO BALIONAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
13. | koronarinis ir „periferijos“ paklitakselio balionas
13.1. | koronarinis ir „periferijos“ paklitakselio balionas | 150 | Vnt | 248 | 37200 | Gamintojas - AR Baltic Medical, modelis Elutax, kodai visi prasideda "Elutax..."
13.1.1. | balionas padengtas vaistu 360’ laipsnių kampu; | [5 empty] | balionas padengtas vaistu 360’ laipsnių kampu; | 4 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.2. | kad apsaugoti vaistą nuo mechaninių pažeidimų jis padengtas komzitu: apsauginis gelis, vaisto nešėjas ir vaisto (paklitakselio) bazė; | [5 empty] | kad apsaugoti vaistą nuo mechaninių pažeidimų jis padengtas komzitu: apsauginis gelis, vaisto nešėjas ir vaisto (paklitakselio) bazė; | 4 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.3. | įvedant balioną prarandama ne daugiau 5 % vaisto; | [5 empty] | įvedant balioną prarandama ne daugiau 5 % vaisto; | 4 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.4. | nereikalinga stenozės predilatacija; | [5 empty] | nereikalinga stenozės predilatacija; | 9 psl "4 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.5. | Suderinamas su 0,014 - 0,018 viela | [5 empty] | Suderinamas su 0,014 - 0,018 viela | 10 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.6. | Suderinamas su 4F introdiuseriu | [5 empty] | Suderinamas su 4F introdiuseriu | 10 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.7. | vaisto dozavimas po baliono panaudojimo: po 1 val. – ~250 μmol/l, po 7 parų - ~70 μmol/l, po 30 parų 5-10 μmol/l; | [5 empty] | vaisto dozavimas po baliono panaudojimo: po 1 val. – ~250 μmol/l, po 7 parų - ~70 μmol/l, po 30 parų 5-10 μmol/l; | 4 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.8. | vaistas atsiskiria jau esant 6 atm slėgiui; | [5 empty] | vaistas atsiskiria jau esant 6 atm slėgiui; | 10 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.9. | baliono galiukas ne storesnis, nei 0,017''; | [5 empty] | baliono galiukas ne storesnis, nei 0,017''; | 10 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.10. | balionas - 3 sluoksnių Pebax medžiagos; | [5 empty] | balionas - 3 sluoksnių Pebax medžiagos; | 9 + 10 psl "4 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.11. | kateteris ne trumpesnis, nei 135 cm; | [5 empty] | kateteris ne trumpesnis, nei 135 cm; | 10 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.12. | kateterio balionėlio ilgiai: 10-250 mm,. | [5 empty] | kateterio balionėlio ilgiai: 10-250 mm,. | 10 psl "13 pd Elutax catalog "
13.1.13. | diametrai: 1,5-8mm | [5 empty] | diametrai: 1,5-14mm | 9 + 10 psl "4 psl "13 pd Elutax catalog "
|  |  |  | Suma be PVM | 37200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1860
|  |  |  | Suma su PVM | 39060
25. DALIS | IMPLANTUOJAMASIS MIEGO ARTERIJOS STENTAS EMBOLIJOS PREVENCIJAI SU MIRCO MESH TINKLELIU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
25. | Implantuojamasis miego arterijos stentas embolijos prevencijai su mirco mesh tinkleliu
25.1. | Implantuojamasis miego arterijos stentas embolijos prevencijai su mirco mesh tinkleliu | 60 | Vnt | 1040 | 62400 | InspireMD (Izraelis) CGUARD stentas Visi kodai prasidedantys CRX…
25.1.1. | Medžiaga: nitinolas. | [5 empty] | Medžiaga: nitinolas. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.2. | Stento struktūra: atvirų ląstelių stentas, atviras stentas. | [5 empty] | Stento struktūra: atvirų ląstelių stentas, atviras stentas. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 2 psl.
25.1.3. | Stento ląstelės storis 240 µm. | [5 empty] | Stento ląstelės storis 240 µm. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.4. | Stento danga: polietileno – tereftalato (PET) „Micro Mesh“ tinklelis. | [5 empty] | Stento danga: polietileno – tereftalato (PET) „Micro Mesh“ tinklelis. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.5. | 6F RX įvedimo sistema. | [5 empty] | 6F RX įvedimo sistema. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.6. | Sistemos darbinis ilgis – ne mažesnis nei 135 cm. | [5 empty] | Sistemos darbinis ilgis – ne mažesnis nei 135 cm. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.7. | Sistema suderinama su: 6 F introdiuseriu, | [5 empty] | Sistema suderinama su: 6 F introdiuseriu, | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.8. | 0,014” pagrindine viela. | [5 empty] | 0,014” pagrindine viela. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.9. | Stento ilgis: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm. | [5 empty] | Stento ilgis: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.10. | Stento skersmuo: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm. | [5 empty] | Stento skersmuo: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.11. | „Micro Mesh“ PET tinklelio matmenys: | [5 empty] | „Micro Mesh“ PET tinklelio matmenys: | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.12. | PET tinklelio tankis ne didesnis kaip 20 µm. | [5 empty] | PET tinklelio tankis ne didesnis kaip 20 µm. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.13. | Atviro stento PET tinklelio akutės dydis ne didesnis nei 150 µm–180 µm. | [5 empty] | Atviro stento PET tinklelio akutės dydis ne didesnis nei 150 µm–180 µm. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 1 psl.
25.1.14. | Ne mažiau kaip 4 žymenys. | [5 empty] | Ne mažiau kaip 4 žymenys. | 25 pd InspireMD CGuard_Brosiura, 2 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 62400
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 3120
|  |  |  | Suma su PVM | 65520

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | netaikoma
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | netaikoma
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | CE ir susijusi informacija |  |  |  | ne
6 | Tiekėjo deklaracijos. Nr 8 ir 9, Deklaracija dėl žaliųjų pirkimų |  |  |  | ne
7 | Įgaliojimas Dalikaitei-Savickei FOR-2024-08-12 |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Teisininkė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Ema Dalikaitė-Savickė
2844 2025-02-27 14:46:04