## 3 pirkimo dalis
Konkurso sąlygų 1 priedas
Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS IR ANALIZATORIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. arba reagentų ir priemonių pakuočių kiekis (vnt./ml) | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn | Suma, EUR su PVM 12 mėn | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
3. | 3 PIRKIMO DALIS. Dažai ir kitos priemonės |  |  | Dažai ir papildomos priemonės turi būti skirtos darbui klinikinės diagnostikos laboratorijose.
3.1 | Monokloninis anti-A serumas | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. Reagentas spalvotas. | 700 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. Reagentas spalvotas. | 35 ml | 10 ml | 4 | 4.3 | 4.515 | 17.2 | 18.06 | Diagast, Anti A, 70540
3.2 | Monokloninis anti-B serumas | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. Reagentas spalvotas. | 700 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. Reagentas spalvotas. | 35 ml | 10 ml | 4 | 4.3 | 4.515 | 17.2 | 18.06 | Diagast, Anti-B, 70541
3.3 | Monokloninis anti-AB serumas | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. | 700 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. | 35 ml | 10 ml | 4 | 4.5 | 4.725 | 18 | 18.9 | Diagast, Anti-AB, 70503
3.4 | Monokloninis anti-D serumas IgG+IgM | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. | 700 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. | 35 ml | 10 ml | 4 | 6.3 | 6.615 | 25.2 | 26.46 | Diagast, Anti-D Totem, 71010
3.5 | Monokloninis anti-D serumas IgM | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. | 700 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. | 35 ml | 10 ml | 4 | 6.2 | 6.51 | 24.8 | 26.04 | Diagast, Anti-D IgM, 71000
3.6 | Neigiama RhD kontrolė | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. Reagentas spalvotas. | 200 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. Reagentas spalvotas. | 10 ml | 10 ml | 1 | 6.6 | 6.93 | 6.6 | 6.93 | Diagast, Neg Control, 79000
2 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [9 empty] | 109 | 114.45
PASTABOS:
1. Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, atitinkančios kokybinius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
2. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 9 mėn. nuo pristatymo dienos.
3. Vertinama tik pilnai pasiūlyta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visos dalies pirkimas iš vieno tiekėjo.