## Lapas1
Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos su šildymo funkcija įrengimo darbų kiekių žiniaraštis (kainų lentelė)
Eil. Nr. | Darbai, medžiagos ir įranga | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur su PVM | Suma Eur su PVM (4 x 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 Sistema OK1.1 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 76047
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 2000 | 2000
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 18 | 200 | 3600
3 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 889 | 20 | 17780
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 252 | 4 | 1008
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 45 | 6 | 270
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 353 | 4 | 1412
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 64 | 10 | 640
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 24 | 14 | 336
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 58 | 18 | 1044
10 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 39 | 22 | 858
11 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 18 | 8 | 144
12 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 18 | 18 | 324
13 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 18 | 22 | 396
14 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 8.89 | 300 | 2667
15 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 252 | 1 | 252
16 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 45 | 1 | 45
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 353 | 1 | 353
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 64 | 1 | 64
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 18x9mm | m | 24 | 1 | 24
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 58 | 2 | 116
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 18 | 2 | 36
22 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 18 | 3 | 54
23 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 18 | 4 | 72
24 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 18 | 4 | 72
25 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 8 | 100 | 800
26 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt. | 6 | 70 | 420
27 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | kompl. | 1 | 110 | 110
28 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB07121 | kompl. | 1 | 140 | 140
29 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 3 | 50 | 150
30 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 18 | 20 | 360
31 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.9 | 500 | 450
32 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.9 | 500 | 450
33 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas, kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
34 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 16 | 100 | 1600
1 Sistemos OK1.1 oro kondicionavimo įranga
35 | Išorinis VRF lauko blokas pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms 44,8/50,4 kW | kompl. | 1 | 15000 | 15000
36 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 8 | 500 | 4000
37 | Vidinis sieninis blokas. Galia: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 1 | 500 | 500
38 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 5 | 900 | 4500
39 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 4 | 1000 | 4000
40 | Šilumos grąžinimo blokas (3 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 | 2500 | 2500
41 | Šilumos grąžinimo blokas (6 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 | 2500 | 2500
42 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 | 4000 | 4000
| 2 Sistema OK1.2 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 57449
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 2000 | 2000
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 11 | 200 | 2200
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 5 | 200 | 1000
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 586 | 20 | 11720
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 224 | 4 | 896
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 2 | 6 | 12
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 253 | 4 | 1012
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 28 | 10 | 280
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 2 | 14 | 28
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 27 | 18 | 486
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 2 | 22 | 44
12 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 16 | 8 | 128
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 16 | 18 | 288
14 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 16 | 22 | 352
15 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 5.86 | 300 | 1758
16 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 224 | 1 | 224
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 2 | 1 | 2
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 253 | 1 | 253
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 28 | 1 | 28
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 2 | 2 | 4
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 27 | 2 | 54
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 2 | 2 | 4
23 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 16 | 3 | 48
24 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 16 | 4 | 64
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 16 | 4 | 64
26 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 2 | 100 | 200
27 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | kompl. | 1 | 70 | 70
28 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | kompl. | 1 | 110 | 110
29 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2 | 50 | 100
30 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 16 | 20 | 320
31 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.8 | 500 | 400
32 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.8 | 500 | 400
33 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
34 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 13 | 100 | 1300
2 sistemos oro kondicionavimo OK1.2 įranga
35 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. galia: ne mažiau Qšal. - 33,6 kW; Qšil. - 37,8 kW. | kompl. | 1 | 12000 | 12000
36 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-1,6 kW; Qšild.-1,8 kW. | kompl. | 8 | 500 | 4000
37 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 2 | 500 | 1000
38 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 1 | 500 | 500
39 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 1 | 900 | 900
40 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 2 | 1000 | 2000
41 | Komercinis pasiūlymas vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 2 | 1100 | 2200
42 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | kompl. | 2 | 4000 | 8000
| 3 Sistema OK2.1 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 65487
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 2000 | 2000
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 10 | 200 | 2000
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 5 | 200 | 1000
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 698 | 20 | 13960
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 189 | 4 | 756
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 2 | 6 | 12
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 229 | 8 | 1832
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 44 | 10 | 440
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 38 | 14 | 532
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 43 | 18 | 774
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 42 | 22 | 924
12 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 15 | 8 | 120
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 15 | 18 | 270
14 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 15 | 22 | 330
15 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 6.98 | 300 | 2094
16 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 189 | 1 | 189
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 68 | 1 | 68
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 229 | 1 | 229
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 44 | 1 | 44
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 18x9mm | m | 38 | 1 | 38
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 43 | 2 | 86
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 42 | 2 | 84
23 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 15 | 3 | 45
24 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 15 | 4 | 60
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 15 | 4 | 60
26 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 2 | 100 | 200
27 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 1 | 70 | 70
28 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | kompl. | 1 | 110 | 110
29 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2 | 50 | 100
30 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 15 | 20 | 300
31 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.76 | 500 | 380
32 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.76 | 500 | 380
33 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 2 | 100 | 200
34 | Reguliuojamos grotelės su sklende LGS-2 1025x225 mm | vnt. | 2 | 200 | 400
35 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
36 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 13 | 100 | 1300
3 Oro kondicionavimo sistemos OK2.1 įranga
37 | Išorinis VRF lauko blokas, pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. galia: ne mažiau Qšal. - 44,8 kW; Qšil. - 50,4 kW. | kompl. | 1 | 15000 | 15000
38 | Vidinis sieninis blokas. Galia: ne mažiau Qšal.-1,6 kW; Qšild.-1,8 kW. | kompl. | 8 | 500 | 4000
39 | Vidinis sieninis blokas. Galia: ne mažiau Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 2 | 500 | 1000
40 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia: ne mažiau Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 1 | 1000 | 1000
41 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia:ne mažiau Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 1 | 1100 | 1100
42 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia: ne mažiau Qšal.-8,2 kW; Qšild.-9,2 kW. | kompl. | 2 | 1500 | 3000
43 | Vidinis ortakinis blokas. Vidutinio / aukšto statinio slėgio. Galia ne mažiau: Qšal.-10,6 kW; Qšild.- 11,9 kW. | kompl. | 1 | 1500 | 1500
44 | Šilumos grąžinimo blokas (6 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 | 2500 | 2500
45 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 | 4000 | 4000
| 4 Sistema OK2.2 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 83748
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 2000 | 2000
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 5 | 200 | 1000
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 4 | 200 | 800
4 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 5 | 200 | 1000
5 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 695 | 20 | 13900
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 180 | 4 | 720
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 30 | 6 | 180
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 265 | 8 | 2120
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 45 | 10 | 450
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 68 | 14 | 952
11 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 34 | 18 | 612
12 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 58 | 22 | 1276
13 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 15 | 22 | 330
14 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 7 | 8 | 56
15 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 7 | 18 | 126
16 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 7 | 22 | 154
17 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 6.95 | 300 | 2085
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 180 | 1 | 180
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 30 | 1 | 30
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 265 | 1 | 265
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 45 | 1 | 45
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 68 | 2 | 136
23 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 34 | 2 | 68
24 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 58 | 2 | 116
25 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 15 | 2 | 30
26 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 7 | 3 | 21
27 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 7 | 4 | 28
28 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 7 | 4 | 28
29 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 5 | 100 | 500
30 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 1 | 70 | 70
31 | LG Electronics Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN03321 | vnt | 3 | 110 | 330
32 | Komercinis pasiūlymas Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB07121 | vnt | 1 | 150 | 150
33 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2 | 50 | 100
34 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.36 | 500 | 180
35 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.36 | 500 | 180
36 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 400 mm | vnt. | 23 | 20 | 460
37 | Perforuotas lubinis difuzorius PLD 595x595/d315 | vnt | 5 | 150 | 750
38 | Perforuotas lubinis difuzorius PLD 595x595/d250 | vnt | 12 | 150 | 1800
39 | Perforuotas lubinis difuzorius PLD 595x595/d315 | vnt | 3 | 150 | 450
40 | Oro difuzorius KRS-200 | vnt | 3 | 150 | 450
41 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 1 | 100 | 100
42 | Grotelės vidinės plieninės LGP 700x600 mm | vnt | 1 | 200 | 200
43 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 207 | 20 | 4140
44 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 10 | 15 | 150
45 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 160 | 11 | 1760
46 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 37 | 9 | 333
47 | Balninių stačiakampių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos perimetras iki 600 mm | vnt. | 5 | 20 | 100
48 | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 400/400 | vnt | 5 | 100 | 500
49 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 125-160 mm | 100m | 2.07 | 500 | 1035
50 | Izoliacija apvaliems priešgaisr.,dūmų šalin.ortakiams U Protect WNM 4.0Alu1,30mm | m2 | 202.2 | 10 | 2022
51 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 14 | 20 | 280
52 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
53 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 12 | 100 | 1200
4 Oro kondicionavimo sistemos OK2.2 įranga
54 | Išorinis VRF lauko blokas pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau: Qšal. - 50,4 kW; Qšil. - 56,7 kW. | kompl. | 1 | 16000 | 16000
55 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-1,6 kW; Qšild.-1,8 kW. | kompl. | 1 | 500 | 500
56 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau : Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 1 | 500 | 500
57 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 1 | 500 | 500
58 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 2 | 600 | 1200
59 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 2 | 1000 | 2000
60 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia: Qšal.-4,5 kW; Qšild.-5,0 kW | kompl. | 2 | 1200 | 2400
61 | Vidinis ortakinis blokas. Žemo statinio slėgio. Galia ne mažiau: Qšal.-4,5 kW; Qšild.-5,0 kW | kompl. | 1 | 800 | 800
62 | Vidinis ortakinis blokas. Žemo statinio slėgio. Galia ne mažiau: Qšal.-5,6 kW; Qšild.-6,3 kW | kompl. | 3 | 900 | 2700
63 | Vidinis ortakinis blokas. Vidutinio / aukšto statinio slėgio. Galia ne mažiau: Qšal.-8,2 kW; Qšild.-9,2 kW | kompl. | 1 | 1200 | 1200
64 | Šilumos grąžinimo blokas (3 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 1 | 2500 | 2500
65 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 1 | 2500 | 2500
66 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 | 4000 | 4000
| 5 Sistema OK3.1 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 78571
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 2000 | 2000
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 3 | 200 | 600
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 17 | 200 | 3400
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 643 | 20 | 12860
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 158 | 4 | 632
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 98 | 6 | 588
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 158 | 8 | 1264
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 110 | 10 | 1100
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 12 | 14 | 168
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 12 | 18 | 216
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 24 | 22 | 528
12 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 23 | 22 | 506
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 16 | 8 | 128
14 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 16 | 18 | 288
15 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 16 | 22 | 352
16 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 6.43 | 300 | 1929
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 158 | 1 | 158
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 98 | 1 | 98
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 158 | 1 | 158
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 110 | 1 | 110
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 12 | 2 | 24
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 12 | 2 | 24
23 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 24 | 2 | 48
24 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 23 | 2 | 46
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 16 | 3 | 48
26 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 16 | 4 | 64
27 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 16 | 4 | 64
28 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 8 | 100 | 800
29 | Trišakis Išoriniams blokams, dvivamzdei sistemai ARCNB21 | vnt | 1 | 200 | 200
30 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 1 | 70 | 70
31 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | vnt | 5 | 110 | 550
32 | Trišakis Išoriniams blokams, dvivamzdei sistemai ARCNB21 | vnt | 1 | 200 | 200
33 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 3 | 50 | 150
34 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 20 | 20 | 400
35 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.8 | 500 | 400
36 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.8 | 500 | 400
37 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
38 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 18 | 100 | 1800
5 Oro kondicionavimo sistemos OK3.1 įranga
39 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau: Qšal. - 67,2 kW; Qšil. - 75,6 kW | kompl. | 1 | 17000 | 17000
40 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-1,6 kW; Qšild.-1,8 kW. | kompl. | 1 | 500 | 500
41 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 1 | 500 | 500
42 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 1 | 500 | 500
43 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 1 | 900 | 900
44 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 5 | 1000 | 5000
45 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW | kompl. | 1 | 1100 | 1100
46 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-4,5 kW; Qšild.-5,0 kW | kompl. | 8 | 1200 | 9600
47 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-7,1 kW; Qšild.-8,0 kW | kompl. | 2 | 1300 | 2600
48 | Šilumos grąžinimo blokas (3 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 | 2500 | 2500
49 | Šilumos grąžinimo blokas (6 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 2 | 2500 | 5000
| 6 Sistema OK3.2 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 61259
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 2000 | 2000
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 8 | 200 | 1600
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 8 | 200 | 1600
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 675 | 20 | 13500
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 255 | 4 | 1020
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 17 | 6 | 102
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 293 | 8 | 2344
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 14 | 10 | 140
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 28 | 14 | 392
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 15 | 18 | 270
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 25 | 22 | 550
12 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 14 | 22 | 308
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 5 | 8 | 40
14 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 5 | 18 | 90
15 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 5 | 22 | 110
16 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 6.75 | 300 | 2025
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 255 | 1 | 255
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 17 | 1 | 17
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 293 | 1 | 293
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 14 | 1 | 14
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 28 | 2 | 56
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 15 | 2 | 30
23 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 25 | 2 | 50
24 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 14 | 2 | 28
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 5 | 3 | 15
26 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 5 | 4 | 20
27 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 5 | 4 | 20
28 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 5 | 100 | 500
29 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | vnt | 1 | 110 | 110
30 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 4 | 70 | 280
31 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2 | 50 | 100
32 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 16 | 20 | 320
33 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.26 | 500 | 130
34 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.26 | 500 | 130
35 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
36 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 14 | 100 | 1400
6 Oro kondicionavimo sistemos OK3.2 įranga
37 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau: Qšal. - 39,2 kW; Qšil. - 44,1 kW. | kompl. | 1 | 13000 | 13000
38 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 8 | 500 | 4000
39 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau : Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 4 | 1000 | 4000
40 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 4 | 1100 | 4400
41 | Šilumos grąžinimo blokas (3 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 | 2500 | 2500
42 | Šilumos grąžinimo blokas (6 vidinių bl. išėjimai) | vnt. | 1 | 2500 | 2500
| 7 Sistema OK3.3 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 49451
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 2000 | 2000
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 3 | 200 | 600
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 9 | 200 | 1800
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 392 | 20 | 7840
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 120 | 4 | 480
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 22 | 6 | 132
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 150 | 8 | 1200
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 22 | 10 | 220
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 44 | 14 | 616
10 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 15 | 22 | 330
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 18 | 22 | 396
12 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 7 | 8 | 56
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 7 | 18 | 126
14 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 7 | 22 | 154
15 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 3.92 | 300 | 1176
16 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 120 | 1 | 120
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 22 | 1 | 22
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 150 | 1 | 150
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 22 | 1 | 22
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 44 | 2 | 88
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 15 | 2 | 30
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 18 | 2 | 36
23 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 7 | 3 | 21
24 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 7 | 4 | 28
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 7 | 4 | 28
26 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 5 | 100 | 500
27 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB03321 | vnt | 1 | 110 | 110
28 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 4 | 70 | 280
29 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2 | 50 | 100
30 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 12 | 20 | 240
31 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.35 | 500 | 175
32 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.35 | 500 | 175
33 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
34 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 10 | 100 | 1000
7 Oro kondicionavimo sistemos OK3.3 įranga
35 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau : Qšal. - 33,6 kW; Qšil. - 37,8 kW. | kompl. | 1 | 12000 | 12000
36 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau : Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 1 | 500 | 500
37 | Vidinis sieninis blokas. Galia: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 2 | 500 | 1000
38 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galiane mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW | kompl. | 4 | 1000 | 4000
39 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW | kompl. | 3 | 1100 | 3300
40 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-4,5 kW; Qšild.-5,0 kW. | kompl. | 2 | 1200 | 2400
41 | Šilumos grąžinimo blokas (4 vidinių bl. išėjimai) | kompl. | 2 | 2500 | 5000
| 8 Sistema OK4.1 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 90194
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 2000 | 2000
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 19 | 200 | 3800
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 9 | 200 | 1800
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 851 | 20 | 17020
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 265 | 4 | 1060
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 42 | 6 | 252
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 265 | 8 | 2120
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 105 | 10 | 1050
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 3 | 14 | 42
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 27 | 18 | 486
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 40 | 22 | 880
12 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 25 | 30 | 750
13 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 40 | 30 | 1200
14 | Variniai kieti vamzdžiai 15x1mm | m | 13 | 10 | 130
15 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 13 | 22 | 286
16 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 13 | 30 | 390
17 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 8.51 | 300 | 2553
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 265 | 1 | 265
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 42 | 1 | 42
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 265 | 1 | 265
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 105 | 1 | 105
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 3 | 2 | 6
23 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 27 | 2 | 54
24 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 40 | 2 | 80
25 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 35x9mm | m | 25 | 3 | 75
26 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 35x9mm | m | 40 | 3 | 120
27 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 13 | 3 | 39
27 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 13 | 4 | 52
29 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 13 | 4 | 52
30 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 7 | 100 | 700
31 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB07121 | vnt | 2 | 140 | 280
32 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 4 | 70 | 280
33 | Trišakis Išoriniams blokams, dvivamzdei sistemai ARCNB21 | vnt | 1 | 200 | 200
34 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 3 | 50 | 150
35 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 28 | 20 | 560
36 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.65 | 500 | 325
37 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.65 | 500 | 325
38 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
39 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 16 | 100 | 1600
8 Oro kondicionavimo sistemos OK4.1 įranga
40 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau: Qšal. - 67,2 kW; Qšil. - 75,6 kW. | kompl. | 1 | 17000 | 17000
41 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 17 | 500 | 8500
42 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 2 | 500 | 1000
43 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 2 | 900 | 1800
44 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 4 | 1000 | 4000
45 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 1 | 1100 | 1100
46 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-5,6 kW; Qšild.-6,3 kW. | kompl. | 2 | 1200 | 2400
47 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 3 | 4000 | 12000
| 9 Sistema OK4.2 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 76445
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 2000 | 2000
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 22 | 200 | 4400
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 2 | 200 | 400
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 746 | 20 | 14920
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 283 | 4 | 1132
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 12 | 6 | 72
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 305 | 8 | 2440
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 50 | 10 | 500
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 12 | 14 | 168
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 50 | 18 | 900
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 19 | 22 | 418
12 | Variniai kieti vamzdžiai 15x1mm | m | 5 | 10 | 50
13 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 5 | 18 | 90
14 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 5 | 22 | 110
15 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 7.46 | 300 | 2238
16 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 283 | 1 | 283
17 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 12 | 1 | 12
18 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 305 | 1 | 305
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 50 | 1 | 50
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 12 | 2 | 24
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 50 | 2 | 100
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 19 | 2 | 38
23 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 5 | 3 | 15
24 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 5 | 4 | 20
25 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 5 | 4 | 20
26 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 3 | 100 | 300
27 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB07121 | vnt | 2 | 140 | 280
28 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 1 | 70 | 70
29 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 3 | 50 | 150
30 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 24 | 20 | 480
31 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.26 | 500 | 130
32 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.26 | 500 | 130
33 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
34 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 22 | 100 | 2200
9 Oro kondicionavimo sistemos OK4.2 įranga
35 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau: Qšal. - 50,4 kW; Qšil. - 56,7 kW. | kompl. | 1 | 16000 | 16000
36 | Vidinis sieninis blokas. Galia: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW | kompl. | 18 | 500 | 9000
37 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW. | kompl. | 2 | 500 | 1000
38 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 2 | 600 | 1200
39 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 2 | 900 | 1800
40 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 3 | 4000 | 12000
| 10 Sistema OK4.3(įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 107589
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 2000 | 2000
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 17 | 200 | 3400
3 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 11 | 200 | 2200
4 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 1191 | 20 | 23820
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 225 | 4 | 900
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 225 | 6 | 1350
7 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 225 | 8 | 1800
8 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 73 | 10 | 730
9 | Variniai minkšti vamzdžiai 18x1mm | m | 45 | 14 | 630
10 | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 7 | 18 | 126
11 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 20 | 22 | 440
12 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 29 | 22 | 638
13 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 5 | 30 | 150
14 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 295 | 30 | 8850
15 | Variniai kieti vamzdžiai 15x1mm | m | 14 | 10 | 140
16 | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 14 | 22 | 308
17 | Variniai kieti vamzdžiai 35x1.5mm | m | 14 | 30 | 420
18 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 11.91 | 300 | 3573
19 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 225 | 1 | 225
20 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 225 | 1 | 225
21 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 225 | 1 | 225
22 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 73 | 1 | 73
23 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 45 | 2 | 90
24 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x9mm | m | 7 | 2 | 14
25 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 20 | 2 | 40
26 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 28x9mm | m | 29 | 2 | 58
27 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 35x9mm | m | 5 | 3 | 15
28 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 35x9mm | m | 295 | 3 | 885
29 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 14 | 3 | 42
30 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 14 | 4 | 56
31 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 14 | 4 | 56
32 | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 | vnt. | 9 | 100 | 900
33 | Trišakis Vidiniams blokams, trivamzdei sistemai ARBLB07121 | vnt | 2 | 140 | 280
34 | Trišakis Vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai ARBLN01621 | vnt | 6 | 70 | 420
35 | Komercinis pasiūlymas Trišakis Išoriniams blokams, dvivamzdei sistemai ARCNB21 | vnt | 1 | 200 | 200
36 | Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 3 | 50 | 150
37 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 28 | 20 | 560
38 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.7 | 500 | 350
39 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.7 | 500 | 350
40 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
41 | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sistemoje prie normatyvo D3-107 pridėti arba atimti | vnt. | 26 | 100 | 2600
10 Oro kondicionavimo sistemos OK4.3 įranga
42 | Išorinis VRF lauko blokas. Pritaikytas dvivamzdei HP arba trivamzdei HR sistemoms. Nom. Galia ne mažiau : Qšal. - 67,2 kW; Qšil. - 75,6 kW. | kompl. | 1 | 17000 | 17000
43 | Vidinis sieninis blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 17 | 500 | 8500
44 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW. | kompl. | 2 | 900 | 1800
45 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia ne mažiau: Qšal.-2,8 kW; Qšild.-3,2 kW | kompl. | 6 | 1000 | 6000
46 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-3,6 kW; Qšild.-4,0 kW. | kompl. | 1 | 1100 | 1100
47 | Vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas.Galia ne mažiau: Qšal.-5,6 kW; Qšild.-6,3 kW. G | kompl. | 2 | 1200 | 2400
48 | Šilumos grąžinimo blokas (6 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 1 | 2500 | 2500
49 | Šilumos grąžinimo blokas (8 vidinių bl. išėjimai) | vnt | 2 | 4000 | 8000
| 11 Sistema OK4.4 (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 10573
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 | 200 | 200
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 64 | 20 | 1280
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 12 | 6 | 72
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 12 | 10 | 120
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 20 | 6 | 120
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 20 | 10 | 200
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.66 | 300 | 198
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 12 | 1 | 12
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 12 | 1 | 12
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 | 3 | 60
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 | 3 | 60
12 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 1 | 100 | 100
13 | Grotelės vidinės plieninės LGP 700x600 mm | vnt | 1 | 200 | 200
14 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 400 mm | vnt. | 8 | 20 | 160
15 | Oro difuzorius KRS-160 | vnt | 8 | 150 | 1200
16 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 42 | 20 | 840
17 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 6 | 15 | 90
18 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 3 | 11 | 33
19 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 6 | 9 | 54
20 | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 27 | 8 | 216
21 | Balninių stačiakampių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos perimetras iki 600 mm | vnt. | 1 | 20 | 20
22 | Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 400/400 | vnt | 1 | 100 | 100
23 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 125-160 mm | 100m | 42 | 5 | 210
24 | Izoliacija apvaliems priešgaisr.,dūmų šalin.ortakiams U Protect WNM 4.0Alu1,30mm | m2 | 32.6 | 10 | 326
25 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | 20 | 20
26 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.67 | 500 | 335
27 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.67 | 500 | 335
28 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
11 Oro kondicionavimo sistemos OK4.4 įranga
29 | Split vidinis ortakinis blokas. Vidutinio statinio slėgio STANDARD INVENTER. Galia ne mažiau: Qšal.- 7.8 kW; Qšild. - 9.0 kW. | kompl. | 1 | 3000 | 3000
| 12 Sistema OK.S-1/serverinė Nr. R-32/ (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 4776
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 | 200 | 200
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 16 | 20 | 320
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 6 | 6 | 36
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 12 | 10 | 120
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 2 | 6 | 12
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 2 | 10 | 20
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.18 | 300 | 54
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 6 | 1 | 6
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x9mm | m | 6 | 1 | 6
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 2 | 3 | 6
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 2 | 3 | 6
12 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | 20 | 20
13 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.07 | 500 | 35
14 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.07 | 500 | 35
15 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
12 Oro kond. Sistemos OK.S-1/serverinės Nr. R-32/ įranga
16 | Split vidinis lubinis blokas STANDARD INVENTER. Galia ne mažiau : Qšal. - 6,7 kW; Qšild. - 7,5 kW. | kompl. | 1 | 2900 | 2900
| 13 Sistema OK.S-2/serverinė duomenų centras Nr. R-4/(įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 6850
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 | 200 | 200
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 76 | 20 | 1520
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 36 | 6 | 216
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 20 | 6 | 120
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 20 | 10 | 200
6 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.76 | 300 | 228
7 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 36 | 1 | 36
8 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 | 3 | 60
9 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 | 3 | 60
10 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | 20 | 20
11 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.09 | 500 | 45
12 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.09 | 500 | 45
13 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
13 Sistemos OK.S-2/serverinės duomenų centras Nr. R-4/ įranga
14 | Vidinis sieninis blokas STANDARD INVERTER. Galia ne mažiau : Qšal.-8,0 kW; Qšild.-9,0 kW. | kompl. | 1 | 2900 | 2900
15 | Laidinis valdymo pultas (Baltas). Su splavotu LCD ekranu. Turi termodaviklį. Turi drėgmės indikaciją. (Tinkamas jungimui su radiatorių valdikliu PRAR*-1) | vnt | 1 | 200 | 200
| 14 Sistema OK.S-3/serverinė duomenų centras Nr. R-2-5/ (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 5322
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 | 200 | 200
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 66 | 20 | 1320
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 12 | 4 | 48
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 12 | 6 | 72
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 20 | 4 | 80
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 8x1mm | m | 20 | 6 | 120
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.66 | 300 | 198
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 12 | 1 | 12
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 12 | 1 | 12
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 | 3 | 60
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 20 | 3 | 60
12 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | 20 | 20
13 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.12 | 500 | 60
14 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.12 | 500 | 60
15 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
14 Sistemos OK.S-3/serverinės duomenų centras Nr. R-2-5/ įranga
16 | Vidinis sieninis blokas, galia ne mažiau Qšal.- 3,5 kW; Qšild.-4,0kW. | kompl. | 1 | 2000 | 2000
| 15 Sistema OK.S-4/serverinė operatorinė Nr. 4-91/(įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 5010
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 | 200 | 200
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 46 | 20 | 920
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 13 | 4 | 52
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 13 | 8 | 104
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 10 | 4 | 40
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 10 | 8 | 80
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.46 | 300 | 138
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 13 | 1 | 13
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 13 | 1 | 13
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 | 3 | 30
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 | 3 | 30
12 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | 20 | 20
13 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.17 | 500 | 85
14 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.17 | 500 | 85
15 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
15 Sistemos OK.S-4/serverinė operatorinės Nr. 4-91/ įranga
17 | Vidinis sieninis blokas.Galia ne mažiau Qšal.- 5,0 kW; Qšild.- 5,8kW. | kompl. | 1 | 2200 | 2200
| 16 Sistema OK.S-5/serverinė Nr. 4-63/ (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 5010
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 | 200 | 200
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 46 | 20 | 920
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 13 | 4 | 52
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 13 | 8 | 104
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 10 | 4 | 40
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 10 | 8 | 80
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.46 | 300 | 138
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 13 | 1 | 13
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 13 | 1 | 13
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 | 3 | 30
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 | 3 | 30
12 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | 20 | 20
13 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.17 | 500 | 85
14 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.17 | 500 | 85
15 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
16 Sistemos OK.S-5/serverinė Nr. 4-63/ įranga
16 | Vidinis sieninis blokas.Galia ne mažiau Qšal.- 5,0 kW; Qšild.- 5,8kW. | kompl. | 1 | 2200 | 2200
| 17 Sistema OK.S-6/serverinė Nr. 4-27/ (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 4810
1 | Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 1 | 200 | 200
2 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 40 | 20 | 800
3 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 10 | 4 | 40
4 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 10 | 8 | 80
5 | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 10 | 4 | 40
6 | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 10 | 8 | 80
7 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.4 | 300 | 120
8 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 10 | 1 | 10
9 | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 15x6mm | m | 10 | 1 | 10
10 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 | 3 | 30
11 | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 12mm, storis 20mm | m | 10 | 3 | 30
12 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | 20 | 20
13 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.15 | 500 | 75
14 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.15 | 500 | 75
15 | Oro kondicionavimo sistemos su autonom. aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 40,1-100 kW | vnt. | 1 | 1000 | 1000
17 Sistema OK.S-6/serverinė Nr. 4-27/ įranga
16 | Vidinis sieninis blokas.Galia ne mažiau Qšal.- 5,0 kW; Qšild.- 5,8kW. | kompl. | 1 | 2200 | 2200
| 18 VRF sistemų valdymas (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 42628.5
1 | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt | 9 | 300 | 2700
2 | Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 350 kg | vnt | 161 | 5 | 805
18 VRF sistemų valdymo įranga
3 | Centrinis valdiklis Bacnet IP / Modbus TCP, iki 16 išorinų blokų , iki 256 vidinių | kompl. | 2 | 3076.75 | 6153.5
4 | PI 485 SPLIT kondicionierių junimui prie BMS (jungiama prie split išorinio bloko) | kompl. | 7 | 110 | 770
5 | Laidinis valdymo pultas (Baltas). Su splavotu LCD ekranu. Turi termodaviklį. Turi drėgmės indikaciją. (Tinkamas jungimui su radiatorių valdikliu PRAR*-1) | vnt | 161 | 200 | 32200
| 19 Papildomos medžiagos (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 139766
1 | Sienų apdaila sauso tinko plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir aptaisant angokraščius | 100m2 | 0.2 | 5000 | 1000
2 | Plokštės Paroc Fire Slab 80, 100mm (tech. izol.) | m2 | 20 | 25 | 500
3 | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius | vnt | 161 | 10 | 1610
4 | Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 6.2 | 300 | 1860
5 | Sieniniai instaliaciniai loveliai Pawbol PVC 25x20 mm | m | 620 | 2 | 1240
6 | Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 1.5 | 300 | 450
7 | Sieniniai instaliaciniai loveliai Pawbol PVC 25x20 mm | m | 150 | 2 | 300
8 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 13.2 | 5000 | 66000
9 | Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 13.2 | 1000 | 13200
10 | Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 13.2 | 1000 | 13200
11 | Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 13.2 | 2500 | 33000
12 | Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis | vnt. | 161 | 10 | 1610
13 | Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogų , kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg | kompl. | 161 | 20 | 3220
14 | Atraminės konstrukcijos | t | 3.22 | 800 | 2576
| 20 Kondensato nuvedimas(įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 11706
1 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 967 | 5 | 4835
2 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL16 | m | 331 | 1 | 331
3 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL20 | m | 133 | 1 | 133
4 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL25 | m | 503 | 1 | 503
5 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | m | 417 | 10 | 4170
6 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL32 | m | 249 | 2 | 498
7 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL40 | m | 139 | 2 | 278
8 | Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL 50 | m | 29 | 2 | 58
9 | Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas | kompl. | 30 | 30 | 900
| 21 Demontavimas (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 4096
1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW /DEMONTAVIMAS/ k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 15 | 30 | 450
2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW /DEMONTAVIMAS/ k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 38 | 20 | 760
3 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1.51 | 300 | 453
4 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.51 | 300 | 453
5 | Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas | 100m2 | 13.2 | 150 | 1980
| Elektrotechnika (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 25770
1 Elektros paskirstymo skydai
1 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose /DEMONTAVIMAS/ k1=0.60,k2=0.00,k3=0.000 | vnt | 4 | 10 | 40
2 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 11 | 50 | 550
3 | Automatiniai jungikliai 25 A 1P S201-B 25 | vnt | 3 | 50 | 150
4 | Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-B 10 | vnt | 1 | 20 | 20
5 | Automatiniai jungikliai 10 A 3P S203-C 10 | vnt | 7 | 20 | 140
6 | Paskirstymo spintų (dėžių) montavimas, tvirtinanat medsraigčiais prie sienos , kai spintos (dėžės) masė daugiau 15 kg iki 25 kg | vnt. | 1 | 30 | 30
7 | Kabelių tranz. skirst. spintos korpusas KS-1,1000x600x300mm (lauko sąl.) | vnt | 1 | 200 | 200
8 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 2 | 50 | 100
9 | Automatiniai jungikliai 25 A 1P S201-K 25 | vnt | 2 | 20 | 40
10 | Saugiklių blokų montavimas ant plokščių (panelių) ( 3 fazių blokas) | vnt. | 2 | 50 | 100
11 | Saugiklis 3A | vnt | 1 | 20 | 20
12 | Saugiklis 25A | vnt | 1 | 20 | 20
13 | Magnetiniai kontaktai CO3 (hermet. metalinis korpusas) | vnt | 1 | 20 | 20
14 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 1 | 50 | 50
15 | 230Vac viršįtampių ribotuvas 2polis (D) klasė 2,5kA | vnt | 1 | 50 | 50
16 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 15 | 50 | 750
17 | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-B 16 | vnt | 4 | 20 | 80
18 | Automatiniai jungikliai 50 A 3P S203-B 50 | vnt | 3 | 80 | 240
19 | Automatiniai jungikliai 63 A 3P S203-B 63 | vnt | 3 | 100 | 300
20 | Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20 | vnt | 1 | 50 | 50
21 | Automatiniai jungikliai 32 A 3P S203-B 32 | vnt | 4 | 50 | 200
22 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose /DEMONTAVIMAS/ k1=0.60,k2=0.00,k3=0.000 | vnt | 7 | 20 | 140
2 Elektros medžiagos
23 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 1.8 | 500 | 900
24 | Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c. | m | 180 | 10 | 1800
25 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.05 | 500 | 25
26 | Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c. | m | 5 | 10 | 50
27 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 5.9 | 500 | 2950
28 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 590 | 1 | 590
29 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 5.1 | 500 | 2550
30 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm | m | 350 | 1 | 350
31 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 40/31.6mm | m | 160 | 1 | 160
32 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 14.16 | 500 | 7080
33 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 800 | 2 | 1600
34 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x4 | m | 256 | 4 | 1024
35 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 | m | 91 | 5 | 455
36 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x4 | m | 33 | 6 | 198
37 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x6 | m | 68 | 7 | 476
38 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x10 | m | 47 | 12 | 564
39 | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x16 | m | 122 | 14 | 1708
| 3 Žaibosauga |  |  |  | 5372.5
1 | Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis) | vnt | 1 | 50 | 50
2 | Aktyvinis žaibolaidis, dt-60 mikro sekundžių, III kat., H=1.8m OPR60 | vnt | 1 | 2000 | 2000
3 | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant nuo kopėčių (1 jungtis) | vnt | 1 | 50 | 50
4 | Cinkuotas stiebas 4m, 42.4 mm (sienelė 3.2mm) | vnt | 1 | 50 | 50
5 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 1 | 500 | 500
6 | Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.225 | 500 | 112.5
7 | Kryžminis sujungimas Zn (viela/strypas/juosta) 4xM8x30-40 mm | vnt | 12 | 5 | 60
8 | Elektros skaitiklių montavimas ( vienfazių) /žaibo skaitiklių/ | vnt. | 1 | 50 | 50
9 | Trifaziai 3-4 tarifų elektros energijos skaitikliai /žaibo skaitiklis/ | vnt | 1 | 200 | 200
10 | Žaibolaidžio laidų laikikliai PVC-P denginiams | vnt | 60 | 10 | 600
11 | Kryžminis sujungimas Zn (viela/strypas/juosta) 4xM8x30-40 mm | vnt | 6 | 5 | 30
12 | Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos | vnt | 5 | 100 | 500
13 | Kontrolinė dėžė matavimams 200x200x200mm (įžeminimo sist. darbams) | vnt | 2 | 50 | 100
14 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 0.8 | 500 | 400
15 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x25RM | m | 80 | 4 | 320
16 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.5 | 500 | 250
17 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm | m | 50 | 2 | 100
| PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA, PVA (įskaitant darbo užmokestį, medžiagas ir mechanizmus) |  |  |  | 4870
1 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 4 | 500 | 2000
2 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 400 | 1 | 400
3 | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 4.1 | 500 | 2050
4 | Montuojamieji laidai BVV-PLL 2x1.0 | m | 410 | 1 | 410
5 | Ryšio kabeliai RPP 2x1.0 | m | 10 | 1 | 10
Viso Eur su PVM: |  |  |  |  | 1022800