| 3. DALIS | MODULINIS, DVIGUBO MOBILUMO RANKOS NYKŠČIO ENDOPROTEZAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjo pasiūlymas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pavadinimas | Maksmalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, katalogas | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę |
| 3. | Modulinis, dvigubo mobilumo rankos nykščio endoprotezas |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Modulinis, dvigubo mobilumo rankos nykščio endoprotezas | 40 | vnt. | 1238,09 | 49523,6 | Gamintojas: Kerimedical S.A. (Šveicarija), Implantas: Touch |  |
| 3.1.1. | Mechaninis tvirtinimas |  |  |  |  |  | Mechaninis tvirtinimas (Touch IFU - 4 psl.) |
| 3.1.2. | Endoprotezo sandara: 1 stiebas, 1 kaklas, 1 gūžduobė |  |  |  |  |  | Endoprotezo sandara: 1 stiebas, 1 kaklas, 1 gūžduobė (Touch IFU - 4 psl.) |
| 3.1.3. | Reikalavimai stiebui: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Pasirenkamas ne mažiau 6 dydžių |  |  |  |  |  | Stiebas pasirenkamas iš 6 dydžių (Touch Brochure - 2 psl.) |
| 3.1.5. | Pagamintas iš titano |  |  |  |  |  | Stiebas pagamintas iš titano (Touch Brochure - 2 psl.) |
| 3.1.6. | Paviršius - porėtas titanas su hidroksiapatitu |  |  |  |  |  | Stiebo paviršius - porėtas titanas su hidroksiapatitu (Touch Brochure - 2 psl.) |
| 3.1.7. | Anatominis, integruota antirotacinė sistema kaului |  |  |  |  |  | Stiebas anatominis, integruota antirotacinė sistema kaklui (Touch Brochure - 2 psl., Touch Presentation - 30 psl.) |
| 3.1.8. | Reikalavimai gūžduobei: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno |  |  |  |  |  | Gūžduobė pagaminta iš nerūdijančio plieno (Touch Brochure - 2 psl.) |
| 3.1.10. | Paviršius - porėtas titanas su hidroksiapatitu |  |  |  |  |  | Gūžduobės paviršius - porėtas titanas su hidroksiapatitu (Touch Brochure - 2 psl.) |
| 3.1.11. | Forma (pasirenkama operacijos metu): 1. Kūginė, ne mažiau dviejų diametrų: 9 mm ± 0,1 mm ir 10 mm ± 0,1; 2. Sferinė, ne mažiau dviejų diametrų: 9 mm ± 0,1 mm ir 10 mm ± 0,1, su mažiausiai 5 antirotaciniais smaigaliais |  |  |  |  |  | Gūžduobės forma (pasirenkama operacijos metu). (Touch Brochure - 2 psl.) 1. Kūginė gūžduobė dviejų diametrų: 9 mm ir 10 mm (Touch Brochure - 2 psl.) 2. Sferinė gūžduobė dviejų diametrų: 9 mm ir 10 mm, su 5 antirotaciniais smaigaliais (Touch Brochure - 2 psl.) |
| 3.1.12. | Gūžduobės kontaktas su kaulu: 1. Kūginė 9 mm - ne mažiau 165 mm2; 2. Sferinė 9 mm - ne mažiau 135 mm2; |  |  |  |  |  | Gūžduobės kontaktas su kaulu: (Touch Presentation - 34 psl.) 1. Kūginė 9 mm -165 mm2; (Touch Presentation - 34 psl.) 2. Sferinė 9 mm - 137 mm2. (Touch Presentation - 34 psl.) |
| 3.1.13. | Reikalavimai kaklui: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |  |  |  |  | Kaklas pagamintas iš nerūdijančio plieno (Touch Brochure - 2 psl.) |
| 3.1.15. | Kaklo galvos įdėklo/intarpo medžiaga - stipriai kryžmintas polietileno įdėklas |  |  |  |  |  | Kaklo galvos įdėklo/intarpo medžiaga - stipriai kryžmintas polietileno įdėklas (Touch Brochure - 1, 2 psl.) |
| 3.1.16. | Kaklo ilgių variacijos: ne mažiau 3 pasirinkimai - 6 mm, 8 mm, 10 mm ± 0,1 mm |  |  |  |  |  | Kaklo ilgių variacijos: 3 pasirinkimai - 6 mm, 8 mm, 10 mm (Touch Brochure - 2 psl.) |
| 3.1.17. | Kaklo tipai (pasirenkama operacijos metu): 1. Tiesus; 2. 15 laipsnių pakrypimo |  |  |  |  |  | Kaklo tipai (pasirenkama operacijos metu): (Touch Brochure - 2 psl., Touch Presentation - 41 psl.) 1. Tiesus; (Touch Brochure - 2 psl., Touch Presentation - 41 psl.) 2. 15 laipsnių pakrypimo. (Touch Brochure - 2 psl., Touch Presentation - 41 psl.) |
| 3.1.18. | Kaklo galvos diametras 4 mm ± 0,1 mm |  |  |  |  |  | Kaklo galvos diametras 4 mm (Touch Presentation - 41 psl.) |
| 3.1.19. | Kaklo galvos įdėklas/intarpas yra uždėtas gamykliškai |  |  |  |  |  | Kaklo galvos įdėklas/intarpas yra uždėtas gamykliškai (Touch Presentation - 43 psl.) |
| 3.1.20. | Kaklas turi antirotacinį griovelį stiebui |  |  |  |  |  | Kaklas turi antirotacinį griovelį stiebui (Touch Presentation - 43 psl., Touch Brochure - 2 psl.) |
| 3.1.21. | Panaudai pateikiami instrumentai nemokamai, kartu su endoprotezais |  |  |  |  |  | Panaudai pateikiami instrumentai nemokamai, kartu su endoprotezais |
|  |  |  |  | Suma be PVM | 49523,6 |  |  |
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2476,18 |  |  |
|  |  |  |  | Suma su PVM | 51999,78 |  |  |