## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ORTOPEDINIAI PROTEZAI
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2025-04-28
Nr.: | FOR-0428
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Formedics
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 124980311
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Senosios Pilaitės kl. 1, 06229 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100001278310
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB SEB bankas, b.k. 70440, LT37 7044 0600 0167 0742
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Ema Dalikaitė-Savickė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | ema@formedics.lt, +37060147239
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Eimantas Baltušis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Produktų grupės specialistas Baltijos šalyse Mindaugas Šukys, mindaugas@formedics.lt, +37068082573
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Valdyba. Valdybos nariai: Darijus Jasas, Vytautas Pranulis, Alina Lisauskienė
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KELIO SĄNARIO ENDOPROTEZAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksmalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, katalogas | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
1. | Kelio sąnario endoprotezas
1.1. | Kelio sąnario endoprotezas | 30 | vnt.
1.1.1. | Endoprotezo tipas - vienkondilis kelio sąnario endoprotezas su mikroinvazine technika ir mobiliu menisko intarpu
1.1.2. | Endoprotezo šlaunikaulio ir blauzdikaulio komponentų fiksacijos kaule pasirinkimai: cementinė, becementinė
1.1.3. | Šlaunikaulio komponentas ne mažiau 5 pasirenkamų dydžių
1.1.4. | Šlaunikaulio komponento medžiaga - kobalto-chromo-molibdeno lydinys (arba lygiavertė)
1.1.5. | Šlaunikaulio komponento dizainas - poliruotas, turintis du kaiščius fiksacijai kaule
1.1.6. | Blauzdikaulio komponentas anatominės formos, pasirenkamų kairės ir dešinės pusių, ne mažiau 7 pasirenkamų dydžių, su poliruotu viršutiniu ir šoniniu paviršiais geresnei adaptacijai ir intarpo slydimui
1.1.7. | Plastikinis (arba lygiavertės medžiagos) intarpas nefiksuojamas, mobilus, pasirenkami skirtingi dydžiai ir kairei ir dešinei pusėms (ne mažiau kaip 4 dydžių pasirinkimas kiekvienos pusės intarpui). Kiekvieno dydžio intarpas ne mažiau kaip 7 pasirenkamų storių. Su žymėjimu, leidžiančiu komponentą aptikti rentgeno nuotraukoje.
1.1.8. | Plastikinio intarpo medžiaga - itin aukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) arba lygiavertė
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KELIO SĄNARIO ENDOPROTEZAS (UŽTIKRINANTIS PAPILDOMĄ KELIO SĄNARIO STABILUMĄ PER ATSTATYTĄ ANATOMIJĄ IR KINEMATINĮ JUDESĮ)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, katalogas | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
2. | Kelio sąnario endoprotezas (užtikrinantis papildomą kelio sąnario stabilumą per atstatytą anatomiją ir kinematinį judesį)
2.1. | Kelio sąnario endoprotezas (užtikrinantis papildomą kelio sąnario stabilumą per atstatytą anatomiją ir kinematinį judesį) | 30 | vnt.
2.1.1. | Reikalavimai komponentams:
2.1.2. | Endoprotezo tvirtinimas - cementinis
2.1.3. | Endoprotezo medžiaga: kobalto - chromo lydinys
2.1.4. | Kryžminių raiščių būsena - CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį) ir FLEX CS (kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą)
2.1.5. | Šlaunikaulinio komponento savybės - asimetrinis, vieno spindulio vidinis šlaunikaulio komponento krumplis, fiksuotas blauzdinio komponento intarpe (angl. Ball in socket medial compartment), veikiantis rutulinio lanksto principu ir neleidžiantis vidiniam šlaunikaulio komponento krumpliui riedėti bei slysti, užtikrindamas sukamuosius ašinius judesius
2.1.6. | Šlaunikaulinio komponento anatominė orientacija ir dydžių variacija- kairė ir dešinė, ne mažiau 13 dydžių
2.1.7. | Blauzdikaulio platformos padėtis - fiksuota
2.1.8. | Blauzdikaulinio komponento savybės - darbinė plokštuma asimetrinė (kairė ir dešinė)
2.1.9. | Blauzdikaulio komponentų dydžių variacija - ne mažiau 6 dydžių
2.1.10. | Intarpo medžiaga - ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE)
2.1.11. | Intarpo dydžių ir storių variacija - asimetrinis (kairė ir dešinė) ne mažiau 6 dydžiai ir 7 storiai.
2.1.12. | Prailginimo stiebelis – papildomam blauzdikaulio komponento stabilizavimui. Cementuojamas, ne mažiau dviejų skirtingų ilgių.
2.1.13. | Girnelė – simetrinės formos, cementuojama. Girnelės dydžių variacija – ne mažiau 4 dydžių
2.1.14. | Komplekto sudėtis, pagal kurią apskaičiuojama kaina:1. blauzdikaulio komponentas;2. šlaunikaulio komponentas;3. intarpas;4. kaulinis cementas 80g;5. cemento maišymo sistema;6. pulsuojanti kaulo praplovimo sistema
2.1.15. | Gydymo įstaigai turi būti nemokamai panaudai pateikti kartu su endoprotezais kokybiški instrumentai jiems implantuoti
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | MODULINIS, DVIGUBO MOBILUMO RANKOS NYKŠČIO ENDOPROTEZAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksmalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, katalogas | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
3. | Modulinis, dvigubo mobilumo rankos nykščio endoprotezas
3.1. | Modulinis, dvigubo mobilumo rankos nykščio endoprotezas | 40 | vnt. | 1238.09 | 49523.6 | Gamintojas: Kerimedical S.A. (Šveicarija), Implantas: Touch
3.1.1. | Mechaninis tvirtinimas | [5 empty] | Mechaninis tvirtinimas (Touch IFU - 4 psl.)
3.1.2. | Endoprotezo sandara: 1 stiebas, 1 kaklas, 1 gūžduobė | [5 empty] | Endoprotezo sandara: 1 stiebas, 1 kaklas, 1 gūžduobė (Touch IFU - 4 psl.)
3.1.3. | Reikalavimai stiebui:
3.1.4. | Pasirenkamas ne mažiau 6 dydžių | [5 empty] | Stiebas pasirenkamas iš 6 dydžių (Touch Brochure - 2 psl.)
3.1.5. | Pagamintas iš titano | [5 empty] | Stiebas pagamintas iš titano (Touch Brochure - 2 psl.)
3.1.6. | Paviršius - porėtas titanas su hidroksiapatitu | [5 empty] | Stiebo paviršius - porėtas titanas su hidroksiapatitu (Touch Brochure - 2 psl.)
3.1.7. | Anatominis, integruota antirotacinė sistema kaului | [5 empty] | Stiebas anatominis, integruota antirotacinė sistema kaklui (Touch Brochure - 2 psl., Touch Presentation - 30 psl.)
3.1.8. | Reikalavimai gūžduobei:
3.1.9. | Pagaminta iš nerūdijančio plieno | [5 empty] | Gūžduobė pagaminta iš nerūdijančio plieno (Touch Brochure - 2 psl.)
3.1.10. | Paviršius - porėtas titanas su hidroksiapatitu | [5 empty] | Gūžduobės paviršius - porėtas titanas su hidroksiapatitu (Touch Brochure - 2 psl.)
3.1.11. | Forma (pasirenkama operacijos metu): 1. Kūginė, ne mažiau dviejų diametrų: 9 mm ± 0,1 mm ir 10 mm ± 0,1; 2. Sferinė, ne mažiau dviejų diametrų: 9 mm ± 0,1 mm ir 10 mm ± 0,1, su mažiausiai 5 antirotaciniais smaigaliais | [5 empty] | Gūžduobės forma (pasirenkama operacijos metu). (Touch Brochure - 2 psl.) 1. Kūginė gūžduobė dviejų diametrų: 9 mm ir 10 mm (Touch Brochure - 2 psl.) 2. Sferinė gūžduobė dviejų diametrų: 9 mm ir 10 mm, su 5 antirotaciniais smaigaliais (Touch Brochure - 2 psl.)
3.1.12. | Gūžduobės kontaktas su kaulu: 1. Kūginė 9 mm - ne mažiau 165 mm2; 2. Sferinė 9 mm - ne mažiau 135 mm2; | [5 empty] | Gūžduobės kontaktas su kaulu: (Touch Presentation - 34 psl.) 1. Kūginė 9 mm -165 mm2; (Touch Presentation - 34 psl.) 2. Sferinė 9 mm - 137 mm2. (Touch Presentation - 34 psl.)
3.1.13. | Reikalavimai kaklui:
3.1.14. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno | [5 empty] | Kaklas pagamintas iš nerūdijančio plieno (Touch Brochure - 2 psl.)
3.1.15. | Kaklo galvos įdėklo/intarpo medžiaga - stipriai kryžmintas polietileno įdėklas | [5 empty] | Kaklo galvos įdėklo/intarpo medžiaga - stipriai kryžmintas polietileno įdėklas (Touch Brochure - 1, 2 psl.)
3.1.16. | Kaklo ilgių variacijos: ne mažiau 3 pasirinkimai - 6 mm, 8 mm, 10 mm ± 0,1 mm | [5 empty] | Kaklo ilgių variacijos: 3 pasirinkimai - 6 mm, 8 mm, 10 mm (Touch Brochure - 2 psl.)
3.1.17. | Kaklo tipai (pasirenkama operacijos metu): 1. Tiesus; 2. 15 laipsnių pakrypimo | [5 empty] | Kaklo tipai (pasirenkama operacijos metu): (Touch Brochure - 2 psl., Touch Presentation - 41 psl.) 1. Tiesus; (Touch Brochure - 2 psl., Touch Presentation - 41 psl.) 2. 15 laipsnių pakrypimo. (Touch Brochure - 2 psl., Touch Presentation - 41 psl.)
3.1.18. | Kaklo galvos diametras 4 mm ± 0,1 mm | [5 empty] | Kaklo galvos diametras 4 mm (Touch Presentation - 41 psl.)
3.1.19. | Kaklo galvos įdėklas/intarpas yra uždėtas gamykliškai | [5 empty] | Kaklo galvos įdėklas/intarpas yra uždėtas gamykliškai (Touch Presentation - 43 psl.)
3.1.20. | Kaklas turi antirotacinį griovelį stiebui | [5 empty] | Kaklas turi antirotacinį griovelį stiebui (Touch Presentation - 43 psl., Touch Brochure - 2 psl.)
3.1.21. | Panaudai pateikiami instrumentai nemokamai, kartu su endoprotezais | [5 empty] | Panaudai pateikiami instrumentai nemokamai, kartu su endoprotezais
|  |  |  | Suma be PVM | 49523.6
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2476.18
|  |  |  | Suma su PVM | 51999.78

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | netaikoma
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | netaikoma
4 | Brošiūros |  |  |  | ne
5 | CE ir susijusi informacija |  |  |  | ne
6 | PPN 2025-04 |  |  |  | ne
7 | 4_Deklaracija dėl atsakingų asmenų |  |  |  | ne
8 | 7_Tiekėjo - subtiekėjo deklaracija |  |  |  | ne
9 | Įgaliojimas Dalikaitei-Savickei FOR-2024-08-12 |  |  |  | taip (asmens duomenys)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Teisininkė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Ema Dalikaitė-Savickė
9104 2025-03-17 11:01